南通大学启秀校区

5号教学楼电增容工程招标公告

南通大学拟采取公开招标方式选择启秀校区5号教学楼电增容工程施工单位，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：启秀校区5号教学楼电增容工程

二、项目编号：2018-29

三、货物品名、数量及技术规格   启秀校区5号教学楼进户电缆需增容改造，拟敷设1根290米长YJV22 4*150+1*70电缆线，3根YJV22 4*35+1*16、长度共约90米电缆线。

四、合格的投标人

要求参加投标的施工单位具有建筑工程施工总承包三级及以上资质、或者具有送变电工程承包三级和承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：有意投标者请于2018年2月2日上午9：00至10：00时到南通大学主校区综合楼435室报名并购买招标文件；现场勘察联系人：杨老师13515203803

七、招标文件售价：人民币200元（事后不退）。

八、投标：本次投标需交纳2000元投标保证金。保证金为现金，密封包装，封口处贴上单位名称。

九、评标时间和地点：定于2018年2月6日上午9：30时在主校区后勤综合楼416室进行评标。邀请所有投标人参加，不另行通知。

项目联系人：顾老师、缪老师

联系电话：0513-85012292、85012501。

招标联系人：汤靖，娄阳

联系电话：0513-85012891

对项目采购和技术方面的疑问请咨询项目联系人，对招标条款的疑问和项目采购的质疑请联系招标联系人。

南通大学启秀校区

5号教学楼电增容工程招标书

一、项目概况

启秀校区5号教学楼进户电缆需增容改造，拟敷设1根290米长YJV22 4*150+1*70电缆线，3根YJV 4*35+1*16、长度共约90米电缆线。

二、投标提供材料要求

（一）资格审查资料(独立包装，一式一份)。

要求参加投标的施工单位具有建筑工程施工总承包三级及以上资质、或者具有送变电工程承包三级和承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质。投标时须提供：1、企业营业执照副本复印件，2、资质证书复印件，3、项目负责人注册建造师证及安全考核合格证书B类证及本单位社会保险证明复印件，4、法定代表人授权委托书原件，5、被授权人身份证复印件（被授权人必须为项目负责人），6、近一年“无行贿记录犯罪证明”原件，7、工期承诺、质量承诺、安全承诺等。上述资料须封袋密装，复印件加盖公章，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人印章，否则按废标处理。

（二）商务标（一式两份，正、副各一本）。

施工内容：①揭盖电缆沟盖板157米，②开挖、回填草坪112米，埋深70厘米、铺砂盖砖，③开挖、恢复混凝土路面18米，埋深80厘米、铺砂盖砖，④敷设YJV22 4*150+1*70电缆线290米，3根YJV 4*35+1*16、长度共约90米电缆线（电缆要求符合国标，品牌选用江南、远东、江扬、金牛），⑤电缆头制作、安装，系统调试等。

针对以上施工内容投标单位进行投标报价，所报价格为综合单价和固定合同总价（附详细预算书及主要材料分析表）。更换配电箱及零星项目等不可预见费用以5万元暂列金额计入总价。

四、结算方式

1、投标报价部分：①-④项工程量按实结算，以审计审核为准；第⑤项不作调整。2、其它零星项目及因非承包人原因引起的新增工程内容，结算按2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》，《江苏省建设工程费用定额》及2018年第2期南通建设工程造价信息，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费2.2%，措施费按实际发生的结算, 税金按简易计税方法计算即3.36%；甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮，工程量以现场测量为准。

五、质量标准

质量要求合格，符合验收规范。

六、工期要求

工程要求2018年2月28日以前完工。逾期一天，扣10000元/每天。

七、付款方式

工程验收合格经审计结束后一次性支付。

八、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

九、投标截止日期

投标文件密封、盖章后于2月6日上午9：30时以前送达南通大学主校区后勤保障部（综合楼416会议室），逾期按废标处理。

十、招标控制价

本工程招标控制价叁拾万元，超过者一律作废标处理。

十一、评标办法

由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行资质符合性评审，实质性满足条件的基础上低价中标。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

十二、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤保障部负责解释。

联系电话：  0513-85012292、 85012501

南通大学后勤保障部

2018年1月29日