公开招标采购文件
项目名称：10(Genomics单细胞测序及全转录组测序
项目编号：TDFW(GK)2021-084
南通大学招投标管理办公室
2021年6月
目录
2第一部分公开招标采购公告


4第二部分投标人须知


4一、招标文件


5二、投标文件


6三、投标细则


7四、评标


9五、评标方法及评分标准


12六、定标


12七、合同的签订


12八、质量履约保证金


13九、其他


14第三部分招标技术服务要求及相关说明


14一、项目概况


14二、技术服务要求


18三、售后服务


19第四部分合同主要条款


20第五部分附件


21附件1：投标函


22附件2：投标报价总表


23附件3：配置清单及分项报价表


24附件4：技术规格响应/偏离表


25附件5：商务条款响应/偏离表


26附件6：法定代表人资格证明


26附件7：法定代表人授权书


28附件8：无重大违法记录声明


29附件9：诚信承诺书




第一部分公开招标采购公告
南通大学拟采取公开招标方式购买10(Genomics单细胞测序及全转录组测序项目及相关服务，现就相关事宜公告如下：
一、项目名称：10(Genomics单细胞测序及全转录组测序项目及相关服务
二、项目编号：TDFW(GK)2021-084
三、货物预算、数量及技术规格：10(Genomics单细胞测序（96例），预算金额235.2万元；全转录组测序（192例），预算金额76.8万元。 

详见本招标文件第三部分“招标货物要求及相关说明”。
四、合格的投标人
参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1、中国境内合法注册的企业法人；
2、招标项目的专业服务（商）或销售商；
3、具有本次招标服务的测试、分析、售后服务等的相应经验和能力；
4、供应商不得存在下列情况之一：
（1）供应商最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用江苏（www.jscredit.gov.cn）”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）供应商。
（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目招标中同时参加。
五、投标人资格审查方式：资格后审。
六、招标文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。
七、投标报名：潜在投标人如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm)注册并完成报名。若未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
八、招标文件售价：人民币500元（通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm收取， 事后不退。递交投标文件时，出示回执单。）。
九、现场递交方式
（1）投标文件接收开始时间：2021年7月14日14时00分
（2）投标文件接收截止时间及开标时间：2021年7月14日14时30分 
（3）投标文件接收地点：南通大学啬园校区北一门东传达室
（4）联系人及联系方式：邹老师0513-85012720
十、评标地点：南通大学啬园校区综合楼231室             
十一、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系
如对技术条款有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有质疑请咨询招标联系人。
项目联系人：李老师 13914354308
招标联系人及联系方式：李韦华0513-85012138；沈伟0513-85012365。
如对招标文件存在质疑，请在投标截止时间7日前以书面形式提出（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn。    
      
第二部分投标人须知
一、招标文件
1.1. 名词定义
本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：
（1）招标人指南通大学，亦称买方。
（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。
（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。
1.2. 招标文件的组成
本招标文件由下列部分组成：
（1）公开招标采购公告
（2）投标人须知
（3）招标货物要求及相关说明
（4）合同主要条款
（5）附件目录及格式
1.3. 招标文件的澄清
如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间7日前以书面形式邮件（ztb@ntu.edu.cn）通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。
1.4. 招标文件的补充和修改
（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。
（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。
二、投标文件
2.1. 投标文件的语言
（1）投标文件及来往函件均应使用中文。
（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。
2.2. 投标文件的组成
投标人编写的投标文件必须包括商务文件、资格证明文件和技术文件。
商务文件（报价）：
（1）投标函（格式见附件1）
（2）投标报价总表（格式见附件2）
（3） 配置清单及分项报价表（格式见附件3）
技术文件包括以下部分：
（1）不含报价的配置清单（格式见附件3）
（2）技术规格响应/偏离表（格式见附件4）
（3）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）
（4）售后服务承诺书或技术协议书
（5）投标人2018年1月以来与本次招标服务同类产品的销售业绩（合同复印件加盖公章）
（6）投标产品检测报告、合格文件、技术资料等
（7）投标人认为需要陈述的其他内容
资格证明文件：
（1）营业执照复印件（复印件加盖单位公章）
（2）法定代表人资格证明（格式见附件6）
（3）法定代表人授权书（格式见附件7）
（4）被授权代表自2021年1月以来任意一个月在所在投标单位依法缴纳社会保障金的相关证明材料（税务、银行或社会保险基金管理部门出具）
（5）投标人自2021年1月以来任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料；
（6）无重大违法记录声明（见附件8）
（7）诚信承诺书（见附件9）
以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，原件备查。
2.3. 投标文件的形式及签署
（1）投标人需提交商务文件（报价）正、副本各1份，资格证明文件正本1份，副本4份；技术文件正本1份、副本4份。投标文件的封面上明确标明商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。
（2）商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件须分开独立包装，即：分别装在三个纸袋里，并在袋子封面分别注明商务文件、资格证明文件和技术文件。
（3）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订，不得使用活页夹。
（4）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。
2.4. 投标文件的密封和标记
投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：
（1）收件人：南通大学招投标管理办公室
（2）招标项目编号：                             
（3）招标项目名称：                               
（4）投标人名称：                                  
（5）联系电话（手机）：                              
（6）开标之前不得启封
没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。
三、投标细则
3.1. 投标服务
投标服务不低于招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。
3.2. 投标报价
投标总价应是包括符合招标文件要求的与该报价项完税后的所有费用，其中应包含软硬件、服务、可能有的关税、增值税等全部费用，以人民币报价。
报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3. 投标文件的递交
（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。
（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。
（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。
3.4.投标文件的修改和撤回
（1）投标截止时间后投标文件不得修改。
（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。
3.5. 分包投标
本次招标不可分包投标和中标。
3.6. 联合体投标
本次招标不接受联合体投标。
3.7. 投标有效期
从投标截止时间起，投标有效期为90天。
3.8. 招标终止
投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。
四、评标
4.1. 招标人按规定的时间和地点进行开评标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认接受开标结果。
4.2. 采购人组织用户代表和有关技术专家组成评标小组进行评标。
4.3. 在详细评标之前，采购人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。
4.4. 对招标文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：
（1）超出经营范围投标的；
（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件；
（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；
（4）投标有效期不足的；
（5）投标报价不合理，明显低于成本的；
（6）重要技术指标和参数不满足招标要求的；
（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；
（8）未对招标文件实质性要求和条件做出响应的；
（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；
（10）有损害招标人和用户利益的规定的；
（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（15）不同投标人的投标文件相互混装。
4.6. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。
4.7. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。
五、评标方法及评分标准
5.1. 评标方法
（1）公开招标程序：资格符合性评审→技术标评审→商务标开标→确定中标候选人
（2）本次招标采用综合评分法评标，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（3）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。
投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分。
5.2. 评分标准
	评审因素
	分值
	评   分   细   则

	投标报价
	15
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15。
注：“有效投标报价”指通过资格性审查和符合性审查的供应商的投标报价。

	技术响应
	28
	投标人完全满足招标文件第三部分技术服务要求得基准分20分，不满足技术服务要求不得分；有实质性正偏离（确有实用价值且为用户所需）如捕获细胞核数、测序基因数、测序数据量和项目结束后数据存储时间、数据分析软件等，每项加2分，最多加8分。

	项目服务
	28
	质量控制
10
	投标人针对本项目提供的质量控制方案，包含：1.整体质量管理机制；2.流程管理以及质控措施；3.样本溯源机制；4.纠错机制。横向比较后进行评分，内容齐全、清晰合理且具有针对性，能够完全满足招标文件要求的得8分。质量控制方案具有漏项或者方案与实际有偏差或者相关内容需优化后才能满足项目需求的或者描述存在不清晰不合理的，一项扣2分，以上8分扣完为止。此外，投标人针对本项目提供的质量控制方案中还具有其它符合采购人实际需求且有利于提升项目服务保障水平和服务质量的措施/方案且被评标委员会认可的，一项加1分，最多加2分。

	
	
	项目团队
8
	根据投标人针对本项目提供的人员配置方案，包含（1）项目团队人员配置情况（2）技术支持团队人员情况（3）人员培训方案。横向比较后进行评分，内容齐全、清晰合理且具有针对性，能够完全满足招标文件要求的得6分；人员配置方案具有漏项或者方案与实际有偏差或者相关内容需优化后才能满足项目服务人员管理需求的或者描述存在不清晰不合理的，一项扣2分，以上6分扣完为止。此外，投标人针对本项目提供的人员配置方案中还具有其它符合采购人实际需求且有利于提升项目人员配置水平的服务措施且被评标委员会认可的，一项加1分，最多加2分。

	
	
	实施方案
10
	投标人针对本项目提供的整体实施方案，包括：1.项目整体任务目标；2.项目具体计划；3.数据分析方案；4.技术优势。横向比较后进行评分，内容齐全、清晰合理且具有针对性，能够完全满足招标文件要求的得6分；实施方案具有漏项或者方案与实际有偏差或者相关内容需优化后才能满足项目需求或者方案描述存在不清晰不合理的，一项扣2分，以上6分扣完为止。

此外，投标人针对本项目提供的实施方案中还具有其它符合采购人实际需求且便于实施的有利于采购人的措施/方案且被评标委员会认可的，一项加1分，最多加4分。

	企业状况
	28
	业绩
20
	根据投标人2018年1月以来与本次投标产品相似的同类产品销售情况评分（以提供的销售合同复印件为准，合同中不得隐去任何内容，否则无效，每份2分；同一买方的多份合同仅算一份业绩，得2分；最多得8分。投标人具备神经相关（IF>10，提供相关文件复印件加盖公章，原件备查）（每篇得3分）或其他组织相关单细胞测序的署名或参与分析文章（IF>20，提供相关文件复印件加盖公章，原件备查）（每篇得2分）；最多得12分。

	
	
	实力
8
	国家级高新技术企业荣誉资质、国家级品牌认证、ISO9001质量管理体系认证、知识产权管理体系认证、具备企业商标认证及授权专利、省级以上认证高新技术产品、省级以上生物信息分析认证、B级或以上的资信等级证明、守合同重信用及行业协会第三方机构颁发的企业诚信证明。每提供一份材料得1分，最高8分；（以上所有资质须提供相关证明材料，并加盖投标人公章。）

	其它
	1
	投标文件
	根据投标文件对磋商文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等评分，满分1分。

	合计
	100
	投标人最后得分保留两位小数


为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。
六、定标
6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。
6.2.评标小组认为中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，中标候选人若无合理说明，不能证明其报价合理性的，评标小组可取消其中标资格。
6.3. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。
6.4. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：
（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；
（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
6.5. 对未中标的投标人，招标人不做未中标解释。
七、合同的签订
7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在30日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。
7.2. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
7.3. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。
八、质量履约保证金
中标人须在签订合同前向招标人缴纳质量履约保证金，质量履约保证金的金额为中标金额的10%，如中标人提供的产品质量不合格或未能履行合同规定的义务，招标人有权从质量履约保证金中取得补偿，质量履约保证金将在验收合格后不计利息退回。
九、其他
8.1. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。
第三部分招标技术服务要求及相关说明
1、 项目概况
根据科研项目实际需要：1.完成规定数量的10(Genomics单细胞测序（96例），预算金额235.2万元，此费用含细胞核提取、单细胞捕获、mRNA文库构建测序，标准数据分析及定制化生信分析直至文章发表。2.全转录组测序（192例），预算金额76.8万元，此费用含核酸抽提、文库构建测序、标准数据分析加高级数据分析直至文章发表。
2、 技术服务要求
（一）、 检测平台设备技术参数要求

1. 同时具备10( Genomics，BD Rhapsody，SMART-seq2和SMART-seq3四种单细胞测序技术（提供相关证明材料）；
2. 高通量测序采用Illunima测序平台。设备在PE150模式下单次运行时间不高于48小时，单台设备在PE150模式下单次运行可产生不低于6T数据量。同时具备文章认可的高质量单细胞和全转录的在线报告分析设备供数据交互式分析，以确保数据的准确性以及项目可以快速和及时完成（投标时需提供产品检测报告或向社会公开的产品彩页或产品说明书等并加盖投标人公章）；
3. 为保障数据分析质量和周期，要求投标人计算资源充沛，基本要求总内存10TB或以上，总储存1PB或以上。

（二）、 10( Genomics单细胞核转录组测序技术要求

1. 利用10(Genomics仪器对单细胞核进行捕获标记，要求捕获细胞核数6000个以上，测序基因中位数1000-3000。cDNA浓度达到2ng/ul以上，文库浓度3ng/ul以上，cDNA主峰长度1500bp左右，文库长度分布300bp-500bp，高通量测序平台采用illumina测序平台，测序读长为150bp pairend，单个样品的测序数据量不低于100G clean data，RNA reads的Q30>90%；
2. 投标人能够提供标准的样本准备方法，参照方法进行组织处理和保存。提供脊髓前角样本的细胞核悬液制备服务；投标人需提供具体的操作流程，及细胞核悬液的显微镜照片和荧光计数仪的检测结果；
3. 根据细胞类型注释软件结合已知marker基因进行亚群细胞类型注释，并对特定细胞亚群进行功能注释（分组GSEA功能注释分析、亚群差异基因pathway富集分析），特定细胞类型拟时序分化分析以及分化过程功能注释、协调细胞分化的TF基因调控网络分析，细胞间通讯分析（三种方法），SCENIC转录因子分析，RNA速率分析。
4. 提供基础的全面的流程分析以外，还提供个性化分析，包括使用GSVA比较不同组间相同细胞类型差异通路，对亚群进行细胞轨迹分析，构建细胞演化图谱，使用细胞通讯等方法研究不同亚群相互作用关系和调控机制；可以根据项目分析要求开发或测试新的分析方法。

5. 投标人具备单篇神经相关单细胞测序IF>10或其他组织相关单细胞测序IF>15的署名或参与分析文章（提供相关文件复印件加盖公章，原件备查），同时单细胞测序的署名或参与分析文章总IF>40（提供相关文件复印件加盖公章，原件备查）。

（三）、 全转录组测序技术要求

1. 采用llumina测序平台进行150bp paired-end测序，保证使用学术界认可的高质量试剂完成建库和测序工作，提供每个样品链特异性文库不少于10G clean data；保证每个样本Q30>90%，碱基类型分布均匀，必须采用标准商业建库试剂盒建库，不得使用自配试剂建库；
2. 投标人对miRNA建库做到10ng RNA起始的微量建库。miRNA测序质量要求：采用高通量测序平台进行150bp paired-end测序，保证使用学术界认可6G clean data；投标人保证每个样本测序碱基质量Q30 >90%；
3. 全转录组测序信息分析：应用Seqtk 对原始数据进行过滤，得到可用于数据分析的clean Reads；应用Hisat2（version:2.0.4）的spliced mapping算法对预处理后的reads进行Genome mapping（采用基因组版本为 GRCm38）。
4. 流程分析提供LncRNA、mRNA、circRNA、miRNA等4种RNA的流程报告数据包及对应在线报告分析系统，可实时查看及分析数据。基于流程分析结果，根据全转录组的调控作用，提供miRNA-mRNA、miRNA-LncRNA、miRNA-circRNA、LncRNA-mRNA的靶向分析和LncRNA/circRNA-miRNA-mRNA的ceRNA分析，提供相应分析报告数据包。

5. 结合研究前沿，提供全转录组的编码潜能分析，有相应的数据分析流程：挖掘编码基因的上游UTR的uORF、下游UTR区的dORF、LncRNA来源的lncORF等线性非编码编码能力预测，包括smallORF的预测、使用软件CPAT计算Fickett_score和Hexamer_score、Coding_prob等评估编码能力及潜在蛋白结构域注释；circRNA来源的circORF，对circRNA的ORF区进行注释和IRES预测。
（四）、 协作要求

1. 投标人实验室应配备单次运行数据总产量不低于6T的测序平台；大样本单细胞核转录组和全转录组测序及文章产出能力；
2. 投标人需在项目实施过程中保证设备的稳定运行、试剂耗材的及时到位，人员的充分调配，测序正式运行后提请待测样本的上机测序等待周期不超过15天。
3. 投标人保证在执行过程中问题反馈时间为24小时以内，并每两天跟进问题解决进度；

4. 定期和采购人针对测序服务质量进行会议讨论，投标人专项管理组负责人参加常规会议，会议频率：1）在项目启动初期至少两周一次；2）项目正常运行之后可每月一次；
5. 合作期限内，投标人提供的设备所有权均归属于投标人。本项目的测试样本、产生的数据及分析结果，以及由此产生的相关知识产权和成果转化归采购人所有及管理。

（五）、 服务要求

1. 投标人无条件提供2例样品的单细胞核测序（免费赠送），并提供分析数据供甲方参考，以评估抽核实验数据是否符合甲方要求；
2. 投标人按照招标文件，对完成整个项目提出相应的实施方案。包括对项目的理解，进度计划和保证项目完成的具体措施等；
3. 基于本项目实际需求，投标人需免费提供相关的技术咨询及售后服务，及时解答招标人对本项目的技术相关问题，并提供必要的技术培训；
4. 投标人确保提交符合约定的数据量，保证所提供的资料和数据真实可靠。在项目结束后（即数据交付后）存储时间不少于1年，采用移动硬盘或云盘进行数据传输；
5. 数据输出格式须按照招标人要求（为保证项目的时效性，在项目开始前或测序完成之前提供数据格式模板，双方沟通确认后生效）。所有数据分析都需配有说明文件，并要求根据采购人的分析要求及时修改。针对项目进展，进行阶段性数据结果的汇报并有文字版解读，流程分析加后续个性分析服务到文章发表。
6. 协助招标人开展个性化定制的技术服务。根据招标人的需求，后续可以进行RNA层面或者RNA和其他层面组学数据的个性化分析；
7. 项目整体验收要求：按照本招标文件规定的技术要求、服务提供商的技术规范，对最终得到的转录组测序数据及相应初步分析数据进行验收，验收合格后，双方签署验收合格证明书一式二份，双方各一份；
8. 服务团队中拥有至少一名遗传学或生物信息学领域博士，投标人参与本项目的实验人员和信息分析人员应有专业技术知识培训及较丰富的业务工作经验；
9. 样本到位后50天内完成服务、培训、提供分析结题报告并完成验收。样本检测合格及根据技术要求提供的其他资料到位之日作为样本到位日。如样本到位延迟，项目周期顺延；
10. 双方对该项目过程中涉及的本合同约定的所有内容以及在合同履行期限内中所涉及的有关技术内容、资料、情报、信息等均承担保密义务。

3、 售后服务
（1） 如检测样品仍有剩余，中标人须按照采购人要求进行返样。
（2） 中标人可根据采购人需要，提供所有实验记录的电子版以供查验。
（3） 数据交付后，中标人应保存每批数据交付之日起12个月，必要情况下，可重新交付原始数据。
（4） 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。
第四部分合同主要条款
1、交货期
样本到位后50天内完成服务、培训、提供分析结题报告并完成验收。样本检测合格及根据技术要求提供的其他资料到位之日作为样本到位日。如样本到位延迟，项目周期顺延。
2、交货及安装地点
采用移动硬盘或云盘进行数据传输至南通大学指定地点
3、付款方式
合同签订生效后付给中标人30%预付款，招标人收到全部检测数据后付给中标人30%预付款，项目整体验收合格后，一次性支付剩余40%尾款金额。
第五部分附件
附件1：投标函
附件2：投标报价总表
附件3：配置清单及分项报价表
附件4：技术规格响应/偏离表
附件5：商务条款响应/偏离表
附件6：法定代表人资格证明
附件7：法定代表人授权书
附件8：无重大违法记录声明
附件9：诚信承诺书
附件1：投标函
投标函
南通大学招投标管理办公室：
我方经仔细阅读研究项目招标文件（项目编号），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：
1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。
2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：
（小写）                  ，（大写）                     。
3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。
5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。
7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：
	投标人（公章）：
	

	授权代表（签名）：
	

	手机：
	

	E  m  a  i  l：
	

	地址：
	

	日期：
	


附件2：投标报价总表
投标报价总表
	项目名称
	
	项目编号
	

	序号
	名称
	规格型号
	生产厂商
	数量
	货币
	单价（元）
	总价（元）
	保修期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人名称（公章）
	
	授权代表（签名）
	
	日期
	


附件3：配置清单及分项报价表
配置清单及分项报价表
	项目名称
	
	项目编号
	

	序号
	名称
	规格型号
	生产厂商
	数量
	货币
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人名称（公章）
	
	授权代表（签名）
	
	日期
	


附件4：技术规格响应/偏离表
技术规格响应/偏离表
	项目名称
	
	项目编号
	

	序号
	招标规格
	投标规格
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人名称（公章）
	
	授权代表（签名）
	
	日期
	


注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明，对有具体参数要求的指标项，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。
附件5：商务条款响应/偏离表
商务条款响应/偏离表
	项目名称
	
	项目编号
	

	序号
	采购条款
	投标条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人名称（公章）
	
	授权代表（签名）
	
	日期
	


注：投标人应对照采购文件的商务条款，逐条核对是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明。

附件6：法定代表人资格证明
法定代表人资格证明
南通大学招投标管理办公室：
姓名：        性别：   身份证号码：                       系我公司的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标人：                     （公章）
日期：            年      月      日


附件7：法定代表人授权书
法定代表人授权书
南通大学招投标管理办公室：
本授权书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
本授权书于_______年____月____日签字生效。
法定代表人签字：__________________
被授权人签字：____________________
投标人：                     （公章）
日期：            年      月      日

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。
附件8：无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
南通大学招投标管理办公室：
我单位                         （投标人名称）参加本次采购活动前3年内在经营活动中         （有或没有）重大违法记录。
                      声明人：              （盖章）
                             年     月     日
附件9：诚信承诺书
诚信承诺书
南通大学招投标管理办公室：
我公司未被“信用中国”网站、“信用江苏”网站、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。
如果我公司经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我公司违反以上承诺内容之一，则我公司自动放弃成交资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。
                  投标人（盖章）:               
                  法定代表人或被授权代表人（签字）：           
                                年    月    日















法定代表人身份证复印件粘贴处


（反面）




















法定代表人身份证复印件粘贴处


（正面）

















被授权人身份证复印件粘贴处


（反面）

















被授权人身份证复印件粘贴处


（正面）








PAGE  
2

