
南通大学
纺织服装学院实验用房改造工程招标书
一、项目概况
纺织服装学院实验用房位于主校区工程训练中心136室，改造内容包含室内排水明沟、室外高压水房等，详细施工内容见施工图纸。 
二、资质要求
要求参加投标的施工单位具有建筑安装三级及以上资质。投标时须提供企业营业执照副本（加盖公章）、资质证书、法人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证复印件等。封面加盖法人代表和单位公章，否则按废标处理。
三、投标要求

1、定额采用2009年《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》及2016年第1期《南通建设工程造价信息》。
2、施工图纸范围内按图纸工程量报价,铝合金窗材料指定伟业牌或雁翎牌，1.4mm厚，投标单位投标时报综合单价（含洞口塞缝、水泥砂浆粉饰等所有费用）。给水管为PPR，排水管为三德管，电器开关正泰或德力西。

3、图纸范围以外：从工程训练中心配电间敷设电缆至实验室配电箱内。低压电缆型号YJV22 4*150+1*70 mm2，数量约200米*2根。电缆应符合国标要求，包质检，其中电缆所用的铜为电解无氧铜，纯度达到99.99%。电缆指定品牌：远东、江南（五彩）、江扬、华美。要求投标单位对采购的电缆进行报价并提供电缆的检测报告，报价采用固定单价报价（包含生产、木盘费、运输、上下力资、税金等）。投标人应充分考虑市场价格的变化因素，中标后不得以任何理由要求招标人增加费用。
即400米×   元/m=    元
4、敷设电缆及其他不可预见施工内容按10万元暂列金额计入总价。
5、针对以上要求进行报价,同时考虑垃圾清理外运及成品保护，所报价格为综合单价和固定合同总价（附详细预算书及主要材料分析表）。
四、结算方式

1、施工图纸范围合同总价不予调整。2、电缆按实际敷设数量结算。3、电缆安装及非承包人原因引起的工程量变更，以发包人、承包人双方签字并盖章的签证单为结算依据。签证内容在原报价中有相同或类似项目，其综合单价按原报价中单价结算；如属于原报价新增工程量清单项目，结算按2009版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年《江苏省安装工程计价表》、2014年《江苏省建设工程费用定额》及2016年第2期《南通建设工程造价信息》，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费3.5%，措施费按实际发生的结算。甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮。 
五、质量标准
质量要求合格，符合验收规范。
六、工期要求
工程要求3月15日以前完工。逾期一天，扣500元/每天。
七、付款方式
工程验收合格经审计结束后一次性付清。
八、保修内容及期限
凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。
九、投标截止日期

投标文件密封、盖章后于1月25日下午1：30时以前送达南通大学主校区后勤管理处（综合楼421室），逾期按废标处理。
十、评标
由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行综合评标，次低价中标。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。
十一、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤管理处负责解释。
联系电话：  0513- 85012292                                  

南通大学后勤管理处
                                            2016年1月16日 


