竞争性磋商采购文件

项目名称：南通大学启东校区消防设施

设备维护保养

项目编号： TDFW(JC)2021-069

南通大学招投标管理办公室

2021年7月

目  录

第一部分  竞争性磋商采购公告	1

第二部分  投标人须知	3

一、竞争性磋商文件	3

二、投标文件	4

三、投标细则	5

四、评标	7

五、竞争性磋商方法及评判标准	8

六、定标	11

七、质量履约保证金	11

八、合同的签订	12

九、其他	12

第三部分 采购项目要求及相关说明	13

第四部分 合同	18

第五部分  附  件	24

附件1：投标函	25

附件2：投标报价总表	26

附件3：项目人员投入计划表................................................................................................27

附件4：法定代表人资格证明...............................................................................................28

附件5：法定代表人授权书....................................................................................................29

附件6：无重大违法记录、无消防不良行为声明................................................................30

附件7：诚信承诺书................................................................................................................31

附件8：南通大学采购谈判二次报价单............................................................................. .32

附件9：现场踏勘确认书........................................................................................................33

附件10：服务满意度评分表..................................................................................................34

附件11：300元（含）以下的消防产品和配件表............................................................. 36

第一部分   竞争性磋商采购公告

南通大学拟采取竞争性磋商方式购买南通大学启东校区消防设施设备维护保养服务，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：南通大学启东校区消防设施设备维护保养服务

二、项目编号：TDFW(JC)2021-069

三、项目品名、数量及技术规格：详见本竞争性磋商文件第三部分“招标项目要求及相关说明”。

四、项目预算：13万元/年。

五、合格的投标人

参加本次竞争性磋商活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、中国境内合法注册的企业法人，经营范围包含与本项目相关内容；

2、已在“社会消防技术服务信息系统”中注册（提供系统中截图）；

3、投标人不得存在下列情况之一：

（1）最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用江苏（www.jscredit.gov.cn）”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）投标人；

（2）近三年内不存在《江苏省消防安全不良行为公布实施办法（试行）》（苏公消﹝2013﹞24号）所规定的消防安全不良行为记录（以江苏消防网公示为准）。

（3）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目招标中同时参加。

4、不接受联合体投标。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、竞争性磋商文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。

八、投标报名时间：潜在投标人如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm)注册并完成报名。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、竞争性磋商文件售价：人民币300元

（通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm收取， 事后不退。递交投标文件时，出示回执单）。

十、现场递交方式：

（1）投标文件接收开始时间：2021年7月 13日09时00分

（2）投标文件接收截止时间及开标时间：2021年7月13日09时30分

（3）投标文件接收地点：南通大学啬园校区北一门东传达室

## （4）联系人及联系方式：邹老师0513-85012720

## 十一、评标地点：南通大学啬园校区综合楼231室

## 十二、踏勘现场

## 由投标人自行踏勘现场，踏勘过程中采购人不进行答疑。投标人经过采购人允许，可以进入项目自行现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。 因疫情防控需要，投标人踏勘现场必须出具踏勘人身份证、踏勘人疫情防控承诺书（格式见竞争性磋商文件第四部分“附件9”），进入校园必须核验身份信息、核验苏康码、检测温度等。踏勘时间：2021年7月8日09:30-15:00，联系人：聂老师，联系电话：0513-83920011。

逾期未踏勘者，视为默认对本次项目所有情况均知悉。

十三、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

如对技术条款及评判标准有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有疑义请咨询招标联系人。

项目联系人及联系方式：陈老师0513-83920015，聂老师0513-83920011。

招标联系人及联系方式：李韦华0513-85012138，沈伟0513-85012365。

第二部分  投标人须知

一、竞争性磋商文件

1.1名词定义

本竞争性磋商文件中的采购人、投标人、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应竞争性磋商文件并具备相应资质的参与投标的服务商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件由下列部分组成：

（1）竞争性磋商采购公告

（2）投标人须知

（3）采购项目要求及相关说明

（4）附件目录及格式

投标人应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对竞争性磋商文件各方面都有做出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应竞争性磋商文件要求的投标将被拒绝。

1.3竞争性磋商文件的澄清

如投标人对竞争性磋商文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式邮件通知采购人，采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4竞争性磋商文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对竞争性磋商文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如竞争性磋商文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括商务文件、资格证明文件和技术文件。

商务文件（报价）：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

技术文件包括以下部分：

（1）严格按照本项目竞争性磋商文件中技术标部分的评分内容准备（见评标办法中技术标部分）

（2）至少安排2名具有中级及以上技能等级消防行业特有工种职业资格证书人员服务我校，其中1名担任本项目经理，作为本校服务负责人，并不得随意更换。（格式见附件3）

（3）投标人认为需要陈述的其他内容

资格证明文件：

（1）营业执照复印件（复印件加盖单位公章）和已在“社会消防技术服务信息系统”中注册（提供系统中截图）。

（2）法定代表人资格证明（格式见附件4）。

（3）法定代表人授权书（格式见附件5）。

（4） 被授权人自2020年7月以来任意一个月依法缴纳社会保障金的相关证明材料（税务、银行或社会保险基金管理部门出具）。

（5）投标人2020年7月以来任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料。

（6）无重大违法记录声明和近三年内不存在《江苏省消防安全不良行为公布实施办法（试行）》（苏公消﹝2013﹞24号）所规定的消防安全不良行为记录（以江苏消防网公示为准）（见附件6）。

（7）诚信承诺书（见附件7）。

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，原件备查。

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交商务文件（报价）正、副本各1份；技术文件正本1份、副本2份；资格证明文件正本1份，副本2份。投标文件的封面上明确标明商务文件（报价）、技术文件和资格证明文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件须分开独立包装，即：分别装在三个纸袋里。

（3）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订。

（4）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标报价

本项目投标报价应包含：消防系统维保服务费、更换零配件人工费、人员工资、福利、依法应缴纳的保险、技术服务费、税金、运输等与承诺达到学校消防系统维保要求所发生的全部费用，以人民币报价，高于招标价者一律作废标处理。

维保检测、抢修过程中的需更换的设备、零部件、外送修理等,单件且单次总价在300元及以下的费用包含在投标报价中。（见附件11）

报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

采购人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按竞争性磋商文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点以及未按竞争性磋商文件要求密封的投标文件，采购人将拒收或退还投标人，投标人须自行承担相应风险。

（3）采购人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.3. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.4. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.5. 联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

3.6. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.7. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，采购人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

四、评标

4.1. 采购人按规定的时间和地点进行开标，投标人需派代表（持授权代表身份证明）参加并保持手机畅通，投标人未派代表参加开标的，视为默认接受开标结果。需二次报价时，授权代表在南通大学北一门东传达室填写“南通大学采购谈判二次报价单”格式见附件8。

4.2. 由采购人的代表和有关专家组成磋商小组进行谈判。

4.3. 在竞争性磋商之前，采购人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

4.4. 对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 竞争性磋商文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备竞争性磋商文件规定的资格条件及未按竞争性磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价不合理明显低于成本的；

（6）重要技术指标和参数不满足竞争性磋商要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）未对竞争性磋商文件实质性要求和条件做出响应的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害采购人和用户利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装

4.6. 竞争性磋商小组认为有必要时，将要求投标人述标或对竞争性磋商文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 竞争性磋商小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、竞争性磋商方法及评判标准

5.1. 竞争性磋商程序及方法

（1）竞争性磋商程序：资格符合性评审→技术标评审→商务标开标→商务二次报价→确定中标候选人

（2）本次竞争性磋商采用综合评分法评判，即在投标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名前一的中标候选人。

（3）磋商小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，磋商报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑磋商小组成员评价总得分/磋商小组成员人数 + 磋商报价得分

5.2. 评判标准

满分100分。其中技术标70分，商务标30分。

1.技术标（满分70分）

| 序号 | 内容 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质情况 | 4 | 响应单位具有二级及以上消防设施工程专业承包资质的，得2分；具有建筑机电安装工程专业承包资质的，得2分（提供证书复印件）。 |
| 2 | 维保业绩 | 6 | 提供2018年以来从事类似规模消防设施维护保养服务的业绩，每提供一项业绩得1分，最多不超过6分； （同一合同主体业绩不兼得分，有效合同复印件加盖公章，合同原件备查） |
| 3 | 维保队伍 | 10 | - 维保队伍结构组成体系是否完备，优秀得3分，良好得2分，一般得1分。 - 项目经理，具有建构筑物消防员中级（四级）证书（2分）、中级工程师及以上职称证书或者一级注册建造师（机电专业）证书(2分)。最高得4分。（磋商响应文件中提供响应单位2020年10月以来连续3个月为其缴纳社保的证明及劳动合同复印件，不提供不得分）。 - 维保人员，响应单位需提供至少1名基础维保人员（具有建构筑物消防员证书），相关人员具有工程类初级及以上职称证书的，每人得1分，最高得3分。（磋商响应文件中提供响应单位2020年10月以来连续3个月为其缴纳社保的证明及劳动合同复印件，不提供不得分）。 |
| 4 | 规章制度与考核依据 | 8 | 1、相应单位针对本项目各类管理规章制度健全规范，实际操作性强；维保服务标准明确。优得4-5分、良得2-3分、一般得1分。 2、检查验收的标准，有据可依。优秀得3分，良好得2分，一般得1分。 |
| 5 | 消防维保服务方案 | 12 | 消防维保方案科学合理、可靠可行，不仅完全满足学校维保需求，而且对学校的消防设备设施维护管理提出详实的合理化建议。本项由评标委员会根据各投标文件内容进行比对评分。评分标准分为：优秀、良好、一般、差，四个等级。优秀得10-12分；良好得7-9分；一般得4-6分；差得0-3分。 |
| 6 | 安全管理方案 | 5 | 消防检测、维保人员对项目进行检测、维保过程中要有消防维保服务的安全防范措施。 1、主要考察正常营运及服务作业时和发生事故时的组织和安全防护措施； 2、针对本项目质量安全事故的预防措施。安全防范措施评估分为：优秀、良好、一般、差，四个等级，优秀得4-5分；良好得3分；一般得2分；差得1分。 |
| 7 | 设施缺失处理恢复方案 | 3 | 投标人在管理范围内发现消防设施缺失时的处置以及发现生后采取的措施；应根据缺失设施的种类及缺失所产生的危害性，分别提供相应的处置方案。优秀得3分，良好得2分，一般得1分；差不得分。 |
| 8 | 服务承诺 | 10 | 按照竞争性磋商文件要求，对投标人的服务承诺进行评价。1、安全、规范服务承诺：承诺承揽的维保服务项目所有动作规范、环节安全运行，无隐患。 2、及时服务承诺：除遵守竞争性磋商文件要求外，对一切突发事件能够做到及时响应，明确的到场时间、得力的快捷处置措施。 3、备品备件承诺：提供本项目中所涉及到的零配件价目明细表，并明确提供给校方的优惠力度。且不得低于校园目前使用同类型产品的参数。（此项至少4分以上比重） 评估分为：优秀、良好、一般、差，四个等级。优秀得8--10分；良好得5-7分；一般得2-4分；差不得0-1分。 |
| 9 | 针对消防部门处罚的承诺 | 3 | 主要考察响应单位所承诺的因管理不善或维保不善导致被消防部门（或学校）在检查过程中予以通报或处罚后，由其承担对学校的赔偿责任。有得3分，反之不得分。 |
| 10 | 其他 | 9 | 除竞争性磋商文件要求外，投标单位能提供其他增值服务项目。 - 响应单位在合同期内，协调有资质的第三方做校区年度消防检测，并报当地公安消防机关备案。此项5分。 2、经评审专家组核定的、有效的其它增值服务项目，比如无偿24小时驻场服务等。有一个得2分，最多4分。 |

2.商务标（满分30分）：

2.1 本项目招标控制价为13万元/每年，投标报价不超过控制价的为有效报价，高于或等于招标控制价的为无效报价。

2.2 确定评标基准价：

有效投标价最低报价评标基准价。

2.3 计算投标报价得分：

报价得分=（评标基准价/投标报价）*30

为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

六、 定标

6.1. 竞争性磋商小组按照综合评分结果对投标人进行排序。排序相同的，按最后磋商价格由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 竞争性磋商小组认为中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，中标候选人若无合理说明，不能证明其报价合理性的，竞争性磋商小组可取消其中标资格。

6.3. 竞争性磋商小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足采购人要求时，有权否决所有投标，竞争性磋商小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.4. 出现下列情形之一的，采购人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.5. 对未中标的投标人，采购人不做未中标解释。

七、质量履约保证金

中标人须在签订合同前向招标人缴纳质量履约保证金，质量履约保证金的金额为中标金额的10%，如中标人提供的产品质量不合格或未能履行合同规定的义务等其它情况，招标人有权从质量履约保证金中取得补偿，质量履约保证金将在验收合格后不计利息退回。

八、合同的签订

8.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在30日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。

8.2. 本竞争性磋商文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

8.3. 如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

8.4. 本次消防维保合同的签订实行三年一招、一年一签的管理办法，即三年招标一次，三年内每年签订合同。每年招标方将对中标人维保服务、合同履约等情况进行综合评估后，决定是否续签合同。

8.5. 如果中标人未能在规定时间内与项目主管部门或用户单位签定合同，采购人则可宣布其中标无效。在此情况下，可将合同授予排名次之的投标人。

九、其他

9.1. 投标人无论中标与否，采购人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  采购项目要求及相关说明

为规范消防系统维修保养服务的标准，提高消防系统维修保养的服务质量，合理控制支出，保护公平竞争，南通大学杏林学院（启东校区管委会）现对消防系统维保项目进行竞争性磋商，欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、项目内容：

1.维保范围：

南通大学启东校区内所有建筑消防设施：1-2号教学楼、3-4号教学楼、5-6号教学楼、7-8号教学楼、行政楼、一食堂、1-3号学生宿舍楼、4-5号学生宿舍楼、6-7号学生宿舍楼、10号学生宿舍楼、11号学生宿舍楼、12号学生宿舍楼、13号学生宿舍楼、14-15号学生宿舍楼、16号学生宿舍楼、17号学生宿舍楼、18号学生宿舍楼、大学生活动中心（A、B、C座）、后勤辅助用房、教工公寓1号楼、招待所、体育场地、体育馆、图书馆、实验实训中心3#楼、实验实训中心1#楼、实验实训中心2#楼。9号教学楼、二食堂、教师公寓2号楼、动物实验中心。

2.涵盖的系统：

建筑楼宇内火灾自动报警控制系统、消火栓及给水系统、自动喷淋灭火系统、消防电源供应系统、防排烟系统、防火隔离、灭火器、火灾应急照明和疏散指示标志、可燃气体探测报警系统、干粉灭火系统、电气火灾监测系统、消防电梯、消防水炮、应急广播系统、气体灭火系统等建筑楼宇内外所有的消防设备设施的日常维护保养服务。

二、相关数据

1.消防火灾自动报警系统等设施简况

| 序号 | 建筑物 | 主机厂家 | 型号 | 面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2号教学楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 6773 |  |
| 2 | 3-4号教学楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 6220 |  |
| 3 | 5-6号教学楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 6220 |  |
| 4 | 7-8号教学楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 6773 |  |
| 5 | 行政楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 4836 |  |
| 6 | 一食堂 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 7868 |  |
| 7 | 二食堂 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 5589 | （2021年下半年交付） |
| 8 | 1-3号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 17757 |  |
| 9 | 4-5号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 11838 |  |
| 10 | 6-7号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 11537 |  |
| 11 | 10号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 6301 |  |
| 12 | 11号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 5682 |  |
| 13 | 12号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 6301 |  |
| 14 | 13号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 5682 |  |
| 15 | 14-15号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 11556 |  |
| 16 | 16号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 6168 |  |
| 17 | 17号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 5825 |  |
| 18 | 18号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 6168 |  |
| 19 | 大学生活动中心（A、B、C座） | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 9215 |  |
| 20 | 后勤辅助用房 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 1673 |  |
| 21 | 教工公寓1号楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 4600 |  |
| 22 | 招待所 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 1364 |  |
| 23 | 体育场地 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G |  |  |
| 24 | 体育馆 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 11000 |  |
| 25 | 图书馆 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 14713 |  |
| 26 | 实验实训中心3#楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 9599 |  |
| 27 | 实验实训中心1#楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 8442 |  |
| 28 | 实验实训中心2#楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 9128 |  |
| 29 | 9号教学楼 |  |  | 6320 | 2021年交付 |
| 30 | 教师公寓2号楼 |  |  | 11000 | 在建中 |
| 31 | 动物实验中心 |  |  | 6000 | 在建中 |
| 备注：现场实际如与本数据有出入的，以现场实际为准。数值为空的，请到现场查看。 |  |  |  |  |  |

2.其他类部分消防设施简况

| 消防泵房 |  |  | 室内消火栓（个） | 室外消防井（个） | 消防增压泵（台） | 学生公寓楼屋顶水箱（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部位 | 数量（个） |  |  |  |  |
| 1 | 综合楼负一层 | 1 | 分属于办公楼、实验楼、教学科研楼、学生公寓楼等校内楼宇(859) | 分布于校内 (46) | 分属于办公楼、实验楼、教学科研楼、学生公寓楼等校内楼宇(5) | 分属于部分学生公寓楼(14) |
| 2 | 综合楼楼顶 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 体育馆负一层 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 实训楼3#负一层 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 实训楼3#楼顶 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 辅助楼一层 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 图书馆楼顶 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 图书馆一层 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 8 | 859 | 46 | 5 | 14 |
| 备注：现场实际如与本数据有出入的，以现场实际为准，“学生公寓楼屋顶水箱”数据未包括教学、科研和办公等楼宇的消防水箱数据。 |  |  |  |  |  |  |

三、服务质量要求

（一）总体要求

1.中标人应按照《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)以及现行最新的消防维保技术标准规定的内容、程序、周期等要求，在招标方工作人员参与下，派驻技术人员对消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

2.中标人应按照《江苏省建筑消防设施维修保养技术服务管理暂行办法》第二十二条规定，对维修保养的建筑消防设施每年至少进行一次全面检查测试。年度检查测试报告应由经办人、项目负责人、法定代表人签名，并加盖维保机构公章。年度检查测试报告应当按规定报辖区公安机关消防机构备案。

3.维保项目管理人员制定周、月、季、年工作计划对学校进行防火检查、巡查以及所有消防设施设备的维护保养全覆盖；每月28日之前，将月度维护、检测记录报学校相关部门备案。《消防设施维护、检测记录表》应由检测人员签字和维保单位盖章。检测人员和维保单位对出具的《消防设施维护、检测记录表》负责。

4.寒暑假和法定节假日之前维保单位必须对所有消防设施进行一次全面的检查，确保各类消防设备设施正常运行。

5.维保时效要求：接到故障报修通知后2小时内到达现场，一般故障应在立即排除，最长不超过24小时。特殊故障应在招标方要求的时间内排除。

6.维保方须指派项目负责经理1名，固定1—2名责任心强、业务过硬和无违法犯罪记录的技术人员负责消防设施检测、维保，上岗技术人员应当通过消防特有工种职业技能鉴定，持有中级及以上等级证。检测用工具、设备应满足GA502—2004 《消防监督技术装备配备》要求。

7.投标人承担在日常维护保养中发生的单价在300元（含）以内的低值易耗品（不含灭火器、应急照明灯、疏散指示灯），包含但不仅限于附件11表中的所列品类。单价超过300元的材料费用经招标方审核确认后由招标方支付，应以低于市场价从优向招标方提供原厂配件。

8.中标人在日常检查、测试中发现建筑消防设备设施有故障、缺失、损坏且单价超过300元的，应根据相关标准和规定及时报告招标方。

（二）项目其他要求

1.因重大节日、活动消防安全需要，配合招标方对消防设施进行检测和消防检查、消防培训，以及其它相关工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。

2.应急抢修前先拍照留档，修复后必须填写相关报表，描述现场和原因，并经后期保障处相关人员签字确认后交管委会留档，以作为支付维保费和硬件更换费用的依据。

3.中标单位负责维保区域内消防控制室值班员的实操和应急处置培训，每年度实操和应急处置培训不少于2次。

4.(1)维保方必须派项目工作小组人员服务，明确项目负责人，负责日常运行巡检。确保全天候应急响应和平时维护保养。维保人员需接受校方管理，需具备相关技术资质。维保方在合同期内未经校方同意不得擅自更换项目负责人和维保人员。

(2)维保方的员工与学校不存在任何雇佣、委托等劳动关系，同时维保方员工在工作过程中任何人员出现任何事故，由维保方负全责，所有费用由维保方支付。

(3)维保方必须合法用工，按照相关法律要求为技术人员、维保人员支付工资等各项费用。如维保人员在合同期内发生劳资纠纷均由维保方负责处理，校方不负任何责任。

(4)维保过程中使用所有工具由维保方自行解决。

五、服务期限及付款方式

服务期限为三年（具体时间以合同为准），合同一年一签。合同存续期间，若发生不可抗力（如主体变更等情景的），并影响合同执行的，采购人不承担责任。

先服务后付款，一年分两次付款。合同签订后服务6个月、合同期满，中标人经招标方中期考核、期满考核优秀（90分及以上）后1个月内分别给付合同价的50%及余款，需开具正式发票。

六、考核方式

甲方每半年会按照《南通大学启东校区消防设施设备维保单位服务满意度考核评分表》对乙方进行评分（附件10）。服务年度合同期满根据本年度的质量评估表对乙方进行考核，考核满分100分，两次均达到90分，支付应付款全额，续签第二年合同。考核成绩低于90分，每分扣除年度维保费总额的1%，考核成绩低于70分，第二年本合同不再执行，并不得参加学校本项目下一轮招标。

第四部分 合同

建筑消防设施维修保养合同

建筑名称：     南通大学启东校区

合同编号：

签订地点：南通大学启东校区行政楼  室

签订时间：  2021年   月   日

制定

江苏省公安厅消防局

江苏省工商行政管理局

建筑消防设施维修保养合同

甲方: 南通大学杏林学院（启东校区管委会）

乙方:

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、维修保养建筑名称： 南通大学启东校区校园内的所有消防设施设备（除在建工程）的维修、维护、保养。

二、维修保养范围：乙方负责下列第  1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、17、18、19   项建筑消防设施的维修保养技术服务。

1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消防供水设施；4、消火栓（消防炮）灭火系统；5、自动喷水灭火系统；6、泡沫灭火系统；7、气体灭火系统；8、防排烟系统；9、火灾应急照明和疏散指示标志；10、应急广播系统；11、消防专用电话；12、防火分隔设施；13、消防电梯；14、细水雾灭火系统；15、干粉灭火系统；16、电气火灾监控系统；17、可燃气体探测报警系统；18、灭火器；19、其他建筑消防设施： 以甲方提供的相关数据以及实地勘察的我校所有的消防设施设备（包括校内消防水系统的管网和阀门） 。

三、维修保养期限：自 2021年  月   日    时起至 2022  年  月    日   时止。

四、甲方的权利、义务：

1、有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。

2、按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施。

3、掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。

4、根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担经甲方审核后单件材料配件单价超过300元的费用。

5、维修保养期限届满前30日内，甲方应当明确是否继续与乙方签订维保合同。

五、乙方的权利、义务：

1、具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维护、保养、测试等技术服务。

3、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定1-2名执业人员专门负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录，并到学院相关部门签到。

4、每月28日之前，将月度维护、检测记录报学院相关部门备案。《消防设施维护、检测记录表》应由检测人员签字和维保单位盖章。检测人员和维保单位对出具的《消防设施维护、检测记录表》负责。

5、寒暑假和法定节假日之前维保单位必须对所有消防设施进行一次全面的检查，确保各类消防设备设施正常运行。

6、每年对承担维护保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试，同时对局部情况适时测试及时处理。年度检查测试报告应当按规定送达甲方，并报公安消防机关备案。

7、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，接到故障报修通知后2小时内到达现场进行处置，能够当场修复的应当立即修复排除；没有条件立即修复解决的，应在甲方规定的时间内排除故障。

8、对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议、报价，并出示更换部件报废证明。经甲方审核，在报价合理的情况下可优先使用乙方提供的品牌、材料。

9、在维修保养过程中，发现建筑消防设施设备有故障、损坏、缺失且单价超过300元的，应根据相关标准和规定及时统计报告甲方。单价在300元以内的低值易耗品材料配件由乙方承担（除应急照明，疏散指示标志、灭火器）。注：使用寿命到限或者短暂极端气候造成的批量损坏除外，须提供证明材料。

10、按甲方要求定期对甲方值班或者管理人员进行专业技术培训指导，每年不少于两次。

11、本项目经理为南通大学启东校区维保联系人，具体负责维保相关事宜（涵盖合同内所有项目）。

六、维保费用及支付方式、期限：

合同价含税：人民币 元/年。维保合同一年一签。合同签订后服务六个月、合同期满，甲方负责考核，考核后1个月内分别给付合同价的50%及余款，需开具正式发票。考核满分100分，达到90分，支付应付款全额，每少1分，扣罚1%应付款。

七、违约责任：

1、甲方未按规定落实相关管理措施，导致未发现设施问题，或发现问题未及时通知乙方修复并擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任，乙方有权解除合同。

2、甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。

3、乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任，甲方有权解除合同。

4、乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或有三次不能按合同规定响应或有其他严重不负责任的行为，甲方有权解除合同。

八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的   2    解决。

1、由          仲裁机关仲裁；2、向 甲方所在地人民 法院起诉。

九、双方协商的其他事项

1、服从学校消防管理部门的安排，免费对全校的消防应急照明、疏散指示标志、消火栓玻璃、防火门、消防水带等消防设施设备的检修和保养。

2、如乙方提供维保服务达不到学校消防部门的合理要求，甲方有权不支付其维保费用，并有权解除合同。

3、乙方维保人员在维保过程中出现人身安全事故，由乙方自理，甲方不承担任何责任。

4、维保期间，甲方因建筑消防设施不符合要求而遭到消防部门罚款的，应由乙方承担罚款费用（乙方已经事先发现问题并且书面通知甲方维修的除外）。

5、乙方应按照《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)规范要求对甲方的建筑消防设施维护保养，保证其正常运行。乙方每月向甲方报维保记录并在江苏省消防安全户籍化管理平台录入维保记录，每年出具建筑消防设施年度运行工作报告。

6、乙方每月至少一次参与甲方的消防安全检查并配合甲方做好协调和迎接公安消防部门的检查工作，处理消防部门检查相关的一切事宜。

7、乙方应认真履行维修保养义务，并利用其专业知识和经验向甲方提出前瞻性的消防建议。

8、乙方必须接受甲方组织的考核内容和方法。

9、竞争性磋商文件、投标文件与合同具有同等法律效力。

十、合同份数：本合同一式六份，甲方四份、乙方二份。

| 甲 方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号： | 乙方（盖章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 邮编： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

年    月    日                  年  月   日

第五部分  附  件

附件1：投标函

附件2：投标报价总表

附件3：项目人员投入计划表

附件4：法定代表人资格证明

附件5：法定代表人授权书

附件6：无重大违法记录、无消防不良行为声明

附件7：诚信承诺书

附件8：南通大学采购谈判二次报价单

附件9：现场踏勘确认书

附件10：服务满意度评分表

附件 11：300元（含）以下的消防产品和配件表

附件1：投标函

投标函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究项目竞争性磋商文件（项目编号），已完全了解竞争性磋商文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本竞争性磋商项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响竞争性磋商采购公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供服务，投标服务项目的投标总价为：

（小写）：        （大写）：

3、接受竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定，放弃对此磋商文件提出质疑的权利。

4、同意按照竞争性磋商文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、我方如中标，将保证遵守竞争性磋商文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务，按时、保质保量完成竞争性磋商文件及合同约定。

6、投标人将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务，并承诺保证履行竞争性磋商文件中各项规定。

7、本项目投标有效期为自开标日起 90 天。

8、我方在此郑重承诺：我方保证没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；保证在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

9、我方保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购人或评委成员行贿。

10、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投标人名称（公章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手机： |  |
| E m a i l： |  |
| 地址： |  |
| 日期： |  |

附件2：投标报价总表

投 标 报 价 总 表

商务报价响应文件相关的格式文件及表格（单独密封）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价总计 | ¥ 元，人民币大写： 。 |

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：             年         月         日

注：本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

附件3：项目人员投入计划表

项目人员投入计划表

| 序号 | 姓 名 | 岗 位 | 执业资格证书 | 出生年月日 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：应附人员的注册、资格证书等证件复印件（原件备查）。

附件4：法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：        性别：   身份证号码：                       系我公司的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正面）

法定代表人身份证复印件粘贴处（反面）

附件5：法定代表人授权书

法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（反面）

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件6：无重大违法记录、无消防安全不良行为声明

无重大违法记录、无消防安全不良行为声明

南通大学招投标管理办公室：

我单位                         （供应商名称）参加本次采购活动前3年内在经营活动中，         （有或没有）重大违法记录、        （有或没有）消防安全不良行为。

声明人：              （盖章）

年     月     日

附件7：诚信承诺书

诚信承诺书

南通大学招投标管理办公室：

我公司未被“信用中国”网站、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。

如果我公司经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我公司违反以上承诺内容之一，则我公司自动放弃成交资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

投标人（盖章）:

法定代表人或被委托代表人（签字）

年    月    日

附件8：南通大学采购谈判二次报价单

南通大学采购谈判二次报价单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报 价 |  |
| 其他 优惠承诺 |  |
| 投标单位 |  |
| 报 价 人 联系方式 |  |
| 使用部门 |  |
| 联 系 人 联系方式 |  |

备注：商务标开标后，联系方式0513-85012138。

附件9：现场踏勘确认书

南通大学启东校区消防维保项目现场踏勘确认书

南通大学招投标管理办公室：

我单位在充分了解南通大学启东校区消防设施消防维保服务项目竞争性磋商文件后，现已派出                 等同志身份证号

于2021年   月   日——   月    日期间实地现场勘察了南通大学启东校区校区消防设施设备分布等情况，现请对我单位勘察情况予以确认。

此文件投标时单独与标书一起递交。

南通大学杏林学院                   投标单位（盖章）

相关职能部门（盖章）

2021年  月  日                    2021年   月   日

附件10：服务满意度评分表

| 南通大学启东校区消防设施设备维保单位 服务满意度考核评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称类别 | 考核项目 | 分值 | 考核标准 | 得分 |
| 维保项目完成情况 | 完成项目 | 20 | 1.应按维保工作计划完成周、月、季、年维保项目，维保计划未制定，扣5分。 2.漏检大项扣5分，漏检每一小项扣2分。 |  |
|  | 完成质量 | 30 | 1.设备运行是否良好，因维保不到位致使设备出现故障的，乙方应承担相应费用和责任，一次扣2分。 2.设施设备是否按规定保养；是否存在锈蚀的情况；测试时候运行不正常等，每发现一项一次扣2分。 3.维保不到位，学校被消防部门处罚的，一次扣5分。 |  |
|  | 记录台帐 | 10 | 是否按要求每次维修和保养完毕，出具维修、维保报告，报告一式两份，双方各执一份，报告应有主管单位或者设备维修部分相关人员认可并签字，并留存备案。每次维保、维修未认可签字的；不符合规范要求的，发现一次扣2分 |  |
| 突发故障处理响应 | 应急预案 | 5 | 未制定及更新年度校区突发事件处理预案，要求符合实际，具有可操作性，一次性扣5分。 |  |
|  | 响应及时 | 8 | 未按照要求时间到达现场进行维修的一次扣2分 |  |
|  | 措施得当 | 10 | 未能及时排除故障，没有采取相应的措施并在5个工作日内恢复设备正常运行，消防设备长时间无法正常运行的扣10分。 |  |
| 遵守有关管理规定 | 持证上岗 | 3 | 无相应作业资格证人员进行维保、维修的发现一次扣1分 |  |
|  | 服务规范 | 2 | 不按规定着装等服务不规范，发现一次扣1分 |  |
|  | 培训指导 | 4 | 未按文件要求，对校区消防控制值班人员进行年度系统化培训2次，少一次扣2分 |  |
|  | 服从管理 | 8 | 不服从职能部门管理，有一次扣4分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附件11：300元（含）以下的消防产品和配件表（包含但不限于，忽略品牌，国产）

| 序号 | 名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类火灾探测器 | 个 | （主要为海湾、利达、北大青鸟） |
| 2 | 各类消防控制或反馈模块 | 个 |  |
| 3 | 各类声光讯响器 | 个 |  |
| 4 | 灭火器箱 | 台 |  |
| 5 | 各类疏散指示标识标志（灯除外） | 不定 |  |
| 6 | 消火栓玻璃 | 块 |  |
| 7 | 消防设施标识 | 张 |  |
| 8 | 喷淋头 | 个 |  |
| 9 | 水力警铃 | 个 |  |
| 10 | 延时器 | 个 |  |
| 11 | 各类消防用压力表 | 个 |  |
| 12 | 防排烟系统执行器 | 个 |  |
| 13 | 各类卷帘门升降按钮 | 个 |  |
| 14 | ……（可补充） |  |  |