
南通大学钟秀校区
食堂屋面防水工程招标书  
一、项目概况

钟秀校区食堂屋面原有防水层出现老化、龟裂现象，局部出现渗水现象。现对屋面防水层进行更新，要求：①拆除原有防水层，清理屋面；②局部水泥砂浆找平；③刷粘结剂、铺SBS弹性体改性沥青防水卷材（国标3mm厚）；④建筑垃圾清理及外运。投标人自行组织现场勘踏，地址:南通市外环东路999号，食堂北门厅有值班人可带领上楼顶。
二、资质要求

要求参加投标的施工单位具有建筑防水或建筑施工三级及以上资质，投标时须提供企业营业执照副本（加盖公章）、资质证书及安全生产许可证（加盖公章）、法人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证复印件等。封面加盖法人代表和单位公章，否则按废标处理。

三、投标要求

1.投标单位投标时针对项目概况中施工范围和施工要求进行报价,所报价格为固定合同单价（含材料、人工、机械、管理费、利润、税金等一切费用）。伸缩缝及接缝处搭接材料在结算时不另计。
2.投标时须提供卷材样品（300mm*300mm），密封包装。
四、质量标准

质量要求合格，符合《屋面工程质量验收规范》。
五、工期要求

工期要求在2015年8月30日以前完工，逾期一天，扣1000元，以此类推。

六、付款方式

工程经验收合格经审计后付审结价的95％，余款五年后视质保情况支付。
七、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限5年。
八、投标截止日期

投标文件应密封、盖章后于7月31日下午2：00时前送达南通大学主校区后勤处（综合楼421室），逾期按废标处理。未中标者恕不电话通知。

九、评标

由南通大学后勤管理处邀请有关方面的专家进行综合评审，是否中标以通知为准。为维护投标人的声誉和保护商业机密，对未中标单位不作任何解释，所有投标文件及资料恕不退还，敬请谅解。

十、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤管理处负责解释（电话：0513-85012292，13813727876）。
南通大学后勤管理处

2015年7月20日 


