杏林学院启东校区体育场围网修复工程方案

体育场围网需达到的要求防腐、防老化、抗晒、网面平整，良好的张力，不易受外力撞击变形。

1、篮球场围栏尺寸约450米*3米。

2、足球场围栏尺寸约400米*2米。

3、勾花网网片材质：热镀锌钢丝φ3.8MM，网孔大小：50MM X 50MM

4、勾花网网片安装工艺，用勾花网网片四周使用φ12MM热镀锌圆钢或扁铁打孔与立柱和横梁的20MM*1MM6的螺栓固定。