竞争性磋商采购文件

项目名称：空调维修移机外包服务

项目编号：TDFW(JC)2021-011

南通大学招投标管理办公室

2021年3月

目  录

第一部分  竞争性磋商采购公告	2

第二部分  投标人须知	4

一、竞争性磋商文件	4

二、投标文件	5

三、投标细则	6

四、谈判	7

五、竞争性磋商方法及评判标准	8

六、定标	10

七、合同的签订	10

八、其他	10

第三部分  项目要求及相关说明	11

第四部分  附  件	13

附件1：投标函	14

附件2：投标报价总表	15

附件3：法定代表人资格证明	16

附件4：法定代表人授权书	16

附件5：无重大违法记录声明	18

附件6：诚信承诺书	19

附件7：南通大学采购谈判二次报价单	20

第一部分  竞争性磋商采购公告

南通大学拟采取竞争性磋商方式购买南通大学空调维修移机外包服务及相关服务，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：空调维修移机外包服务

二、项目编号：TDFW(JC)2021-011

三、项目品名、数量及技术规格：详见本招标文件第三部分“招标项目要求及相关说明”。

四、合格的投标人

参加本次竞争性磋商活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有本次招标项目的维修、售后服务等相应经验和能力；

3、具有良好的商业信誉，近三年运营状况良好且未处于停业或破产状态，资产未被重组、接管和冻结，没有骗取中标、严重违约、恶意举报（含举报不实）行为，不存在尚未了结的重大被诉讼案件，不存在招标投标活动中受到违规处罚且处于该行业限制投标期间的记录等情形。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。

七、投标报名时间：潜在投标人如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm)注册并完成报名。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

八、招标文件售价：人民币300元（通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm收取， 事后不退。递交投标文件时，出示回执单）。

九、投标保证金：人民币5000.00元，投标保证金应当以支票、汇票或本票形式提交, 网上银行转账、电汇等方式无效。（未中标单位交纳的投标保证金在评标结束后等额无息退还，中标单位交纳的投标保证金则转为履约保证金，合同签订后等额无息退还。）

南通大学账户信息：

1、单位名称：南通大学

2、税务登记号码：12320000466012919A

3、统一社会信用代码：12320000466012919A

4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部

5、行号：105306000071

6、账号：32001648636059123123

7、地址：南通市啬园路9号

十、投标文件采用现场递交方式。

（1）投标文件接收开始时间：2021年3月24日9时00分

（2）投标文件接收截止时间及开标时间：2021年3月24日9时30分

（3）投标文件接收地点：南通大学啬园校区北一门东传达室

（4）联系人及联系方式：邹老师0513-85012720

十一、评标地点：南通大学啬园校区综合楼231室

十二、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

如对技术条款及评判标准有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有疑义请咨询招标联系人。

项目联系人：王老师、张老师 联系电话：0513-85012279

招标联系人及联系方式：李韦华0513-85012138；沈伟0513-85012365。

第二部分  投标人须知

一、竞争性磋商文件

1.1. 名词定义

本竞争性磋商文件中的采购人、投标人、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应竞争性磋商并具备相应资质的参与谈判的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件由下列部分组成：

（1）竞争性磋商采购公告

（2）投标人须知

（3）采购服务要求及相关说明

（4）合同主要条款

（5）附件

1.3. 竞争性磋商文件的澄清

如投标人对竞争性磋商文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式通知采购人，采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 竞争性磋商文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对竞争性磋商文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如竞争性磋商文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括商务文件、技术文件和资格证明文件。

商务文件包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

技术文件包括以下部分：

（1）投标人竞标思路：维修方案、管理规范措施等；

（2）投标人承诺：包括服务承诺、合同约定条款承诺、校园安全承诺等；

（3）投标人具有完善的维修服务体系、维修资质、人员资质等；

（4）投标人2018年1月至今与本次竞争性磋商同类服务的销售业绩（合同复印件）

（5）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）法定代表人资格证明文件（格式见附件3）

（3）法定代表人授权书文件（格式见附件4）

（4）被授权代表自2020年6月以来任意一个月依法缴纳社会保障金的相关证明材料

（5）投标人自2020年6月以来任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料

（6）无重大违法记录声明（见附件5）

（7）诚信承诺书（见附件6）

注：上述7项资料缺一不可（法定代表人直接参与投标的无需提供法定代表人授权书），否则作废标处理。

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交商务文件（报价）正、副本各1份；技术文件正本1份、副本2份；资格证明文件正本1份，副本2份。投标文件的封面上明确标明商务文件（报价）、技术文件和资格证明文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）商务文件（报价）、技术文件和资格证明文件须分开独立包装，即：分别装在三个纸袋里。

（3）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订。

（4）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学招投标管理办公室

（2）竞争性磋商项目编号：

（3）竞争性磋商项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标要求

投标总价应是投标单位投标时针对项目说明中服务范围和质量要求进行报价，所有报价为固定合同单价（含人工、税金等费用），以人民币报价。高于限价的一律作废标处理。备件材料必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（2）招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按竞争性磋商文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点以及未按标书文件要求密封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。

（3）采购人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6. 联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

四、谈判

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行开标，投标人可派一名代表（持被授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加投标的，视为默认接受开标结果，需二次报价时，被授权代表在南通大学北一门东传达室填写“南通大学采购谈判二次报价单”格式见附件7

4.2 由采购人的代表和有关专家组成磋商小组进行谈判。

4.3. 在竞争性磋商之前，采购人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

4.4. 对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由竞争性磋商小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备竞争性磋商文件规定的资格条件及未按竞争性磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价不合理明显低于成本的；

（6）重要技术指标和参数不满足竞争性磋商要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）未对竞争性磋商文件实质性要求和条件做出响应的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害招标人和用户利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装；

4.6. 竞争性磋商小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 竞争性磋商小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评判标准，对所有投标文件进行综合评分。

五、竞争性磋商方法及评判标准

5.1. 竞争性磋商程序及方法

（1）竞争性磋商程序：资格符合性评审→技术标评审→商务标开标→商务二次报价→确定中标候选人

（2）本次竞争性磋商采用综合评分法评判，即在投标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（3）磋商小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，磋商报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑磋商小组成员评价总得分/磋商小组成员人数 + 磋商报价得分

5.2. 评分标准

| 评审因素 | 分值 | 评 分 细 则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 60 | 满足招标文件要求且投标价格下浮率最高的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分＝（投标报价下浮率/评标基准价）×60 |  |
| 维保内容 | 12 | 维修方案 6 | 有详实的维护保养标准、维护保养周期、维护保养内容、应急预案、巡视及日常清洁方案，要求有一项得1分，最多得6分；（内容要详细、量化，如不详细、不量化不得分）； |
|  |  | 管理制度 6 | 各投标单位提供的内部管理架构（含日常考核、维修台账、监督机制、问题反馈及处理机制）综合评定；（横向对比最优者得5-6分，一般得2-4分，差：0-1分）； |
| 综合实力 | 12 | 配件保障 8 | 各投标单位提供的维修配件材料（包含连接管、制冷剂价格等），工具清单及图片综合评定；（横向对比最优者得6-8分，一般得3-5分，差：0-2分）； |
|  |  | 维修认证 4 | 获得空调品牌特约维修网点证书或提供相应证明文件的，每提供一个得1分，最高得4分 |
| 人员保障 | 9 | 人员资质 3 | 拟安排于本项目人员，有技师或相应的大专及以上水电维保人员得3分，有高级水电工维保人员得2分，中级水电工维保人员得1分，没有不得分（需提供证书复印件加盖公章、项目人员近三个月社保材料）； |
|  |  | 安全保障 6 | 各投标单位提供的安全与文明服务措施综合评定，主要考察其可操作性（如为高处安装、维护、拆除空调人员购买商业意外保险、文明服务制度等）。（横向对比最优者得5-6分，一般得2-4分，差：0-1分）； |
| 业绩 | 6 | 投标单位2018年1月以来参与空调运维服务情况评分（以提供的合同复印件为准，合同中不得隐去任何内容，否则无效，每份2分；同一买方的多份合同仅算一份业绩，得2分；最多得6分）。 |  |
| 投标文件 | 1 | 根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等评分。 |  |
| 合计 | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |  |

六、定标

6.1. 竞争性磋商小组按照综合评分结果由高到低对投标人进行排序。排序相同的，按最后磋商价格下浮率由高到低顺序排列。排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 出现下列情形之一的，采购人有权决定本次竞争性磋商作废标处理：

（1）发生影响竞争性磋商公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的最后磋商报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.3. 对未中标的投标人，采购人不做未中标解释。

七、合同的签订

7.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在30日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.2. 本竞争性磋商文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.3. 如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 投标人无论中标与否，采购人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  项目要求及相关说明

一、服务要求

- 甲方（招标人）所有质保期以外的空调维修移机服务。空调数量：1P ：3套、1.5P：790套、2P：233套、3P：212套、5P：118套。

- 乙方（投标人）应具有家电空调维修许可证，维修人员提供经过专业机构培训合格的上岗证。（提供原件审查）

- 乙方承诺在接到甲方报修通知后，24小时内安排维修人员到场。一般需在到底现场8小时内修复，不能按时修复的，乙方需向报修人及甲方职能部门说明情况。

- 乙方维修人员在工作期间应该严格执行安全规章制度，发生工伤等事故，全部费用由乙方承担。如因用工不当，给学校造成损失由乙方承担。乙方违反规定所产生的一切事故责任均由其自行承担。

- 根据疫情防控要求，乙方维修人员进入校园需提供 “苏康码”截图、身份证截图及14天行程轨迹截图，严格遵守学校疫情防控管理相关规定，佩戴口罩。

二、报价方式

- 本次投标设空调维修移机项目最高限价，要求投标单位在了解每个最高限价的基础上统筹考虑整体下浮率作为投标报价。

- 限价表中已包含人工、交通、税金等费用。

- 报价以下浮率最高为基准价得满分，其他报价以基准价计算得分。

- 空调维修移机项目最高限价表

| 项目报价 空调规格 | 小修（元） | 中 修 （元） | 大 修 （元） | 移机费 （元） | 单拆空调费（元） | 支架（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁挂式（1P/1.5P/2P） | 150 | 260 | 320 | 200 | 160 | 25 |
| 2P柜机 | 150 | 330 | 500 | 260 | 250 | 30 |
| 3P柜机 | 150 | 380 | 500 | 300 | 350 | 50 |
| 5P柜机 | 150 | 450 | 600 | 380 | 400 | 70 |

注：空调维修项目

- 小修项目：外电脑板、压敏、电容、外机风扇、盘管、传感器、接收器、定时器、变压器、保险管、同步电机、电磁阀线圈、四通线圈

- 中修项目：挂机内机风扇、柜机侧板底板、外机整套套壳、后骨架、室内外风机电机、外机支架、电子膨胀阀、蒸发器、压力保护开关、接水盘处理、系统管路脏堵、水堵并冲氟、内外机连接管补焊冲氟、系统管路补漏冲氟。

- 大修项目：压缩机、四通阀、冷凝器、截止阀、单向阀、过滤器、电磁阀体、毛细管组

- 拆机、移机包含运输、补加冷媒材料及人工费用。拆装机应对内外机外壳、过滤网等部件进行简单清洗

三、其它说明：

- 协议有效期为三年，合同一年一签。一年期满，考核合格者续签，考核不合者不再续签。

- 出现下列情形的，招标人可直接终止合同。

  - 每年开展空调服务的用户满意度问卷调查，出现参评用户过半数总体评价为不满意的；

  - 财务结算弄虚作假的；

  - 使用不正规零配件，造成学校损失及事故的；

- 技术咨询： 王老师     电话：85012279

第四部分  附  件

附件1：投标函

附件2：投标报价总表

附件3：法定代表人资格证明

附件4：法定代表人授权书

附件5：无重大违法记录声明

附件6：诚信承诺书

附件7：南通大学采购谈判二次报价单

附件1：投标函

投    标    函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投 标 人（公章）： |  |
| --- | --- |
| 被授权代表（签名）： |  |
| 手 机 ： |  |
| E m a i l ： |  |
| 地 址 ： |  |
| 日 期 ： |  |

附件2：投标报价总表

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                             招标项目编号：

我公司愿意空调维修移机项目最高限价的价格下浮        %进行投标。

空调维修移机项目最高限价表

| 项目报价 空调规格 | 小修（元） | 中 修 （元） | 大 修 （元） | 移机费 （元） | 单拆空调费（元） | 支架（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁挂式（1P/1.5P/2P） | 150 | 260 | 320 | 200 | 160 | 25 |
| 2P柜机 | 150 | 330 | 500 | 260 | 250 | 30 |
| 3P柜机 | 150 | 380 | 500 | 300 | 350 | 50 |
| 5P柜机 | 150 | 450 | 600 | 380 | 400 | 70 |

注：空调维修项目

- 小修项目：外电脑板、压敏、电容、外机风扇、盘管、传感器、接收器、定时器、变压器、保险管、同步电机、电磁阀线圈、四通线圈

- 中修项目：挂机内机风扇、柜机侧板底板、外机整套套壳、后骨架、室内外风机电机、外机支架、电子膨胀阀、蒸发器、压力保护开关、接水盘处理、系统管路脏堵、水堵并冲氟、内外机连接管补焊冲氟、系统管路补漏冲氟。

- 大修项目：压缩机、四通阀、冷凝器、截止阀、单向阀、过滤器、电磁阀体、毛细管组

- 拆机、移机包含运输、补加冷媒材料及人工费用。拆装机应对内外机外壳、过滤网等部件进行简单清洗

投标人名称（章）：

被授权代表（签名）：

日 期：

附件3：法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：        性别：   身份证号码：                       系我公司的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

法定代表人身份证复印件粘贴处（反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处（正面）

附件4：法定代表人授权书

法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（正面）

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件5：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南通大学招投标管理办公室：

我单位                         （供应商名称）参加本次采购活动前3年内在经营活动中         （有或没有）重大违法记录。

声明人：              （盖章）

年     月     日

附件6：诚信承诺书

诚信承诺书

南通大学招投标管理办公室：

我公司未被“信用中国”网站、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。

如果我公司经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我公司违反以上承诺内容之一，则我公司自动放弃成交资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

投标人（盖章）:

法定代表人或被授权代表人（签字）

年    月    日

附件7：南通大学采购谈判二次报价单

南通大学采购谈判二次报价单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报 价 | 价格下浮 % |
| 其他 优惠承诺 |  |
| 投标单位 |  |
| 报 价 人 联系方式 |  |
| 使用部门 |  |
| 联 系 人 联系方式 |  |

备注：商务标开标后，联系方式0513-85012138。