公开招标采购文件

项目名称：启东校区物业外包服务

项目编号： TDFW(GK)2020-060

南通大学招投标管理办公室

2020年6月

目录

第一部分公开招标采购公告	3

第二部分投标人须知	5

一、招标文件	5

二、投标文件	5

三、投标细则	8

四、评标	9

五、合同履约保证金	10

六、不合格标书及违约处理	10

七、评标程序、方法及评分标准	10

八、定标	17

九、合同的签订	17

十、其他	17

第三部分招标项目要求及相关说明	18

一、启东校区总体情况介绍	18

二、招标内容及服务标准	20

三、人员岗位及配备具体要求	45

四、报价说明	50

第四部分合同主要条款	52

第五部分附件	53

附件1：投标函	54

附件2：投标分项报价表	55

附件3：法定代表人资格证明	57

附件4：法定代表人授权书	57

附件5：报名投标确认函	59

附件6：技术部分评分索引表	60

附件7：主要管理人员情况一览表	65

附件8：技术人员情况一览表	66

附件9：人力资源配备明细	67

附件10：信息系统使用客户证明书	70

附件11：物业装备一览表……………………………………………………………………………………. 71

附件12：投标人高校物业服务时长、合同金额一览表	72

附件13：财务状况一览表	73

附件14：踏勘人疫情承诺书	74

第一部分公开招标采购公告

南通大学拟采取公开招标方式购买启东校区物业外包服务，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：启东校区物业外包服务

二、项目编号： TDFW(GK)2020-060

三、项目品名、数量及技术规格：详见本文件第三部分“采购项目要求及相关说明”。

四、项目预算：950万元/年。

五、合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；

2、招标项目的专业服务商；

3、具有本次招标项目的供货、售后服务等的相应经验和能力。

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有履行合同所必需的服务和专业技术能力；

6、具有良好的商业信誉，近三年运营状况良好且未处于停业或破产状态，资产未被重组、接管和冻结，没有骗取中标、严重违约、恶意举报（含举报不实）行为，不存在尚未了结的重大诉讼案件，不存在招标投标活动中受到违规处罚且处于该行业限制投标期间的记录等情形。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、招标文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。

八、招标文件售价：人民币500元（通过支付宝账号收取，用户名：王亚萍，支付宝账号：125998621@qq.com，事后不退）。

投标保证金：人民币18万元，投标保证金应当以支票、汇票或本票形式提交。（中标单位在合同签订后一个月内等额无息退还，未中标单位交纳的投标保证金将等额无息退还）。

南通大学账户信息：

1、单位名称：南通大学

2、税务登记号码：12320000466012919A

3、统一社会信用代码：12320000466012919A

4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部

5、行号：105306000071

6、账号：32001648636059123123

九、投标报名时间：潜在投标人如确定参加投标，潜在供应商如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm)注册并完成报名，并于2020年7月1日至2020年7月4日12时00分前将购买招标文件的支付转账记录和“报名投标确认函”（格式见招标文件第四部分“附件5”）填写完整，用“项目名称+投标公司名称”作为邮件主题，发送电子邮件至以下邮箱：ztb@ntu.edu.cn。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十、投标文件采用现场递交方式

（1）投标文件接收开始时间：2020年7月13日8时00分

（2）投标文件接收截止时间及开标时间：2020年7月13日8时45分

（3）投标文件接收地点：南通大学啬园校区北一门东传达室

（4）联系人及联系方式：邹老师0513-85012720、85012891。

十一、评标地点：南通大学啬园校区综合楼233室

十二、疫情期间，投标人不得进入校园内，评标时，如若需要询标，采购人电话通知需询标的供应商授权代表，采用“腾讯会议”的方式进行视频询标。采购人开启询标会议后发送“会议号及会议密码”给供应商授权代表，请供应商授权代表提前下载并做好登录“腾讯会议”视频询标的准备。

## 十三、踏勘现场

## 由投标人自行踏勘现场，踏勘过程中招标人不进行答疑。投标人经过招标人允许，可以进入项目自行现场踏勘，但不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。 因疫情防控需要，投标人只能安排1名人员进行现场踏勘，踏勘现场必须出具踏勘人身份证、踏勘人疫情防控承诺书（格式见招标文件第四部分“附件14”），进入校园必须核验身份信息、核验苏康码、检测温度等。踏勘时间：2020年6月26日-6月30日9:00-15:30（节假日除外），联系人：曾老师，联系电话：0513-83920014。

十四、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

如对技术条款及评判标准有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有疑义请咨询招标联系人。

项目联系人及联系方式：孙老师0513-83920016；曾老师0513-83920014。

招标联系人及联系方式：李韦华0513-85012138，牛书花0513-85012891。

第二部分投标人须知

一、招标文件

1.1名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指南通大学杏林学院，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的服务商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）公开招标采购公告

（2）投标人须知

（3）招标项目要求及相关说明

（4）附件目录及格式

1.3招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式邮件通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括商务文件、技术文件和资格证明文件。

商务文件（报价）：

- 投标函（格式见附件1）

- 投标分项报价表（格式见附件2）

说明：

- 投标人应对投标分项报价表中的各项进行报价，对每一项服务的报价必须全部报齐。（请投标人认真阅读“投标细则”）

B.投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

C.投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。

D.投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。

E.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

技术文件包括以下部分：

（1）竞标思路：公司实力、服务理念、服务方案等（详见招标文件第二部分的评分标准、第三部分招标内容和服务标准）；

（2）技术部分评分索引表（见附件6）

（3）主要管理人员情况一览表 （见附件7）

（4）技术人员情况一览表（见附件8）

（5）人员配置一览表（见附件9）

（6）信息系统使用客户证明书、承诺书（见附件10）

（7）物业装备一览表（见附件11）

（8）投标人高校物业合同金额及服务时长一览表（见附件12）

（9）财务状况一览表（见附件13）

（10）招标人需要投标人提供的投标人认为需要陈述的其他内容。

资格证明文件：

（1）营业执照复印件（复印件加盖单位公章）

（2）供应商须具备保安服务资格，并提供有效的省、自治区、直辖市公安厅颁发的《保安服务许可证》或同一法人公司具备保安服务资格或具有自行招用保安员资格（须提供备案证明）（复印件加盖单位公章）

（3）法定代表人资格证明（格式见附件3）

（4）法定代表人授权书（格式见附件4）

（5）踏勘人疫情防控承诺书（格式见附件14）

（6）授权代表近半年内任意一个月在所在投标单位依法缴纳社会保障金的相关证明材料（税务、银行或社会保险基金管理部门出具）

（7）投标人近半年内任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章。

2.3投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交商务文件（报价）正、副本各1份；技术文件正本1份、副本8份；资格证明文件正本1份，副本8份。投标文件的封面上明确标明商务文件（报价）、技术文件和资格证明文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）商务文件（报价）、技术文件和资格证明文件须分开独立包装，即：分别装在三个纸袋里。

（3）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订。

（4）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1投标报价

投标价以人民币报价，恶意竞标，明显串标或与市场规律不符者按废标处理。

报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，不得漏、缺项（漏、缺项视为不响应投标文件），该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及文件规定的有关服务项目、税金和费用）。

投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

3.2投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读公开招标采购文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按公开招标采购文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.3投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.4 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.5联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

3.6投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.7招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

四、评标

4.1 采购人按规定的时间和地点进行开评标，投标人代表须在开标当日保持手机畅通。

4.2招标人组织用户代表和有关技术、经济、服务等方面的专家组成评标小组进行评标。

4.3在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

4.4对招标文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价不合理明显低于成本的；

（6）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）未对招标文件实质性要求和条件做出响应的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害招标人和用户利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装。

4.6评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、合同履约保证金

5.1 中标单位在中标公示结束后，签订合同之前5个工作日内缴纳中标总价款的5%为履约保证金，在较好地履行服务合同满叁年后，招标人等额无息退还其履约保证金。

5.2如中标投标人未能履行投标时的相关承诺，招标人有权从履约保证金中取得补偿，不予退还部分或全部履约保证金，并按相关法律规定处理。

六、不合格标书及违约处理

6.1 投标时对明显不符合招标公告要求的样品和投标书不予受理。

6.2 投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，发现违规、弄虚作假行为，一律取消投标或中标资格，且中标单位的履约保证金将不予退还。

6.3在投标、供货及售后服务中有违约行为者，三年内不得参与南通大学服务项目相关的招标活动。

七、评标程序、方法及评分标准

7.1 评标程序

（1）资格符合性评审→技术标评审→商务标开标→确定中标候选人

7.2 评标方法

此次评标将实行综合评分办法。该项目评标总分100分。商务标30分，技术标70分。

（1）商务标设最高预算价，该项目最高预算价950万元人民币。投标人的投标报价高于最高预算价为废标；明显低于市场成本价的经评标专家组研究决定，视为废标。

（2）商务标计算方法：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：商务标得分=(评标基准价÷投标报价)×30。本项目最终分值，保留小数点后两位。

- 技术标得分计算方法：技术标得分=平均值

7.3 评分标准

| 项目 |  | 评分标准 | 分值或分值区间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业综合实力（24分） | 企业荣誉（信誉） | 企业荣誉：获得地市级及以上政府部门颁发的物业管理优秀项目或示范项目称号的，每一个计1分。 | 0-2 | 投标人携带原件备查 |
|  |  | 企业信誉：企业3年内获得过地市级及以上行政部门颁发的“守合同重信用”单位证书的计1分； 企业3年内获得省级及以上房地产协会颁发的“物业管理服务综合实力50强企业”称号的计1分。 企业3年内获得信用评价机构评定的企业社会信用等级3A等级的，计1分。 | 0-3 | 投标人携带原件备查 |
|  | 资质认证 | 管理认证：通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证，三证齐全的计3分。 | 0-3 | 备注：认证证书必须在有效期内，否则无效，提供原件备查。 |
|  | 高校服务业绩 | 服务时长：投标人在同一高校连续服务年限3年的计1分；4-6年服务经验的计2.5分；有9年以上服务年限的3分。本项最高得 3分。 | 0-3 | 需提供项目合同原件现场备查。 |
|  |  | 项目金额：2017年1月以来，投标人高校服务合同年度金额达300万元的，每份合同计1分；达500万的每份合同计2分；800万以上每个合同计3分。本项最高得 3分。 | 0-3 | 项目合同上必须有年合同总金额，否则必须提供盖有甲方公章的相关证明材料。 |
|  | 党群组织 | 投标人单位已成立工会的得0.5分，已成立党支部的得0.5分，满分1分。 | 0-1 | 提供相关证明材料，否则不得分。 |
|  |  | 2017年1月以来，企业获得地级市政府部门颁发的有关党群表彰每项得0.5分，获得省级政府部门颁发的有关党群荣誉称号的1分，最高计1分 | 0-1 | 备注：需提供所获得荣誉的证书或证明材料原件，未提供原件的不予计分。 |
|  | 财务状况 | 1.审核投标人提供的 2017 年、2018 年及 2019 年度经由会计师事务所出具的财务审计报告、资产负债表、损益表和现金流量表，以上齐全的得1分。 2.财务审计报告1个年度盈利的，得0.5分；2个年度盈利的，得1.5分； 3年连续盈利的，得3分； | 0-4 | 备注：提供财务审计报告原件备查，审计报告不得有保留结论。 |
|  | 信息化服务水平 | 1.提供宿舍管理系统（含信息化报修系统）计1分； 2.提供物资仓储管理系统计1分； 3.提供招待所（教工公寓）入住登记系统计1分； | 0-3 | 1-3项为必要项目，需提供系统使用截图和用户使用证明书。不能提供上述证明材料但有提供后期具体落实使用时间（9月30日前）和承诺书的可得分。（见附件10） |
|  |  | 4.提供体育场馆管理系统计1分； | 0-1 | 第4项，无实际提供的，不得分。具备人员信息管理、场地预约功能、计时功能。投标人需提供无偿投入使用的承诺书 |
| 服 务 方 案 （46） | 物业整体管理方案 | 从项目的整体设想、管理理念、组织机构、监督考核机制、信息处置、特色服务等阐述。 优：4分；良：2-3分；一般及以下：0-1分。 评委从方案的合理性、可行性着手，酌情打分。 | 0-4 |  |
|  | 人力资源管理方案 | 从定岗定编定员、人力资源培训、绩效考核等阐述。 优：3分；良：2分；一般及以下：0-1分。 评委从方案的合理性、可行性着手，酌情打分。 | 0-3 | （不得缺少对安保人力资源的阐述，否则不得分） |
|  | 楼宇服务方案 | 必须包含但不局限于以下项目： 1.楼栋清洁服务内容及标准； 2.公共设施设备维护服务内容及标准； 3.电梯维修维保管理方式及具体方案； 4.锅炉、中央空调、壁挂式空调（学生公寓租赁空调除外）、水箱等维护维保管理方式及具体方案； - 其他应该列入服务的内容和服务方案； 优：5分；良：3-4分；一般及以下：0-2分。 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-5 |  |
|  | 绿化养护方案 | 必须包含但不局限于以下项目： 1.绿化日常养护内容及标准； 2.病虫害防治管理方式及具体方案； 3.盐碱地、海边潮湿气候及极端天气绿化养护方案； 优：4分；良：2-3分；一般及以下：0-1分。 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-4 |  |
|  | 环卫、水域保洁方案 | 必须包含但不局限于以下项目： 1.环卫、水域、保洁管理服务内容及标准。水闸管理等； 2.灭四害方案； 3.垃圾清运及处理方案； 4.特色服务； 优：3分；良：2分；一般及以下：0-1分。 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-3 |  |
|  | 维修报修方案 | 必须包含但不局限于以下项目： 1.公共设施设备检修、巡查方案； 2.应急抢修服务方案； - 维修报修内容及服务标准； - 物资仓储管理制度； 优：4分；良：2-3分；一般及以下：0-1分。 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-4 | 若提供报修系统须与该系统一致。 |
|  | 物业档案管理方案 | 必须包含但不局限于以下项目： 1、档案管理工作内容及标准； - 档案管理工作制度； 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-2 | 应按标准化、信息化建立档案管理流程，将系统收集环境资料(图片)、建筑项目资料、图纸、装修维修记录、文书档案、财务报表、荣誉、空调的日常清洗、加氨、维修的登记情况表等各类资料进行整理、分类、编目。 |
|  | 节能降耗管理方案 | 必须包含但不局限于以下项目： 针对本项目实际情况，提供切实可行的水、电、气节能降耗方案，方案科学合理，具有可操作性。 优：4分；良：2-3分；一般及以下：0-1分。 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-4 |  |
|  | 安全管理 | 必须包含但不局限于以下项目： 1.消防安全管理内容及标准； 2.消防设施设备检修、巡查方案； 3. 校园安保（门卫、巡逻、监控）执勤方案； 4. 消防事件应急预案 ； 5.微型消防站建设方案； 6.突发事件应急预案（如，防台、防火、治安、公共卫生等）； 优：6分；良：3-5分；一般及以下：0-2分。 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-6 | 持证消防人员不少于9名，其中建设微型消防站1个，消防巡逻车、配置手持对讲机等通信器材、配置消防头盔、灭火防护服、防护靴、破拆工具等器材。 |
|  | 体育馆管理运营方案 | 必须包含但不局限于以下项目： 1.体育场馆管理方案； 2.体育馆运营方案； 3、体育场馆设施设备日常维护方案； 4.体育场馆设施设备维修承诺； 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-2 | （后续运营，该方案只做参考，双方需另行协商。） |
|  | 后勤服务大厅 | 1、后勤事务大厅装饰设计方案； 2、后勤事务大厅运营方案（包括不限于人员配置、管理制度、服务项目、服务标准等）； 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-2 | 根据启东校区实际，服务大厅建设应当美观简约。备注：该大厅位于大学生活动中心B楼一楼，若中标单位合同期满，该事务大厅所有设施设备（含装修）等均归招标人所有，中标人不得进行拆除、损坏等 |
|  | 校园文化建设方案 | 必须包含但不局限于以下项目： 1、校区文化建设理念； 2、校园文化建设的氛围营造及运行机制方案，包括但不限于教师、学生宿舍、体育馆、后勤事务大厅； 3、特色服务； 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-2 |  |
|  | 用工承诺 | 现有物业人员需根据用工情况优先使用，不得无故开除，保持用工稳定。 提供书面承诺书1分。须加盖投标单位公章并由法定代表人签字，否则不得分。 | 0-1 |  |
|  | 服务优惠承诺 | 为本项目提供的超出招标文件要求的优惠服务，评委酌情打分。 备注：不得提供与本项目无关的优惠服务。 | 0-2 |  |
|  | 招标文件 | 根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清楚程度、规范性等评分 | 0-2 |  |
|  |  |  | 70分 |  |

八、定标

8.1 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人。

8.2评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

8.3出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

8.4对未中标的投标人，招标人不做未中标解释。

九、合同的签订

9.1中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在30日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

9.2本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

9.3如投标人中标后悔标或者投标人发现中标候选人投标文件为废标等情况，招标人将取消该投标人本次中标资格，对于悔标的取消今后3年内在学校的投标资格。

9.4 投标人须遵守招标人有关考核制度。

十、其他

10.1投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分招标项目要求及相关说明

一、启东校区总体情况介绍

南通大学杏林学院围绕经济社会发展需求培养各类应用型人才，现有全日制在校本科生11500余人，设有48个专业，涵盖经济学、文学、理学、工学、医学、管理学和艺术学等七大学科门类。学院以启东校区为主体办学校园，校区坐落于经济发达的江苏南通启东市高新技术产业园区，东临黄海，比邻上海，具有独特的区位优势，以建设生态式、花园式、数字式、海景式校园为目标，规划总面积近1200亩。

启东校区由启东市人民政府投资建设，启东校区一期工程于2014年投入使用，2020年9月份后预计有近1万名学生在校区学习生活，截止到2020年8月校区已有建筑面积约20.4万㎡，绿化面积约126800㎡，水域面积约33000㎡，2021年上半年新增建筑面积约为2万㎡（不含第二食堂）。

| 表1.启东校区基本概况（包括但不限于以下） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋名称 | 建筑面积 |  |  | 建筑楼层 |  | 配套楼宇 |  |  |  |  |
|  |  | 合计（㎡） | 地面面积（㎡） | 投用时间 | 地上层数 | 地下层数 | 教室 | 会议室 | 值班室 | 电梯数 | 消防控制室 |
| 1 | 1-2号教学楼 | 6772.8 | 6772.8 | 2020.1 | 4 | 0 | 28 |  |  |  |  |
| 2 | 3-4号教学楼 | 6220 | 6220 | 2015.9 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  |
| 3 | 5-6号教学楼 | 6220 | 6220 | 2014.9 | 3 | 0 | 24 |  | 1 |  |  |
| 4 | 7-8号教学楼 | 6772.8 | 6772.8 | 2018.9 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 行政楼 | 4836 | 4836 | 2014.9 | 4 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |
| 7 | 一食堂 | 7868.3 | 7868.3 | 2014.9 | 3 | 0 |  |  |  | 2 |  |
| 8 | 二食堂（2020年底交付） | 5589 | 5589 | 2020.10 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |
| 9 | 1-3号学生宿舍楼 | 17757 | 17757 | 2014.8 | 6 | 0 |  |  | 2 |  |  |
| 10 | 4-5号学生宿舍楼 | 11838 | 11838 | 2015.8 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 6-7号学生宿舍楼 | 11537 | 11537 | 2017.8 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 10号学生宿舍楼 | 6300.82 | 6300.82 | 2019.8 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  |
| 13 | 11号学生宿舍楼 | 5682.13 | 5682.13 | 2019.8 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  |
| 14 | 12号学生宿舍楼 | 6300.82 | 6300.82 | 2018.8 | 6 | 0 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼栋名称 | 建筑面积 |  |  | 建筑楼层 |  | 配套楼宇 |  |  |  |  |
|  |  | 合计（㎡） | 地面面积（㎡） | 投用时间 | 地上层数 | 地下层数 | 教室 | 会议室 | 值班室 | 电梯数 | 消防控制室 |
| 15 | 13号学生宿舍楼 | 5682.13 | 5682.13 | 2018.8 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 14-15号学生宿舍楼 | 11556 | 11556 | 2019.8 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 16号学生宿舍楼 | 6168.38 | 6168.38 | 2020.8 | 6 | 0 |  |  |  |  |  |
| 18 | 17号学生宿舍楼 | 5825.4 | 5825.4 | 2020.8 | 6 | 0 |  |  |  |  |  |
| 19 | 18号学生宿舍楼 | 6168.35 | 6168.35 | 2020.8 | 6 | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 大学生活动中心（A、B、C座） | 9214.8 | 9214.8 | 2015.8 | 4 | 0 |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 后勤辅助用 房 | 1673.2 | 1673.2 | 2014.8 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 22 | 教工公寓1号楼 | 4600 | 4600 | 2017.8 | 6 | 0 |  |  |  |  |  |
| 23 | 招待所 | 1364 | 1364 | 2014.8 | 6 | 0 |  |  |  |  |  |
| 24 | 体育场地 | 29298 | 29298 | 2014.8 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 26 | 体育馆 | 11000 | 12000 | 2019.8 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 26 | 图书馆 | 14713 | 14713 | 2015.9 | 4 | 0 |  | 2 |  | 5 |  |
| 27 | 实验实训中心3#楼 | 9599 | 9599 | 2015.1 | 5 | 0 |  |  |  | 2 |  |
| 28 | 实验实训中心1#楼 | 8441.78 | 8441.78 | 2020.1 | 5 | 0 |  |  |  | 1 |  |
| 29 | 实验实训中心2#楼 | 9127.6 | 9127.6 | 2020.1 | 5 | 0 |  |  |  | 1 |  |
| 32 | 会议室 | 3间 | 100人以下会议室3间，面积约200m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 报告厅 | 3个 | 300人、127人、80人报告厅各1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 水 域 | 33000㎡ | 教学楼前 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 一期绿化 | 98000㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二期绿化 | 25800㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三期绿化 | 3000㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 电梯 | 16台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 中央空调 | 出风口约1090个 | 行政楼、第一食堂、第二食堂、大学生活动中心、后勤辅助楼、图书馆、实验实训中心、教师公寓2号楼。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 锅 炉 房 | 锅炉房1间、小型锅炉14个 | 燃气压力锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 单体空 调 | 218台 | 教工公寓、教学楼、后勤辅助楼等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 消 防值班 室 | 2间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 高配、低配 | 高配间2个，低配室14个 | 高配20千伏 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

因本次招标类别为服务项目，各投标人要充分掌握实际服务范围及要求。上述数据可能与实际有误差，内容可能不全面，各投标人可自行勘查现场，充分了解服务内容和实际情况，自行根据招标需求认真应标，若有遗漏由投标人自行承担。

本文件内容，投标人不得以任何形式外传给第三方。

二、招标内容及服务标准

物业服务内容及标准：实际物业管理服务项目信息包括但不限于以下内容，以实际情况为准，所列服务标准为基础要求，投标单位可根据自身作业标准进行提升和填充。投标单位应注意。

2.1招标内容

（1）基础管理

| 类别 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 制度管理 | 校区物业管理有健全的各项管理规章制度如：设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养计划并落实、运行记录管理、维修档案、安全操作规程、安全管理制度、设施设备等管理制度等，严格执行各岗位工作标准、工作职责，并制定具体的落实措施和考核办法。 | 1.制订有完善的各专业、技术工种及管理岗位责任制； 2.制订有完善的设备安全运行和安全操作规程； 3.制订有完善的设备保养规程； 4.制订有完善的值班制度、交接班制度、记录及事故报告制度、运行维护档案、巡检记录等； 5.制订有完善的各种突发事件应急预案； 6.各项管理制度、各岗位工作标准及工作流程和考核奖惩办法健全 ，并上墙公示。 |
| 人员管理与培训 | 做好各类在岗人员的技术培训工作（制定切实可行的培训计划）；物业管理人员和专业技术人员须持证上岗，合理配置相关岗位的人员；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨，严格执行操作规范。 | 1.做好管理、运行、操作、巡查、维修人员的岗位培训工作，并做好相关的培训记录，做到会使用、会维护保养、会检查、会排除故障；2.运行、维修人员应严格执行操作规程，根据维修及技术操作复杂程度、环境变化，合理配置和调整操作、运行及维修人员； 3. 员工着装统一，工作规范。 |
| 管理办公自动化 | 物业管理企业应配置计算机、信息化、智能化等设备，提高管理服务工作效率；根据学院数字信息化发展需求，及时配置相应的人力和物力资源。 | 1.管理岗位应配备一定数量的计算机，基本实现办公自动化，配备智能手机及相关APP管理软件，具备移动服务功能； 2.相关管理人员应具备一定的计算机基础知识； 3.根据数字信息化发展，及时配置相应的人力物力资源，满足师生需求； 4.物业管理企业可以提供包括不限于报修系统、住宿管理系统、体育场馆管理系统、仓储管理系统等信息化系统。 |
| 档案资料管理 | 房屋、公用设施、设备的档案资料齐全，详细准确， 分类成册，管理规范，查阅方便。 | 1.档案资料应包括：房屋立面图、平面图、地下管网图，房屋数量、种类、用途分类统计成册，部分规划图分类编制成册，公共设备维修记录、保养记录，公共设施设备的设计安装图纸资料和台帐； 2.档案资料的管理应统一编号、分类归档，档案编号应与设备编号一致，责任到人； 3.档案资料应包括有资料来源、归档时间、交接手续、资料登记等； 4.有明确的档案借阅办法，防止丢失和损坏；5.档案资料的管理应做到资料齐全，登记及时、准确。 |
| 报修管理 | 建立 24 小时值班制度，设置服务电话，接受学院师生员工对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈并及时处理，有回访制度和记录；按学院信息化建设要求，配备相应设施设备，完成线上线下报修的无缝对接。停水停电停气等通知及时到位。 | 1.设立后勤服务大厅，24小时值守； 2.维修及值班人员专业配备齐全，力量充足； 3.设立服务电话，耐心礼貌接受师生的报修、投诉、求助、建议、问询、质疑，及时处理并做好记录，有回访制度； 4.按学院信息化建设要求，配备相应设施设备，完成线上线下报修的无缝对接，保证报修流程完整； 5.对停水、停电、停气等对师生造成影响的，应通过按照工作标准及时通知到位。 |
| 维修服务承诺 | 建立并落实便民维修服务承诺制、急迫性小修应在接到报修之时起15分钟内到达现场处理。维护性小修应在接到报修之时起24小时内处理完毕，如不具备维修条件需与报修人预约修复日期，并在约定时限内完成维修工作，并有回访记录。 | 1.建立并落实便民维修服务承诺制，做到有诺必践，违诺必纠，把便民维修服务承诺落实到实处； 2.急迫性小修应在接到报修之时起15分钟内到达现场处理，4小时内处理完毕； 3.维护性小修应在接到报修之时起24小时内处理完毕，如不具备维修条件需与报修人预约修复日期，并在约定时限内完成维修工作 4.维修项目返修率不得高于1％，回访记录完整准确。 |
| 安全运行管理 | 设备及机房环境，无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生， 机房环境符合设备要求，设备良好，运行正常，无责任事故；各种数据报表及时、准确，无滞后现象并及时从数据报表中发现存在的问题，提出解决方案。制订有突发事件处理应急预案等。 | 1.设备及机房环境，应无杂物、无积水、无灰尘、无鼠、无虫害发生，机房温度、湿度等环境符合设备要求； 2.设备良好，运行正常，无责任事故； 3.各种数据报表及时、准确，无滞后现象，准确率 100%，故障排查消除安全隐患及时到位；4.各类应急预案的演练执行到位。 |

（2）房屋本体管理与维护

| 类别 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 室内地面、建筑散水及勒脚 | 1.建筑散水及勒脚局部开裂影响其功能及外观的，应修补。 2.楼面或地面的面层材料起鼓、损坏、残缺的应修复或更换。 | 1.普通水泥楼、地面及散水维修后应平整，光滑，接搓平顺； 2.地砖等铺贴类楼地面维修后应牢固，平整，拼缝严密，整体外观协调。 |
| 楼梯、通道、走廊 | 楼梯、通道、走廊等公共通行部位的踏步、扶手等出现局部损坏时应修补。 | 确保楼梯、通道、走廊等部位通行正常，无安全隐患，外观整体协调。 |
| 室内外墙面、顶棚抹灰、装饰吊顶 | 内墙、踢脚线、吊顶及顶棚抹灰等出现局部空鼓、剥落、污染、变形开裂的应修补。 | 维修后的内墙面及顶棚应按照原有装修标准和材料，恢复其原有使用功能。抹面及饰面应接搓平整、不开裂，不空鼓，不起泡，不翘边，与基层结合牢固。 |
| 门窗 | 门窗五金件、锁具、框料、开启扇、玻璃等发生损坏，影响使用时，应进行维修或更换。 | 保证维修后的门窗开启灵活、安全牢固、效果美观，各项使用功能正常，门窗完好率为 100%。 |
| 屋面及楼面漏水 | 屋面局部滴漏、卫生间盥洗室楼面发生局部漏水等，需进行维修。 | 屋面、楼面局部维修后应达到不再滴漏，保证正常使用。 |
| 室内给水 | 1.建筑物以内的给水管道锈蚀的，应做除锈防腐或维修更换。 2.管道漏水的，应进行及时维修或更换；管道保温层的巡查和局部修补。 3.检查管线、阀门的保温措施，缺失或损坏的应予以修补。 4.供水管线上的水龙头、阀门、表具、脚踏阀等附属配件出现损坏时应及时维修更换。 | 1.出现跑水事故维修人员应在 15 分钟内到达现场进行抢修，有大面积积水时安排保洁人员负责现场积水清扫； 2.经修缮后的给水系统部件应配齐全，外观整洁，无跑、冒、滴、漏现象，确保正常使用； |
| 建筑排水 | 1.建筑物以内的排水管道锈蚀的，应做除锈防腐或维修更换。 2.管道漏水的，应进行局部维修或更换。 3.管道保温层的巡查和局部修补。 4.管道、反水弯、清扫口、地漏、篦子等部位堵塞的，应及时疏通。 5.屋面、阳台、雨篷等部位的天沟、雨水管、落水斗等出现损坏和堵塞，应及时维修和疏通。 6.应急排水泵等防汛设备应确保正常运转，确保地下室、车库、设备房内无积水。 | 1.出现返水、漏水事故维修人员应在 15 分钟内到达现场进行抢修，有大面积积水时应安排保洁人员负责现场清扫； 2.经修缮的排水系统部件应配齐全，外观整洁，排污畅通，无跑、冒、滴、漏现象，确保正常使用； 3.反水弯、地漏、雨水管、落水斗等配件完好率在 98%以上； 4.应急排水泵等防汛排水设备完好率在 100%以上。 |
| 卫生设备 | 卫生设备及配件如大便器、小便器、冲洗阀、洗手盆（池）、排气扇、感应性卫生洁具存在感应元器件失灵等残缺的应配齐，破损的应维修。 | 维修后各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、滴、漏、堵现象，外观整洁、功能正常，卫生设备完好率在 98%以上。 |
| 室内中央空调系统 | 1.供暖（制冷）之前做好室内各供暖（制冷）设施的检修保养工作，按照学院要求做好试水工作。 2.建筑物内的空调管道、阀门等防腐、维修。 3.管道保温层的巡查和局部修补。 4.管道、风机盘管漏水的，应进行及时维修，零件残缺的应予以补齐。 5.管道、风机盘管积气的，应及时排气。 6.供暖（制冷）期间按要求应做好测温工作。 | 1.接到报修后，维修人员应在15分钟内到达现场进行处理； 2.经修缮的空调系统部件应配齐全，外观整洁，无跑、冒、滴、漏、堵等现象； 3.保温效果良好，确保正常使用； 4.供暖（制冷）期内，确保室内风机盘管、风口等设施完好率100%； 5.保证室内温度夏季不低于26℃，冬季室内温度在18℃至20℃ 之间； 6.供暖（制冷）期间按照要求做到每天测温一次，并形成书面测温记录。 |
| 室内电路系统 | 配电箱、配电盘、开关、电源插座、灯具、导线、电机及附属配件等电气设备的检查、维护和维修。 | 1.确保安全、稳定、运行正常； 2.室内照明的完好率在98%以上。 |
| 课桌椅、讲台、黑板等教学设备设施 | 熟悉建筑物内各教室课桌椅等教学设施的数量及使用情况，负责课桌椅、讲台、黑板、教室节电器、风扇等教学设备设施的运行管理、维护、定期检查及维修。 | 桌椅、讲台、黑板、教室节电器、风扇等教学设备设施的完好率在 98%以上。 |
| 教师公寓、招待所、学生宿舍家具及电器 | 床、柜子、桌椅、窗帘、蚊帐钩、插座、开关、电风扇等家具和公共配套电器设备的日常零星维修。 | 确保宿舍楼内各种家具、电器等完好率在 98%以上。 |
| 基础、墙体、梁、板、柱、玻璃幕墙等 | 在日常巡查中，应做好建筑物基础、墙体、梁、板、柱、玻璃幕墙等安全隐患排查工作，发现问题及时上报学院。 | 发现隐患，应在15分钟之内及时上报学院，并在现场设置有效的安全警示及围挡，现场工作人员到位，积极做好现场秩序及人员疏散工作。 |

（3）设备设施管理与维护

| 类别 | 服务内容 | 服务标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央空调系统 | 1.严格执行中央空调系统各项规章制度，按要求填写巡检和运行记录等。 2.按要求配备岗位操作人员，需经技术培训，考核合格后持证上岗。 3.对所操作的设备做到“四懂三会”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途、会正确使用、会维护保养、会排除故障）。 4.严格做好中央空调系统的运行管理、维护及维修等工作。 5.负责制定夏季制冷节能运行方案，并在供冷前整个系统进行试运行，确保供冷效果。 6.负责制定停冷后设备维修保养计划。 7.负责设备的润滑管理。 8.负责计量表具的送检校验工作。 9.委托专业公司做好制冷机组状态监测、故障诊断、定期检验等。 10.由专人管理技术档案。 | 1.按时巡检，及时发现现场存在的问题和安全隐患，记录齐全，及时准确； 2.现场运行的设备出现故障，能准确判断原因，及时处置； 3.严格执行操作规程，制冷机组不能出现喘振等现象； 4.机泵、管道、阀门无跑冒滴漏现象，保温完好、无破损； 5.中央空调系统出现运行故障后，维修人员在 15 分钟内到达现场维修； 6.冷却塔设备运行正常，配水均匀，无跑冒滴漏现象； 7.对制冷机组的润滑油定期取样分析，保证润滑油的指标合格；定时检查机泵的润滑脂是否缺失，及时按要求添加；循环泵轴承箱油位不可低于视镜三分之一,不可高于三分之二； 8.制冷机在最佳能效区运行，室内房间温度不能低于 26℃；检修后， 设备完好率 100%； |  |
|  |  | 9.压力表、温度计等计量器具及时送到有资质单位检验； |  |
|  |  | 10.及时填写技术档案，要求准确、详实； 11. 做好制冷机组定期检验工作，确保制冷机组安全稳定运行； 12. 维修保养合同必须与有资质的单位签订，并监督维保单位工作质； 13. 校区所有中央空调（含食堂、体育馆）以及所有壁挂、立式空调（不含学生宿舍租赁空调）维修保养均由中标人负责。 |  |
| 20KV 中心变配电所 （1#变配电所）(1个) | 1.保障供电系统安全运行，严格执行安全规程、运行规程和有关规章制度。 2.中心变配电所实行 24 小时运行值班制度，认真做好各类书面资料记录。 3.定期巡检设备，定期对变配电设备进行维护保养，保证设备干净整洁，绝缘良好，接触可靠，设备时刻处于完好状态，保障安全供电。 4. 保证避雷设备完好、有效、安全，按规定进行试验；值班电工必须经过培训，考试合格，持证上岗。 注：20kV 变电站内设备管辖范围：20kV 变电站内进线刀闸之后的所有高低压供电设备，包括 20kV 高压柜、变压器、400V 低开关柜设备、直流保护设备等。 | 1.严格执行国家《中华人民共和国电力法》、《电力设备预防性试验规程》（DL-T596）、《电工作业人员安全技术考核标准》（GB8833）、《国家电网公司电力安全工作规程》等相关标准、规程规范； 2.20KV 中心变配电所保证 24 小时有人值守，值班人员必须持证上岗，熟悉变配电所操作规程，明确学校供电方式及运行方式，认真做好《变配电所出入记录》、《运行值班日志》、《停电跳闸记录》、《设备缺陷记录》、《设备定期巡视检查记录》、《设备检修记录》、《交接班记录》等各项记录，处理设备停电故障，解决设备缺陷无误，无任何责任停电事故；按照相关要求配备满足数量和质量标准的各种专业技术人员； 3.运行值班人员必须熟悉本站电气设备的性能及运行方式，掌握技术操作，按照相关规定要求做好值班； 4.值班人员坚守工作岗位，认真监视所管区域内设备的运行情况，并按时做好记录；保证值班电话畅通； 5.遇有接班人员因故没有到岗或其他不能胜任岗位的特殊情况，交班人应继续值班，并及时上报主管领导，在上级领导没有安排人员接班下岗之前，不得擅自离岗； 6. 供电设施完好率100%，保障安全供电,停电有明确的审批权限并按规定时间通知用户； 7.制订临时用电管理措施与停电应急处理预案并严格执行； 8.按要求做好运行数据的记录和分析工作，定期提交相应书面记录； 9.变配电所必须配备经检验合格的安全用具，安全用具完好率 100%。 |  |
| 低压配电间电力设备设施 | 电力设备设施有完善的运行管理制度、严格执行安全规程、运行规程和有关规章制度。工作人员持证上岗，有严格的岗位职责，确保供电安全运行。各项记录资料正确齐全，处理故障无误。保证正常供电无任何责任停电事故,限电、停电须有相关部门出具的明确依据并按规定时间及时通知。如下： 1.校区内路灯、景观灯照明的维护、维修（含线路）。 2.各单体建筑物内区域配电室的运行、维修、维护管理。 3.各单体建筑物内所有动力、照明开关、插座、各种计量装置、配电箱（柜）、电力线路的运行、维修、维护管理。 4.校区内用电设施（如消防泵房循环泵电机、电力线路、控制计量装置等）的运行、维修、维护管理。 | 1.严格执行安全操作规程遵守各项规章制度； 2.必须掌握所需电气方面的知识，维修、操作技术，熟悉电气的性能， 持证上岗；3.供电设施完好率 100%，保障安全供电； 4.制定安全用电岗位责任及管理制度，定期巡检设备，做好维护保养记录、管理维修档案等管理工作； 5.及时消除隐患，定期对配电设备进行维护保养，保证设备干净整洁， 绝缘良好，接触可靠； 6.停电须有相关部门出具的明确依据并按规定时间及时通知； 7.制订临时用电管理措施与停电应急处理预案并严格执行。 |  |
| 给排水系统（包含二次供水） | 1.整个校区的供水及排水管网及设备设施的运行管理、维护、保洁、定期检查及维修。 2.要求工作人员持有效健康证上岗，二次供水需持供水卫生许可证。 3.确保正常生活饮用水安全，如发生停水或水污染等紧急情况，应制定有效的突发应急预案并能及时启动。 4.对水箱、水泵、电开水器等设备等实行专人封闭式管理，制定严格的管理制度和与运行制度。 5.定期做好设备检修和储水箱清理消毒工作，定期对水质进行检验，确保水质符合国家相关标准，确保设备及环境卫生清洁。 6.对校区的排水管道（雨、污水）进行定期巡检、疏通，保证畅通，无堵塞。 7.如遇突发恶劣天气，应制定有完善的应急预案。 8.对室外检查井（池）的井体、池体、井圈、井（池）盖进行检查和维修。 | 1.供水、用水管理规章、制度完善； 2.运行维修人员必须熟悉掌握供排水设施设备的有关技术图纸、操作规范及技术要求并认真执行； 3.设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏现象； 4.每月定期对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；5.水泵、水池、水箱、电开水器有严格的管理措施，水池、卫生清洁， 水箱周围无污染隐患； 6.限水、停水按规定时间通知各使用单位； 7.定期巡视排水系统，恶劣天气要保证 24 小时的专人值班； 8.对室外检查井（池）的井体、池体、井圈、井（池）盖进行定期检查和及时维修，满足正常使用和安全要求； 9.排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水， 浸泡发生，室外化粪池、雨水管道、污水管道等定期清理，化粪池每学期至少清理一次、雨水管道、污水管道每学期至少清理一次、楼宇落水管每学期至少清理一次，防止排水不畅、屋面渗水； 10.遇有事故，维修人员在 15 分钟内到达进行抢修，无大面积跑水、溢流、长时间停水现象； 11.制定有突发事故应急处理方案并严格执行。 |  |
| 电梯 | 1. 作为电梯安全运行管理责任主体，严格执行各项电梯管理制度；明确电梯安全管理人员职责，定期参加专业技术培训，持证上岗；负责电梯的年度报检、日常管理工作；签订电梯维护保养合同，做好维护保养工作；突发电梯故障、电梯困人等事故时，处置及时。 2. 制定电梯突发事件应急预案，妥善处置各类突发事件，确保人员和财产安全。 |  |
| 锅炉 | 1.作为锅炉安全运行管理责任主体，严格执行各项锅炉管理制度。 2.明确锅炉安全管理人员职责，定期参加专业技术培训，持证上岗。 3.负责锅炉的年度报检、日常管理工作。 4.签订锅炉维护保养合同，做好维护保养工作。 5.突发锅炉故障等事故时，处置及时。 6.制定锅炉突发事件应急预案，妥善处置各类突发事件，确保人员和财产安全。 |  |
| 能源计量与 能耗管理 | 1.负责全校能源消耗统计工作，专人负责能源资源消耗统计和分析，完善能源资源消耗统计台账。 2.负责校内能源使用的统计及费用催收工作，做好校区内学生公寓、学生餐厅、各经营网点、施工、维修工程等能源使用企业或单位的计量和收费工作。 3.负责校内能源计量管理工作。 4.制定节能减耗方案。 |  |

| 室外基础设施 | 室外照明 | 校区路灯、庭院灯、草坪灯、景观灯等室外照明系统的运行管理、维护维修及质保期内的报修。 | 1.道路、广场等公共区域照明的完好率 100%； 2.按学院要求定时开灯、关灯； 3.保证照明效果，做好节电工作； 4.严格做好亮化及景观灯的管理工作。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 室外道路及地面硬化 | 室外道路及地面出现局部损坏，如地砖、石材、混凝土面层局部的开裂、松动、脱落、塌陷等现象，应及时维修。 | 1.硬化地面维修后应平整，光滑，接搓平顺； 2.地砖、大理石等铺贴类路面维修后应牢固，平整，拼缝严密，整体外观协调； 3.维修后成品保护与养护措施到位。 |
|  | 生活 垃圾房 | 负责生活垃圾房的日常维护、维修、消毒工作。 | 垃圾房内设施维修、消毒及时，确保正常使用。 |
|  | 实验室等通风系统 | 负责通风系统的运行管理、定期检查、维护维修及保修期内的报修等。 | 1.设备保养维护到位，通风正常； 2.出现故障后，维修人员应在 15 分钟内到达现场维修处理。 |
|  | 地下管廊 | 对管廊内的各种管线、照明、支架等设施设备进行定期检查、维护和维修。 | 1. 各种管线、照明、支架维护保养到位； 2. 管廊内无明显积水，管线无渗漏，应急照明正常； 3.每天巡检 1 次，及时排查各类安全隐患，并做好巡查、维修记录， 确保安全稳定运行。 |
|  | 其它设施 | 如花坛、台阶、平台、景观小品、围栏（墙）等室外基础设施出现损坏时，应及时维修。 | 确保各项基础设施功能正常，无安全隐患。 |

（4）后勤服务大厅

| 类别 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 后勤服务大厅 | 1.配置专职管理员 2.配置与后勤数字化服务相配套的设施设备。 3.负责学院网上报修服务的受理、派工、协调、监督、回访等工作，并与报修师生进行互动交流。 4.负责与师生的互动，审核、回复相关意见、建议，协调相关工作。 5.负责后勤数字化平台所有 配套软、硬件的运行和维护。 6.负责物业各部门的信息化 培训。 7.完成学院交办的其他任务。 | 1.工作人员具有大专以上学历，工科或理科学位，人员长期相对固定，人员变动须报院方批准；着装统一、形象好、普通话流利，熟练操作各类办公软件； 2.服务设施。配置工作电脑及相应办公家具设备；配备沙发、饮用水、伞具等便民设施；配备体现后勤服务文化的设施设备等； 3.对涉及后勤数字化服务岗位的物业新进员工进行全员培训，有培训、考核记录，培训考核覆盖率、合格率、记录完整率均100%； 4.对涉及后勤数字化服务岗位的物业员工定期（每年不少于 2次）进行全员考核，有考核记录，考核覆盖率、合格率、记录完整率均100%； 5.按院方要求准确、及时、完整提供信息报表、分析文档，数据准确率100%； |

（5）会议服务

| 区域/位置 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 行政办公楼、图书馆报告厅、大学生活动中心报告厅等场所 | 1.提供日常会议服务。 2.为在体育场馆举办的新生、毕业生典礼等大型活动提供会议服务。 3.为学院举办大型节庆、纪念、教学、接待来访、承办比赛、承办的培训等重大活动提供会议保障服务。 | 1.建有完善的各项楼宇维护制度和岗位职责，有各类突发事件应急处置预案，有完善的档案管理资料； 2.根据会议要求布置会场，总原则是庄重、美观、简洁、大方，营造紧扣会议主题氛围； 3.会前做好设施设备、室内卫生、温度、茶水、服务礼仪等检查准备工作； 4.入场时，站立服务，做好迎接工作；会中做好茶水续水、会场服务工作； 5.会后做好会场清理工作，关好门窗、水电；做好登记、回访工作； 6.会务活动期间必须确保有一名工程技术人员，随时解决可能发生的设备故障。 |

（6）室内环境维护服务

| 区域/位置 |  | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学楼 | 公共区域 (包括但不限于：公共走道、楼道、电梯间、卫生间、水房、设备间等) | 1.每日清洁：教室内扫、拖地面；清洁入口处周围地面；擦拭公共区域消防设备；擦净玻璃门、柱；垃圾桶垃圾清理、擦净；门扉扶手、不锈钢面擦净；卫生洁具清洁并消毒、消杀；镜面、水台清洁；公共区域休息区、座位清洁； 垃圾收集清运处理；各类维修事务跟进。 2.每周清洁：刮玻璃；入口大门玻璃清洗；墙面除尘；石材墙壁擦拭；垃圾桶清洗；消防通道及设施清洁。 3. 每月清洁：墙面清洁；天花除尘；照明灯具清洁；防火门清洁；设备间、机房、管井房清洁；楼内公共区域装饰品、宣传栏、标识牌、灯具清洁；楼内环境消毒、消杀、灭“四害”、纱窗清洁。 | 1.地面、台阶无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘； 2.雨雪天气有防滑、防水措施； 3.墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网； 4.玻璃表面、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍； 5.垃圾桶及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味； 6.楼梯扶手、栏杆、窗台无积尘、无污渍； 7.植物花盆无积尘，无污渍； 8.卫生间无异味，隔断门无乱涂画，便具洁净无黄渍，下水道通畅无堵塞，垃圾篓随时清理； 9.镜面、洗手盆、台面无污点； 10.水房、开水器的日常保洁； 11.保洁工具与用品要统一放在指定地点； 12.无卫生死角、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏； 13.楼宇内公共区域每月进行消毒、消杀、灭“四害”，并做好记录，作业时不影响正常学习工作。配合做好预防传染性疾病消毒工作。 |
|  | 公共教室、 语音室等 | 1.每日清洁：垃圾收集处理；地面清扫；桌椅擦拭；垃圾桶清洁。 2.每周清洁：门和设备清洁。 3.每月清洁：墙面清洁；天花除尘；照明灯具清洁；防火门清洁；机房、管井房清洁；刮室内玻璃、清洁纱扇；装饰品、标识牌、灯具清洁。 注：教室黑板及粉槽每日中午、晚上用水清洗一次。 | 1.地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘； 2.墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网； 3.玻璃表面、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍； 4.窗帘洁净无污渍，挂放整齐； 5.垃圾桶及时清运，室内空气流通无异味； 6.桌椅表面无积尘、无垃圾、整洁，桌洞内无废纸杂物； 7.黑板板面清洁，粉槽无粉笔及粉笔灰； 8.讲台台面干净整洁，物品摆放整齐； 9.无卫生死角、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。窗帘洁净无污渍，挂放整齐，每年清洗不少于一次。 |
| 实验楼 | 公共区域(包括但不限于：公共走道、楼道、电梯间、卫生间、水房、设备间等) | 1.每日清洁：扫、拖地面；清洁入口处周围地面；擦拭公共区域消防设备；擦净玻璃门、柱；垃圾桶垃圾清理、擦净；门扉扶手、不锈钢面擦净；电梯按键擦拭；电梯轿厢门及饰板擦拭；电梯沟槽吸尘；卫生洁具清洁并消毒、消杀； 镜面、水台清洁；公共区域休息区、座位清洁；垃圾收集清运处理；各类维修事务跟进。 2.每周清洁：刮玻璃；入口大门玻璃清洗；墙面除尘；石材墙壁擦拭；馆内绿色植物清洁；垃圾桶清洗；消防通道及设施清洁。 3.每月清洁：墙面清洁；天花除尘；照明灯具清洁；防火门清洁；设备间、机房、管井房清洁；楼内公共区域装饰品、宣传栏、标识牌、灯具清洁；楼内环境消毒、消杀、灭“四害”。 | 1.地面、台阶无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘； 2.雨雪天气有防滑、防水措施； 3.墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网； 4.玻璃表面、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍； 5.窗帘洁净无污渍，挂放整齐； 6.垃圾桶及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味； 7.楼梯扶手、栏杆、窗台无积尘、无污渍； 8.电梯轿厢亮洁，地面无积水、灰尘、污渍、杂物，电梯槽内无灰尘、杂物堆积； 9.卫生间无异味，隔断门无乱涂画，便具洁净无黄渍，下水道通畅无堵塞，垃圾篓随时清理； 10.镜面、洗手盆、台面无污渍； 11.保洁工具与用品要统一放在指定地点； 12.停车场设施设备干净、无明显污渍； 13.无卫生死角、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏； 14.楼宇内公共区域每月进行消毒、消杀、灭“四害”，并做好记录，作业时不影响正常学习工作。配合做好预防传染性疾病消毒工作。 |
| 行政综合楼 | 公共区域 (包括但不限于：公共走道、楼道、电梯、卫生间、设备间等) | 1.每日清洁：办公室扫、拖地面；清洁入口处周围地面；擦拭公共区域消防设备；擦净玻璃门、柱；垃圾桶垃圾清理、擦净；门扉扶手、不锈钢面擦净；电梯按键擦拭；电梯轿厢门及饰板擦拭；电梯沟槽吸尘；卫生洁具清洁并消毒、消杀；镜面、水台清洁；办公室、会议室内清洁、清扫；垃圾收集清运处理；各类维修事务跟进。 2.每周清洁：刮玻璃；入口大门玻璃清洗；墙面除尘；石材墙壁擦拭；监督楼内绿色植物清洁养护；垃圾桶清洗；消防通道及设施清洁； 地下室保洁。 3.每月清洁：墙面清洁；天花除尘；照明灯具清洁；防火门清洁；设备间、机房、管井房清洁；楼内公共区域装饰品、宣传栏、标识牌、灯具清洁；楼内环境消毒、消杀、灭“四害”。 | 1.地面、台阶无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘； 2.雨雪天气有防滑、防水措施； 3.墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网； 4.玻璃表面、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍； 5.窗帘洁净无污渍，挂放整齐； 6.垃圾桶及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味； 7.楼梯扶手、栏杆、窗台无积尘、无污渍； 8.电梯轿厢亮洁，地面无积水、灰尘、污渍、杂物，电梯槽内无灰尘、杂物堆积； 9.卫生间无异味，隔断门无乱涂画，便具洁净无黄渍，下水道通畅无堵塞，垃圾篓随时清理； 10.镜面、洗手盆、台面无污渍； 11.植物花盆无积尘，无污渍； 12.保洁工具与用品统一放在指定地点； 13.无卫生死角、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏； 14.楼宇内公共区域每月进行消毒、消杀、灭“四害”，并做好记录，作业时不影响正常学习工作。配合做好预防传染性疾病消毒工作。 |
|  | 会议室 | 1.每日清洁：地面清扫；擦拭门、会议桌椅；垃圾收集处理；会后清洁。 2.每周清洁：清洁门；设备清洁；垃圾桶清洁。 3.每月清洁：装饰品、标识牌、照明灯具清洁；中央空调清洁（供热（冷）前擦拭出风口格栅）。 | 1.地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘； 2.墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网； 3.玻璃表面、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍； 4.窗帘洁净无污渍，挂放整齐； 5.室内空气流通无异味； 6.座椅无污渍、无破损； 7.茶具消毒、消杀达到卫生标准； 8.无卫生死角、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
| 图书馆 （含地下室） | 公共 区域(包括但不限于：公共走道、楼道、电梯间、卫生间、水房、设备间等) | 1.每日清洁：阅览室、书库扫、拖地面；清洁入口处周围地面；擦拭公共区域消防设备；擦净玻璃门、柱；垃圾桶垃圾清理、擦净；门扉扶手、不锈钢面擦净；电梯按键擦拭；电梯轿厢门及饰板擦拭；电梯沟槽吸尘；卫生洁具清洁并消毒、消杀；镜面、水台清洁；公共区域休息区、座位清洁；垃圾收集清运处理；各类维修事务跟进。 2.每周清洁：刮玻璃；入口大门玻璃清洗；墙面除尘；石材墙壁擦拭；垃圾桶清洗；消防通道及设施清洁。 3.每月清洁：墙面清洁；天花除尘；照明灯具清洁；防火门清洁；设备间、机房、管井房清洁；楼内公共区域装饰品、宣传栏、标识牌、灯具清洁；中央空调清洁（供热（冷）前擦拭出风口格栅）；楼内环境消毒、消杀、灭“四害”。 | 1.地面、台阶无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘； 2.雨雪天气有防滑、防水措施； 3.地砖或水磨石地面每月刷洗不少于一次； 4.墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网； 5.玻璃表面、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍； 6.垃圾桶及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味； 7.楼梯扶手、栏杆、窗台无积尘、无污渍； 8.电梯轿厢亮洁，地面无积水、灰尘、污渍、杂物，电梯槽内无灰尘、杂物堆积； 9.植物花盆无积尘，无污渍； 10.卫生间无异味，隔断门无乱涂画，便具洁净无黄渍，下水道通畅无堵塞，垃圾篓随时清理； 11.镜面、洗手盆、台面无污点； 12.水房、开水器的日常保洁及消毒、消杀，保证水质达到饮用标准，安全可靠； 13.保洁工具与用品要统一放在指定地点； 14.无卫生死角、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏； 15.楼宇内公共区域每月进行消毒、消杀、灭“四害”，并做好记录，作业时不影响正常学习工作。配合做好预防传染性疾病消毒工作。 |
|  | 阅读区、自习区 | 1.每日清洁：垃圾收集处理；地面清扫；擦拭桌椅。 | 1.地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘，光亮； |
|  |  | 2.每周清洁：清洁门；设备清洁；垃圾桶清洁。 3. 每月清洁：清洁墙面；天花除尘；照明灯具清洁；防火门清洁；设备间、机房、管井房清洁；刮室内玻璃；装饰品、标识牌、灯具清洁；中央空调清洁（供热（冷）前擦拭出风口格栅）。 | 2.墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网； 3.玻璃表面无手印、无积尘、无污渍，明亮； 4.不锈钢表面无手印，无积尘、无污渍，光亮； 5.窗帘洁净无污渍，挂放整齐； 6.垃圾桶及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，室内空气流通无异味； 7.桌椅表面无积尘、无垃圾，整洁光亮；灯光柔和，明亮无闪烁； 8.书架、图书、窗台无积尘、无污渍； 9.无卫生死角、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
| 学生公寓 | 包括但不限于：公共走道、大厅、楼梯间、卫生间、设备间等 | 1.每日清洁：扫、拖地面；清洁入口处周围地面；擦拭公共区域设备；擦净玻璃门、柱；垃圾桶垃圾清理、擦净；门扉扶手、不锈钢面擦净；卫生间清洁、清扫；卫生洁具清洁并消毒；镜面、水台清洁；垃圾收集清运处理。 2.每周清洁：刮玻璃；入口大门玻璃清洗；墙面除尘；石材墙壁擦拭；楼外垃圾桶清洗消毒； 消防通道及设施清洁。 3.每月清洁：墙面清洁；天花板除尘；照明灯具清洁；防火门清洁；设备间、机房、管井房清洁；楼内公共区域宣传栏、装饰品、标识牌、灯具清洁；楼内环境消毒、灭“四害”。 4.每年清洁：毕业生房间离校后卫生清理。 | 1.地面、台阶无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘； 2.雨雪天气有防滑、防水措施； 3.墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网； 4.玻璃表面、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍； 5.楼宇内公共区域每月进行消毒消杀、灭“四害”，做好记录；每次作业不影响客人正常休息；配合做好预防传染性疾病消毒工作； 6.垃圾桶及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味； 7.楼梯扶手、栏杆、窗台无积尘、无污渍； 8.电梯轿厢亮洁，地面无积水、灰尘、污渍、杂物，电梯槽内无灰尘、杂物堆积； 9.卫生间无异味，隔断门无乱涂画，便具洁净无黄渍，下水道通畅无堵塞，垃圾篓随时清理； 10.镜面、洗手盆、台面无污渍； 11.保洁工具与用品统一放在指定地点； 12.无卫生死角，其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |

| 校卫生所、 大学生 活动中 心 | 公共区域 (包括但不限于：公共走道、楼道、电梯间、卫生间、设备间等) | 1.每日清洁：扫、拖地面；清洁入口处周围地面；擦拭公共区域消防设备；擦净玻璃门、柱；非医疗垃圾桶垃圾清理、擦净；门扉扶手、不锈钢面擦净；卫生洁具清洁并消毒、 消杀；镜面、水台清洁；非医疗垃圾收集清运处理；各类维修事务跟进。 2.每周清洁：刮玻璃；入口大门玻璃清洗；墙面除尘；非医疗垃圾桶清洗；消防通道及设施清洁。 3. 每月清洁：墙面清洁；天花除尘；照明灯具清洁；防火门清洁；设备间、机房、管井房清洁；楼内公共区域装饰品、标识牌、灯具清洁； 楼内环境消毒、消杀、灭“四害”。 | 1.地面、台阶无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘； 2.雨雪天气有防滑、防水措施； 3.墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网； 4.玻璃表面、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍； 5.非医疗垃圾桶及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味； 6.楼梯扶手、栏杆、窗台无积尘、无污渍； 7.电梯轿厢亮洁，地面无积水、灰尘、污渍、杂物，电梯槽内无灰尘、杂物堆积； 8.卫生间无异味，隔断门无乱涂画，便具洁净无黄渍，下水道通畅无堵塞，垃圾篓随时清理； 9.镜面、洗手盆、台面无污渍； 10.保洁工具与用品统一放在指定地点； 11.无卫生死角、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏； 12.校卫生所病房的室内卫生清洁； 13.楼宇内公共区域每月进行消毒、消杀、灭“四害”，并做好记录，作业时不影响正常作息。配合做好预防传染性疾病消毒工作。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教师公寓、招待所 | 保洁 | 按照酒店保洁标准 1.公共部位清洁；扫、拖地面；清洁入口处周围地面；擦拭公共区域消防设备；擦净玻璃门、柱；垃圾清理、擦净。 2.室内入住前清洁：扫、拖地面；床上被单、被套整理更换、拖鞋摆放、卫生洁具清洁并消毒、室内退房后清洁：卫生洁具清洁并消毒、床上被单、被套整理更换、拖鞋摆放等。 | 1.卫生间无异味，隔断门无乱涂画，便具洁净无黄渍，下水道通畅无堵塞，垃圾篓随时清理； 2.镜面、洗手盆、台面无污渍； 3.物品摆放到位，洗浴用品及时检查，用完及时更换。 |

（7）室外环境清洁维护服务

| 区域/位置 | 服务内容 |  | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼宇外公共区域清洁（包括但不限于道路、硬化地面、外墙、路灯等的卫生保洁） | 1.每日清洁：道路、硬化地面、休闲健身场地清扫；生活垃圾收集、整理；室外宣传栏清洁；室外座椅清洁；各类标识、指示牌等清洁维护；各类井池、沟渠等清洁维护；各类维修事务跟进。 2.每周清洁：墙面除尘；刮玻璃；消防通道及设施清洁。 3.每月清洁：清洁墙面；照明灯具清洁；休闲健身器械清洁。 备注：每日 7：00 前完成校园道路保洁工作。 |  | 1.楼外公共区域日常清洁各责任范围明确到人，保持干净整洁无杂物； 2.硬化地面，主、干道无垃圾、无落叶、无杂物、无污泥、无积水、无泼撒物， 干净整洁，路见本色；雨后清洗冲刷污泥； 3.保持商业网点周边卫生干净； 4.负责自行车停放区域的私人非机动车的摆放及周边环境清洁； 5.负责建筑物周围停车场、自行车停车场周边环境清洁； 6.定期进行消毒、消杀、灭蝇、灭蚊、灭鼠，保持无疾病传染和无四害，并做好记录。每次作业时不影响正常工作、学习、生活； 7.对校园内主道、干道落叶、积水、积雪、烟花炮屑等应在每天学院作息时间上班前进行清扫； 8.科学喷洒，有效融雪，及时组织人员清理积雪，并将积雪运送到指定地点； 9.雨水井、污水井、沉沙池排水通畅，无外溢；沉沙池内无纸屑、烟头；盖板无污垢、无破损；排洪沟、渠，无垃圾，无堵塞； 10.平台、屋顶无积水、无杂物，室外管道无污迹，雨蓬无垃圾、无青苔、无积水； 11.架空层、楼层下无蜘蛛网、无积尘； 12.墙面、宣传栏、玻璃、门、标识牌、消防设备器材、路灯等，无损坏、无灰尘，无污渍，无乱贴、乱画、乱悬挂现象； 13行道树树穴内无垃圾、无杂物、无枯枝落叶、无泼撒物，干净整洁。 |
| 楼宇外公共区 域垃圾清运 | 1.垃圾桶、果皮箱； 2.垃圾站； 3.生活垃圾、绿化垃圾清运出学院。 | 1.每日清洁：垃圾桶、果皮箱、垃圾站垃圾的清理、清运。 2.每周清洁：垃圾桶、果皮箱清洗；垃圾站清洁。 3.每月清洁：垃圾站、垃圾桶及果皮箱的消毒、消杀，灭“四害” 4.协助配置和更换垃圾桶、果皮箱。 | 1.生活垃圾、绿化生产垃圾装袋入桶，工程垃圾指定地方存放，不得放入垃圾桶内。生活垃圾清运（含市政清运部分的费用）。绿化垃圾须经过粉碎处理，粉碎处理物可用于绿化养护或外运清理； 2. 垃圾桶及果皮箱外观无污渍、灰尘，无异味；垃圾站无污染，无异味，干净整洁； 3. 垃圾站、垃圾桶及果皮箱定期消毒、消杀，灭“四害”； 4. 垃圾桶、果皮箱内垃圾随时清理，保证桶、箱内垃圾不过夜，日产日清，及时将垃圾运送到指定地点。清运做好密闭工作，做到不洒落； 5. 垃圾桶、果皮箱配置合理，无损坏，及时维修或更换。 |

（8）楼宇管理服务

| 区域/位置 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 教学楼 | 为楼宇提供值班、钥匙管理、门窗开关、设备开关、水电管理、宣传物品管理、来人来访登记、接受报修、安全巡检、车辆停放秩序管理、楼馆施工装修管理等服务；春夏季楼内开窗通风工作。 | 1.建有完善的各项楼宇管理维护制度和岗位职责，有各类突发事件应急处置预案，有完善的档案管理资料； 2.值班室配置教室管理人员，设施设备巡查 2 次并做好巡查记录，确保正常的公共秩序； 3.负责公共用房钥匙管理，按时开闭大门；做好人员及物品出入登记管理；做好报修登记工作及维修跟进工作；负责清洁卫生监督工作；为师生提供热情周到的服务； 4.做好楼层巡查，及时关闭无人使用的灯等设备；准时开关门窗，春夏季节定期对楼宇开窗通风； 5.水电管理到位； 6.经院方审批的宣传物品管理到位； 7.针对火灾、治安、公共卫生等突发事件制定应急处置预案，并落实到位；严格执行学院教学科研场地管理规定，及时制止打架、高空抛物、乱扔垃圾、集体闹事等行为，并同时向有关部门报告； 8.协助做好各类考试考场清理、考试铃声调整、考试警戒区域等考试服务项目，建立高校常规考试方案，如大学英语四六级考试、计算机等级考试。 |
| 实 验 楼 | 为楼宇提供值班、钥匙管理、门窗开关、设备开关、水电管理、来人来访登记、接受报修、安全巡检、自行车停放秩序管理、定期卫生消毒、消杀、楼馆施工装修管理等服务；春夏季楼内开窗通风工作 。 | 1.建有完善的各项楼宇管理维护制度和岗位职责，有各类突发事件应急处置预案，有完善的档案管理资料； 2.值班室配置教室管理人员，每日至少对楼宇内外安全巡查 4 次，设施设备巡查 2 次并做好巡查记录，确保正常的公共秩序； 3.负责公共用房钥匙管理，按时开闭大门；做好人员及物品出入登记管理；做好报修登记工作及维修跟进工作；负责清洁卫生监督工作；为师生提供热情周到的服务； 4.做好楼层巡查，及时关闭无人使用的灯等设备；准时开关门窗，春夏季节定期对楼宇开窗通风； 5.水电管理到位； 6.经院方审批的宣传物品管理到位； 7.针对火灾、治安、公共卫生等突发事件制定应急处置预案，并落实到位；严格执行学院教学科研场地管理规定，及时制止打架、高空抛物、乱扔垃圾、集体闹事等行为，并向有关部门报告反映； 8.做好重大节庆活动或会议的秩序维护；因秩序维护工作不到位引起的财产丢失、损坏和其它损失应予以赔偿； 8.做好楼宇周边车辆停放秩序管理。 |
| 行政楼 | 为楼宇提供值班、钥匙管理、门窗开关、设备开关、水电空调管理、接受报修、安全巡检、车辆停放秩序管理、定期卫生消毒、消杀、楼馆施工装修管理等服务；楼内开窗通风工作。 | 1.建有完善的各项楼宇管理维护制度和岗位职责，有各类突发事件应急处置预案，有完善的档案管理资料； 2.值班室配置值班人员，每日至少对楼宇内外安全巡查 4 次，设施设备巡查 2 次并做好巡查记录，确保正常的公共秩序； 3.负责公共用房钥匙管理，做好报修登记工作及维修跟进工作；负责清洁卫生监督工作； 4.做好楼层巡查，及时关闭无人使用的灯、空调等设备；准时开关门窗，春夏季节定期对楼宇开窗通风； 5.做好会议服务工作； 6.水电空调管理到位； 7.经院方审批的宣传物品管理到位； 8.针对火灾、治安、公共卫生等突发事件制定应急处置预案，并落实到位； 9.做好楼宇周边车辆停放秩序管理。 |
| 图书馆 （含地下层） | 为楼宇提供值班、钥匙管理、门窗开关、设备开关、水电空调管理、接受报修、安全巡检、定期卫生消毒、消杀、楼馆施工装修管理等服务；春夏季楼内开窗通风工作。 | 1.建有完善的各项楼宇管理维护制度和岗位职责，有各类突发事件应急处置预案，有完善的档案管理资料； 2.值班人员值班、巡逻，每日至少对楼宇内外安全巡查 4 次，设施设备巡查 2 次并做好巡查记录，确保正常的公共秩序； 3.负责公共用房钥匙管理，按时开闭大门；做好报修登记工作及维修跟进工作；负责清洁卫生监督工作；为师生提供热情周到的服务； 4.做好楼层巡查，及时关闭无人使用的灯、空调等设备；准时开关门窗，春夏季节定期对楼宇开窗通风； 5.水电空调管理到位； 6.经院方审批的宣传物品管理到位； 7.针对火灾、治安、公共卫生等突发事件制定应急处置预案，并落实到位； 8.做好重大节庆活动或会议的秩序维护。 |
| 学生公寓 | 为楼宇提供值班、钥匙管理、门窗开关、设备开关、水电管理、宣传物品管理、来人来访登记、接受报修、学生行为规范管理、用电安全管理、定期卫生消毒、安全巡检等服务；提供学生晚归登记；学生入校和离校手续办理；大件物品出入、物品暂存管理；用电收费管理与公示；公寓宣传栏管理和配合文明宿舍、公寓的检查、评比； 协助分发信件、邮件管理；寒暑假期间加强安全管理和节约能源管理；楼宇周边车辆停放秩序管理；楼馆施工装修管理等；春夏季楼内开窗通风工作；假期留校学生集中住宿工作；信息发布的动态管理；为住宿学生提供便民服务项目。 | - 建有完善的各项楼宇管理维护制度和岗位职责，有各类突发事件应急处置预案，有完善的档案管理资料； 2.学生公寓管理服务人员应熟知本岗位职责及相关制度，并认真执行； 3.值班室配置值班人员，24小时值班、巡逻，每日至少对楼宇安全巡查4次，设施设备巡查2次，确保正常的公共秩序； 4.负责公共用房、公寓房间钥匙管理，按时开闭大门；做好人员及物品出入登记管理，对外来人员进入公寓、男士进入女生公寓、学生晚归，大件物品出入公寓，严格控制并做好记录；做好报修登记工作及维修跟进工作；负责清洁卫生监督工作；为师生提供热情周到的服务； 5.做好楼层巡查，及时关闭无人使用的灯等设备；准时开关门窗，春夏季节定期对楼宇开窗通风；水电管理到位；院方审批的宣传物品管理到位； 6.建立公寓家具、电器、设施档案，每年清查一次； 7. 针对火灾、治安、公共卫生等突发事件制定应急处置预案，并落实到位；严格执行学院公寓管理规定，协助做好制止打架、高空抛物、乱扔垃圾、集体闹事、使用大功率电器等行为，并向有关部门报告反映； 8.熟悉公寓楼学生基本情况，尊重、理解学生，主动热情为学生服务，实现管理育人、服务育人；定期考核宿管员对住宿师生掌握情况，熟悉程度不低于90%； 9.协助做好楼宇外宣传栏的管理，做好楼宇内宣传栏和活动室的管理； 10.每月抄报、统计水电表，做到及时、准确，并及时公示，做好水电管理； 11.做好公寓家具设备接管验收，保管学生的暂存物品，并做好记录； 12.做好新生入住和毕业生离校、假期公寓调整、大型活动等特殊时间节点服务的保障； 13.协助做好学生信件的分发、邮件管理；做好寒暑假期间的安全管理、能源管理； 14.发现公寓内饲养任何宠物立即劝告并有回查，劝告无效者报送学生工作处和后勤处； 15.做好寒暑假留校学生集中住宿管理工作； 16.做好各类信息发布的动态管理工作； 17.为住宿学生提供便民服务项目不少于五种； 18.学生公寓服务设施故障时，应及时与相应管理部门反馈； 19.定期开展公寓文化建设，开展或协助学院定期开展各类主题评比和活动，宣传典型，表彰先进，营造良好的氛围； 20.每学年开展物业管理服务满意度测评不少于1次。 |
| 校卫生所、大学生活动中心 | 为楼宇提供门窗开关、设备开关、水电空调管理、接受报修、安全巡检、车辆停放秩序管理、定期卫生消毒、消杀、楼馆施工装修管理等服务；春夏季楼内开窗通风工作。 | 1.建有完善的各项楼宇管理维护制度和岗位职责，有各类突发事件应急处置预案，有完善的档案管理资料； 2.每日至少对楼宇内外安全巡查 4 次，设施设备巡查 2 次并做好巡查记录，确保正常的公共秩序； 3.做好报修登记工作及维修跟进工作； 4.做好楼层巡查，及时关闭无人使用的灯、空调等设备；春夏季节定期对楼宇开窗通风；水电暖空调管理到位； 5.针对火灾、治安、公共卫生等突发事件制定应急处置预案，并落实到位； 6.做好楼宇周边车辆停放秩序管理。 |
| 教师公寓、招待所管理 | 为楼宇提供24小时值班、钥匙管理、门窗开关、设备开关、水电管理、来人来访登记、接受报修、安全巡检、车辆停放秩序管理、定期卫生消毒、消杀、施工装修管理等服务；春夏季楼内开窗通风工作。 | 1.建有完善的各项楼宇管理维护制度和岗位职责，有各类突发事件应急处置预案，有完善的档案管理资料； 2.值班室配置教室管理人员，每日至少对楼宇内外安全巡查 4 次，设施设备巡查 2 次并做好巡查记录，确保正常的公共秩序； 3.负责公共用房钥匙管理，按时开闭大门；做好人员及物品出入登记管理；做好报修登记工作及维修跟进工作；负责清洁卫生监督工作；为师生提供热情周到的服务； 4.做好楼层巡查，及时关闭无人使用的灯等设备；准时开关门窗，春夏季节定期对楼宇开窗通风； 5.水电空调管理到位； 6.经院方审批的宣传物品管理到位； 7.采取信息化管理手段，做好入住人员登记，房间住宿情况、入住时间、离开时间、入住人员情况、剩余房间情况； 8.及时将床上用品送至校区洗衣房进行消毒、清洗、烘干等； 9.按照酒店标准做好日常清洁、维护。 |

（9）体育场地维护管理服务

体育场地环境清洁维护服务

| 1. 体育馆 2. 运动场看台 3. 室外体育场地（篮球场、排球场、 田径场等） 4. 体育场（健美教室乒乓球教室） | 包 括 但 不限于： 楼道、大厅、公共走道、楼梯、运动场地、看台、卫生间、休息室、更衣室、淋浴室、器械室、会议室、设备用房等。 | 1.每日清洁：扫、拖地面；清洁入口处周围地面；擦拭公共区域消防设备；擦净玻璃门、柱；垃圾桶垃圾清理、擦净；门扉扶手、不锈钢面擦净；卫生洁具清洁并消毒、消杀；镜面、水台清洁；办公室、会议室、休息室、更衣室、淋浴室内清洁、清扫；公共区域休息区、座位清洁；垃圾收集清运处理；各类维修事务跟进。 2.每周清洁：刮玻璃；墙面除尘；石材墙壁擦拭；垃圾桶清洗；器械室清洁清扫；消防通道及设施清洁。 3.每月清洁：墙面清洁；天花除尘；照明灯具清洁；防火门清洁；场馆木地板保养清洁；设备间、机房、管井房清洁；楼内公共区域装饰品、标识牌、灯具清洁；馆内环境消毒、消杀、灭“四害”。 | 1.地面、台阶无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘； 2.雨雪天气要有防滑、防水措施； 3.墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网； 4.玻璃表面、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍； 5.窗帘洁净无污渍，挂放整齐； 6.楼梯扶手、栏杆、窗台无积尘、无污渍； 7.垃圾桶及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味； 8.植物花盆无积尘，无污渍； 9.卫生间无明显异味，隔断门无乱涂画，便具洁净无黄渍，下水道通畅无堵塞，垃圾篓随时清理； 10.镜面、洗手盆、台面无污渍； 11.保洁工具与用品要统一放在指定地点； 12.馆内空气流通无异味； 13.馆内外运动场地、塑胶场地无垃圾、无污物、整洁； 14.场馆内外无乱悬挂、无乱涂画张贴等现象； 15.器械室内无积尘、物品摆放整洁、有序； 16.无卫生死角、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏； 17.楼宇内公共区域每月进行消毒、消杀、灭“四害”，并做好记录， 作业时不影响师生正常作息。 |
| --- | --- | --- | --- |

（10）体育场地管理服务

| 区域/位置 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 体育馆、运动场看台、室外体育场地（篮球场 、排球场 、综合田径场 等） | 1.体育馆： 值班管理、钥匙管理、来人来访管理、门窗开关、水电空调管理、设施设备管理、维修、保养；公共设施日常维修与管理；楼宇周边车 停放秩序管理；馆内收费管理；楼馆公共部位的管理；楼馆施工装修的管理。 2.体育看台： 公共设施日常维修与管理；楼馆公共部位的管理。 3.体育场地： 值班管理、钥匙管理、照明管理；球场收费管理；公共设施日常维修与管理；周边车辆停放秩序管理、日常运营；教学设施日常维修与管理；日常保洁、球网更换。 | 体育馆： 1.负责空调及暖通设施设备系统的操作、使用，做好空调设备及全馆暖通设施的维护、保养、维修，保证系统的安全运转； 2.做好馆内座椅、木地板，教学、训练、比赛设施的保养、保护、维修工作； 3.定期对建筑实体、网架结构及相关配套设施进行检查、测量，发现问题及时上报； 4.做好体育馆给排水、照明的日常维修工作及馆内专项维修的申报工作； 5.做好配电室的巡检、保养、维护，确保供配电的正常运行； 6.监督馆内外的日常卫生保洁工作； 7.负责体育馆的值班制度，实行三班制； 8.做好体育馆内的大屏幕、电器音响设备、专业灯光系统的管理、维修、保养工作； 9.按照学院制定的体育馆使用规定与要求及收费制度，配合学院体育部门做好体育馆使用和收费管理； 10.每日至少对楼宇内外安全巡查 4 次，设施设备巡查 2 次，确保正常的公共秩序； 11.楼宇周边车辆有序摆放； 12.负责大型活动期间的值班和保障工作； 13.做好体育场地运营工作，按照双方协议运营方案进行； 14.准时开启和关闭场馆，确保老师和同学能按时上课、按照计划开启体育课室、体育教学和对外开放使用结束后，将器材及时分类整理、为体育教学做好体育器材发放工作，同时做好对师生、社会公众开放运营工作。 体育场地： 1.负责在体育场举办的大型活动的值班和保障工作； 2.监督室外体育场的卫生保洁工作； 3.负责体育场各类运动器材和灯光系统的管理、维修和保养工作（单体单项 300 元以下）； 4.做好体育场安全巡查工作，及时发现并排除各类安全隐患； 5.负责室内外场地使用情况和营业额的统计工作，并及时向学院相关部门进行汇报； 6.场地楼宇周边车辆有序摆放； 7.负责室外运动场地球网的更换工作。 |

（11）绿化养护管理服务

提供详细园林植物养护管理技术规范

| 区域/位置 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 一期、二期、三期等绿化 | 对绿地乔灌木、绿篱及地被、草坪， 视季节、天气、植物生长等情况实施灌溉、排涝、修剪、防治病虫害、防寒、防风、支撑、除草、中耕、施肥、补植移栽等养护措施。（相关费用均由中标人承担） | 1.施肥：腐熟羊粪颗粒肥每年至少20 吨；复合肥和尿素每年至少各2吨。（0.2kg/㎡，134kg/亩） （1）基肥： 乔灌木：每年至少 1 次（11月下旬）施腐熟羊粪颗粒肥，一般采用对角线埋施，肥穴规格 30cm×30cm×40cm。用量：一般乔木、单株灌木胸径在15cm及以下的，每 3cm胸径可施羊粪颗粒肥 0.5kg，胸径在15cm以上的，每 3cm胸径施鸡粪 0.5kg-1.5kg。 绿篱、地被及草坪：每年至少1次11月下旬至寒假）全面集中施腐熟鸡粪，撒施。用量：绿篱、地被 150-200g/㎡；草坪50-150g/㎡。 （2）追肥：乔灌木、绿篱、地被及草坪追施复合肥、尿素（混合使用）每年至少 3 次。乔灌木 100g/棵；绿篱、地被15-20g/㎡；草坪10-15g/㎡。 2.修剪 （1）秋季休眠期修剪（10 月-2 月）：做好乔灌木修剪量较大的整形、截干、缩剪更新等修剪；地被修剪及草坪修剪； （2）夏季生长期修剪（4-9月）：做好落叶乔灌木的去蘖、留定主干、主枝修剪；花灌木的幼树的扩大树冠、去梢或摘心的修剪；上一年夏秋形成花芽的早春开花类灌木的花后修剪；当年多次形成花芽的花灌木的选壮芽及去残花的修剪；绿篱和造型苗木的整形修剪；观叶、观干花灌木的扩大树冠的去梢修剪；地被开花前后修剪、花期残花修剪、修边修剪及草坪修剪。 3.灌溉：灌饱浇透。草坪、地被达到土层深度20-30㎝；绿篱、灌木、小乔木达30-50㎝；大乔木达50-70㎝。 （1）萌芽前，及时全面浇灌返青水（日平均气温达到 3-5℃，3月中下旬）； （2）土壤封冻前，及时全面浇灌封冻水（11、12月）； （3）确保生长期（5-11月）灌水充足。 4.防治病虫害：3、4月（气温升至 2-8 度时）喷洒石硫合剂等杀菌药。5-9月注意防治天牛、螨类、介壳虫、松大蚜、柳毒蛾、天幕毛虫、舞毒蛾、潜叶蛾、袋蛾、刺蛾等；注意防治毛白杨、海棠、苹果、梨树树木上的锈病，防治叶斑病、白粉病、炭疽病、煤污病、立枯病、月季黑斑病等。 5.排水、防涝：暴雨、连绵阴雨后24h有绿地积水，必须排水。 6.除草、松土：人工结合化学药剂随时除去杂草；乔木、大灌木松土每年至少3次，宿根花卉松土每月至1次。 7.防寒、防风：结合灌冻水，采取培土、包扎、设风障等措施。除行道树涂白外，紫薇冬季修剪后，全株涂白。 8.越夏措施：做好叶面喷水，必要时架设遮阳网、喷施蒸腾抑制剂。 9.支撑：每周检查乔木的支架是否牢固，无损坏；每年扩松支架捆绑。 10.补植、移栽：及时上报、清理死苗、死树，按学院要求在规定时间内补植回原品种植物，成活率95%以上；按照学院绿地调整计划移栽。 |

（12）绿化清洁维护服务

| 区域/位置 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 棕秀园、梅林、共青林、樱花林等一期、二期、三期等绿化 | 绿地及园林设施的清洁、维护工作： 每日工作：绿地道路、小广场、景观水面清扫；座椅、平台等休憩设施清洁；绿地垃圾和绿化生产垃圾的收集、整理；各类宣传栏、标识、指示牌等清洁养护； 井池、沟渠等清洁；各类维修事务跟进。 | 1.绿地日常清洁各责任范围明确到人，无垃圾、无杂物，树上无悬挂物，干净整洁； 2.景观水质清澈，水面无垃圾及漂浮类杂草植物； 3.绿地道路、硬化地面、平台干净整洁，无垃圾、无杂物、无积水，路见本色， 雨后清洗冲刷； 4.负责节假日或活动摆花花卉盆景盆体及周围卫生保洁工作，无污渍、无垃圾、无积水、无异味； 5.花架、座椅、钢架平台、景墙、景柱、雕塑小品、假山景石、绿地围栏及围墙、楼宇周边景亭、设施无损坏，无污渍，无乱贴、乱画现象。 |

（13）水域、禽类

| 区域/位置 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 校区水域、水禽饲养 | 水域垃圾打捞清理；沿岸杂草清除及安全标识维护；及其周围安全标识的维护、发现险情及时上报；禁止垂钓、水禽饲养繁殖等。 | 1.珍禽（黑天鹅）饲养部分：定时、定点投食，确保饲料质量，保持水域清洁；场地卫生清扫、消毒，做好《珍禽喂养周志》；做好春、秋季预防接种、治疗及珍禽的繁殖及幼崽的抚育工作；每半年对场地集中灭鼠一次；及时剪掉珍禽飞羽，加强安全保卫工作，相关饲养费用、防疫费用均由中标人承担。 2.检查水位，确保不因水位突变，给水生态系统带来影响；检测水质状况，如遇不明水源进入、水质与上日有明显变化、水质有异味产生等变化，必须第一时间告知主管人员，在主管人员指导下，先行开展必要处理；确保水体漂浮杂物（包括落叶、垃圾、青苔、枯萎植物残体等）及清理，成片累积漂浮杂物面积不得超过0.5平米/处，全湖多点散布漂浮杂物点数不超过10处。 |

（14）消防管理

| 区域/位置 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 物业消防 （所有楼宇含校区食堂、体育馆） | 建立消防管理组织、责任和制度；控制室值班、在消防区域内按有关规定开展防火巡查、检查；确保消防设施、器材和消防安全标志、疏散指示标志的完好有效；确保消防通道、安全出口和消防车通道畅通；发现隐患及时排除，不能排除需上报，协助开展消防应急演练。 | 1.建有完善消防管理组织、责任和制度，有各类突发事件应急处置预案，有完善的档案管理资料； 2.巡查、检查中发现的损坏和检验过期的消防设施、器材和消防安全标示、疏散指示标志及时上报，保障托管区消防设备、设施完好有效； 3.隐患及时排除，要有相关隐患排除记录，无法排除及时上报； 4.持证上岗人员最低9人，控制室实行 24 小时值班制度，每值班室每班不少于 2 人，持证上岗，严禁脱岗；及时接警，要有相关记录和《自动消防设施设备运行情况登记表》； 5.健全相关的巡查、检查记录； 6.做好校区微型消防站建设，费用由中标人承担。 |

（15）秩序维护

秩序维护内容及标准

| 类别 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 制度管理 | 根据法律法规、行业标准和学院安全管理规定，落实校园秩序维护服务方案，建立健全相关规章制度和突发事件的应急预案，并在实践中不断完善。 | 1.制订有完善的各岗位责任制； 2.制订有完善的勤务安全操作规程； 3.制订有完善的值班制度、交接班制度、记录及案事件报告制度、处置流程等； 4.制订有完善的各种突发事件应急预案； 5.各项管理制度、各岗位工作标准及工作流程和考核奖惩办法健全，并公开公示； 6.投诉接待制度：建立投诉接待处理流程，及时处理投诉，并做好回访与记录；以上须参照保安管理ISO9001质量管理体系的要求，结合实际建立和制定。 |
| 队伍管理与培训 | 制定切实可行的培训计划，做好各类在岗人员的教育培训工作；有专业要求的人员须持证上岗，按照规定要求配置人员；员工统一着装，佩戴明显标志；工作规范、作风严谨，严格执行勤务操作流程和法律法规、学院相关规定及工作要求。 | 1.秩序维护人员需符合劳动法规定； 2.设一名主管，专门负责秩序维护工作，与学院后勤保障处对接等相关事宜。主管未经后勤保障处同意不得随意更换，主管不得兼任其他项目，须常驻现场； 3.在学院工作的秩序维护人员需经过学院后勤保障处审核通过后方可使用；对于招标人推荐的符合本项目的秩序维护人员，中标人须优先聘用； 4.秩序维护人员的聘用、录用、离职等相关管理档案规范，手续齐全，相关资料必须报送学院后勤保障处备案； 5.严格管理，定人定岗，未征得学院后勤保障处同意，不得随意调换、抽减人员； 6.确保三分之一的不在岗人员作为机动备勤，以应对各种突发事件。如遇有重大活动或应急突发事件，校内秩序维护力量不足，中标人应按照学院要求增加秩序维护力量支援；定期组织秩序维护人员进行教育培训和反恐怖应急演练等各种演练活动，做到业务熟练、预案熟悉、反应迅速、处置有力； 7.秩序维护人员执勤时必须着秩序维护制式服装、佩戴制式标志及工作证件，仪表端庄，精神饱满，行为规范。 |
| 设备配置 | 根据合同要求配备岗位值勤、校内巡逻、秩序维护等所需的防护用具及必要秩序维护设备（品种、数量双方协商），使用中发生的维修、维护费用由中标人承担。根据平安校园信息化要求，配备必要的办公设备。 | 1.设备数量、质量符合要求，维护保养完好有效，确保勤务、办公应用； 2.使用中发生的维修、维护费用由中标人承担。 |
| 档案资料管理 | 人员、设施、设备、工作记录的档案资料齐全，详细准确，分类成册，管理规范，查阅方便。 | 1.档案资料的管理应统一编号、分类归档，责任到人； 2.档案资料应包括有资料来源、归档时间、交接手续、资料登记等； 3.有明确的档案借阅办法，防止丢失和损坏； 4.档案资料的管理应做到资料齐全，登记及时、准确； 5.采购方能够随时调阅。 |
| 秩序维护服务人员 | 校园秩序维护服务管理的主要任务有： 校园执行门卫执勤治安巡逻、打击现行犯罪、校园交通管理、视频监控值守、重点要害部位守护、抢险救灾、突发事件处置、大型活动保卫和重要来宾警卫、维护稳定等，以及上级安排的其它任务。 | 1.热爱祖国，诚实守信，爱岗敬业，恪尽职守，团结协作，吃苦耐劳； 2.知法、守法，无违法犯罪记录；了解秩序维护管理政策、规定，严格遵守法律法规、行业规范和学院安全管理规定； 3.男性55周岁以下，女性50周岁以下； 4.身体健康，体貌端正，智力健全，无纹身、无精神疾病及心脑血管疾病病史（中标后提供无此类病史承诺书）； 5.投标人保证中标后所有秩序维护人员均具有地方公安机关开具的无犯罪证明材料方可录用，具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题能力，具备使用应急设备、通讯器材、技术防范设施和相关防卫器械的基本技能； 6.上岗人员需经过专业培训，具备一定的技能。 |

秩序维护人员编制要求（此编制人员为最低配置要求，投标人人员配备不得低于此要求）

| 类别 |  | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秩序主管 |  | 管理队伍、勤务派遣、检查岗位执勤、协调处理执勤中遇 到的问题、24小时带班。 | 1.负责队伍日常管理和勤务派遣工作，按要求组织队员学习、训练、出操、开会等教育培训活动； 2.按规定要求检查岗位执勤，及时处理队员在执勤中发生的问题，并及时向后勤保障处和公司领导报告； 3.定期向后勤保障处汇报工作，根据后勤保障处意见及时改进工作； 4.认真做好队员的日常教育和思想政治工作，保持队伍的团结稳定； 5.根据队员的工作表现和甲方的工作评价，对队员实施考核、奖惩和调整； 6.完成后勤保障处交办的其它工作任务。 |
| 校区西门门卫执勤岗 校区北门 门卫执勤岗 |  | 24小时在岗 24小时在岗 | 1.维护校门及周边的治安秩序，禁止在校门周围摆摊设点，制止未经允许在校门区张贴各类宣传品、悬挂横幅和组织各种活动； 2.根据学院规定，维护校门区域交通秩序，及时疏导校门区域人员、车辆，保证进出校园通道畅通； 3.按照规定，盘查登记外来人员和车辆，严禁拾荒者、遛狗者及无关人员进入校园； 4.按照规定，对携带、运载大宗、大件、贵重物品出校及夜间进出校园的人员、车辆进行查验、登记，保障学院公私财物安全； 5.按照规定对进出校院的外来人员携带的可疑物品要进行查验，严禁易燃易爆、剧毒、管制刀具等 6.危险物品进入校园； 7.按照后勤保障处的指令，关闭或开启校门通道，以及对重点目标、人员、物品进行堵截、查验、控制； 8.按照学院的规定和要求，定时或随时开、关门； 9.承担校门工作区域环境卫生，确保校门明亮、整洁； 10.按照要求使用机动车门禁等系统，保护校门区域设施安全； 11.为师生及来访人员提供相关咨询服务； 12.完成后勤保障处交办的其他工作任务。 |
| 车辆秩序维护 | 常日班8小时 | 1.负责维护校园楼宇周边区域车辆停放秩序，及时妥善处置车辆违停等违规行为，保证车辆停放入位整齐； 2.错峰整治，规范管理，确保校园重点路段、重点时段不失控； 3.规范着装、礼貌执法，受理师生员工报警求助，为师生员工解危济困； 4.发生事故、事件，按照应急预案进行处置，及时汇报和报警，疏散、救援人员，保护好现场； 5.配合其他岗位维护好校园整体交通秩序； 6.完成后勤保障处交办的其他工作任务。 |
| 校 园 110 治安巡逻岗、秩序管理员 |  | 24小时在岗。 坚持“高峰站点、平峰巡线、无峰控面、有警处警、无警服务”的执勤服务模式，负责校区治安巡逻、打击现行犯罪、校园交通秩序管理、重点要害部位守护、抢险救灾、突发事件处置、大型活动秩序维护、维护稳定等工作。 | 1.按规定路线、频次保持校园巡逻，对可疑人员进行盘查，及时发现、报告、处置治安隐患，制止违章和违法犯罪行为，抓获、扭送现行违法犯罪分子，维护校园治安秩序； 2.受理师生员工报警求助，为师生员工解危济困； 3.根据指令，迅速妥善处警，并按照相关要求严格详细记录警情，对于接警材料要定期做好归类存档； 4.维护校园交通秩序，及时处置机动车违停、超速、逆行、鸣笛等违规行为，保证车辆停放整齐、道路通畅； 5.及时制止在校园内乱贴、乱画、乱发广告等扰乱学院秩序的行为，清理游商浮贩； 6.根据指令，执行警卫、执勤、守候、抢险救灾、维稳等任务。发生事故、事件，按照应急预案进行处置，及时汇报和报警，疏散、救援人员，保护好现场； 7.进入女生宿舍须由宿舍管理人员陪同； 8.加强校园及周边治安安全巡逻和综合治理，构建警校联防联动、群防群治的防控体系； 9.根据后勤保障处要求，做好各类活动秩序维护工作； 10.完成后勤保障处交办的其他工作任务。 |
| 校园视频监控岗位 |  | 24小时在岗 | 1.负责实时查看监控场景，着重查看重点区域，发现问题即时报告； 2.随时受理紧急求助事项，服务热情、耐心，手续严格规范，做到事事有响应。严格按照工作流程操作，及时报告学院后勤保障处值班人员，按要求下达处警指令，并做好记录； 3.发生突发事件，按照处置流程利用对讲机或电话通知相关人员或单位进行处置，不得延误，同时做好处置反馈登记等工作； 4.随时检查、督促各岗位人员的值班和执勤情况，对发现的问题及时纠正并进行登记； 5.严格执行应急协调中心各项管理规定，严格按照要求操作设施设备，确保各项工作顺利执行，确保设施设备完好有效运行。发现监控系统故障及时报告，并做好维修维保记录； 6.认真填写各种记录、报告，并签名存档； 7.严禁非值班人员进入值班室，值班人员严禁在值班时间睡岗、闲聊、吃零食、喝酒，值班人员在交班前应将值班室的卫生清理干净，保持良好的值班秩序； 8.切实履行好交接班手续，接班员应按时接班，询问有关交办的事项，了解各级值班领导和检查各设备运行情况，在交接班登记本上将各类情况记录清楚并双方签名。交班者必须等接班者按规定交接完毕后，方可离岗下班； 9.严格遵守保密纪律，不得泄露工作情况，按规定存取、拷贝监控录像等各种资料； 10.完成后勤保障处交办的其它工作任务。 |
| 服务承诺 |  | 责任约定 | 1.中标人法人或主要负责人对合同约定的安全管理事项负主体责任，按照合同承担因管理不当造成的侵权责任； 2.在秩序维护服务范围内，如因中标人不履行职责或职责履行不到位等原因造成学院和师生员工财产损失、人员伤亡或等级安全事故，由中标人负责经济等相关项目赔偿，并追究有关责任人员法律责任； 3.秩序维护人员在岗履行工作职责期间（包括正常上下班时间），发生自身的人身伤害、伤亡等安全事故，均由中标人负责处理并承担经济赔偿和相应的责任； 4.中标人违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，不得影响学院工作，且由中标人负责调解与处理； 5.中标人在秩序维护服务中违反国家相关法规或秩序维护行业规范，因过失造成的损失，均由中标人负责处理并承担相应的责任； 6.投标人自行考虑接收现有秩序维护人员，自愿留任的优先留用。 |

三、人员岗位及配备具体要求

本期物业服务中标人须按照招标人意见建立物管经理部、安保秩序部、环卫服务部、水电工程部、楼宇服务部等内部管理体系。

| 3.1物业服务岗位需求明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| 一、物管经理部 |  |  |  |
| 办公室 | 项目经理 | 1 |  |
|  | 主任助理员 | 1 |  |
|  | 财务兼人事专员(档案员） | 1 |  |
|  | 资产管理兼采购、仓储管理员 | 1 |  |
|  | 会务 | 1 |  |
| 事务大厅 | 事务大厅工作员 | 2 |  |
| 二、安保秩序部 |  |  |  |
| 主管 | 安保主管 | 1 | 西、北两门卫 |
| 安保秩序 | 门卫值班员 | 12 |  |
|  | 监控值班员 | 4 |  |
|  | 校园秩序管理员 | 1 |  |
|  | 安保巡逻员 | 6 |  |
| 三、水电与工程部 |  |  |  |
| 主管 | 工程主管 | 1 |  |
| 特种设施设备 | 高配管理员 | 4 | 须持有特种作业操作证（高压） |
|  | 消防值班员 | 9 | 持证上岗 |
|  | 锅炉司炉工 | 3 | 持证上岗 |
| 机电维修与设备管理 | 技术员 | 3 | 持证上岗 |
| 修缮 | 水暖维修工 | 3 |  |
|  | 维修电工 | 3 | 持证上岗 |
|  | 水路维修工 | 2 |  |
|  | 综合维修工（瓦工、木工、油漆工） | 3 |  |
| 四、环卫秩序部 |  |  |  |
| 主管 | 绿化环卫主管 | 1 |  |
| 外围环境 | 道路保洁工 | 6 |  |
|  | 环卫垃圾清运工 | 3 |  |
| 绿化 | 割草、修剪工、养护 | 10 |  |
| 杂工 | 零星搬运工 | 3 |  |
| 五、楼宇服务部 |  |  |  |
| 管理人员 | 公寓区楼宇主管 | 1 |  |
|  | 公寓区楼宇主管助理 | 1 |  |
| 学生公寓1-3号楼 | 门卫值班员 | 6 | 24小时岗 |
|  | 生活辅导员 | 6 |  |
|  | 保洁员 | 3 |  |
| 学生公寓4-5号楼 | 门卫值班员 | 3 | 24小时岗 |
|  | 生活辅导员 | 4 |  |
|  | 保洁员 | 2 |  |
| 学生公寓6-7号楼 | 门卫值班员 | 3 | 24小时岗 |
|  | 生活辅导员 | 4 |  |
|  | 保洁员 | 2 |  |
| 学生公寓10-11号楼 | 门卫值班员 | 3 | 24小时岗 |
|  | 生活辅导员 | 4 |  |
|  | 保洁员 | 2 |  |
| 学生公寓12-13号楼 | 门卫值班员 | 3 | 24小时岗 |
|  | 生活辅导员 | 4 |  |
|  | 保洁员 | 2 |  |
| 学生公寓14-15号楼 | 门卫值班员 | 3 | 24小时岗 |
|  | 生活辅导员 | 4 |  |
|  | 保洁员 | 2 |  |
| 学生公寓16-18号楼 | 门卫值班员 | 6 | 24小时岗 |
|  | 生活辅导员 | 6 |  |
|  | 保洁员 | 3 |  |
| 教学楼4幢 | 教室管理员 | 6 |  |
|  | 保洁员 | 12 |  |
| 图书馆 | 管理员 | 3 |  |
|  | 保洁员 | 6 |  |
| 体育馆、体育场 | 管理员 | 3 |  |
|  | 保洁员 | 4 |  |
| 实训楼1-3号楼 | 管理员 | 6 | 两个值班室、24小时岗 |
|  | 保洁员 | 4 |  |
| 招待所 | 前台接待 | 3 | 24小时岗 |
|  | 客房服务员 | 4 |  |
| 教工公寓 | 保洁员 | 1 |  |
| 综合楼 | 保洁员 | 2 |  |
| 大学生活动中心 | 保洁员 | 1 |  |
| 洗衣房 | 洗衣工 | 2 |  |
| 后勤辅助楼 | 保洁员 |  | 交叉用工 |
| 合计 |  | 216 |  |

说明：上表安保秩序部人员配备为最低配置。投标人必须满足工作需要，个别岗位人数可以根据投标人具体情况进行适当调整（岗位原则上不得减少）。

3.2人员配置具体要求

物业管理服务包括但不限于以下内容，以实际情况为准，所列服务标准仅作为招标人基础要求，投标单位可根据自身作业标准进行提升和扩充。

中标人的项目管理团队和工作人员的年龄和学历结构合理，应有完备的培训机制来保证员工队伍的总体素质不断提高。员工录用必须符合入职政审的相关规定，无犯罪记录。凡国家有关法规规定需持证上岗的，都应具有相应的有效资格证书。上班时必须佩带工卡、穿统一制服。

项目经理：性别不限，大专及以上学历，3年以上独立负责高校物业项目管理经验，有20万平方米以上项目管理经历。常驻本项目现场，为本项目专用。合同期内不得任意更换，如果更换须提前一月书面通知招标人并经招标人同意。本岗位不接受退休人员。

工程主管：53周岁以下，男性，具备造价员以上资质，能够从事小型工程维修改造预算，建筑工程师（中级）及以上，从事设施设备维护及管理工作3年以上。

消防主管：53周岁以下，男性，消防管理从业经历3年以上，具备建（构）筑物中级管理员资质证书。

秩序维护主管：50周岁以下，男性，具有高级保安员资格证书，具有高校工作经验。

绿化环卫主管：大专以上学历，53周岁以下，性别不限，具有园林助理工程师职称或多年从事绿化养护管理工作。

楼宇主管：大专以上学历，女性为佳，45岁以下，具有三年以上的高校宿舍管理项目主管工作经历。

以上人员需要投标人提供连续6个月以上社保缴纳证明，学历学位、资格证书证明材料。如果不能提交上述材料，中标人要承诺在2020年8月31日前按要求配备到位（在投标文件中提交承诺），否则招标人有权扣除5-10%合同履约保证金，直至终止合同。

部分服务人员要求：

宿舍管理人员：宿舍管理人员，女性，55周岁以下，具有一年以上高校宿舍管理的经验。

环境保洁人员：原则上符合法定用工条件，具有物业环境保洁工作经验。身体健康，无犯

罪记录。

秩序维护人员：55周岁以下，男性佳，普通话标准，身体健康，退伍军人优先，无犯罪记录,所有人员均必须持有保安员资格证书。

消防室、微型消防站值班人员：55周岁以下，具备初级建（构）筑物消防员资质证书，男性佳，身体健康，无犯罪记录。24 小时值班。

工程人员：配备适当数量工程师（持证），28-60周岁，负责配合甲方开展相关工作。

维修维护人员：男性55周岁以下，身体健康，具备相应物业维修服务经验，具有相应岗位资格上岗证书，电梯、空调、高压、锅炉管理人员必须具备相应的资质。

会服人员：女，40周岁以下，身体健康，无犯罪记录，1年以上会服工作经验，形象好。

设备管理人员：25-50周岁，男女不限，高中及以上学历，身体健康，无犯罪记录，熟练掌握物业服务范围内教室、会议室、体育馆、大学生活动中心报告厅等场所涉及到的空调系统、灯光系统、音响系统、LED大屏幕、视频会议系统等各类相关设施及器材使用操作方法，并能较准确判断故障并及时排除，确保各类场所承接教学、会议等活动期间的

所报人员要拥护中国共产党，拥护社会主义制度，遵守国家法律，遵守社会规章制度，思想品质好，作风正派，无劣迹。服务人员工作期间必须遵守校方的工作时间,不能影响校方正常办公秩序。在重大活动和突击性工作中,必须积极服从校方人员的指挥和调度。

3.3其他方面的要求：

（1）中标人（以下称乙方）派入招标人（以下称甲方）的工作人员须身体健康，并经甲方审核同意后方可进入校区工作。乙方要对服务人员进行上岗培训，使之熟悉学校规章制度、岗位要求、服务场所等情况，以便为学校提供规范文明的服务。现场人员必须有较强的服务水平、服务意识，工作期间注重个人着装、形象和文明用语。乙方对人员要定期进行职业道德、法律法规、技能素质、质量标准、规范服务和安全工作等方面的培训教育。乙方派入甲方服务的人员，如有发生违反法律法规、规章制度、社会公德和服务规范行为的，甲方有权要求更换相关人员，乙方应在一周内及时更换。

（2）投标人工作人员不得透露学院有关重要消息和情况，对外不得损害学院名誉，和学院师生交往不得散布流言蜚语，须严格遵守学院各项管理制度，遵纪守法，落实管理育人、服务育人的职能。

（3）招标人有根据合同对物业服务完成情况考核的权利，对违约行为有给予经济处罚的权利。凡因不遵纪守法及不遵守学院相关规定、物业工作不到位或工作失误或存在责任事故造成的学院及学院师生财务被盗或损失或给招标人造成不良影响的，由投标人根据实际情况及约定负责赔偿。

（4）投标人必须保证按照国家以及南通市的政策法规规定依法用工、合法经营，如因违法经营、用工等造成的一切责任，由投标人负责处理并承担经济和道义上的责任，招标人不承担任何责任，且招标人保留因此而单方面终止合同的权利。招标人有权根据工作需要使用中标人相关工作人员，中标人必须无条件配合。

（5） 中标人服从招标人监督管理和考核，招标人考核未达到要求可以根据情况扣减物业费用，如果招标人考核未达到合格及以上要求或因中标人原因发生责任事故，招标人可单方面解除合同。校园内所有建筑未经招标人许可不得随意改变使用功能，招标人提供给中标人的用房不得转租或从事经营行为，未经招标人同意中标人不得在校园内从事任何经营性活动（包括带有商业性质的广告活动），有偿服务项目需经招标人审定同意，未经招标人同意中标人不得收取任何费用。

（6）中标人委派的所有人员必须是与中标人直接建立劳动关系，与中标人签订劳动合同，不接受第三方劳务派遣人员。中标单位雇佣人员工作时间应符合相关法规，需安排加班的，中标单位应依法向劳动者支付加班费。

（7）由于校园服务的特殊性，下班时间、节假日、寒暑假物业管理服务均属于应提供正常服务的时间,中标单位需将由此产生的加班和服务延时等所有费用核入至服务费用中，招标人无需另行支付，请投标人充分考虑此部分费用。新生报到中标人须调集安保人员完成新生接待秩序保障任务，该项费用另行协商。中标人服务提供招标人校园环境优化所需要的人工。

（8）本项目原则上不提供住宿，由中标单位自行解决。

（9）勤工助学岗位。合同期内中标物业公司向学院提供不低于 50个勤工助学岗位，待遇不低于学院勤工助学发放标准，助力学院实现劳动育人功能，费用由中标单位承担。

（10）限制条款

投标人不得将本项目转包、分包（电梯、中央空调、锅炉、高压运维、体育场馆运营经招标人许可同意除外），上述项目原则上由中标人独立承担，否则上述项目分包必须经招标人同意，未经招标人同意，一经发现，立即终止已签订的合同，由此造成的经济损失由中标人承担。投标人具备特种行业从业资格的，投标时须提供相应资格证书，否则须书面承诺中标后与专业公司进行合作。投标人须分别配备专人负责日常监管，电梯维保，电力日常值班和监管人员需按国家规定持证上岗。在服务过程中，一旦发现投标人或投标人合作公司未能达到招标人的服务质量和要求，招标人有权委托其他有资质的专业公司进行服务，费用从物业费中支出，由此产生的一切后果均由投标人承担。

四、报价说明

4.1本项目最高限价950万元。报价为合同履行的重要依据，是合同履行的最终价格。

4.2该报价应包括但不限于以下内容（见投标分项报价表）：

（1）人员工资、安保人员费用及应交纳的各类保险、人员服装、福利、加班等费用。

（2）办公耗材、文化宣传、零星维修耗材及维修工具等费用。

校园文化宣传费用：包括不限于新增学生公寓16--18号楼学生宿舍门厅建设、楼区氛围布置，新增教学楼9号楼门厅建设、内部文化氛围布置及其他各个楼宇内部制作更新人文、安全、环保、节电、节水方面的引导牌、提示牌、警示牌等各类宣传费用由中标人承担。

（3）用于物业管理的工具设备（绿化工具、清污设备、保洁设备、安保巡逻车、反恐8小件、对讲机及其他装备等）、清洁用品以及保洁卫生耗材（如洗手液、卫生纸、卫生球、肥皂、消杀品、垃圾袋、茶叶篓、扫把、拖把、室外垃圾桶等）、绿化养护物资（包括化肥、种子、农药、除四害等）、教学楼内教学保障物资（黑板擦、粉笔等）由投标人自行购置并承担费用。

（4）特种费用：防雷避雷设施检测，锅炉维修及保养、年检，电梯维修及保养、年检检测，中央空调维修及保养。

（5）其他费用：包括校园飞禽养殖食料、新生宿舍提供卫生用具四大件（拖把、扫帚、垃圾桶、簸箕等）、垃圾出校清托费、地下管网疏浚、服务大厅建设和设备以及按照招标文件应该由中标人承担的费用。

（6）合理利润及税金。

4.3报价其他说明：

（1）对于与报价相关的各种问题，由各投标人自行与招标人联系、了解，并考虑在本次报价中，将来招标人不得因该因素调整合同价格。

（2）投标方在报价时应充分考虑服务期内的市场因素和成本变化的风险以及国家最低工资标准的调整，投标报价即为合同价，一次性包干，不得以任何理由要求变更合同价。合同续约时，合同价为投标报价。

（3）投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（4）在本次招标合同期间内所增加的物业服务项目费用采用补充协议方式，不再进行单独招标。所增加项目费用，经双方协商并报学校有关部门确定后执行。

（5）投标单位用工工资和计提的各项费用必须符合国家规定的最低工资标准。未按国家规定计提工资和费用的投标报价作为废标。

（6）教师公寓、招待所卫生间客用品（如洗手液、卷纸、沐浴液、洗发液、一次性牙膏牙刷、床单被套枕套等）由招标人提供。

（7）楼宇内公共空间损坏的垃圾桶由中标单位统一更换， 更换的垃圾桶必须规格统一、颜色一致、质量较好,费用由中标单位承担。

（8）日常保洁耗材由中标单位负责，包括且不限于：清洁卫生用工具（扫帚、蜡拖、畚箕、拖把、抹布等）；公共场所用垃圾袋；保洁用清洁材料（洁厕灵、肥皂粉、消毒液、消毒粉、洗洁精等）。新增学生公寓16--18号楼学生宿舍内包括不限于垃圾桶、清扫工具、新增学生公寓外部垃圾桶；新增教学楼9号楼包括不限于楼宇内卫生间纸篓、教室垃圾桶、楼宇室外垃圾桶全部由中标单位承担。

（9）为提升物业服务标准，中标单位需在标段内楼宇正门及前厅配置迎宾脚垫及共享雨具，相关费用由中标单位承担。

（10）项目垃圾清运出校由中标人负责并负责完成生活垃圾的收集、整理、集中存放以及垃圾房管理等工作，所有垃圾清运费用由中标人承担。

（11）招标人全年的垃圾清运费、雨污水管道疏浚、化粪池清掏费、水箱消毒和水质检测、 除四害费用、校区内日常搬运费用均由中标单位承担。

（12）中标人为校区一、二食堂提供水电零星维修（包括维修项目定义内容）。

4.4.关于维修项目的相关定义

物业管理服务范围内的维修：包含设施设备类、室外基础设施类、房屋本体类三个类别，该费用由中标人承担。

（1）设施设备类维修：设施设备及配件等材料单价不超过500元（含500元）的，批量不超过5000元维修项目；

（2）室外基础设施类维修：单处单次单项维修材料费不超过500元（含500元）批量不超过5000元的维修项目；

（3）房屋本体类维修：单体单次单项维修材料费不超过500元（含500元）批量不超过5000元的维修项目。建筑物及内部所涉及的400V以下电的维修，以配电室配电柜的第一级开关为界，建筑物及内部所涉及的水、木、土的维修，以楼外第一个检查井和截门井为界（包含检查井及截门井）由中标人负责。

第四部分合同主要条款

4.1服务期限

服务期限为叁年（具体时间以合同为准）。其中第一年为试用期，试用期期间，如果中标方在本物业管理中未能履行服务承诺和合同规定的各项义务，管理质量低劣，不予改正，或给招标方造成损失的，则招标方有权在委托期内终止合同。合同一年一签，招标方将对中标方项目服务情况进行考核，考核合格续签下一年度的合同；考核不合格的，学校有权终止合同。

4.2履约责任：

（1）中标单位在中标公示结束后，签订合同之前5个工作日缴纳中标用价款的10%作为履约保证金，在较好地履行服务合同满叁年后，招标人等额无息退还其履约保证金。

（2）服务相关承诺未能达到要求，招标人有权扣除5-10%合同履约保证金，直至终止合同。

（3）合同存续期间，若发生不可抗力（如主体变更等情景的），并影响合同执行的，招标人不承担责任。

4.3付款方式：

物业管理服务费分别按年度物业管理中标价的25%，于每季度支付一次。结算时乙方须开具正规有效发票。

4.4有关项目费用的支付见附件2备注。

（1）安保人员费用计入总费用，但不计入2020.8.3-2021.8.2合同段支付费用。无论安保项投标人报多少费用，2020.8.3-2021.8.2合同段都将在总费用中扣除79.6136万元。该费用自下个合同期起计。

（2）开荒保洁费用只在2020.8.3-2021.8.2合同段支付，其他合同段扣除该费用。新增项目开荒保洁费用另行协商。

（3）电梯特种费用计入报价总计，但在2020.8.3-2021.8.2合同段中标总价中扣除2.4万（2021.1.18日前该费用由招标人支付）。

第五部分附件

附件1：投标函

附件2：法定代表人资格证明

附件3：投标分项报价表

附件4：法定代表人授权书

附件5：报名投标确认函

附件6：技术部分评分索引表

附件7： 主要管理人员情况一览表

附件8： 技术人员情况一览表

附件9：人员配置一览表

附件10： 信息系统使用客户证明书、承诺书

附件11： 物业装备一览表

附件12：投标人高校物业合同金额及服务时长一览表

附件13：财务状况一览表

附件14：踏勘人疫情承诺书

附件1：投标函

投标函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究项目招标文件（项目编号），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供服务，投标服务项目的投标总价为：

（小写）：，（大写）。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投标人（公章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手机： |  |
| E m a i l： |  |
| 地址： |  |
| 日期： |  |

附件2：投标分项报价表

投标分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 |  | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  | 安保人员费用另计 |
| 2 | 社保费用 |  |  |  |
| 3 | 服装费 |  |  |  |
| 4 | 奖金、福利、加班费用 |  |  |  |
| 5 | 办公耗材（包括文化宣传） |  |  |  |
| 6 | 清洁用具、保洁耗材 |  |  | 见报价说明（须清单） |
| 7 | 工具和装备、软件系统 |  |  | 每年分摊的费用（见附件表） |
| 8 | 绿化养护物资 |  |  | 须清单 |
| 9 | 特种维保费用 | 锅炉维保、保养、测试 |  |  |
|  |  | 电梯维保、测试、保险费 |  |  |
| 10 | 特种设施设备维修耗材 |  |  | 范围见招标文件 |
| 11 | 水箱消毒、水质检测 |  |  | 每学期一次 |
| 12 | 零星维修耗材 |  |  | 范围见招标文件 |
| 13 | 安保人员费用 |  |  |  |
| 13 | 服务大厅建设 |  |  | 每年分摊的费用 |
| 14 | 开荒保洁 |  |  | 一次性费用 |
| 15 | 其他费用 |  |  | 见报价说明或根据需要，须清单 |
| 16 | 合理利润 |  |  |  |
| 17 | 法定税金 |  |  |  |
| 总价人民币（大写） |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

备注：

1．报价中人员工资不得低于南通市最低工资标准。

2．投标人须按照表格内容进行报价，不得漏项、缺项，否则视为不相应投标文件处理。

3．所有报价（含各分项报价）必须符合国家法律法规及本次招标文件要求。投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的，属于恶意竞争情形，被评委认定为恶意竞争的，为无效投标报价。

4.安保人员费用计入总费用，但不计入2020.8.3-2021.8.2合同段支付费用。无论安保项投标人报多少费用，2020.8.3-2021.8.2合同段都将在总费用中扣除79.6136万元。该费用自下个合同期起计。

5.投标人要充分考虑有关设备投入按三年每年分摊的方式进行报价，如报价表中的第7、第13项。

6.开荒保洁费用只在2020.8.3-2021.8.2合同段支付，其他合同段扣除该费用。新增项目开荒保洁费用另行协商。

7.电梯特种费用计入报价总计，但在2020.8.3-2021.8.2合同段中标总价中扣除2.4万（2021.1.18日前该费用由招标人支付）。

附件3：法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：性别：身份证号码：系我公司

的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、

进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

日期：年 月日

法人代表人身份证复印件粘贴处

（反面）

法人代表人身份证复印件粘贴处

（正面）

附件4：法定代表人授权书

法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系（单位名称） 的法定代表人，现

代表本公司授权（单位名称）的（被授权人的姓名）身份证号码：

为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署

投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人：（公章）

日期：年 月日

被授权人身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（正面）

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件5：报名投标确认函

报名投标确认函

南通大学招投标管理办公室：

我单位自愿参与贵校   （项目名称及编号）    项目的投标，现发确认函并做出以下承诺：

1、我单位完全符合采购公告中的投标人资质要求；

2、我单位在投标过程中会严格遵守国家法律法规以及贵校相关管理规定；

3、我单位与本项目相关负责人之间均不存在可能影响公正性的任何利害关系。

4、我单位参加投标人员没有到过疫情严重地区且无与疫情严重地区人员接触史，具有绿色健康

码，并佩戴口罩。

如我单位提供虚假信息或未履行以上承诺，贵校可保留追究我单位法律责任的权利。

购买招标文件支付宝转账凭证

粘贴处

投标人名称：（公章）

税务登记号：

法定代表人（授权代表）签字：

授权代表联系电话（手机）：

授权代表身份证号码：

授权代表现阶段居住地：

授权代表电子邮箱：

日期：年月日

备注：

根据疫情防控要求，投标代表须在提交投标确认函的同时上传当日“苏康码”截图、身份证截图，

通过电子邮箱（word版本）发送到邮箱：ztb@ntu.edu.cn，因投标人填写有误，造成以上信息资料

不实、不全的，将由投标人承担责任。

附件6：技术部分评分索引表

| 项目 |  | 评分标准 | 分值或分值区间 | 备注 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业综合实力（24分） | 企业荣誉（信誉） | 企业荣誉：获得地市级及以上政府部门颁发的物业管理优秀项目或示范项目称号的，每一个计1分。 | 0-2 | 投标人携带原件备查 |  |
|  |  | 企业信誉：企业3年内获得过地市级及以上行政部门颁发的“守合同重信用”单位证书的计1分； 企业3年内获得省级及以上房地产协会颁发的“物业管理服务综合实力50强企业”称号的计1分。 企业3年内获得信用评价机构评定的企业社会信用等级3A等级的，计1分。 | 0-3 | 投标人携带原件备查 |  |
|  | 资质认证 | 管理认证：通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证，三证齐全的计3分。 | 0-3 | 备注：认证证书必须在有效期内，否则无效，提供原件备查。 |  |
|  | 高校服务业绩 | 服务时长：投标人在同一高校连续服务年限3年的计1分；4-6年服务经验的计2.5分；有9年以上服务年限的3分。本项最高得 3分。 | 0-3 | 需提供项目合同原件现场备查。 |  |
|  |  | 项目金额：2017年1月以来，投标人高校服务合同年度金额达300万元的，每份合同计1分；达500万的每份合同计2分；800万以上每个合同计3分。本项最高得 3分。 | 0-3 | 项目合同上必须有年合同总金额，否则必须提供盖有甲方公章的相关证明材料。 |  |
|  | 党群组织 | 投标人单位已成立工会的得0.5分，已成立党支部的得0.5分，满分1分。 | 0-1 | 提供相关证明材料，否则不得分。 |  |
|  |  | 2017年1月以来，企业获得地级市政府部门颁发的有关党群表彰每项得0.5分，获得省级政府部门颁发的有关党群荣誉称号的1分，最高计1分 | 0-1 | 备注：需提供所获得荣誉的证书或证明材料原件，未提供原件的不予计分。 |  |
|  | 财务状况 | 1.审核投标人提供的 2017 年、2018 年及 2019 年度经由会计师事务所出具的财务审计报告、资产负债表、损益表和现金流量表，以上齐全的得1分。 2.财务审计报告1个年度盈利的，得0.5分；2个年度盈利的，得1.5分； 3年连续盈利的，得3分； | 0-4 | 备注：提供财务审计报告原件备查，审计报告不得有保留结论。 |  |
|  | 信息化服务水平 | 1.提供宿舍管理系统（含信息化报修系统）计1分； 2.提供物资仓储管理系统计1分； 3.提供招待所（教工公寓）入住登记系统计1分； | 0-3 | 1-3项为必要项目，需提供系统使用截图和用户使用证明书。不能提供上述证明材料但有提供后期具体落实使用时间（9月30日前）和承诺书的可得分。（见附件10） |  |
|  |  | 4.提供体育场馆管理系统计1分； | 0-1 | 第4项，无实际提供的，不得分。具备人员信息管理、场地预约功能、计时功能。投标人需提供无偿投入使用的承诺书 |  |
| 服 务 方 案 （46） | 物业整体管理方案 | 从项目的整体设想、管理理念、组织机构、监督考核机制、信息处置、特色服务等阐述。 优：4分；良：2-3分；一般及以下：0-1分。 评委从方案的合理性、可行性着手，酌情打分。 | 0-4 |  |  |
|  | 人力资源管理方案 | 从定岗定编定员、人力资源培训、绩效考核等阐述。 优：3分；良：2分；一般及以下：0-1分。 评委从方案的合理性、可行性着手，酌情打分。 | 0-3 | （不得缺少对安保人力资源的阐述，否则不得分） |  |
|  | 楼宇服务方案 | 必须包含但不局限于以下项目： 1.楼栋清洁服务内容及标准； 2.公共设施设备维护服务内容及标准； 3.电梯维修维保管理方式及具体方案； 4.锅炉、中央空调、壁挂式空调（学生公寓租赁空调除外）、水箱等维护维保管理方式及具体方案； 5.其他应该列入服务的内容和服务方案； 优：5分；良：3-4分；一般及以下：0-2分。 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-5 |  |  |
|  | 绿化养护方案 | 必须包含但不局限于以下项目： 1.绿化日常养护内容及标准； 2.病虫害防治管理方式及具体方案； 3.盐碱地、海边潮湿气候及极端天气绿化养护方案； 优：4分；良：2-3分；一般及以下：0-1分。 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-4 |  |  |
|  | 环卫、水域保洁方案 | 必须包含但不局限于以下项目： 1.环卫、水域、保洁管理服务内容及标准。水闸管理等； 2.灭四害方案； 3.垃圾清运及处理方案； 4.特色服务； 优：3分；良：2分；一般及以下：0-1分。 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-3 |  |  |
|  | 维修报修方案 | 必须包含但不局限于以下项目： 1.公共设施设备检修、巡查方案； 2.应急抢修服务方案； 3.维修报修内容及服务标准； 4.物资仓储管理制度； 优：4分；良：2-3分；一般及以下：0-1分。 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-4 | 若提供报修系统须与该系统一致。 |  |
|  | 物业档案管理方案 | 必须包含但不局限于以下项目： 1.档案管理工作内容及标准； 2.档案管理工作制度； 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-2 | 应按标准化、信息化建立档案管理流程，将系统收集环境资料(图片)、建筑项目资料、图纸、装修维修记录、文书档案、财务报表、荣誉、空调的日常清洗、加氨、维修的登记情况表等各类资料进行整理、分类、编目。 |  |
|  | 节能降耗管理方案 | 必须包含但不局限于以下项目： 针对本项目实际情况，提供切实可行的水、电、气节能降耗方案，方案科学合理，具有可操作性。 优：4分；良：2-3分；一般及以下：0-1分。 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-4 |  |  |
|  | 安全管理 | 必须包含但不局限于以下项目： 1.消防安全管理内容及标准； 2.消防设施设备检修、巡查方案； 3. 校园安保（门卫、巡逻、监控）执勤方案； 4. 消防事件应急预案 ； 5.微型消防站建设方案； 6.突发事件应急预案（如，防台、防火、治安、公共卫生等）； 优：6分；良：3-5分；一般及以下：0-2分。 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-6 | 持证消防人员不少于9名，其中建设微型消防站1个，消防巡逻车、配置手持对讲机等通信器材、配置消防头盔、灭火防护服、防护靴、破拆工具等器材。 |  |
|  | 体育馆管理运营方案 | 必须包含但不局限于以下项目： 1.体育场馆管理方案； 2.体育馆运营方案； 3、体育场馆设施设备日常维护方案； 4.体育场馆设施设备维修承诺； 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-2 | （后续运营，该方案只做参考，双方需另行协商。） |  |
|  | 后勤服务大厅 | 1、后勤事务大厅装饰设计方案； 2、后勤事务大厅运营方案（包括不限于人员配置、管理制度、服务项目、服务标准等）； 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-2 | 根据启东校区实际，服务大厅建设应当美观简约。备注：该大厅位于大学生活动中心B楼一楼，若中标单位合同期满，该事务大厅所有设施设备（含装修）等均归招标人所有，中标人不得进行拆除、损坏等 |  |
|  | 校园文化建设方案 | 必须包含但不局限于以下项目： 1、校区文化建设理念； 2、校园文化建设的氛围营造及运行机制方案，包括但不限于教师、学生宿舍、体育馆、后勤事务大厅； 3、特色服务； 评委根据投标人具体方案斟酌打分。 | 0-2 |  |  |
|  | 用工承诺 | 现有物业人员需根据用工情况优先使用，不得无故开除，保持用工稳定。 提供书面承诺书1分。须加盖投标单位公章并由法定代表人签字，否则不得分。 | 0-1 |  |  |
|  | 服务优惠承诺 | 为本项目提供的超出招标文件要求的优惠服务，评委酌情打分。 备注：不得提供与本项目无关的优惠服务。 | 0-2 |  |  |
|  | 招标文件 | 根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清楚程度、规范性等评分 | 0-2 |  |  |
|  |  |  | 70分 |  |  |

附件7：主要管理人员情况一览表

主要管理人员情况一览表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 年龄 | 学历 | 从事该岗位工作时间段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：项目经理必须有专科及以上学历、3年及以上高校物业管理工作经验、3年及以上项目负责人

任职经历。

1.校出具的物业项目经理管理经历证明

2.项目经理身份证，学历证书；

3项目经理在投标人单位连续3年的缴纳社会保险费的证明；

4.其余主要管理人员详见招标要求。

附件8：技术人员情况一览表

技术人员情况一览表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 工种 | 专业技术资格 | 证书编号 | 从事专业工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写，后附相关人员证书复印件及社保证明材料复印件。

附件9：人力资源配备明细

| 人力资源配备明细 （包括但不限于以下岗位，人数设定依据上述“人员岗位及配备具体要求”配备） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| 一、物管经理部 |  |  |  |
| 办公室 | 项目经理 |  |  |
|  | 主任助理员 |  |  |
|  | 财务兼人事专员(档案员） |  |  |
|  | 资产管理兼采购、仓储管理员 |  |  |
|  | 会务 |  |  |
| 事务大厅 | 事务大厅工作员 |  |  |
| 二、安保秩序部 |  |  |  |
| 主管 | 安保主管 |  | 最低人员配置24人 |
| 安保秩序 | 门卫值班员 |  |  |
|  | 监控值班员 |  |  |
|  | 校园秩序管理员 |  |  |
|  | 安保巡逻员 |  |  |
| 三、水电与工程部 |  |  |  |
| 主管 | 工程主管 |  |  |
| 特种设施设备 | 高配管理员 |  |  |
|  | 消防值班员 |  |  |
|  | 锅炉司炉工 |  |  |
| 机电维修与设备管理 | 技术员 |  |  |
| 修缮 | 水暖维修工 |  |  |
|  | 维修电工 |  |  |
|  | 水路维修工 |  |  |
|  | 综合维修工 |  | 瓦工、木工、油漆工 |
| 四、环卫秩序部 |  |  |  |
| 主管 | 经营秩序兼绿化环卫主管 |  |  |
| 外围环境 | 道路保洁工 |  |  |
|  | 环卫垃圾清运工 |  |  |
| 绿化 | 割草、修剪工、养护 |  |  |
| 杂工 | 零星搬运工 |  |  |
| 五、楼宇服务部 |  |  |  |
| 管理人员 | 公寓区楼宇主管 |  |  |
|  | 公寓区楼宇主管助理 |  |  |
| 学生公寓1-3号楼 | 门卫值班员 |  | 24小时岗 |
|  | 生活辅导员 |  |  |
|  | 保洁员 |  |  |
| 学生公寓4-5号楼 | 门卫值班员 |  | 24小时岗 |
|  | 生活辅导员 |  |  |
|  | 保洁员 |  |  |
| 学生公寓6-7号楼 | 门卫值班员 |  | 24小时岗 |
|  | 生活辅导员 |  |  |
|  | 保洁员 |  |  |
| 学生公寓10-11号楼 | 门卫值班员 |  | 24小时岗 |
|  | 生活辅导员 |  |  |
|  | 保洁员 |  |  |
| 学生公寓12-13号楼 | 门卫值班员 |  | 24小时岗 |
|  | 生活辅导员 |  |  |
|  | 保洁员 |  |  |
| 学生公寓14-15号楼 | 门卫值班员 |  | 24小时岗 |
|  | 生活辅导员 |  |  |
|  | 保洁员 |  |  |
| 学生公寓16-18号楼 | 门卫值班员 |  | 24小时岗 |
|  | 生活辅导员 |  |  |
|  | 保洁员 |  |  |
| 教学楼4幢 | 教室管理员 |  |  |
|  | 保洁员 |  |  |
| 图书馆 | 管理员 |  |  |
|  | 保洁员 |  |  |
| 体育馆、体育场 | 管理员 |  |  |
|  | 保洁员 |  |  |
| 实训楼1-3号楼 | 管理员 |  | 两个值班室、24小时岗 |
|  | 保洁员 |  |  |
| 招待所 | 前台接待 |  | 24小时岗 |
|  | 客房服务员 |  |  |
| 教工公寓 | 保洁员 |  |  |
| 综合楼 | 保洁员 |  |  |
| 大学生活动中心 | 保洁员 |  |  |
| 洗衣房 | 洗衣工 |  |  |
| 后勤辅助楼 | 保洁员 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

投标单位（盖章） ：

附件10：信息系统使用客户证明书

信息系统使用客户证明书

| 系统名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  |  |  |  |
| 使用评价 | □好 | □较好 | □一般 | □较差 |
| 投标单位信息化管理系统应用情况 | □是□否 |  |  |  |
| 项目业务主管部门 | 部门名称： |  |  |  |
| 使用部门公章 |  |  |  |  |
| 使用单位联系人 |  |  | 联系电话 |  |

备注：报修维修系统、仓储管理系统、住宿管理系统、体育场馆管理系统。在“□”用计算机

打“√”，涂改或手填用户证明书无效。

承诺书

我单位承诺在2020年9月30日前提供、 、

等技术系统用于提升校园服务，投标人承诺用于本项目的信息管理系统不存在任何知识产权纠纷，

投标人愿意无偿提供信息管理系统供本项目使用。若中标人未能实现承诺，招标人将视情况扣除

合同履约保证金的5%-10%。

投标单位（公章）：

年月日

附件11：物业装备一览表：

物业装备一览表

| 序号 | 装备名称 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：

年月日

附件12：投标人高校物业服务时长、合同金额一览表

投标人高校物业服务时长、合同金额一览表

投标单位（公章）：

年月日

| 采购单位名称 | 项目名称 | 服务时间 （ 年 月 --- 年 月） | 合同金额 | 采购负责人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件13：财务状况一览表

  - 财务状况一览表

投标单位（公章）年 月日

| 年度 | 总资产 | 总负债 | 营业收入 | 资产负债率 | 净利润 | 盈利/亏损 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年 |  |  |  |  |  |  |
| 2018年 |  |  |  |  |  |  |
| 2019年 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.资产负债率 =（总负债/总资产）×100％

2．投标人近三年的财务报表，必须经会计师事务所同时提供第三方审计机构出具的审计报告，审计结论不存在保留意见。

3．投标人近三年财务状况说明，并列出近两年的资产负债率、净利润计算结果等经营状况。

附件14：踏勘人疫情承诺书

踏勘人疫情承诺书

南通大学杏林学院：

贵院因物业服务项目招标，本单位安排，身份证号码为到贵院进行现场踏勘，本单位和踏勘人作出如下郑重承诺：

1.踏勘人及共同居住人没有被诊断为新冠肺炎确诊病例或疑似病例。

2.踏勘人及共同居住人没有与新冠肺炎确诊病例或疑似病例密切接触。

3.踏勘人及共同居住人过去14天内没有与来自湖北、黑龙江、吉林、北京等疫情重点地区人员有密切接触。

4.踏勘人及共同居住人过去14天内没有去过疫情中、高风险及重点地区。

5.踏勘人及共同居住人没有被集中或居家隔离医学观察。

6.踏勘人过去14天体温监测均在37.3℃以下，目前没有发热、咳嗽、乏力、胸闷等症状，健康状况良好。

本单位和踏勘人对以上提供的健康相关信息的真实性负责,如因信息不实引起疫情传播和扩散,愿承担由此带来的全部法律责任。

投标单位：（公章）

年   月  日

踏勘人（签名）：经办人（签字）：