
南通大学分析测试中心实验室装修招标书
一、项目概况
南通大学分析测试中心实验室位于主校区化工纺织楼3-4层。改造区域建筑面积1000平米，改造内容含门窗、隔断、吊顶、上下水、弱电、强电等，详细内容见施工图纸。
二、资质要求
要求投标人具有装饰装修工程专业承包三级及以上资质。投标时须提供企业营业执照副本（加盖公章）、资质证书及安全生产许可证（加盖公章）、法人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证复印件等。
三、投标要求
1.投标分技术标和商务标，投标文件一式两份。
2.技术标包括：资质要求中所含内容，施工组织方案，质量承诺，工期承诺。
3.商务标投标依据：施工图纸，定额采用2009年《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、2014年《江苏省建设工程费用定额》、2016年第3期《南通建设工程造价信息》。根据以上依据报定图纸所涉内容固定总价，该固定总价为税后工程价。

4.图纸中：①所涉开关面板、插座、开关箱均为采用德力西与正泰品牌；②上水管采用PPR，下水管采用三德品牌；③原有吊顶拆除、吊顶龙骨规格为50国标龙骨、φ8吊筋，原有格栅灯拆装、数量不足以签证认价为准；④门框包边不锈钢厚度为1.2mm，踢脚线为0.9mm；⑤铝合金推拉窗材料为凤铝、鹰翎、永亨（任选其一），大2000系列、窗框料为80*44；⑥电缆品牌为远东、江南（五彩）、江扬、华美（任选其一）。
5.图纸中未包含的从配电间增容部分及其他，投标时以10万元暂列金额进入总价。
6.投标文件密封、盖章后于2016年3月14日上午10时前送达南通大学主校区后勤管理处（综合楼421室），逾期按废标处理。对图纸有疑问的，于3月11日上午9：30—10：00集中受理，下午统一给以答复。
四、结算方式
施工图纸范围不予调整。非承包人原因引起的工程量变更，以发包人、承包人双方签字并盖章的签证单为结算依据。签证内容在原报价中有相同或类似项目，按原报价中格式结算；如属于原报价新增工程量清单项目，则套用2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》及2016年第3期造价信息，总价下浮12%计算，该结算中只计取现场安全文明施工措施费基本费1.4%及社会保险费2.2%，其余措施费按实际发生的结算。拆除人工及水电安装按79元/工日结算，装璜人工按110元/工日结算。
五、质量标准
质量要求合格，符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》。
六、工期要求
改造要求于2016年4月15日完工，逾期一天，扣2000元，以此类推。
七、付款方式
验收合格、审计结束后付至结算价的95％，余款一年后视质保情况支付。
八、保修内容及期限
凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。
九、评标
由南通大学招投标办公室邀请有关方面的专家进行综合评标。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。
评标办法：
技术标20分，其中资质等级3分；施工组织方案7分；质量承诺3分；工期承诺3分；质保承诺3分；其他相关文件1分。
商务标80分，总报价次低得80分，最低价得分=最低报价÷满分价×80分，其次按：满分价÷其他报价×80分计算得分。
十、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤管理处负责解释。
联系电话：  0513—— 85012292                                  
南通大学后勤管理处
                                            2016年3月4日 


