公开招标采购文件
项目名称：南通大学消防报警主机联网工程
项目编号：TDGC(GK)2020-231

南通大学招投标管理办公室
2020年9月
目    录

3第一部分   公开招标采购公告


6第二部分  投标人须知


6一、招标文件


6二、投标文件


8三、投标细则


9四、最高限价


9五、评标


11六、不合格标书及违约处理


11七、合同履约保证金


12八、合同的签订


12九、其他


13第三部分  工程项目要求及相关说明


15第四部分 合同主要条款


15一、质量标准


15二、安全要求


15三、工期要求


15四、结算方式


15五、付款方式


15六、保修内容及期限


16第五部分  附  件


16附件1：投标函


18附件2 法定代表人资格证明


16附件3：法定代表人授权书


20附件4 投标单位承诺函


21附件5  南通大学消防报警主机联网工程工程量报价单


22附件6：无重大违法记录声明


23附件7：诚信承诺书




第一部分   公开招标采购公告
南通大学拟采取公开招标方式选择南通大学消防报警主机联网工程的施工单位，现就相关事宜公告如下：
一、项目名称：南通大学消防报警主机联网工程
二、项目编号：TDGC(GK)2020-231

三、货物品名、数量及技术规格：

南通大学啬园校区消防自动报警联网改造工程是学校为解决啬园校区消防火灾自动报警系统未联网的问题，现对啬园校区消防报警系统升级改造，5台主机分别是18#理工楼松江品牌报警系统主机、青教公寓北大青鸟品牌报警系统主机、图书馆松江品牌报警系统主机、实训楼海湾品牌报警系统主机、15#纺化楼海湾品牌报警系统主机。项目要求在消防总控制室新购并安装松江、海湾报警显示终端机各1台，并对现有5台主机布设光纤实现消防报警信号实时传输，纺化楼、理工楼、青教公寓、图书馆、实训楼火灾自动报警系统所有控制信号和图形显示装置报警点位信息实时传输到总控制室。
四、项目预算：25万元。
五、合格的投标人
参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；

2.具有消防工程资质且同时具有建筑消防设施维修保养资质,具有消防安全生产许可证。

3.具有承担同类报警系统工程建设项目经验，有正常使用的类似工程业绩。

4.具有良好的商业信誉，近三年运营状况良好且未处于停业或破产状态，资产未被重组、接管和冻结，没有骗取中标、严重违约、恶意举报（含举报不实）行为，不存在尚未了结的重大诉讼案件，不存在招标投标活动中受到违规处罚且处于该行业限制投标期间的记录等情形。

5.本次招标不接受联合体投标

6.投标人不得存在下列情况：

法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目招标中同时参加。

六、投标人资格审查方式：资格后审。
七、质量标准及施工工期：
质量要求合格。工期为45日历天。
八、招标文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。
九、招标文件售价：人民币300元（通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm收取，打印“回执单”，投标时作为缴费依据，标书费事后不退）。
十、投标保证金：人民币5000.00元，投标保证金应当以支票、汇票或本票形式提交。（未中标单位交纳的投标保证金在评标结束后等额无息退还，中标单位交纳的投标保证金则转为履约保证金，工程验收合格后等额无息退还。）
南通大学账户信息：
1、单位名称：南通大学
2、税务登记号码：12320000466012919A
3、统一社会信用代码：12320000466012919A
4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部
5、行号：105306000071
6、账号：32001648636059123123
7、地址：南通市啬园路9号
十一、投标报名时间：潜在投标人如确定参加投标请务必在南通大学供应商库(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm)注册并完成报名。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
十二、投标文件现场递交方式及相关要求：

（1）投标文件接收开始时间：2020年11月11日9时00分
（2）投标文件接收截止时间及开标时间：2020年11月11日9时30分
（3）投标文件接收地点：北一门东传达室

十三、开评标地点：南通大学啬园校区综合楼233室
十四、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系
如对技术条款及评判标准有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有疑义请咨询招标联系人。
项目联系人及联系方式：于老师  0513-85012109。
招标联系人及联系方式：李老师  0513-85012138。
踏勘联系人及联系方式：龚老师  13806295281。
第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义
本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：
（1）招标人指南通大学，亦称买方。
（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的施工单位。
（3）中标人指最后中标的投标人。
1.2. 招标文件的组成
本招标文件由下列部分组成：
（1）公开招标采购公告
（2）投标人须知
（3）工程项目要求及相关说明
（4）附件目录及格式
1.3. 招标文件的澄清
如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。
1.4. 招标文件的补充和修改
（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。
（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。
二、投标文件

2.1. 投标文件的语言
（1）投标文件及来往函件均应使用中文。
（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。
2.2. 投标文件的组成
投标人编写的投标文件必须包括资格证明文件、技术文件（技术标）和商务文件（报价）。
（一）商务文件：
（1）投标函（格式见附件1）
（2）投标报价表（格式见附件5）

（二）资格证明文件： 

（1）有效的企业法人营业执照（副本）复印件；
（2）有效的企业资质证书（副本）复印件；
（3）有效的企业安全生产许可证（副本）复印件；
（4）法定代表人资格证明（格式见附件2）；
（5）法定代表人授权书（格式见附件3）；
（6）授权代表2020年1个月以来在所在投标单位依法缴纳社会保障金的相关证明材料（税务、银行或社会保险基金管理部门出具）；

（7）投标人2020年 1月以来依法缴纳税收的相关证明材料；

（8）无重大违法记录声明（见附件6）；
（9）诚信承诺书（见附件7）。
以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章。 

（三）技术文件：

投标人提供人员施工组织安排，机械器具安排的合理性，施工进度计划安排、施工安全及质量保证措施等情况；

提供2017年1月以来的企业同类业绩，提供合同复印件（原件备查）；

质保期、工期承诺、质量承诺、服务承诺等。（格式见附件4）；

规范编写投标文件、表述清晰，对招标文件内容进行实质性响应等。

2.3. 投标文件的形式及签署
（1）投标人需提交资格证明文件一式三份，一正二副；技术文件一式三份，一正二副；商务文件一式三份，一正二副，胶装印刷。投标文件的封面上明确标明“资格证明文件”“技术文件”和“商务文件”以及“正本”和“副本”。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。
（2）资格证明文件、技术文件和商务文件必须分开独立包装，即：分别装在3个纸袋里。
（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。
2.4. 投标文件的密封和标记
投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：
（1）收件人：南通大学招投标管理办公室
（2）招标项目编号：                                
（3）招标项目名称：                                
（4）投标人名称：                                  
（5）联系电话（手机）：                             
（6）开标之前不得启封
没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。
三、投标细则

3.1.投标报价
（1）本工程项目采用固定总价报价方式。
（2）除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须与招标人提供的工程量清单一致。
（3）投标人在投标报价时须充分考虑到实际施工期间材料的价格涨跌、人工工资的调整、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工及现有疫情期间工期、人工费用、人员隔离费用、防疫物资费用等一切风险因素，结算时不作调整。
（4）投标人需仔细踏勘现场，充分测算各项措施费用，如未到现场踏勘，则视为对本工程现场情况充分了解。中标后，承包人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由承包人自行承担，结算时不予调整。在施工过程中的各项措施由承包人自行承担，该费用包含在总价中，工程结算时不作调整。工程结束所有垃圾必须清运出校，该项费用应包含在投标总价中，结算不再调整。对本招标文件内工作量等未在规定时间内质疑的，视作认同文件的所有内容，结算不再调整。

（5）中标的投标人必须承诺在施工中服从业主单位的统一调度和指挥，如有不服从业主统一调度并造成严重后果的，愿意接受经济处罚。施工单位必须按照规范要求采取安全措施，工程施工安全由中标施工单位负全责。
（6）工程竣工现场垃圾必须清运出校，费用包含在投标报价中。
3.2. 投标文件的递交
（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。
（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。
（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。
3.3. 投标文件的修改和撤回
（1）投标截止时间后投标文件不得修改。
（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。
3.4.分包投标
本次招标不可分包投标和中标。
3.5.联合体投标
本次招标不接受联合体投标
3.6. 投标有效期
从投标截止时间起，投标有效期为90天。
3.7. 招标终止
投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。
四、最高限价
本工程最高限价贰拾伍万元整（250000.00元），超过者一律作废标处理。
五、评标

5.1. 采购人按规定的时间和地点进行开评标，投标人代表须在开标当日保持手机畅通。投标人未派代表参加开标的，视为默认接受开标结果。
5.2. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。
5.3. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。
5.4. 对招标文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
5.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：
（1）超出经营范围投标的；
（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；
（4）投标有效期不足的；
（5）投标报价不合理明显低于成本的；
（6）重要技术指标和参数不满足招标要求的；
（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；
（8）未对招标文件实质性要求和条件做出响应的；
（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；
（10）有损害招标人和用户利益的规定的；
（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（15）不同投标人的投标文件相互混装。
5.6. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。
5.7.评标步骤及评标办法
本项目采用综合评分法。分资格审查、技术标、商务标三部分评审。首先评审投标人资格是否合格，对合格的投标人评审技术标，待技术标评审结束后，再开启商务标。技术标与商务标累计得分最高者为第一中标单位。

	评审因素
	分值
	评   分   细   则

	投标报价
	70
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，得满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×70

	施工方案
	12
	根据投标人提供的方案，包括人员施工组织安排，机械器具安排的合理性，施工进度计划安排、施工安全及质量保证措施等情况进行评分。方案评价好得10－12分；一般得7-9分，差得6分以下。

	质保期
	5
	满足招标文件要求得3分；每延长一年加1分，最多加2分。

	服务承诺
	6
	根据施工工期、质量、安全承诺及产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检、技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺评分，满分6分。好得5~6分，一般得3~4分，差得2分以下。

	业绩
	6
	根据投标人近三年以来的同类业绩情况，提供合同复印件，每份1.5分，最多得6分）。

	投标文件
	1
	根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等评分，满分1分。好得0.8~1分，一般得0.6~0.7分，差得0.5分以下。

	合计
	100
	投标人最后得分保留两位小数。


六、不合格标书及违约处理
6.1. 投标时对明显不符合招标公告要求的投标书不予受理。
6.2. 投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，发现违规、弄虚作假行为，一律取消投标或中标资格，且中标单位的履约保证金将不予退还。
6.3. 在投标及工程施工过程中有违约行为者，三年内不得参与南通大学工程类招标活动。
七、合同履约保证金

7.1 评标结束后，中标单位交纳的投标保证金则转为履约保证金，工程验收合格后等额无息退还。
7.2如中标投标人未能履行投标时的相关承诺，或提供与投标时不相符的假冒伪劣施工材料等，招标人有权从履约保证金中取得补偿，不予退还部分或全部履约保证金，并按相关法律规定处理，具体内容参见合同主要条款。

八、合同的签订

8.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在30日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。
8.2. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
8.3. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后三年内的投标资格。
九、其他

9.1. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  工程项目要求及相关说明

一、工程概况

南通大学啬园校区消防自动报警联网改造工程是学校为解决啬园校区消防火灾自动报警系统未联网的问题，现进行消防报警系统的升级改造，5台主机分别是18#理工楼松江品牌报警系统主机、青教公寓北大青鸟品牌报警系统主机、图书馆松江品牌报警系统主机、实训楼海湾品牌报警系统主机、15#纺化楼海湾品牌报警系统主机，项目要求在消防总控制室新购并安装松江、海湾报警显示终端机各1台，并对现有5台主机布设光纤实现消防报警信号实时传输，纺化楼、理工楼、青教公寓、图书馆、实训楼火灾自动报警系统所有控制信号和图形显示装置报警点位信息实时传输到啬园校区消防总控制室。
二、工程目的

学校为解决消防火灾自动报警系统存在的部分消防报警主机信号未传输到消防总控制室的问题，对啬园校区消防报警系统联网方案进行研究和前期调研，并制定本实施方案，本方案实施后，可实现：

1.各消防控制室火灾自动报警系统与总控制室的资源共享，消防总控制室可实时接到火灾报警信号，经消防总控制室确认的火灾报警可以报消防部门。

2.实现啬园校区内各消防控制室已有各个火灾探测报警系统、消防设备运行日常检测、监控、维护等信息的统一管理，从而实现全面、准确、及时、高效的信息反馈，实现关键岗位、关键设备的全面受控。

三、消防报警系统联网架构

根据学校火灾自动报警系统配置情况，结合消防规范要求，组建的火灾自动报警远程联网监控系统，可实现校区火灾探测报警系统运行情况及报警情况实时数据的采集和处理，对校区的火灾报警系统实现统一管理。

火灾自动报警系统联网监控系统分为四部分架构组网：各控制室报警系统主机、联网接口、传输设施、总控制室。

1.各控制室进行报警信息的采集和转发；

2.联网接口为火灾报警网络传输设备；

3.传输设施为包括光纤网络及其它通讯媒介在内的设施；

4.总控制室为系统联网监控的核心，可同步显示各个消防报警系统主机的火警、故障信息，总控制室由具备资质资格的专业技术人员24小时值班，对各类信息进行相应处理，并将经确认的火警信息上报消防管理部门。

报警系统联网采用的结构，需要根据不同品牌的报警系统主机，采取符合其品牌要求的通讯网络结构。

消防总控制室与各个报警控制器主机之间采用光纤联网，可以显示网络上所有报警及故障信息，总控制室实时接收管理报警信息，实时了解各建筑消防设施系统的运行状态及人员值班情况，及时准确接收处理各类火灾早期信息，及时了解各值班室人员值班在岗情况，从而保证建筑消防设施系统的正常运行，加强内部人员的消防意识，严格管理制度。

系统通讯接口可以快速、准确的将火灾自动报警设备的火警、设备运行等信息，通过传输设施传送的总控制室，总控制室通过相关信息及手段，对火灾真伪作出判断，达到早期发现火警，及时报警，快速灭火的目的。总控制室的系统主机对各个分控制室自动报警系统主机自动巡检，加强的校区内部消防设施的管理，有效的达到防灾、减灾的目的。

四、报警系统联网方案

啬园校区总控制室已有北大青鸟品牌的报警系统主机用于显示相应的纺化楼、实训楼、理工楼、青教公寓以及图书馆自动报警系统主机的报警信息。现需增设1台海湾、1台松江。需根据校区现有品牌主机，利用光纤通过已有的地下管道，连接到总控制室。 

纺化楼到总控制室的距离约1000米；实训楼到总控制室距离约1700米；理工楼到总控制室距离约1400米；青教公寓到总控制室的距离约1400米；图书馆到总控制室的距离约400米。以上为线路敷设参考距离，以现场实际勘察为准。

投标人要充分考虑系统组网时主机间通讯兼容性问题及通讯板卡是否需要改造及增加。工程提供所有设备和线材必须是最新出厂，未拆封使用的，并提供产品合格证。
第四部分 合同主要条款
一、质量标准

质量要求合格

二、安全要求
潜在的施工单位须做好安全文明施工，并对施工过程中的安全责任负责；做好各项安全防护与措施，确保施工安全无事故，若涉及高空作业项目，高空作业人员须办理人生意外伤害险，如若发生安全责任事故，施工单位自行承担，与校方无关；疫情期间必须严格遵守我校相关规章制度，及时办理人员入校登记手续。
三、工期要求
1、本工程合同总工期为45天（日历天从开工之日算起）；

2、由于本工程处于疫情期间，开工之日以甲方正式书面通知之日为准。
工期每延误一天，乙方按合同总价1%支付违约金。因非乙方原因造成的停电、停水或不可抗力因素影响，导致停工的，或因工程变更增加乙方工程量的工期相应顺延。
四、结算方式

工程结算以合同价结算。

五、付款方式
工程施工完毕经验收合格付至合同价的90%,余款作为保修金待三年保修到期并验收后视质保情况返还。
六、保修内容及期限
凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限三年，以工程竣工验收时间作为保修起始时间。
 　　

第五部分  附  件
附件1：投标函
附件2：法定代表人资格证明
附件3：法定代表人授权书
附件4：投标单位承诺函
附件5：南通大学消防报警主机联网工程工程量报价单

附件6：无重大违法记录声明

附件7：诚信承诺书

附件1 ：投标函
投    标    函
南通大学招投标管理办公室：
我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：
1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。
2、愿按招标文件的要求提供工程，投标工程的投标总价为：
（小写）              ，（大写）                                      。
3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。
5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。
7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：
	投 标 人（公章）：
	

	授权代表（签名）：
	

	手          机 ：
	

	E  m  a  i  l  ：
	

	地          址 ：
	

	日          期 ：
	


附件2： 法定代表人资格证明

法定代表人资格证明
南通大学招投标管理办公室：
姓名：性别：身份证号码：系我公司的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标人：（公章）
日期：年月日


附件3： 法定代表人授权书
法定代表人授权书
南通大学招投标管理办公室：
本授权书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
本授权书于_______年____月____日签字生效。
法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人：                     （公章）
日期：            年      月      日

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。
附件4 ：投标单位承诺函

投标单位承诺函
1、工期承诺                                       

2、质量承诺                                          

3、安全承诺                                             

4、其他承诺                                         

投标单位盖章：
2020年   月   日
附件5 ： 南通大学消防报警主机联网工程工程量报价单

	南通大学消防报警主机联网工程工程量报价单

	
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	 全费用综合单价 
	 合价 
	备注

	1
	火灾报警控制主机
	
	台
	2
	
	
	品牌：松江、海湾各1台

	2
	光纤
	
	米
	约6000
	
	
	带铠甲

	3
	光纤布设费
	
	
	
	
	
	

	4
	主机通讯板卡
	
	块
	5
	
	
	

	5
	其他项目
	
	
	
	
	
	

	6
	税费
	
	
	
	
	
	

	7
	利润
	
	
	
	
	
	

	
	总价
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	、
	总价
	
	
	
	
	
	


本报价单格式固定，项目可根据现场情况自行调整填报。报价总价固定，成交后不再调整。

附件6：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明
南通大学招投标管理办公室：
我单位                         （供应商名称）参加本次采购活动前3年内在经营活动中         （有或没有）重大违法记录。
                      声明人：              （盖章）
                             年     月     日
附件7：诚信承诺书
诚信承诺书
南通大学招投标管理办公室：
我公司未被“信用中国”网站、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。

如果我公司经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我公司违反以上承诺内容之一，则我公司自动放弃成交资格，三年内不参加该单位任何经济活动。
                  投标人（盖章）:               
                  法定代表人或被委托代表人（签字）      
                                年    月    日















法人代表人身份证复印件粘贴处


（反面）




















法人代表人身份证复印件粘贴处


（正面）

















法人代表人身份证复印件粘贴处


（反面）




















被授权人身份证复印件粘贴处


（正面）








15

