南通大学医学院东区教学楼改造工程图纸变更说明

1.办公楼

原图纸中屋面防水做法为细石混凝土刚性防水+SBS改性沥青防水卷材+挤塑板保温+轻集料混凝土找坡，现变更为仅铲除屋面防水卷材，新做屋面防水卷材；原图纸中外墙涂料为米色真石漆，现变更为白色外墙乳胶漆；原图纸中二至四层阳台断桥铝合金中空玻璃封闭，现全部取消；原图纸中二至四层采用实木复合门，现采用钢门。

2.实验楼

原图纸中外墙涂料为米色真石漆，现变更为白色外墙乳胶漆；原图纸中一层门采用钢门，二至三层采用实木复合门，三层阳台窗玻璃更换镀膜玻璃，现均取消。

3.实验附楼

原图纸中外墙涂料为米色真石漆，现变更为白色外墙乳胶漆；原图纸中所有窗使用断桥铝合金材质，现变更为一层使用铝合金单玻窗，二层铝合金窗取消。

4.门卫

原图纸中屋面防水做法为细石混凝土刚性防水+SBS改性沥青防水卷材+挤塑板保温+轻集料混凝土找坡，现变更为仅铲除屋面防水卷材，新做屋面防水卷材；原图纸中外墙涂料为米色真石漆，现变更为白色外墙乳胶漆；原图纸中一层门采用钢门，二层采用实木复合门，两层窗更换采用断桥铝合金封闭，玻璃采用中空玻璃，现变更为一层门采用钢门，一层窗采用铝合金单玻窗，取消二层实木复合门，取消二层窗更换。

5.室外

原图纸中HDPE双壁波纹管砂石基础做法为360度做法，现变更该做法为15CM厚黄砂垫层。

以上变更内容详见工程量清单。

南通大学后勤保障部

2019年6月26日