南通大学青年教师周转公寓1#楼燃气灶、油烟机、燃气热水器设备招标

项目编号：

招

标

文

件

招标单位（盖章）南通大学

日期：  2018  年  5  月  22 日

目  录

一、公开招标采购公告

二、投标人须知

三、招标货物要求及相关说明

四、商务条款

五、附件

第一部分   公开招标采购公告

南通大学拟采取公开招标方式购买青年教师周转公寓1#楼燃气灶、油烟机、燃气热水器设备及相关服务，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：南通大学青年教师周转公寓1#楼燃气灶、油烟机、燃气热水器设备采购、安装及相关服务。

二、项目标段划分： 本次招标的青年教师周转公寓1#楼燃气灶、油烟机、燃气热水器设备分二个标段，其中燃气灶、油烟机为一个标段，燃气热水器为一个标段，投标人必须根据自身情况可以投一个或二个标段。

三、货物品名、数量及技术规格：详见本招标文件第三部分“招标货物要求及相关说明”。

四、预算金额：27万

最高限价：燃气灶、油烟机限价15万元，燃气热水器限价12万元。

五、合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经工商行政管理机关注册的企业法人；

2、符合招标文件要求的油烟机、燃气灶、燃气热水器品牌的专业制造厂（商）或销售商；

3、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应能力；

4、近三年投标单位法人代表、法人授权代表无行贿犯罪证明。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、招标文件获取：投标人自行下载。

八、招标文件售价：人民币300元。（现金，投标时现场交纳，事后不退，同一投标人只需缴纳一次。）

九、投标保证金：燃气灶、油烟机标段投标保证金为人民币3000元，燃气热水器标段的投标保证金为人民币3000元。保证金采用现金形式，用信封密封，信封上标注投标单位名称、标段名称。投标单位如投多个标段的，需提供多份保证金，未中标单位保证金当场退回，中标单位的投标保证金在合同签订后退还（无息）。

十、投标文件接收截止及开标时间、地点

投标文件接收截止时间：2018年5月29日9时。

地点：江苏省南通市啬园路9号南通大学主校区综合楼4楼423室

开标时间：2018年5月29日9时。

开标地点：主校区综合楼4楼423室

十一、与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系

单位部门：南通大学基建处

联系地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学主校区综合楼4楼429室

对商务、技术条款的疑问请咨询商务、技术联系人；对采购项目的质疑请咨询招标联系人。

商务、技术联系人：胡健

联系电话：0513-85012249   0513-85012247（传真）

Email：tdjjb@ntu.edu.cn

招标联系人：汤靖、娄阳

联系电话：0513-85012891。

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并符合招标文件要求参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）公开招标采购公告

（2）投标人须知

（3）招标货物要求及相关说明

（4）商务条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间4日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括商务文件、资格证明和技术文件。

- 商务文件包括：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

如投标人投一个或多个标段，应分别注明商务标（燃气灶、油烟机），商务标（燃气热水器）。

- 资格证明文件：

（1）有效的营业执照复印件；

（2）法定代表人资格证明原件（格式见附件4）；

（3）法定代表人授权书原件（格式见附件5）；

（4）具有本招标货物的供应、安装、售后服务的能力证明；

（5）企业诚信承诺书原件（格式见附件6）。

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，原件带到评标现场备查。

- 技术文件包括以下部分：

（1）设备性能、配置清单（格式见附件3）

（2）服务承诺书

（3）质保期满后维修收费情况（投标人根据自身情况自行报价）

（4）供应商近三年以来与本次招标货物相同产品的销售业绩（合同复印件，原件备查）

（5）投标产品宣传彩页、合格文件、技术资料等

（6）供应商认为需要陈述的其他内容

投标人应认真对照技术标评分细则编写技术标，并提供相应证明材料。

- 投标时投标单位应提供产品样机供评委评判。

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）供应商需根据自己的情况提交商务文件正本1份、副本2份（如投多个标段要根据标段不同分别提供正副本）；资格证明正本1份，副本2份；技术文件正本1份、副本2份。商务文件、资格证明和技术文件须分开装，并在投标文件的封面上明确标明商务标、资格证明和技术文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应分别装订成册。

（3）投标文件不得有涂改、增删之处。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人拒收。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

3.2.1、投标人在投标报价前应自行踏勘现场，了解现场安装条件，把各种因素考虑到投标报价中。

3.2.1、投标总价应是货物完税后的南通大学青年教师公寓工地交货、安装价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用，以人民币报价。

3.2.2、本次投标的燃气灶、油烟机、燃气热水器均含安装费用，燃气灶安装不需考虑台面开孔，要考虑煤气表后到燃气灶的煤气管道费用；油烟机安装考虑集成吊顶开孔费用以及烟道上增加一个止回阀的费用（烟道孔已开），燃气热水器安装要考虑外墙排气开孔费用、燃气表后到燃气热水器的燃气管道、燃气阀门、冷水角阀、软管费用。上述费用可以单独列出，也可包含在设备报价内。

3.2.3、安装中产生的水电费由招标人承担。

3.2.4、本次投标报价为固定单价报价，投标报价时要分别报燃气灶、油烟机、燃气热水器的单价和总价。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应及样机在投标截止时间前送达南通大学基建处（南通大学主校区综合楼4楼423室），逾期送达或未送达指定地点招标人将拒绝接收。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为45天。

3.6. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

四、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权委托书）参加。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价超过限价的；

（6）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）未对招标文件实质性要求和条件做出响应的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害招标人和用户利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装；

（16）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人提供的。

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）本次招标采用综合评分法评标，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）评标时先资格审查，审查合格后再评技术标，最后评商务标。

（3）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分。

5.2. 评分标准

| 评审因素 | 分值 | 评 分 细 则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40 |  |
| 样品 | 10 | 评委根据投标样品的档次、外观、产品配置、用料差距打分，优等得9～10分，良好得8～9分，一般得7～8。 |  |
| 技术 | 30 | 评委根据投标产品的生产企业规模、品牌知名度、行业占有率打分，优等得9～10分，良好得8～9分，一般得7～8分。 |  |
|  |  | 评委根据投标产品的技术先进性、特色功能、专利技术打分，优等得9～10分，良好得8～9分，一般得7～8分。 |  |
|  |  | 评委根据投标产品的稳定性、返修率、市场投诉率打分，优等得9～10分，良好得8～9分，一般得7～8分。 |  |
| 服务 | 15 | 保修期 | 满足招标文件要求得5分，否则不得分；保修期自愿延长不限， |
|  |  | 服务承诺 | 根据产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺评分，满分5分。 |
|  |  | 收费情况 | 根据保修期结束后维修价格、配件及耗材价格等服务收费以及提供的优惠情况评分，满分5分。 |
| 业绩 | 5 | 业绩 | 根据投标人近三年以来与本次投标产品相似的同类产品销售情况评分（以提供的销售合同复印件为准，每份1分；同一买方的多份合同仅算一份业绩，得1分；最多得5分）。 |
| 合计 | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |  |

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 同一投标人可中一个或多个标段，对未中标的投标人，招标人不做未中标解释。

七、合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在10日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.2. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.3. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物要求及相关说明

货物需求一览表

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油烟机和燃气灶 | 林内 | 油烟机：cxw-220-jdw21g；燃气灶 ：JZT-2WLG | 40套 |  |
|  | 能率 | 油烟机：cxw-220-c1662；燃气灶 ：JZT-1663G |  |  |
|  | 万和 | 油烟机：cxw-200-j08bs；燃气灶 ：C3L16Z |  |  |
| 燃气热水器 | 林内 | JSQ26-32F | 40台 |  |
|  | 能率 | JSQ25-B2 |  |  |
|  | 万和 | JSQ24-13GT30 |  |  |

技术要求

油烟机、燃气灶、燃气热水器产品的技术指标和性能应符合以下标准，包括但不限于：

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第一部分通用要求

GB 4706.28-2008 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求

GB/T 17713 -2011吸油烟机

GB 16410-2007  家用燃气灶具

GB 16914-2012  燃气燃烧器具安全技术条件

GB 17905-2008  家用燃气燃烧器具安全管理规则

GB 19606-2004  家用和类似用途电器噪声限值

GB 17988-2004  食具消毒柜安全和卫生要求

GB 6932-2015   家用燃气快速燃气热水器之相关标准

所有燃气灶和燃气热水器必须满足南通市天然气使用要求。

第四部分 商务条款

1、交货期

2018年8月初。

2、交货地点

南通大学主校区青年教师周转公寓1#楼内安装到指定用户。

3、付款方式

货物到现场，安装并验收合格后，凭卖方开具的增值税发票15个工作日内支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待质保期满后根据质保和售后服务情况支付。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修 贰 年，保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分  附  件

附件1：投标函

附件2：投标报价总表

附件3：配置清单及分项报价表

附件4：法定代表人资格证明

附件5：法定代表人授权书

附件6：诚信承诺书

附件1

投    标    函

南通大学：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后45天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投 标 人（公章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手 机 ： |  |
| E m a i l ： |  |
| 地 址 ： |  |
| 日 期 ： |  |

附件2

投 标 报 价 总 表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 单价（元） | 安装费用（含辅材、配件） | 总价（元） | 备 注 |
| 投标人名称（公章） |  |  |  | 授权代表（签名） |  |  | 日期 |  |  |

注：报价货币为人民币。安装费用不报的话，该费用包含在单价中。

附件3

设备性能、配置清单表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 品牌、型号及配置参数相关说明（可附页） |  | 产品配置（包含部件、配件等） |  | 保修期 |
| 投标人名称（公章） |  |  |  | 授权代表（签名） |  | 日期 |  |

附件4

法定代表人资格证明

南通大学：

姓名：        性别：   身份证号码：                       系我公司的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

法人代表人身份证复印件粘贴处

附件5

法定代表人授权书

南通大学：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件6

诚信承诺书

我单位已了解南通大学青年教师周转公寓1#楼燃气灶、油烟机、燃气热水器设备招标文件规定，知晓本单位的责任、权力和义务。我单位对所提交投标文件的完整性、真实性和合法性承担法律责任，对此郑重承诺如下：

1、我单位近三年运营状况良好且未处于停业或破产状态，资产未被重组、接管和冻结。

2、我单位企业法人及法人代表（包含授权代表）在本次投标前无行贿犯罪记录。没有骗取中标、严重违约、恶意举报（含举报不实）行为，不存在尚未了结的重大诉讼案件，不存在招标投标活动中受到违规处罚且处于该地区或该行业限制投标期间的记录等情形。

3、我单位保证在参加本次投标活动中，严格遵守各项诚信、廉政制度，不行贿受贿，自觉执行国家相关的法律法规。

4、如我单位中标，我单位将严格按投标书上的内容提供产品和售后服务，在设备安装过程中服从工地的安全管理，做好安全防护工作，杜绝安全事故发生。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，同意各级行政主管部门公开有关事实和进行不良行为评价。

承诺人法定名称（法人公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日