竞争性磋商采购文件

项目名称：啬园校区及启秀校区直饮机服务

项目编号：TDFW(JC)2020-168

南通大学招投标管理办公室

2020年8月15日

目录

第一部分  公开招标采购公告	3

第二部分  投标人须知	6

一、竞争性磋商文件	6

二、投标文件	6

三、投标细则	8

四、评标	9

五、合同履约保证金	10

六、不合格标书及违约处理	11

七、评标程序、方法及评分标准	11

八、定标	13

九、合同的签订	14

十、其他	14

第三部分 招标货物要求及相关说明	15

第四部分 合同主要条款	17

第五部分 附件	19

附件1：投标函………………………………………………………...………………………….….………..20

附件2：投标资料与页码对照表	21

附件3：服务业绩表	22

附件4：投标报价总表	23

附件5：法定代表人资格证明	24

附件6：法定代表人授权书	25

附件7：南通大学采购谈判二次报价单	26

第一部分 竞争性磋商采购公告

南通大学拟采取竞争性磋商方式选择啬园校区及启秀校区提供直饮机相关服务的合作商，现就相关事宜公告如下：

- 项目名称：标段一：啬园校区及启秀校区公寓区直饮机相关服务

标段二：啬园校区及启秀校区教学区直饮机相关服务

二、项目编号：TDFW(JC)2020-168

三、货物品名、数量及技术规格：详见第三部分“采购货物要求及相关说明”。

四、合格的投标人:参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、采购货物的专业制造厂（商）、销售商或服务运营商；

3、有本次采购货物的供货、安装、售后服务等的相应经验和能力；

4、有良好的商业信誉，近三年运营状况良好且未处于停业或破产状态，资产未被重组、接管和冻结，没有骗取中标、严重违约、恶意举报（含举报不实）行为，不存在尚未了结的重大诉讼案件，不存在招标投标活动中受到违规处罚且处于该地区或该行业限制投标期间的记录等情形；

5、投标人不得存在下列情况：

法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目招标中同时参加。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、竞争性磋商文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。

七、竞争性磋商文件售价：人民币300元（供应商须登录南通大学招标采购管理系统（https://ztb.ntu.edu.cn）进行注册、在线缴费并下载回执单，缴纳成功后不退还）。

八、投标保证金：人民币20000元，投标保证金应当以支票、汇票或本票形式提交。未中标单位交纳的投标保证金将等额无息退还；中标单位则转为履约保证金，合同履行完成后，将等额无息退还。

南通大学账户信息：

1、单位名称：南通大学

2、税务登记号码：12320000466012919A

3、统一社会信用代码：12320000466012919A

4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部

5、行号：105306000071

6、账号：32001648636059123123

7、地址：南通市啬园路9号

九、投标报名：潜在供应商如确定参加投标，请务必在南通大学招标采购管理系统规定时间内注册并完成报名。如未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十、投标文件采用现场递交方式。

（1）投标文件接收开始时间：2020年8月27日14时00分

（2）投标文件接收截止时间及开标时间：2020年8月27日14时30分

（3）投标文件接收地点：南通大学啬园校区北一门东传达室

（4）联系人及联系方式：王老师0513-85012891

（5）投标人身份证明文件（投标时需随身携带）：

投标单位必须由单位“法定代表人”或“法定代表人”书面授权的“合法代理人”到现场参加投标。

①“法定代表人”直接参加投标需出示：本人身份证原件；

②“合法代理人”参加投标需出示：“法定代表人”身份证复印件（“法定代表人”签字并盖单位章）、“合法代理人”本人身份证原件及法定代表人授权书原件。

十一、开评标地点：南通大学啬园校区综合楼231室

十二、疫情期间，投标人无需到达现场，评标时，如若需要询标，采购人电话通知需询标的供应商被授权人，采用“腾讯会议”的方式进行视频询标。采购人开启询标会议后发送“会议号及会议密码”给供应商被授权人，投标人被授权人及时下载登录“腾讯会议”视频询标。

十三、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

如对技术条款及评判标准有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有疑义请咨询招标联系人。

项目联系人及联系方式：赵小清0513-85012648。

招标联系人及联系方式：李韦华0513-85012138，牛书花0513-85012891。

第二部分 投标人须知

一、竞争性磋商文件

1.1. 名词定义

本竞争性磋商文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的服务商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件由下列部分组成：

（1）竞争性磋商采购公告

（2）投标人须知

（3）采购项目要求及相关说明

（4）合同主要条款

（5）附件

1.3. 竞争性磋商文件的澄清

如投标人对竞争性磋商文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式邮件通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 竞争性磋商文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对竞争性磋商文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如竞争性磋商文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括商务文件、技术文件和资格证明文件。

商务文件（报价）：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件4）

技术文件包括以下部分：

- 投标资料与页码对照表（格式见附件2）

（2）售后服务承诺书或技术协议书

（3）投标人2017年1月至今与本次招标服务同类产品的运营服务业绩（4套合同复印件，原件备查）（格式见附件3）

（4）投标产品宣传彩页、合格文件、技术方案等

（5）投标单位认为应该提供的其他材料

资格证明文件：

（1）营业执照复印件（复印件加盖单位公章）

（2）法定代表人资格证明（格式见附件5）

（3）法定代表人授权书（格式见附件6）

（4）授权代表2020年1月以来任意一个月在所在投标单位依法缴纳社会保障金的相关证明材料（税务、银行或社会保险基金管理部门出具）；

（5）投标人2020年1月以来任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料。

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章。

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交商务文件（报价）正、副本各1份；技术文件正本1份、副本2份；资格证明文件正本1份，副本2份。投标文件的封面上明确标明商务文件（报价）、技术文件和资格证明文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）商务文件（报价）、技术文件和资格证明文件须分开独立包装，即：分别装在三个纸袋里。

（3）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订。

（4）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标方所提供的设备和材料须是国家合格产品，具有质量合格证及国家相关权威部门颁发的其它合格证书。中标人提供的所有设备材料都应是优质产品并为制造厂原厂新产品，中标人应提供有关制造商的质量认证证书复印件。交货时应提供产品质量合格证书、测试报告和主要设备材料的产地证书，如为进口产品，需提供原产地证明书及进关单。中标人对所提供的所有设备，应将与有关各厂商签约及有关技术合作、维修、服务、授权书等文件以副本等形式提供给用户一份，并作为系统验收必要条件之一。

3.2. 投标报价

本次招标的合作时间是3年，投标人须认真进行效益分析和成本核算，合理报价。

报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按竞争性磋商文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点以及未按竞争性磋商文件要求密封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4.投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5.分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6. 联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

四、谈判

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行评标，投标人代表须在开标当日保持手机畅通。评标时，如需询标，评委会通过“腾讯会议”将需询问的内容告知供应商授权代表，供应商授权代表填写“南通大学采购谈判二次报价单”格式见附件7，签字拍照发送给采购经办人。 事后，供应商授权代表填写好询标内容，签字并盖章后扫描成PDF格式发送邮箱ztb@ntu.edu.cn。

4.2. 由采购人的代表和有关专家组成磋商小组进行谈判。

4.3. 在竞争性磋商之前，磋商小组要对投标人的投标资格以及投标是否对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

4.4. 对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。磋商小组判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由磋商小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备竞争性磋商文件规定的资格条件及未按竞争性磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价不合理明显低于成本的；

（6）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）未对竞争性磋商文件实质性要求和条件做出响应的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害招标人和用户利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装；

（16）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.6.磋商小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 磋商小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、合同履约保证金

5.1.中标单位在签订合同时缴纳履约保证金20000元，在较好地履行供货服务合同满三年后，招标人无息退还其履约保证金。

5.2. 如中标投标人未能履行投标时的相关承诺，或提供假冒伪劣产品，招标人有权从履约保证金中取得补偿，不予退还部分或全部履约保证金，并按相关法律规定处理。

六、不合格标书及违约处理

6.1. 投标时对明显不符合招标公告要求的样品和投标书不予受理。

6.2. 投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，发现违规、弄虚作假行为，一律取消投标或中标资格，且中标单位的履约保证金将不予退还。

6.3. 在投标、供货及售后服务中有违约行为者，三年内不得参与南通大学项目的招标活动。

七、竞争性磋商方法及评判标准

7.1.竞争性磋商程序及方法

（1）竞争性磋商程序：资格符合性评审→技术标评审→商务标开标→商务二次报价→确定中标候选人

7.2.评标方法

（1）本次竞争性磋商采用综合评分法评判，即在投标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）磋商小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑磋商小组成员评价总得分/磋商小组成员人数 + 磋商报价得分

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 商务报价（50分） |  |  |
| 直饮机服务费 报价 | 30 | 1、普通开水（温度≥95℃）最高限价0.16元/升。报价低于0.16元/升的，得5分，在0.16 元/升的基础上每减少0.01元得1分，最高得12分； 2、常温直饮水（常温）最高限价0.45元/升。报价低于0.45元/升的，得5分，在0.45元/升的基础上每减少0.05元得1分，最高得9分； 3、高温直饮水（温度≥95℃）最高限价0.5元/升。报价低于0.5元/升的，得5分，在0.5元/升的基础上每减少0.05元得1分，最高得9分。 |
| 直饮机管理费 报价 | 20 | 直饮机管理费报价不低于水电费的10%，得基本分15分；报价在水电费的10%基础上每增加1%得1分。 该项最高得20分。 |
| 技术分（50分） |  |  |
| 直饮设备主机产品情况 | 5 | 1、直饮设备制造商具有反渗透膜元件的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，得1分 2、产品速热/加热组件采用不锈钢杯体+不锈钢发热管组成，提供速热/加热组件涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，得1分 3、直饮设备制造商具有活性炭的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，得1分 4、直饮水设备出水水嘴需要具备防尘功能，防止取水时的二次污染，保证饮水健康，提供省级以上行政部门颁发的相关技术认定证书，得1分 5、直饮水设备需要具备接水防溅结构，防止学生取水时烫伤，保证饮水安全，提供省级以上行政部门颁发的相关技术认定证书。得1分 （申请人必须为饮水设备制造商，提供以上相关证书加盖投标人公章） |
| 企业资质 | 7 | - 投标人或投标产品制造商获得ISO9001质量管理体系认证证书；能提供证书的得1分； - 投标人或投标产品制造商具有ISO14001环境管理体系认证证书；能提供证书的得1分； 3、投标人或投标产品制造商具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；能提供证书的得1分； - 4、所投直饮设备获得中国质量认证监督管理中心颁发的中国绿色环保产品证书的得2分； - 5、直饮设备具有商品售后服务评价体系标准星级服务评价体系认证证书，得2分 （注：以上认证证书的认证范围必须涵盖商用电热开水器的生产和销售，提供国家认监委查询链接及截图为准，不提供，不符合，不得分。） |
| 业绩案例 | 4 | 投标产品具有自2017年1月以来的相同类饮用水机业绩，每提供1个得1分，最高可得4分。 （注：必须提供合同复印件加盖单位公章，合同原件备查，否则不得分。） |
| 智能管理方案 | 3 | - 支付方式：支持微信、支付宝扫码支付，无需下载APP，得1分； - 2、设备管理：可实现移动端实时查看设备状态，得1分； - 3、搭载智能物联射频识别装置，账户可绑定任意13.56MHZ的IC卡片，绑定后IC卡可在直饮机上刷卡取水，消费金额从账户上扣减，得1分。 |
| 售后服务 | 8 | - 1、投标人安装售后服务人员具有国家人力资源和社会保障部门颁发的饮用水净化（安装和售后）的专业技能证书（提供证书及近6个月内任意1个月的社保证明材料），得2分； - 2、投标人直饮设备服务满意度、诚信度，县级及以上教育部门出具的证明函（加盖部门公章），得3分； - 3、直饮设备具有产品责任保险，产品责任险保额高于500万（含），低于1000万的得1分；产品责任险保额高于1000万（含），低于2000万的得2分，产品责任险保额≥2000万，得3分。 |
| 设备管理 | 9 | - 1、按照流量计量购水量的，得3分，其余方式不得分； - 2、提供设备安装的效果图，美观大方得3分，没有不得分； - 3、产品具有互联网直饮水管理功能软件，提供生产厂家自主取得的“互联网直饮水管理软件”计算机软件著作权登记证书复印件，加盖投标人公章，得3分。 |
| - RoHS符合性 - 认证及其他认证情况 | 8 | 1、直饮设备制造商具有《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》的RoHS符合性认证证书，得3分； - 2、投标人或投标设备制造商具有AAA级企业信用等级认证证书的，得3分（认证证书需要同时提供国家认监委网站查询链接及截图为准）； 3、具有中国节能产品认证证书，得1分； 4、具有CQC认证证书，得1分。 |
| - 检测报告及 - 产品保障 | 6 | - 1、产品内胆，水龙头，波纹管具有食品接触安全卫生检验（检测）报告，1项得1分，共3分（送检单位必须为投标设备的制造商，提供证书复印件，加盖投标人公章）； - 2、直饮设备出水符合直饮水标准CJ－942005或《食品安全国家标准包装饮用水》(GB 19298-2014)水质，具有第三方检测机构出具检测报告。提供检测报告的得3分。(提供复印件，加盖投标人公章) |
| 合计 | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

注：1、为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

2、投标文档须提供投标人所投标产品的相关截图，以方便专家评判。

3、均提供复印件，加盖投标人公章。

八、定标

8.1.投标人可分别投标段一或标段二，两个标段同时开评标，但每个投标人最多只能中一个标段。

同一标段得分相同者，按照先商务标后技术标得分来排序，排序第一的中标。

若一个单位同时入围两个标段的，由中标人选择其中一个标段中标，其余标段按得分高低依次确定中标人。

8.2.磋商小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，磋商小组也没有义务必须接受最低或最高报价的投标。

8.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的最后投标报价均低于管理费最低标准；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

8.4. 对未中标的投标人，招标人不做未中标解释。

九、合同的签订

9.1. 中标人确定后，中标人应在30日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。

9.2. 本竞争性磋商文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

9.3. 如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后三年内的投标资格。

十、其他：

10.1. 投标人无论中标与否，采购人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分 采购要求及相关说明

一、需求及分布一览表

| 序号 | 项目名称及基本情况 | 数量 | 服务期 | 入围数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 啬园校区及启秀校区公寓区计划铺放145台直饮机 （三个出水口：普通开水、常温直饮水、高温直饮水） | 1项 | 合同签订之日起3年 | 1家 |
| 标段二 | 啬园校区及启秀校区教学区计划铺放32台直饮机 （两个出水口：常温直饮水、高温直饮水） | 1项 | 合同签订之日起3年 | 1家 |

注：1、超出用电承载负荷带来的电增容以及所有水电改造施工、管道及线路铺设等，由中标人全额投资建设。

2、中标后放置数量及地点根据实际情况协商铺放。

  - 二、投标方所提供的直饮设备要求：

（1）产品整体符合QB/T4270-2011《商用电热开水器》、Q/GB4706.36-2014《家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求》。

（2）CQC3133-2011《商用电热水器节能认证技术规范》要求。

（3）产品外观及结构标准符合QB/T4270-2011《商用电热开水器》5.3要求。

（4）水接触部件符合QB/T4270-2011《商用电热开水器》5.4要求。

（5）产品性能符合QB/T4270-2011《商用电热开水器》5.5要求。

（6）净化处理要求：5级反渗透过滤（PP棉+活性炭+PP棉+反渗透膜+活性炭；所有设备需提供产品责任保险单、制造商必须具有本厂自有品牌反渗透膜元件水质处理器的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件）。

（7）出水配置UV紫外线杀菌系统。

（8）设备生产厂家需提供所投产品的整机带反渗透过滤器的涉及饮用水安全卫生许可批件、CQC认证、食品接触产品安全认证，所投产品的中国节能认证证书，所投产品的生产厂家的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。

（9）设备出水龙头开关使用触感模式，并安装过滤网供废弃茶叶等集中处理。

（10）设备有一定的扩展性，平台管理可对接学校相关的公众号，实现实时监管。

  - 三、投标方所提供公用热饮水机设备的其他要求：

（1）产品使用寿命不低于3年。

（2）产品热效率达到2级（不低于90%），功率≥6KW。

（3）开水供应量，6KW不低于60L /H•台。

（4）直饮设备生产的开水温度达到沸水温度（95℃）及以上，热水温度显示应在显眼处且简单明了，未达到沸水温度（95℃）时提示用户尚不可饮用并反馈至系统严禁出水。

（5）直饮水机设备整机采用食品级不锈钢材质外表平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑，保障人身安全；设备外壳和水胆分别采用不低于食品级SUS304不锈钢标准的材质。

（6）公用热饮水机设备内部排线：排线合理，采用排线槽，线缆与外壁之间具有绝缘措施；设备设有自动安全检测、防漏电保护装置，具有防干烧功能，过热自动切断总电源，保障使用安全。

（7）设备显示屏或管理平台可以实时显示水质监测数据、净化装置的剩余使用寿命。

  - 四、其他配件、耗材要求

其他所提供的配件、耗材应为知名品牌，具有质量合格证书及相关权威部门颁发的产品认证证书、产品卫生许可批件、产品合格检验报告

  - 五、支付平台管理及充值要求

满足微信或支付宝等快捷移动支付需求，需要有一定的扩展性，方便以后根据需求与校园卡、银行卡、公交卡兼容对接。学校能在管理平台实现在线监测充值，消费，设备运维的情况。

- 项目服务要求

一、合作项目的名称、内容

（1）项目内容：

中标人出资建设本项目，由中标人全额投资：由中标人负责联系学校确定安装地点和方案设计、设备材料的采购、安装、调试、进行有偿服务，并在合同有效期内负责日常维修、维护、管理，保证满足供校内学生每天生活饮用水的供应（供应时段根据实际使用需求开放，最终由学校和中标方协商确定）。

（2）项目要求：

1.有意愿参加该项目投标的供应商自行来我校实地勘察，在此基础上提出解决方案。要求在学校内安装配备合理大小的直饮水设备，每台设备必须能与现有的校园卡兼容。

2.根据学校实际情况安装足够容量的直饮水设备，整套设备的投资（包括其他辅助材料，如：电缆、内部电表、水表等）均由供应商负责。

3.合同执行期间，如国家出台低于合同价相关收费政策，则必须执行国家相应的收费政策。如因政策性原因导致成本发生变动要求调整产品价格，双方均可根据实际情况向对方提出收费标准的变更申请，经双方协商达成一致认可后，方可调整收费标准。对一方提出的收费标准调整变更申请，另一方须在30个工作日内作出书面回复，否则，视为默认。

4.采用饮用水专用直饮机，简化了服务程序，并由供应商统一派专人维护，以保证直饮设备高新技术管理问题和收费准确合理的问题。

5.供应商根据学校实有人数安装足够容量的直饮设备，整套设备的投资（包括直饮水设备、智能支付、管道和施工）均由供应商负责，学校无需投入任何费用；设备运行所需的水电费也由供应商负责。

二、项目所有权

合作期内中标人对本项目投资的设备、管道、配件、水控设施（包括硬件和后台管理软件等）设备设施等所有权属于中标人，合作期满后由中标人负责拆除，所有费用由中标人承担。

三、合作期限

服务期限为三年（具体时间以合同为准）。合作有效期内，乙方负责对设备维修和保养工作，确保设备长期安全运行。合同履行期间,若因成交方提供的BOT直饮水系统及其配套设施因质量等原因而无法正常供水超过一周的，校方有权单方提前解除合同而重新选择合作商。

四、相关费用结算

▲（1）安装期间，与总包单位的配合费、水费、电费由中标人自行承担。

▲（2）本项目运营期间的水、电费由中标人负责承担。

▲（3）学生收费：按照中标价格结算。

▲（4）直饮水系统消费必须采用移动支付，采用实时在线扣费模式，实时显示消费金额、消费时间、单价、水量等信息。如产生对接费用的由中标方负责。

五、付款期限及付款方式

1、本项目不接受预付费式收费方式；

2、水电费按实结算，单价为水2.9元/吨、电0.54元/度；

3、付款方式：合同签订后预交半年的水电费、管理费，并交纳2万元保证金。

六、其他约定

合同到期前15天，服务商必须结清所有管理费、水电费；若未结清所有费用，学校有权处理服务商设备。合同到期后，若未签订新的合同，服务商必须在10天内撤出全部设备，否则需缴纳资源占用费，学校有权拆除设备并做作无主物资处理。

第五部分 附件

附件1：投标函

附件2：投标资料与页码对照表

附件3：服务业绩表

附件4：投标报价总表

附件5：法定代表人资格证明

附件6：法定代表人授权书

附件7：南通大学采购谈判二次报价单

附件1：

投标函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究项目竞争性磋商文件（项目编号），已完全了解竞争性磋商文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按竞争性磋商文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写），（大写）。

3、接受竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。

4、同意按照竞争性磋商文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守竞争性磋商文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投 标 人（公章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手机 ： |  |
| E m a i l ： |  |
| 地址 ： |  |
| 日期 ： |  |

附件2：

投标资料与页码对照表

投标单位名称：                                    项目编号：

| 评定内容 | 分值 | 投标资料 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |

附件3：

服务业绩表

投标单位名称：                                  项目编号：

投标人按年度列出2017年1月至今与本次采购项目类似的服务业绩（合同原件携带备查）

| 序号 | 服务时间 | 单位名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

投标报价总表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 价格（元） |  | 备注 |
| 1 | 直饮机管理费 |  |  |  | 管理费为水电费的 % |  |  |
| 2 | 普通开水 | 温度≥95℃ |  | 1L |  |  |  |
| 3 | 常温直饮水 | 常温 |  | 1L |  |  |  |
| 4 | 高温直饮水 | 温度≥95℃ |  | 1L |  |  |  |
| 投标人名称（公章） |  |  | 授权代表（签名） |  |  | 日期 |  |

附件5：

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：性别：身份证号码：系我公司的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

日期：   年    月    日

法人代表人身份证复印件粘贴处

（反面）

法人代表人身份证复印件粘贴处

（正面）

附件6：

法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系（单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称）的（被授权人的姓名）身份证号码：为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人：（公章）

日期：    年   月   日

被授权人身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（正面）

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件7：

南通大学采购谈判二次报价单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 价格（元） |  | 备注 |
| 1 | 直饮机管理费 |  |  |  | 管理费为水电费的 % |  |  |
| 2 | 普通开水 | 温度≥95℃ |  | 1L |  |  |  |
| 3 | 常温直饮水 | 常温 |  | 1L |  |  |  |
| 4 | 高温直饮水 | 温度≥95℃ |  | 1L |  |  |  |
| 投标人名称（公章） |  |  | 授权代表（签名） |  |  | 日期 |  |

备注：商务标开标后，请各授权代表二次报价签字盖章后通过pdf发送到ztb@ntu.edu.cn，联系方式0513-85012138。