公开招标采购文件
   项目名称：南通大学水泵维修保养项目相关服务
项目编号：TDFW(GK)2019-177
南通大学招投标管理办公室
2019年9月30日

目  录
2

第一部分  公开招标采购公告

4

第二部分  投标人须知

4

一、招标文件

5

二、投标文件

6

三、投标细则

7

四、评标

8

五、评标方法及评分标准

10

六、定标

10

七、合同的签订

10

八、其他

11

第三部分  招标项目要求及相关说明

16

第四部分  合同主要条款

17

第五部分  附  件

18

附件1：投标函

19

附件2：投标报价总表

20

附件3：法定代表人资格证明

21

附件4：报名投标确认函

22

附件5：标书费收缴单



第一部分   公开招标采购公告
南通大学拟公开招标方式购买水泵维修保养项目相关服务，现就相关事宜公告如下：
一、项目名称：南通大学水泵维修保养项目相关服务
二、项目编号：TDFW(GK)2019-177
三、项目品名、数量及技术规格：详见本招标文件第三部分“招标项目要求及相关说明”。
四、项目预算：20万元。
五、合格的投标人
参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；
2、投标单位具有多年从事机电、水泵经营、维修的经验，拥有良好的信誉和售后服务，企业经营范围需包含水泵、电机修理及销售等；
3、有三年以上的水泵维保业绩：投标单位需提供近三年（2016年9月30日至今）相似维保业绩。（附维保合同复印件，原件现场备查）；
4、具有良好的商业信誉，近三年运营状况良好且未处于停业或破产状态，资产未被重组、接管和冻结，没有骗取中标、严重违约、恶意举报（含举报不实）行为，不存在尚未了结的重大诉讼案件，不存在招标投标活动中受到违规处罚且处于该地区或该行业限制投标期间的记录等情形。
六、投标人资格审查方式：资格后审。
七、招标文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。
八、招标文件售价：人民币300元。（携附件5：标书费收缴单，现场通过微信、支付宝扫码交纳至南通大学逸夫楼六号楼一楼财务报销大厅，事后不退。）
九、投标保证金：人民币4000元，银行汇票、转账支票等非现金方式，不接收个人转账。 
中标单位的投标保证金将作为中标方的合同履约保证金；未中标单位的投标保证金，将在招标结束后当日无息退还。
南通大学账户信息：

1、单位名称：南通大学
2、税务登记号码：12320000466012919A
3、统一社会信用代码：12320000466012919A
4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部
5、行号：105306000071
6、账号：32001648636059123123
7、地址：南通市啬园路9号
十、投标开始时间：2019年10月21日13时30分
十一、投标文件接收截止时间及开标时间：2019年10月21日14时00分
十二、开标地点及评标地点
开标地点：南通大学啬园校区综合楼202（即：投标文件接收地点）
评标地点：南通大学啬园校区综合楼231
十三、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系
如对技术条款有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有质疑请咨询招标联系人。
项目联系人：丁老师
联系电话：0513-85012213 17895152279
招标联系人：李老师、牛老师
联系电话：0513-85012138、0513-85012891。

第二部分  投标人须知
一、招标文件
1.1. 名词定义
本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：
（1）招标人指南通大学，亦称买方。
（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的公司。
（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。
1.2. 招标文件的组成
本招标文件由下列部分组成：
（1）公开招标采购公告
（2）投标人须知
（3）招标货物要求及相关说明
（4）合同主要条款
（5）附件目录及格式
1.3. 招标文件的澄清
如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。
1.4. 招标文件的补充和修改
（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。
（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。
二、投标文件
2.1. 投标文件的语言
（1）投标文件及来往函件均应使用中文。
（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。
2.2. 投标文件的组成
投标人编写的投标文件必须包括商务文件、技术文件和资格证明文件。
商务文件（报价）：
（1）投标函（格式见附件1）
（2）投标报价总表（格式见附件2）
技术文件包括以下部分：
（1）维保方案
（2）应急预案
（3）仪器设备清单

（4）维保人员资质（附电工操作证复印件，原件备查）
（5）服务相关内容
（6）近三年相似维保业绩：投标单位需提供近三年（2016年9月30日至今）相似维保业绩。（附维保合同复印件，原件现场备查）
资格证明文件： 

（1）营业执照复印件（复印件加盖单位公章，经营范围需包含水泵、电机修理及销售等）
（2）法定代表人资格证明（格式见附件3）
（3）法定代表人授权书（格式见附件4）

（4）进口设备非生产厂家投标，需提供生产厂家（或全国总代、全国独代）出具的销售代理授权书或本项目的专项投标授权书。
（5）授权代表近三个月依法缴纳社会保障金的相关证明材料
以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章。
2.3. 投标文件的形式及签署
（1）投标人需提交商务文件（报价）正本1份、副本2份、资格证明文件正本1份、副本2份、技术文件正本1份、副本2份；商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件须分开装并在投标文件的封面上明确标明商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。
（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订，不得采用活页夹，并且逐页标注连续页码。
（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。
2.4. 投标文件的密封和标记
投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：
（1）收件人：南通大学招投标管理办公室
（2）招标项目编号：                                
（3）招标项目名称：                                
（4）投标人名称：                                  
（5）联系电话（手机）：                             
（6）开标之前不得启封
没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。
三、投标细则
3.1. 质量要求（招标人简称甲方、中标人简称乙方）
乙方提供全日24小时保修服务，甲方发现水泵设备发生故障或不正常运行时电话通知乙方，乙方在接到甲方报修后1小时内到达现场，10小时修复，特殊故障24小时修复。因特殊配件问题需经甲方同意并在甲方规定的时间内修复。
3.2. 投标报价
本次招标每年总控制价20万元，以人民币报价，超过者一律作废标处理。
3.3. 投标文件的递交
（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。
（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点以及未按询价文件要求密封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。
（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。
3.4. 投标文件的修改和撤回
（1）投标截止时间后投标文件不得修改。
（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。
3.5. 分包投标
本次招标不可分包投标和中标。
3.6. 联合体投标
本次招标不接受联合体投标。
3.7. 投标有效期
从投标截止时间起，投标有效期为90天。
3.8. 招标终止
投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。
四、评标
4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认接受开标结果。
4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。
4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。
4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。
4.5. 对招标文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：
（1）超出经营范围投标的；
（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；
（4）投标有效期不足的；
（5）投标报价不合理明显低于成本的；
（6）重要技术指标和参数不满足招标要求的；
（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；
（8）未对招标文件实质性要求和条件做出响应的；
（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；
（10）有损害招标人和用户利益的规定的；
（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（15）不同投标人的投标文件相互混装；
（16）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。
4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。
五、评标方法及评分标准
5.1. 评标方法
（1）本次招标采用综合评分法评标，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。
投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分。
5.2. 评分标准
	评审因素
	分值
	评   分   细   则

	报价
	40
	满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按下列公式计算：
报价得分＝（基准价/投标报价）×40

	技术
	30
	维保方案

13
	维保方案满足招标文件第三部分维保项目3.3——3.8服务内容，得6分，如有一项未达到，扣6分；

有年度维保计划得1分；月度维保计划得1分；特殊水泵（例如中央空调机组水泵）每周维保计划得1分；合同到期交接方案可操作性强得2分；水泵维修保养记录表设计合理得2分，未提供不得分。

	
	
	应急预案
10
	根据实际情况，结合专业的维保经验，预判可能存在的突发状况，提出相应的应急预案，评委根据投标方提供的应急预案的全面性、合理性、可行性横向比较评定，优：10-8分；良：7-5分；差：4-1分；未提供0分。

	
	
	仪器设备

3分
	清晰列出维保单位在维修保养中所提供的工具、仪器仪表、设备等，得3分，未提供不得分。

	
	
	维保人员资质

4分
	拟派本项目维保服务人员持有电工操作证，4分；未提供不得分。（须提供相关证书复印件，原件备查）

	服务
	12
	投标人对报修响应时间、故障修复时间的承诺满足招标文件第三部分2.3服务要求的得6分，不承诺不得分。

	
	
	本地企业或在通有分支机构（含常驻维修服务站），4分；未提供不得分（准确提供相关证明材料）。

	
	
	其他证明服务保障能力及专业性的资质材料有得2分，未提供不得分。

	业绩
	18
	合同案例以提供近三年内（2016年9月30日至今）的同类业绩为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件，每提供一个与本次投标项目相似的同类业绩得6分，同一单位的多份合同仅算一份业绩，得6分，最高得18分。（合同原件备查）

	合计
	100
	投标人最后得分保留两位小数


六、 定标
6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。
6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。
6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：
（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；
（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
6.4. 对未中标的投标人，招标人不做未中标解释。
七、合同的签订
7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在10日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。
7.2. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
7.3. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。
八、其他
8.1. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。
第三部分  招标项目要求及相关说明
一、设备概况及分布
	一、啬园校区水泵统计

	序号
	安装地点
	生产厂家
	种类
	规格型号
	生产日期
	功率(KW)
	数量
	总功率(KW)

	1
	24-27#公寓楼
	上海波奇电机有限公司
	稳压泵
	ILG50-160A
	2010.9
	2.2
	4
	8.8

	2
	四期公寓水泵房
	上海凯泉泵业
	生活泵
	KQL150
	2002.6
	7.5
	3
	22.5

	3
	24-27#公寓楼
	上海凯泉泵业
	污水泵
	LG230
	2006.9
	2.2
	32
	70.4

	4
	化工楼楼顶
	上海东方泵业
	喷淋稳压泵
	Y2-905-2
	2009.4
	1.5
	2
	3

	
	化工楼楼顶
	上海东方泵业
	消防稳压泵
	Y2-905-2
	2009.4
	1.5
	2
	3

	
	化工楼地下室
	上海凯泉泵业
	污水泵
	
	2008.8
	2.2
	14
	30.8

	
	化工楼地下室
	上海东方泵业
	生活泵
	65DFL-24-12XC
	2010.6
	7.5
	3
	22.5

	5
	一食堂楼顶
	上海凯泉泵业
	空调循环泵
	KQL150
	2002.6
	22
	3
	66

	6
	图书馆地下室
	上海东方威尔电机有限公司
	消防泵
	Y2-315S-2
	2010.6
	110
	2
	220

	
	图书馆地下室
	上海东方威尔电机有限公司
	喷淋泵
	Y2-315M-2
	2010.5
	132
	2
	264

	
	图书馆地下室
	上海东方威尔电机有限公司
	生活泵
	Y2-132S2-2
	2009.11
	7.5
	2
	15

	
	图书楼楼顶
	埃梯梯（南京）有限公司
	空调循环泵
	GLS0
	
	18.5
	4
	74

	
	图书楼楼顶
	上海瑞邦泵业制造有限公司
	喷淋稳压泵
	Y2-902
	2011.1
	2.2
	2
	4.4

	
	图书馆113室
	
	潜水泵
	
	
	
	1
	

	
	图书馆配电间
	
	潜水泵
	
	
	
	1
	

	
	图书馆地下室
	上海东方泵业集团有限公司
	污水泵
	55W037-13-3
	2010.8
	3
	2
	6

	7
	22-23#楼顶
	上海凯泉泵业
	热水循环泵
	KQL65/140
	
	3
	16
	48

	
	22-23#楼6楼
	上海凯泉泵业
	热水循环泵
	KQL50/160
	
	3
	4
	12

	
	22-23#楼6楼
	上海凯泉泵业
	热水循环泵
	KQL50/110
	
	1.1
	4
	4.4

	8
	计算机楼7楼
	上海开利
	消防稳压泵
	Y9003-2
	
	1
	2
	2

	
	计算机楼6楼
	
	循环泵
	GRUNOFOS
	
	11
	2
	22

	
	计算机楼6楼
	上海东方
	循环泵
	
	
	2.2
	3
	6.6

	9
	消防总值班室
	沪通电机厂
	消防泵
	Y2-200L1-2
	
	30
	3
	90

	
	消防总值班室
	沪通电机厂
	喷淋泵
	Y2-225M-2
	2006.7
	45
	2
	90

	10
	20#公寓楼
	
	生活泵
	
	
	5.5
	6
	33

	
	
	
	生活泵
	
	
	7.5
	2
	15

	
	
	
	生活泵
	
	
	1.5
	1
	1.5

	
	20#公寓楼电锅炉房
	上海凯旋电机厂
	加压泵
	
	
	7.5
	2
	15

	
	20#公寓楼楼顶
	
	消防稳压泵
	
	
	
	2
	

	
	
	
	喷淋稳压泵
	
	
	
	2
	

	11
	12#教学楼地下室
	
	生活加压泵
	MS1001-2
	
	3
	2
	6

	12
	12#公寓楼
	
	生活泵
	
	
	11
	3
	33

	
	
	
	生活泵
	
	
	3
	2
	6

	13
	4#公寓楼
	
	生活泵
	
	
	5.5
	3
	16.5

	
	
	
	生活泵
	
	
	2.2
	3
	6.6

	
	
	
	生活泵
	
	
	3
	1
	3

	14
	8#公寓楼
	
	生活泵
	
	
	1.5
	4
	6

	
	
	
	生活泵
	
	
	5
	3
	15

	15
	1#公寓楼
	上海开利
	污水泵
	
	
	1.5
	4
	6

	16
	2#公寓楼
	上海开利
	污水泵
	
	
	1.5
	4
	6

	17
	3#公寓楼
	上海开利
	污水泵
	
	
	1.5
	6
	9

	18
	4#公寓楼
	上海开利
	污水泵
	
	
	1.5
	4
	6

	19
	5#公寓楼
	上海开利
	污水泵
	
	
	1.5
	4
	6

	20
	6#公寓楼
	上海开利
	污水泵
	
	
	1.5
	4
	6

	21
	8#公寓楼
	上海开利
	污水泵
	
	
	3
	5
	15

	22
	9#公寓楼
	上海开利
	污水泵
	
	
	3
	5
	15

	23
	19#公寓楼
	
	污水泵
	
	
	
	4
	

	24
	18#公寓楼
	
	污水泵
	
	
	1.5
	4
	6

	25
	17#公寓楼
	
	污水泵
	
	
	
	4
	

	26
	16#公寓楼
	
	污水泵
	
	
	
	4
	

	27
	15#公寓楼
	
	污水泵
	
	
	
	4
	

	28
	14#公寓楼
	
	污水泵
	
	
	
	4
	

	29
	13#公寓楼
	
	污水泵
	
	
	
	4
	

	30
	12#公寓楼
	
	污水泵
	
	
	
	4
	

	31
	11#公寓楼
	
	污水泵
	
	
	
	4
	

	32
	20-21#公寓楼
	南通豪达电器有限公司
	污水泵
	
	
	
	12
	

	33
	22-23#公寓楼
	上海凯泉给水工程有限公司
	污水泵
	KQK/G-2ACB-2
	
	2.2
	12
	26.4

	34
	23#公寓楼人防
	上海凯泉给水工程有限公司
	污水泵
	KQK/G-2ACB-2
	
	2.2
	6
	13.2

	35
	23#公寓楼东泵房
	江苏靖江电机有限公司
	生活加压泵
	
	
	15
	2
	30

	36
	2期女生公寓桥下
	
	河水加压泵
	
	
	4
	1
	4

	
	1期食堂西南桥下
	
	河水加压泵
	
	
	4
	2
	8

	
	快递中心西南桥下
	
	河水加压泵
	
	
	4
	1
	4

	
	化工楼东北桥下
	
	河水加压泵
	
	
	4
	1
	4

	
	教学楼8#西北木桥下
	
	河水加压泵
	
	
	4
	1
	4

	
	北二门南裤子河桥下
	
	河水加压泵
	
	
	3
	3
	9

	37
	9#教学楼地下室
	上海凯泉给水工程有限公司
	污水泵
	KQK/G-2ACB-2
	
	2.2
	12
	26.4

	38
	计楼地下室进门口
	上海开利泵业集团有限公司
	污水泵
	KLK-2L-1.5
	
	1.5
	2
	3

	
	计楼地下室配电间
	
	污水泵
	
	
	4
	2
	8

	
	计楼地下室喷淋房
	
	污水泵
	
	
	1.5
	2
	3

	39
	4#教学楼地下室
	上海开利泵业集团有限公司
	污水泵
	KLK-2L-1.5
	
	1.5
	30
	45

	40
	24-27#公寓楼
	泰州水泵总厂
	外供水加压泵
	
	
	7.5
	4
	30

	
	
	上海波奇电机有限公司
	外供水循环泵
	
	
	2.2
	4
	8.8

	41
	22-23#公寓楼
	上海沪一电机厂
	外供水加压泵
	TYTEY160M-2
	
	15
	2
	30

	42
	5期公寓地下室
	上海东方泵业
	污水泵
	KQL150
	
	3
	32
	96

	
	5期公寓室外
	泰州泵业
	热水泵
	
	
	7.5
	4
	30

	
	5期公寓室外
	泰州泵业
	热水循环泵
	
	
	5
	4
	20

	43
	理科楼室内泵房
	上海凯泉泵业
	增压泵
	
	
	11
	4
	44

	
	理科楼室内泵房
	上海凯泉泵业
	消防喷淋泵
	
	
	13
	4
	52

	44
	范曾艺术馆泵房
	上海凯泉泵业
	消防喷淋泵
	
	
	30
	4
	120

	
	
	上海凯泉泵业
	稳压泵
	
	
	7.5
	4
	30

	
	
	
	污水泵
	
	
	3
	2
	6

	45
	合计
	
	
	
	
	
	380
	

	啬园区各规格水泵共计380台，配套配电箱为190个。


	二、钟 秀 校 区 水 泵 统 计

	序号
	安装地点
	生产厂家
	种类
	规格型号
	生产日期
	功率（KW）
	数量
	总功率

	1
	综合楼地下室
	
	污水泵
	
	
	3
	1
	3

	2
	原西门旁水池
	上海
	消防泵
	
	1986
	37
	1
	37

	
	
	
	消防稳压泵
	
	
	3
	2
	6

	
	
	
	生活泵
	
	
	37
	1
	37

	
	
	
	生活泵
	
	
	11
	1
	11

	3
	主教学楼地下室
	山东
	污水泵
	
	1986
	3
	5
	15

	
	
	
	消防泵
	
	
	22
	2
	44

	
	主教学楼楼顶
	
	消防稳压泵
	
	
	3
	2
	6

	
	主教学楼地下室
	
	生活泵
	
	
	7.5
	2
	15

	4
	公寓一期
	
	消防泵
	
	
	15
	2
	30

	
	
	
	消防泵
	
	
	5.5
	1
	5.5

	
	公寓一期电锅炉
	
	循环泵
	
	
	5.5
	2
	11

	
	
	
	循环泵
	
	
	7.5
	3
	22.5

	5
	公寓二期电锅炉
	
	循环泵
	
	
	5.5
	2
	11

	
	
	
	循环泵
	
	
	7.5
	3
	22.5

	6
	公寓7-9#楼
	
	污水泵
	
	
	3
	12
	96

	7
	合计
	
	
	
	
	
	42
	

	钟秀校区各规格水泵共：42台，配套的配电箱共：21个。

	       三、启 秀 校 区 水 泵 统 计

	序号
	安装地点
	生产厂家
	种类
	规格型号
	生产日期
	功率（KW）
	数量
	总功率

	1
	主教楼地下室
	
	污水泵
	
	
	3
	12
	36

	
	主教楼地下室
	中美合资南京吉尔兹泵业
	生活泵
	
	
	11
	6
	66

	
	主教楼地下室
	上海凯旋
	消防泵
	
	
	30
	2
	60

	
	主教楼地下室
	上海凯旋
	喷淋泵
	
	
	30
	2
	60

	2
	南区公寓楼开水房
	上海蓝鲸
	生活泵
	
	
	1.25
	2
	2.5

	3
	南区游泳池
	
	循环泵
	
	
	30
	2
	60

	
	南区游泳池
	
	循环泵
	
	
	11
	2
	22

	4
	北区泵房
	安徽泵业
	加压泵
	
	
	11
	2
	22

	5
	北区３＃楼
	泰州泵业
	生活泵
	
	
	7.5
	1
	7.5

	6
	北区浴室
	上海保定
	生活泵
	
	
	7.5
	1
	7.5

	
	浴室热水空调泵
	上海保定
	循环泵
	
	
	2.2
	1
	2.2

	7
	留学生公寓
	南京伟业
	生活泵
	
	
	3
	1
	3

	8
	合计
	
	
	
	
	
	34
	

	启秀校区各规格水泵共：34台，配套的配电箱共：17个。


二、水泵维修保养项目的服务标准（招标人简称甲方、中标人简称乙方）
2.1. 保养标准：按国家相关水泵维修保养规范进行，保养后的水泵应达到但不限于以下标准：（1）原制造厂家的产品企业标准；（2）其它现行有效的相关通用标准。
2.2. 乙方免费提供维修保养所需的材料以及所使用的工具、仪器仪表、设备等。
2.3. 乙方提供全日24小时保修服务，甲方发现水泵设备发生故障或不正常运行时电话通知乙方，乙方在接到甲方报修后1小时内到达现场，10小时修复，特殊故障24小时修复。因特殊配件问题需经甲方同意并在甲方规定的时间内修复。
2.4. 乙方应在签订合同三个月内对维修保养的设备进行一次全面检测维修，并向甲方提交详细的检测维修报告。
三、水泵维修保养项目的服务内容（招标人简称甲方、中标人简称乙方）
3.1. 每周一次对正在运行的中央空调机组水泵电机进行检查，检查电机电流、温度、轴承是否正常，检查机组是否有异常震动，检查管道水压。对备用泵进行1-2次的开机测试，并做好记录。空调机组停机后对水泵电机进行大检修，并做好记录。

3.2. 每月一次对消防、喷淋水泵机器稳压泵、排污潜水泵、生活水泵电机进行绝缘测试，检查是否受潮。检查水泵、机封和泵体与管道连接处是否漏水、检查水泵水压是否正常，检查电机电流、轴承是否正常，并做好记录。每年一次对正常使用的轴承进行加油保养，并做好记录。
3.3. 乙方在例行保养或修理服务期间，须按照相关规定做好安全预防措施，如在作业现场设置安全警示、用于确保安全的技术措施、作业人员的作业安全措施等。由于乙方未做好安全预防措施所造成的事故，由乙方承担全部责任。
3.4. 乙方应掌握所服务设备的准确信息，当出现不满足设备运行的条件时，乙方有及时书面告知甲方的义务，并提出整改建议和方案。

3.5. 乙方发现水泵设备的部分机件损坏或失效需要更换时，应及时书面告知甲方，在征得甲方同意后实施更换，所更换的零部件的材料费由乙方承担。乙方提供的零部件应为设备原制造厂出品的原厂合格配件或其他品牌的同型号配件替代。但应保证该配件的质量、性能、 技术参数等不低于原厂配件。

3.6. 乙方负责做好保养工作书面记录，由维护保养工作人员和甲方授权人员共同签字确认，保养工作记录内容应当包括设备的名称、型号和额定功率等技术参数以及维护保养的内容、日期、建议等。

3.7. 乙方应对水泵设备可能存在的故障隐患进行可预防性处理，以保证设备的安全运行。若故障隐患超出维护保养范围的，应及时书面通知甲方，并提出消除隐患建议。

3.8. 确保所有水泵运行正常，维保单位每年对无特殊维保要求的水泵保养不得少于一次。
第四部分 合同主要条款
一、付款方式：

合同签订6个月后经验收合格付合同价的50%，合同到期经验收合格后中标方提供正规发票，招标方一个月内付清余款。如因校区置换或其他不可抗力等原因导致水泵设备数量产生变化，则根据实际情况按实结算。
二、协议期限与其他：
本项目公开招标有效期三年，合同一年一签，经双方签字盖章之日起生效。如水泵维修保养验收不合格，招标方有权立即中止合同。
三、违约责任
投标单位不能按期按质完成维修保养服务的，应向招标方支付合同价款的10%作为违约金。因不可抗力、不可控的原因导致合同不能正常履行的，可不承担任何责任。
第五部分  附  件
附件1：投标函
附件2：投标报价总表
附件3：法定代表人资格证明
附件4：法定代表人授权书
附件5：标书费收缴单
附件1：投标函
投    标    函
南通大学招投标管理办公室：
我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：
1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。
2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：
（小写）              ，（大写）                                      。
3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。
5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。
7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：
	投 标 人（公章）：
	

	授权代表（签名）：
	

	手          机 ：
	

	E  m  a  i  l  ：
	

	地          址 ：
	

	日          期 ：
	


附件2：投标报价总表
投 标 报 价 总 表

投标单位名称（公章）：                                              项目编号：                       
	序号
	项目名称
	总价（元人民币/年）

	1
	南通大学水泵维修保养项目相关服务
	


                                           授权代表（签名）：
                                        日   期：
附件3：法定代表人资格证明
法定代表人资格证明
南通大学招投标管理办公室：
姓名：        性别：   身份证号码：                       系我公司的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标人：                     （公章）
日期：            年      月      日

附件4：报名投标确认函
法定代表人授权书
南通大学招投标管理办公室：
本授权书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
本授权书于_______年____月____日签字生效。
法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人：                     （公章）
日期：            年      月      日

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。
附件5：标书费收缴单
标书费收缴单
	项目名称
	南通大学水泵维修保养项目相关服务

	投标单位名称：
	

	投标单位税号：
	

	投标人及联系电话:
	

	标书金额：
	元/份

	收缴账号：
	南通大学标书收缴与使用（21011802）

	缴费地点：
	南通大学逸夫楼六号楼一楼财务报销大厅

	招标归口管理部门：
	南通大学招投标管理办公室


本表一式两份（一份交财务处，一份交招投标管理办公室）
	项目名称
	南通大学水泵维修保养项目相关服务

	投标单位名称：
	

	投标单位税号：
	

	投标人及联系电话：
	

	标书金额：
	元/份

	收缴账号：
	南通大学标书收缴与使用（21011802）

	缴费地点：
	南通大学逸夫楼六号楼一楼财务报销大厅

	招标归口管理部门：
	南通大学招投标管理办公室


本表一式两份（一份交财务处，一份交招投标管理办公室）















法人代表人身份证复印件粘贴处

















被授权人身份证复印件粘贴处








PAGE  
1

