启秀校区10号楼女生宿舍洗漱间改造

设计说明

土建修缮部分

（一）1~5层洗漱间
墙裙瓷砖铲除，墙面涂料铲除、楼地面地砖铲除、水池瓷砖铲除；

三层西侧洗漱间局部墙面粉刷层铲除；

三层西侧洗漱间修复墙面抹灰：13mm 1:3水泥砂浆刮糙；

4、楼地面刷1.5mm厚聚氨酯防水涂料；

5、墙面刷1.5mm厚聚氨酯防水涂料，高度1.8m ；

6、楼地面铺贴300*300地砖，找平层20厚1:3水泥砂浆，结合层30厚干硬性水泥砂浆1:3；

7、墙面采用1:0.1:2.5混合砂浆粘贴300*600瓷砖；

8、水池脚采用1:0.1:2.5混合砂浆粘贴300*600瓷砖；

9、天棚采用塑料扣板吊顶，U型轻钢龙骨, 中龙骨U50*19*0.5中距<1200,大龙骨(60*30*1.5(吊点附吊挂),中距<1200，8mm全丝杆天棚吊筋。

（二）1~5层走廊
1、墙面局部粉刷层铲除后重新抹灰，底层13mm 1:3水泥砂浆，面层7mm 1:2.5水泥砂浆；

2、过道原涂料墙面铲除涂料层，局部批腻子，内墙乳胶漆2遍；

二、安装修缮部分

1~5层洗漱间

顶棚吸顶灯拆除，铸铁排水管拆除、UPVC排水管拆除、PPR给水管拆除；

水龙头拆除、地漏拆除；

电线管线、电表拆除恢复，开管沟槽，沟槽修补，所以明敷改暗敷；

4、新装吸顶灯选用防潮型LED半圆球吸顶灯， 灯罩直径300mm；

5、新装给水管采用PP-R给水管,热熔连接；

6、新装排水管采用UPVC塑料管，粘接连接；

7、新装水龙头使用DN20镀锌水龙头；

8、新装地漏使用DN100不锈钢防臭型地漏，每个洗漱间设一个；

9、新装闸阀采用铜芯闸阀；

10、垂直管与楼板交界处开洞使用防水套管，并进行管道吊模，使用膨胀混凝土对洞口分两次封堵防水。

（二）1~5层走廊
1、顶棚吸顶灯拆除、开关拆除；

2、新装吸顶灯选用LED半圆球吸顶灯，灯罩直径300mm；

3、新换开关面板使用空白面板；

三、垃圾清运

建筑垃圾一并运出校园；

四、考虑暂列金额30000元。

南通华通工程项目管理有限公司

2023-5-23
