## 预算1
附件三：启东校区综合楼改造报价明细 （单位万元）
一：二楼+A205、+A207、+A209
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 75型轻钢龙骨骨架制作 | 平方 | 155.88 |  | 0
3 | 轻钢龙骨架两侧封双层纸面石膏板 | 平方 | 233.92 |  | 0
4 | 墙面乳胶漆粉刷 | 平方 | 233.82 |  | 0
5 | 对开套装门 | 套 | 3 |  | 0 | 1270mm×2100mm
6 | 踢脚线 | 米 | 77.94 |  | 0 | 基层木工板、玻化砖800mm×100mm
7 | 顶面拆除局部吊顶 | 项 | 1 |  | 0
8 | 顶面铝延边条 | 米 | 78 |  | 0
9 | 恢复原顶面 | 项 | 1 |  | 0
10 | 原吊顶骨架配件 | 米 | 150 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
二：二楼B202-1-2、B204-1-2
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 75型轻钢龙骨骨架制作 | 平方 | 43.2
3 | 轻钢龙骨架两侧封双层纸面石膏板 | 平方 | 64.8
4 | 墙面乳胶漆粉刷 | 平方 | 64.8
5 | 墙面开门洞 | 只 | 2 |  |  | 95mm×2100mm
6 | 套装门 | 套 | 2
7 | 踢脚线 | 米 | 21.6 |  |  | 基层木工板、玻化砖800mm×100mm
8 | 拆除原顶面 | 项 | 1
9 | 顶面铝延边条 | 米 | 21.6
10 | 原顶面骨架配件 | 米 | 45
11 | 恢复原顶面 | 项 | 1
合计
三、二楼B212-1-2、B214-1-2、+B218
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 75型轻钢龙骨骨架制作 | 平方 | 82.8
3 | 轻钢龙骨架两侧封双层纸面石膏板 | 平方 | 124.2
4 | 墙面乳胶漆粉刷 | 平方 | 124
5 | 套装单开门 | 套 | 3
6 | 墙面开门洞 | 套 | 2 |  |  | 95mm×2100mm
7 | 踢脚线 | 米 | 41.4 |  |  | 基层木工板、玻化砖800mm×100mm
8 | 拆除原顶面 | 项 | 1
9 | 顶面铝延边条 | 米 | 41.4
10 | 原顶面骨架配件 | 米 | 90
11 | 恢复原顶面 | 项 | 1
合计
四、301（财务处）、+316、+418
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 301吧台 | 米 | 6.04
2 | 75型轻钢龙骨骨架制作 | 平方 | 30.4
3 | 轻钢龙骨架两侧封双层纸面石膏板 | 平方 | 48
4 | 墙面乳胶漆粉刷 | 平方 | 48
5 | 套装单开门 | 套 | 2
7 | 踢脚线 | 米 | 16 |  |  | 基层木工板、玻化砖800mm×100mm
8 | 拆除原顶面 | 项 | 1
9 | 顶面铝延边条 | 米 | 16
10 | 原顶面骨架配件 | 米 | 25
11 | 恢复原顶面 | 项 | 1
合计
五、405-415
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 75型轻钢龙骨骨架制作 | 平方 | 76.6
2 | 轻钢龙骨墙架内充填隔音棉 | 平方 | 45.6
3 | 轻钢龙骨架两侧封双层纸面石膏板 | 平方 | 112.7
4 | 墙面乳胶漆粉刷 | 平方 | 112.7
5 | 套装单开门 | 套 | 2
6 | 墙面开门洞 | 套 | 2 |  |  | 95mm×2100mm
7 | 踢脚线 | 米 | 74.65 |  |  | 基层木工板、玻化砖800mm×100mm
8 | 拆除原顶面 | 项 | 1
9 | 顶面铝延边条 | 米 | 74.65
10 | 原顶面骨架配件 | 米 | 130
11 | 大理石台面 | 块 | 4
合计
六、强弱电安装材料人工费
序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 安装单价 | 总价 | 备注
1 | 网络线 | 米 | 1650
2 | 电话线 | 米 | 1280
3 | 2.5平方铜芯线 | 米 | 880 |  |  |  | 照明用
4 | 4平方铜芯线 | 米 | 960 |  |  |  | 插座用
5 | 4平方电缆线 | 米 | 423 |  |  |  | 4芯
6 | 86暗盒 | 只 | 161
7 | 网络面板 | 只 | 44
8 | 电话面板 | 只 | 44
9 | 插座面板 | 只 | 53
10 | 空调面板 | 只 | 8
11 | 开关面板 | 只 | 12
12 | 双联断路器 | 只 | 8
13 | Ø2.5cmPVC管 | 米 | 612 |  |  |  | 三德
14 | 5公分线槽 | 米 | 84
15 | 视频探头 | 个 | 5 |  |  |  | 品牌：海康或大华。参数：200万像素、POE
合计
七、其他费用
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 垃圾清运费 | 项 | 1
2 | 施工防护费 | 项 | 1
3 | 施工保洁费 | 项 | 1 |  |  | 800平方
4 | 修补门口 | 个 | 8
5 | 空调移机改造费 | 台 | 6
6 | 防盗门 | 套 | 3 |  |  | 符合国标
7 | 防盗窗 | 平方 | 21
合计
八、费用总计
序号 | 项目 | 小计 | 备注
1 | 费用总计（上述1-7项） |  | 上述1-7项
2 | 安全文明施工费
3 | 规费
4 | 税金
5 | 不可预见费用 | 1
总合计