南通大学啬园校区艺术学院临时过渡用房改造工程设计说明

因大剧院及音乐厅等本学期暑假前无法交付，为部分满足下学期音乐专业学生日常练琴和画室使用需要，临时安置一食堂三楼部分空间作过渡用。具体设计如下：

所有隔墙隔断采用75型轻钢龙骨，内嵌100厚防火岩棉隔音板、12mm厚双面纸面石膏板或水泥压力板饰面；

教室门采用成品定制木门安装，无异味，门五金包含执手锁、门吸、铰链等；业主提供27套单扇门，含门修整、校内运输，补齐门套及配套五金。
局部原天棚吊顶面层拆除，进行修补拉平，吊筋及龙骨加固，9mm纸面石膏板饰面。
隔墙及天棚石膏板基层钉眼除锈、粘胶带，再刷白水泥腻子两遍，五合一环保乳胶漆两遍。
所有教室均安装LED吸顶圆形（矩形）装饰灯，单独回路控制。
配管采用PC刚性阻燃管敷设，管径15-32mm;配线采用聚氯乙烯铜芯绝缘线，线径2.5-6mm.
