南通大学数据中心维保服务

- 续保清单

南通大学数据中心维保服务涉及以下产品：HDS刀片服务器、QFABRIC通信矩阵、HUS-VM和VSP存储系统、SAN光纤交换机、VMWARE虚拟化平台软件一套等软硬件设备。详细清单如下：

| 序号 | 设备名 | 规格型号 | 设备序列号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDS主存储 | VSP | 90562 |
| 2 | 备份存储 | HUSVM | 210576 |
| 3 | 刀片服务器组1 | HDS CB2000 | 323GV-RE2A26NNXR-YL000004 |
| 4 | 刀片服务器组2 | HDS CB2000 | 323GV-RE2A26NNXR-YL000037 |
| 5 | 刀片服务器组3 | HDS CB2000 | 323GV-RE2A26NNXR-YL000034 |
| 6 | 刀片服务器组4 | HDS CB2000 | 323GV-RE2A26NNXR-YL000001 |
| 7 | Juniper通信矩阵 | QFX3600-I-16Q-AFO | P7726 |
| 8 | Juniper通信矩阵 | QFX3600-I-16Q-AFO | P7961 |
| 9 | Juniper通信矩阵 | QFX3500-48S4Q-AFOS | P9117-C |
| 10 | Juniper通信矩阵 | QFX3500-48S4Q-AFOS | P9630-C |
| 11 | Juniper通信矩阵 | QFX3500-48S4Q-AFOS | P9628-C |
| 12 | Juniper通信矩阵 | QFX3500-48S4Q-AFOS | P9111-C |
| 13 | Juniper通信矩阵 | QFX3100-GBE-ACR | 28101201300004 |
| 14 | Juniper通信矩阵 | QFX3100-GBE-ACR | 28101201300002 |
| 15 | 博科 SAN 交换机 | B300 两台 | ALJ2508J09K ，ALJ2519J025 |
| 16 | 云管理平台 | VmwareVCOM套件 | VMWARE 8CPU 授权+1管理端授权 |

二.质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限

1、刀片服务器、HUS-VM、VSP存储系统的硬件维护及软件升级；

2、云平台维护与软件升级（基于VMWARE构建的云数据中心）；

3、Juniper网络矩阵和SAN交换机维护；

4、数据中心布线系统维护；

三．维保服务内容

1、维保范围内刀片服务器、HUS-VM、VSP存储系统的硬件维护、软件升级、故障检测及排除；

2、云平台维护与软件升级（基于VMware构建的云数据中心）:对虚拟服务器更新、升级，提供远程维护服务;对服务器操作系统提供性能监测、系统优化、故障检测、故障排除、用户管理、资源分配、安全性控制等;虚拟服务器的软件安装，安装配置、维护、故障排除等;定期进行病毒检测、告警及最新预防措施;提供紧急病毒故障处理服务，对突发的新计算机病毒进行及时响应;及时对虚拟服务器提供最新的安全漏洞修补程序，以避免服务器及内部网络遭受到黑客的攻击，对用户造成损失;数据中心ESXI主机的软件升级服务;数据中心出现各类软硬故障的排查与恢复；

3、Juniper网络矩阵和SAN交换机维护:提供网络交换机的调试、故障诊断、日常维护保养、更换升级建议。对于突发的紧急硬件故障可以提供匹配的设备进行临时替代，保证用户网络的正常运转。替代设备送达（14个工作日）后需及时进行更换；

4、数据中心布线系统维护:利用专业测试仪器对数据中心设备的光纤连线进行故障检测处理；

5、资产信息统计服务:此项服务为基本服务，包含在运行维护服务中，帮助我们对用户现有的信息资产情况进行了解，更好的提供系统的运行维护服务。硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录；软件产品型号、版本和补丁等信息统计记录；网络结构、网络IP地址统计记录；系统结构图的绘制；其它附属设备的统计记录。

四．维保服务管理

1、巡检包括的内容如下：

| 编号 | 巡检内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件运行状态检查项目 |  |  |  |  |
|  | 单板状态检查 | 电源模块状态检查 |  | 风扇状态检查 |  |
|  | 整机指示灯状态检查 | 机框防尘网检查 |  | 机房温度、湿度检查 |  |
|  | 设备地线检查 | 存储的硬盘情况 |  | 各端口状态、传输速度 |  |
| 2 | 软件运行情况检查项目 |  |  |  |  |
|  | 虚机的运行情况检查 | 网络矩阵运行日志 |  | 设备对接运行状况检查 |  |
| 3 | 网络整体运行情况调查 |  |  |  |  |
|  | 网络运行问题调查 | 网络变更情况调查 |  |  | 网络历史故障调查 |
| 每季度向客户提交CASE汇总分析报告 |  |  | 使客户了解设备历史故障情况以及故障预防建议，最大程度减少故障隐患，更高效的进行系统管理。 |  |  |

2、故障处理

| 故障分类 | 严重程度 | 到达现场时间 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件/软件故障 | 一级故障 | 半小时 | 更换部件或整机代替运行，重装系统或者打补丁、配置 |
|  | 二级故障 | 1小时内 | 检查系统部件，修复系统。修改系统配置，升级操作系统 |
|  | 三级故障 | 和用户约定时间 | 检查连接，清洗灰尘，电话支持，远程诊断 |

3、重要时刻专人值守服务；

4、远程技术支持；

5、原厂备件保修服务；