附件一

项目需求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 室外塑胶卷材地板具体参数及要求 | 推荐品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外篮球场运动地胶 | ㎡ | 技术指标： a.室外塑胶卷材地板厚度≧5.0mm。 b.主要技术指标参数（提供检测报告复印件,加盖生产企业公章） c.室外塑胶卷材地板产品工艺结构：地板表层是100%超厚密实耐磨层不能小于 1.2 mm，须具有玻璃纤维布稳定层+玻纤网格布稳定层+高密度发泡缓冲层。 d.产品材料中有害物质限量，材料特别要求：场地施工不得使用有害材料。否则，作为不合格产品处理。所用材料必须有符合国家（聚乙烯单体含量，可溶性重金属铅含量，可溶性重金属镉含量，挥发物含量，等）标准的国家级检验报告。 e.实际产品外观要求：多边形无规则纹路，无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，表面色泽均匀、耐久。 | 浩康、旗舰、 博元、 兰硕、 |  |

二、基本要求

1、本项目不接受负偏离应标。

2、本项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。投标供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次需等于或高于建议品牌档次。当三分之二评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效响应处理。投标供应商的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。投标人提供非建议品牌产品投标的，必须按以下要求提供证明文件，以便评委开标用以评审替代的品牌、产品技术标准是否优于或等于此次招标项目需求品牌、产品的技术标准，而满足采购人的采购需要：
  a、提供由相关权威检测机构出具（须加盖该检测机构红章）的非建议品牌竞标产品的“①《产品检测报告》、②《技术白皮书》、③产品制造商的《生产许可证》”至开标现场，并在技术标响应文件内需提供该“①、②、③”份加盖了制造商公章（须为红章）的资料证明文件的复印件；
  b、须提供加盖了投标产品制造商公章（须为红章）的产品技术与招标文件要求的建议品牌产品相比较的《技术条款响应一览表》，以满足评委评审的需要。

## 3、本项目中，采购人提供的产品规格型号（含技术参数）要求如有排它性指标，则该指标不作强制性要求，投标人可以自行调整，但须保证技术参数无偏离或正偏离，同时还必须提供以下材料：

## （1）指标排它性的证明材料；

## （2）产品调整对比表；

## （3）调整后产品的详细技术参数；

## （4）提供新参数的生产制造商证明文件：①由相关机构出具的检测报告；②技术白皮书；③生产许可证，且①②③项的复印件必须加盖厂家红章。

## 综合评分评审标准

技术分值占总分值的比重为 50%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

商务报价分值占总分值的比重为 50%（权重） （四舍五入保留两位小数）。

### 各投标供应商提供300mm*300mm样品一块。未提供样品者不得参加投标。

### （一）技术分：（50分）

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标和配置50% | 25 | 室外卷材地板 地板总厚度≧5.0mm，耐磨层≧1.2mm,否则作废标处理。 1、底层采用加厚密实层，得1分； 2、地板总厚度≧5.0mm，得1分； 3、地板结构为五层结构，得1分； 4、耐磨层及稳定层厚度不低于1.2mm，得1分； 5、通过高低温检测，检测结果无变形、无明显色差，并提供检测报告，得1分； 6、底板其运动性能通过相关权威机构检测，得2分； 7、燃烧性能达到B1级及以上，得6分； 8、地板耐磨性经国家级检测机构检测＞10000转，得6分； 9、地板拉断伸长率经国家级检测机构检测＞230%，得6分； 10、地板拉伸强度经国家级检测结构检测＞6MPa，得6分； 11、冲击吸收经国家级检测机构检测＞40%，得5分； 12、环保要求：甲醛释放限量≤0.02mg/㎡h，甲苯、二甲苯、乙苯释放限量≤1.0mg/㎡h，游离甲苯二异氰酸酯不得检出，苯不得检出，得4分。 注：以上5、6、7、8、9、10、11、12项根据产品相关检测报告的复印件并加盖生产厂家的鲜章得分。 | 通过破损性检验样品和检验报告内的数据来进行评判，检测报告以相关权威机构出具的为准。 |
| 2 | 信誉6% | 3 | 1、地板生产企业通过ISO9001：质量管理体系认证，得1分； 2、地板生产企业通过ISO14001：环境管理体系认证，得1分； 3、地板生产企业获得的实用新型专利证书进行打分，每提供一份专利证书得0.5分；最多得1分。 | 以国家行业管理机构有效证书复印件加盖生产厂家鲜章为准;必须网上可查。 |
| 3 | 业绩30% | 15 | 生产企业产品提供近5年以来（经历四季高低温差变化）室外运动地面材料单个销售业绩,3000平米以上的工程案例，每提供一个得2分，最多得6分;6000平米以上的工程案例，每提供一个得3分，最多得9分;（所有提供的案例必须是可去现场考察的真实案例,同时提供对应的销售合同复印件并加盖制造商的红章，提供虚假材料取消投标资格）。 | 以招标要求的球场运动地面材料的规范的销售合同为准（原件备查） |
| 5 | 施工方案及售后服务8% | 4 | 根据现场条件制作细化施工方案和售后服务承诺进行评分，最优者得4分，第二等得3分，第三等得2分，第四等得1分以此类推。 | 无售后承诺者不得分 |
| 6 | 本项目授权书4% | 2 | 生产企业针对本次项目授权书进行评分，提供授权书得2分，不能提供不得分。 |  |
| 7 | 投标文件的规范性2% | 1 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

注：技术投标响应文件中涉及到的相关证书等证明材料复印件须加盖投标供应商公章，并提供原件，原件密封在“技术响应资料原件包”中带至开标现场，如果不能提供相关证书等证明材料原件，该项不得分。

### （二）商务报价分：（50分）

1、投标单位进行投标报价，所报价格为固定合同单价和合同总价。本次项目综合总价最高限价：伍拾伍万元整（550000元），超过限价作无效标处理。

2、满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为满分50分，其次按：满分价÷其他报价×50分计算得分。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

附件二

室外地胶施工要求

一、现有地面处理

- 将现有地面起包、脱层、开裂部分铲除。

- 用专用材料将铲除及反沙地面找平。

- 做到地面坚实、光滑平整、干燥、干净、外来物质（如：灰尘、油漆、油渍、化学溶剂、硫化物或固化物、密闭剂、沥青和胶水残留物等）必须去除。

- 地胶铺装

1、清扫地面，进行简单处理，保证施工现场干净，无杂质，地面平整光滑。

2、所有产品，都应于现场展开放置24小时以上，使用材料记忆性还原，温度与施工现场一致。

3、排气、滚压、开槽、焊接、划线。

4、采购方有特殊要求的按甲方要求进行施工。