
南通大学主校区
纺织学院实验室改造工程招标公告
 南通大学拟采取公开招标方式选择纺织学院实验室改造工程施工单位，现就相关事宜公告如下：
一、项目名称：纺织学院实验室改造工程

二、项目编号：2018-52
三、货物品名、数量及技术规格：纺织学院实验室彩钢岩棉板隔墙制作安装，铝合金门窗制作安装，硅钙板吊顶，插座灯具安装等。
四、预算金额：32万元

五、最高限价
本工程招标控制价叁拾贰万元（32万元），超过者一律作废标处理。

六、合格的投标人
要求参加投标的施工单位具有房屋建筑工程施工总承包、装饰装修工程专业承包三级及以上资质；近三年在高校开展过类似规模工程的合同（不少于三份）及用户评价意见（盖公章）。

七、投标人资格审查方式：资格后审。
八、招标文件获取：有意投标者请于2018年5月7日上午9：00至10：30时到南通大学主校区综合楼414室报名并购买招标文件。 10：40集中勘察现场，逾期自行联系现场勘察。
九、招标文件售价：人民币300元（事后不退）。
十、投标：本次投标需交纳5000元投标保证金。保证金为现金，密封包装，封口处贴上单位名称。评标结束，未中标当场退还，中标者转为履约保证金。
十一、标截止时间即开标时间：2018年5月10日9：00
开标地点：主校区综合楼414室。
十二、项目联系人：缪老师、顾老师
联系电话：0513-85012501、85012292。
      招标联系人：汤靖，娄阳
联系电话：0513-85012891
对项目条款的疑问请咨询项目联系人；对采购项目的质疑请咨询招标联系人。
南通大学主校区
纺织学院实验室改造工程招标书
一、项目概况
纺织学院实验室位于工程训练中心129、239、245室，现需进行基础改造，主要内容有彩钢岩棉板隔墙制作安装、铝合金门窗制作安装、硅钙板吊顶、插座灯具安装等。详细施工内容见工程量清单。
二、投标提供材料要求

（一）资格审查资料(独立包装，一式一份)
要求参加投标的施工单位具有房屋建筑工程施工总承包、装饰装修工程专业承包三级及以上资质。投标时须提供：
1、企业营业执照副本复印件；

2、资质证书复印件；

3、法人身份证复印件；

4、法定代表人授权委托书原件；

5、被授权人身份证复印件；

6、近一年“无行贿记录犯罪证明”原件；

7、工期承诺、质量承诺、安全承诺

8、近三年在高校开展过类似规模工程的合同（不少于三份）及用户评价意见（盖公章）。

所有复印件加盖公章，封面加盖法人代表和单位公章，否则按废标处理。原件带至评标现场备查。
（二）商务标（一式五份，正本一份、副本四份）
1、投标依据：工程量清单，报价可参考2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》及2018年第4期《南通建设工程造价信息》。
2、彩钢板隔墙中304不锈钢框架走边按FMS车间模式自行测算费用。
2、不可预计费用以4万元暂列金额计入总价。
3、针对以上要求进行分项报价,同时考虑场地清理、垃圾外运及成品保护，所报价格为固定合同单价（含材料、人工、机械、措施费、管理费、利润、税金等一切费用）。
三、结算方式
1、清单范围工程量按实结算。
2、其它零星项目及因非承包人原因引起的新增工程内容，结算按2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》，《江苏省建设工程费用定额》及2018年第6期南通建设工程造价信息，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费3.5%，措施费按实际发生的结算, 税金按简易计税方法计算即3.36%；甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮，工程量以现场测量为准。
四、质量标准
质量要求合格，符合验收规范。
五、工期要求
工程要求6月30日前完工。逾期一天，扣2000元/每天。
六、付款方式
工程款待竣工验收合格且结算经审计结束后付至审计价的95%，余款作为质保金一年后视质保情况支付。
七、最高限价
本工程招标控制价叁拾贰万元，超过者一律作废标处理。

八、保修内容及期限
凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。
九、投标截止时间即开标时间，开标地点
投标文件密封、盖章后于5月10日上午9：00时以前送达南通大学主校区后勤保障部（综合楼414会议室），逾期按废标处理。
十、评标办法
由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行符合性评审，实质性满足条件的基础上按如下办法评标：

⑴确定评标基准价
    评标基准价=投标人的有效报价的算术平均值（A值）×下浮系数（B值）
    ①算术平均值（A值）是指有效报价，所有投标人有效报价的算术平均。
    ②下浮系数（B值）是指在开启商务标前，从下列浮动指数（0.99、0.98、0.97、0.96、0.95）中随机抽取的值。
⑵确定中标单位
投标单位的有效报价最接近且略低于评标基准价的作为中标单位。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。
南通大学
2018年4月26日
