南通大学智能信息技术研究中心办公室改造

工程招标公告

南通大学拟采取公开招标方式选择智能信息技术研究中心办公室改造工程施工单位，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：南通大学智能信息技术研究中心办公室改造工程

二、项目编号：

三、预算金额：15万元

四、货物品名、数量及技术规格  主要内容有轻质隔墙、硅钙板吊顶，铝合金隔断、灯具插座安装、实木复合门安装等。

五、合格的投标人

要求参加投标的施工单位具有房屋建筑工程施工总承包或装饰装修工程专业承包三级及以上资质。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、招标文件获取：有意投标者请于2019年4月4日上午9：00至10：00时到南通大学主校区综合楼435室报名并购买招标文件。

- 招标文件售价：人民币300元（事后不退）。

九、投标保证金：人民币3000元，限银行汇票。
南通大学账户信息：
1、单位名称：南通大学
2、税务登记号码：12320000466012919A
3、统一社会信用代码：12320000466012919A
4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部
5、行号：105306000071
6、账号：32001648636059123123
7、地址：南通市啬园路9号
8、联系电话：85012501

十、评标时间和地点：定于2019年4月9日上午9：30时在主校区后勤综合楼414室进行评标。邀请所有投标人参加，不另行通知。

技术联系人：缪老师

联系电话：0513-85012501

招标联系人：汤靖，娄阳

联系电话：0513-85012891

对项目采购和技术方面的疑问请咨询项目联系人，对招标条款的疑问和项目采购的质疑请联系招标联系人。

南通大学智能信息技术研究中心办公室改造工程

一、项目概况

南通大学智能信息技术研究中心位于南通产业研究院4号楼，科研人员办公场地需要进行适当改造，主要内容有轻质隔墙、硅钙板吊顶，铝合金隔断、灯具插座安装、实木复合门安装等，现场情况投标单位自主现场勘察。

二、投标提供材料要求

（一）资格审查资料(独立包装，一式一份)。

要求参加投标的施工单位具有房屋建筑工程施工总承包或装饰装修工程专业承包三级及以上资质。

投标时须提供：1、企业营业执照副本复印件；

2、资质证书复印件；

3、法人身份证复印件；

4、法定代表人授权委托书原件；

5、被授权人身份证复印件；

6、项目负责人注册建造师证及安全考核B证及单位社会保险证明复印件

7、工期承诺、质量承诺、安全承诺等；

上述资料须封袋密装，复印件加盖公章，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人印章，否则按废标处理。

（二）商务标（一式两份，正、副各一本）。

投标依据：工程量清单、现场实际，报价可参考2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》及2019年第3期《南通建设工程造价信息》。

投标单位所报价格为固定合同单价（人材机、措施费、场地清理外运、管理费、利润、税金等完成该项目所有费用）及总价。不可预见费用以2万元暂列金额计入总价。

四、结算方式

1、投标报价部分：工程量按实结算，以审计审核为准。认质认价的主材不计下浮； 2、其它零星项目及因非承包人原因引起的新增工程内容，结算按2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》，《江苏省建设工程费用定额》及2019年第3期南通建设工程造价信息，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费3.5%，措施费按实际发生的结算, 税金按10%计算；甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮，工程量以现场测量为准。

五、质量标准

质量要求合格，符合验收规范。

六、工期要求

工程要求2019年5月10日以前完工。逾期一天，扣1000元/每天。

七、付款方式

工程验收合格经审计结束后一次性支付。

八、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

九、投标截止日期

投标文件密封、盖章后于4月9日上午9：30时以前送达南通大学主校区后勤保障部（综合楼414会议室），逾期按废标处理。

十、招标控制价

本工程招标控制价壹拾伍万元，超过者一律作废标处理。

十一、评标办法

由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行资质符合性评审，资质实质性满足条件后中间价中标。有效投标单位超过5家（含），去掉一个最高价与一个最低价后，算出其余有效报价的平均值，最接近平均值的报价为中标价。有效投标单位不足5家，算出所有有效投标报价的平均值，最接近平均值的报价为中标价。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用

十二、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤保障部负责解释。

联系电话：  0513-85012501

南通大学后勤保障部

2019年3月8日