竞争性磋商采购文件
项目名称：启东校区热水锅炉燃烧器低氮环保改造
项目编号：TDHW(JC)2020-071
南通大学招投标管理办公室
2020年7月
目录
2

第一部分 竞争性磋商采购公告

5

一、竞争性磋商文件

6

二、投标文件

8

四、谈判

10

五、竞争性磋商方法及评判标准

11

六、定标

11

七、合同的签订

11

八、其他

16

第五部分附件

17

附件1：投标函

18

附件2：投标报价总表

19

附件3：配置清单及分项报价表

20

附件4：技术规格响应/偏离表

21

附件5：商务条款响应/偏离表

22

附件6：法定代表人资格证明

23

附件7：法定代表人授权书

24

附件8：南通大学采购谈判二次报价单



第一部分 竞争性磋商采购公告
南通大学杏林学院委托南通大学拟采取竞争性磋商方式购买启东校区热水锅炉燃烧器低氮环保改造项目及相关服务，现就相关事宜公告如下：
1、 项目名称：启东校区热水锅炉燃烧器低氮环保改造项目及相关服务
二、项目编号：TDHW(JC)2020-071
三、货物品名、数量及技术规格：详见本文件第三部分“采购项目要求及相关说明”。
四、项目预算：15万元。
五、合格的投标人
参加本次竞争性磋商活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；
2、招标货物的专业制造厂（商）或销售商；
3、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应经验和能力；
4、进口设备要有厂家授权或者授权代理商出具本项目的专项授权；
5、具有良好的商业信誉，近三年运营状况良好且未处于停业或破产状态，资产未被重组、接管和冻结，没有骗取中标、严重违约、恶意举报（含举报不实）行为，不存在尚未了结的重大诉讼案件，不存在招标投标活动中受到违规处罚且处于该行业限制投标期间的记录等情形。
六、投标人资格审查方式：资格后审。
七、招标文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。
八、招标文件售价：人民币300元（通过(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm缴纳，事后不退）。
南通大学账户信息：
1、单位名称：南通大学
2、税务登记号码：12320000466012919A
3、统一社会信用代码：12320000466012919A
4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部
5、行号：105306000071
6、账号：32001648636059123123
7、地址：南通市啬园路9号
九、投标报名：潜在投标人如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm)规定时间内注册并完成报名，若未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
十、投标保证金：人民币3000.00元，投标保证金应当以支票、汇票或本票形式提交。（未中标单位交纳的投标保证金在评标结束后等额无息退还，中标单位交纳的投标保证金则转为履约保证金，工程验收合格后等额无息退还。）
十一、因疫情防控，投标文件采用快递邮寄方式或现场递交方式。
1、快递邮寄方式
（1）投标文件接收地址：南通大学啬园校区综合楼229室（招标管理科）
（2）投标文件接收截止时间：2020年8月11日9时30分
（3）收件人及联系方式：王老师 0513-85012891
注：邮寄的投标文件必须密封且在外包装显著位置注明项目标识（项目编号、项目名称和投标人名称），无标识或标识模糊不清的，不予接收。投标文件须用顺丰快递在投标截止时间前送达并由接收人签收，超期送达或外包装破损的邮寄件不予接收。投标人应充分考虑并自行承担邮寄造成的一切风险。
2、 现场递交方式
（1）投标文件接收开始时间：2020年8月11日9时00分
（2）投标文件接收截止时间及开标时间：2020年8月11日9时30分 
（3）投标文件接收地点：南通大学啬园校区北一门东传达室
（4）联系人及联系方式：王老师0513-85012891
十二、评标地点：南通大学啬园校区综合楼233室
十三、疫情期间，投标人无需到达现场，评标时，如若需要询标，采购人电话通知需询标的供应商授权代表，采用“腾讯会议”的方式进行视频询标。采购人开启询标会议后发送“会议号及会议密码”给供应商授权代表，供应商授权代表及时下载登录“腾讯会议”视频询标。
十四、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系
如对技术条款及评分办法有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有质疑请咨询招标联系人。
项目联系人:王老师、曾老师
联系电话：83920014、13912297085、15862746418
招标联系人及联系方式：李韦华0513-85012138；牛书花0513-85012891。
第二部分 投标人须知
一、竞争性磋商文件
1.名词定义
本竞争性磋商文件中的采购人、投标人、中标人分别指：
（1）采购人指南通大学，亦称买方。
（2）投标人指响应竞争性磋商并具备相应资质的参与谈判的制造（厂）商、代理商。
（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。
2.竞争性磋商文件的组成
本竞争性磋商文件由下列部分组成：
（1）竞争性磋商采购公告
（2）投标人须知
（3）采购货物要求及相关说明
（4）商务条款
（5）附件
3.竞争性磋商文件的澄清
如投标人对竞争性磋商文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式通知采购人，采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。
4. 竞争性磋商文件的补充和修改
（1）采购人有权在投标截止时间3日前对竞争性磋商文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。
（2）如竞争性磋商文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。
二、投标文件
1.投标文件的语言
（1）投标文件及来往函件均应使用中文。
（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。
2.投标文件的组成
投标人编写的投标文件必须包括商务文件、技术文件和资格证明文件。
2.1商务文件（报价）：
（1）投标函（格式见附件1）
（2）投标报价总表（格式见附件2）
（3）配置清单及分项报价表（格式见附件3）
2.2 技术文件包括以下部分：
（1）不含报价的配置清单（格式见附件3）
（2）技术规格响应/偏离表（格式见附件4）
（3）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）
（4）售后服务承诺书或技术协议书
（5）投标人2017年1月以来与本次竞争性磋商货物同类产品的销售业绩（合同复印件，原件备查）
（6）投标产品宣传彩页、合格文件、技术资料等
（7）投标人认为需要陈述的其他内容
2.3资格证明文件：
（1）营业执照复印件（复印件加盖单位公章）；
（2）法定代表人资格证明（格式见附件6）；
（3）法定代表人授权书（格式见附件7）；
（4）授权代表近半年内任意一个月在所在投标单位依法缴纳社会保障金的相关证明材料（税务、银行或社会保险基金管理部门出具）；
（5）投标人近半年内任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料
以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章。
3. 投标文件的形式及签署
（1）投标人需提交商务文件（报价）正、副本各1份；技术文件正本1份、副本2份；资格证明文件正本1份，副本2份。投标文件的封面上明确标明商务文件（报价）、技术文件和资格证明文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。
（2）商务文件（报价）、技术文件和资格证明文件须分开独立包装，即：分别装在三个纸袋里。
（3）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订。
（4）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。
4.投标文件的密封和标记
投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：
（1）收件人：南通大学招投标管理办公室
（2）竞争性磋商项目编号：
（3）竞争性磋商项目名称：
（4）投标人名称：
（5）联系电话（手机）：
（6）开标之前不得启封
没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。
三、投标细则
1.投标货物
投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。
2. 投标报价
（1）投标总价应是完税后的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。
（2）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
（3）招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.投标文件的递交
（1）投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按竞争性磋商文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。
（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点以及未按采购文件要求密封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。
（3）采购人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。
4.投标文件的修改和撤回
（1）投标截止时间后投标文件不得修改。
（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。
5.分包投标
本次招标不可分包投标和中标。
6.联合体投标
本次招标不接受联合体投标。
7. 投标有效期
从投标截止时间起，投标有效期为90天。
8. 招标终止
投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。
四、谈判
4.1. 招标人按规定的时间和地点进行评标，投标人代表须在开标当日保持手机畅通。评标时，如需询标，评委通过“腾讯会议”将需询问的内容告知供应商授权代表，供应商授权代表填写“南通大学采购谈判二次报价单”格式见附件8，签字拍照发送给采购经办人。 事后，供应商授权代表填写好询标内容，签字并盖章后扫描成PDF格式发送邮箱ztb@ntu.edu.cn。
2.采购人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成磋商小组进行谈判。
3.在竞争性磋商之前，采购人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。
4.对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
5.投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由竞争性磋商小组评审后作无效投标或废标处理：
（1）超出经营范围投标的；
（2）不具备竞争性磋商文件规定的资格条件及未按竞争性磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；
（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；
（4）投标有效期不足的；
（5）投标报价不合理明显低于成本的；
（6）重要技术指标和参数不满足竞争性磋商要求的；
（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；
（8）未对竞争性磋商文件实质性要求和条件做出响应的；
（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；
（10）有损害招标人和用户利益的规定的；
（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（15）不同投标人的投标文件相互混装；
6.竞争性磋商小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。
7.竞争性磋商小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评判标准，对所有投标文件进行综合评分。
五、竞争性磋商方法及评判标准
1.竞争性磋商方法
本次竞争性磋商采用综合评分法评判，即在投标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，经第二次报价后，综合得分第一的为中标候选人。
	项目
	评审因素
	分值
	评分标准

	商务

部分

60分
	产品价格
	60
	经磋商小组一致认定，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：投标人的报价得分=(评标基准价/投标报价)×60

	技术

部分

40分
	设备品牌
	5
	设备进货渠道合法（提供相关证明材料）得2分；

其品牌为但不限于科能、欧瑞特、百德等性能品牌的得3分。

	
	企业业绩
	6
	根据投标人2017年1月以来与本次投标产品相似的同类产品销售情况评分（以提供的销售合同复印件为准，合同中不得隐去任何内容，否则无效），每份2分；同一买方的多份合同仅算一份业绩，得2分；最多得6分。

	
	用户反馈
	8
	能提供使用单位使用证明评价的（证明须有合同作为附件），优者每份证明得2分，良得1分，本项最高得8分。

	
	改造方案
	5
	针对本项目实施的可行性建议、方案或其他保证措施，本项最高得5分。

	
	培训方案
	2
	依据投标投标人提供的技术培训方案的合理性、全面性，本项最高得2分

	
	承诺
	4
	须有改造后氮氧化合物排放浓度不高于50毫克/立方米的承诺

	
	售后服务
	5
	根据投标投标人售后服务方案的可行性、完善程度以及售后服务的故障维修保障措施、技术咨询保障措施等内容，本项最高得5分。

	
	质保期
	5
	满足磋商文件要求得3分；每延长一年加1分，最多加2分；本项最高得5分。


投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 磋商报价得分
2.评分标准
为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。
六、定标
1. 磋商小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。
2.磋商小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足采购人要求时，有权否决所有投标，磋商小组也没有义务必须接受最低报价的投标。
3.出现下列情形之一的，采购人有权决定本次招标作废标处理：
（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；
（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
4.对未中标的投标人，采购人不做未中标解释。
七、合同的签订
1.中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在30日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。
2.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
3.如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。
八、其他
1.投标人无论中标与否，采购人不承担投标人参加投标的任何费用。
第三部分 采购项目要求及相关说明
一、采购内容
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	1
	热水锅炉
	WNS2.8-1.0-115/70-Q（原设备：天津皓欧贝龙）
	台
	1


注：投标方必须以现场查图和现场勘查数据为准。
[image: image1.jpg]



二、采购要求及相关说明
1.投标方所采用燃烧器品牌类似科能、欧瑞特、百德等；所采用燃烧器的性能要与招标单位原设备相匹配。
2.投标方所采用燃烧器的品牌和型号规格，必须适应采购人原设备炉胆尺寸；
3.所采用燃烧器必须取得中国特种设备检测研究院颁发的《燃油（气）燃烧器型式试验证书》。
4.所采用燃烧器调节比采用电子比例调节，必须完成锅炉运行逐步平稳调节。
5.所采用燃烧器燃气阀必须选用西门子或冬斯，且与原燃气管道相符合。
6.对于在低氮改造过程中出现的对锅炉安全性能产生的影响，应由中标方承担全责。
7.本次改造应采用FGR烟气再循环技术，不接受表面燃烧技术和烟气内循环技术等只更换燃烧器的方案。
8.低氮改造后的锅炉在20%~100%的不同负荷下，都能达到氮氧化物排放量小于50mg/m3，并达到环保局的其他参数要求。
9.低氮改造后的锅炉设备，其出力和热效率不能有明显的下降；降幅不得高于5%。
10.锅炉改造调试验收后，需由环保部门认可的第三方检测机构进行检测，出具检测报告。报告合格方可支付相关费用。
第四部分 商务条款
一、交货期
合同生效后30 天内。
二、交货地点
南通大学指启东校区定地点。
三、付款方式
用户收到项目并验收合格后，凭卖方开具的增值税专用发票15个工作日内支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待质保期满后根据质保和售后服务情况支付。
四、义务任务：
1.投标方必须能够独立自行依法依规取得本次锅炉低氮改造，在环保局及质监部门等政府职能部门的全部相关手续和运行许可。同时承担一切相关费用。
2.锅炉低氮改造完成后，投标方必须完成通过政府相关部门的一切检查验收。
五、培训与服务：
1.培训
（1）投标方将提供对采购方相关人员的技术培训；
（2）培训内容包括主要设备的结构介绍、运行性能、操作程序、安全措施、维护保养程序和方法以及监控系统等，培训方式包括理论讲课和实际操作；
（3）投标方应为培训人员提供正规的培训手册；
（4）投标方在投标文件中应列入详细的培训计划和培训内容。
2. 技术服务
（1）技术服务的范围包括供货设备的安装、调试、起动和性能试验的指导及人员培训，控制系统由投标方负责调试，采购方派人参加调试。
（2）投标方应指派有经验的技术指导工作人员，承担质保期内的技术服务工作，保障质保期内的安全经济可靠的运行。
（3）投标方在投标方案中应提出技术服务人员的专业、人员数量和在现场的服务时间的方案。
（4）投标方派出技术服务人员的一切费用由投标方承担，其费用包含在投标报价内。
六、质保期和质量保证：
1. 验收合格后整机免费保修壹年，保修期自愿延长不限。
2.中标方在“质保期”内，负责完成任何工程缺陷或损坏的的修复，返修费用由中标方承担。“质保期”后，中标方负责工程维护，由此产生的相关费用由采购方承担，中标方须根据当时市场价格优惠提供。  
3. 中标方在收到采购方故障申报1小时内给予答复；需到现场解决的，2小时内抵达维修现场。并在采购、中标双方约定的时间内完成维修。
4. 若质保期内发生工程质量问题，中标方应在接到采购方书面通知后免费维修完毕，因此发生的全部费用及对采购方、第三方造成的损失均由中标方承担。
第五部分附件
附件1：投标函
附件2：投标报价总表
附件3：配置清单及分项报价表
附件4：技术规格响应/偏离表
附件5：商务条款响应/偏离表
附件6：法定代表人资格证明
附件7：法定代表人授权书
附件8：南通大学采购谈判二次报价单
附件1：投标函
投标函
南通大学招投标管理办公室：
我方经仔细阅读研究项目公开招标文件（项目编号），已完全了解公开招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：
1、我公司与本公开招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响公开招标公正性的任何利害关系。
2、愿按公开招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：
（小写），（大写）。
3、接受公开招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对公开招标文件提出质疑的权利。
4、同意按照公开招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。
5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
6、我方如中标，将保证遵守公开招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。
7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：
	投标人名称（章）：
	

	授权代表（签名）：
	

	手机：
	

	E  m  a  i  l  ：
	

	地址：
	

	日期：
	


附件2：投标报价总表
投标报价总表
	项目名称
	
	项目编号
	

	序号
	货物名称
	规格型号
	生产厂商
	数量
	货币
	单价（元）
	总价（元）
	保修期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人名称（公章）
	
	授权代表（签名）
	
	日期
	


附件3：配置清单及分项报价表
配置清单及分项报价表
	项目名称
	
	项目编号
	

	序号
	主机（部件、配件等）名称
	规格型号
	生产厂商
	数量
	货币
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人名称（公章）
	
	授权代表（签名）
	
	日期
	


附件4：技术规格响应/偏离表
技术规格响应/偏离表
	项目名称
	
	项目编号
	

	序号
	采购规格
	投标规格
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人名称（公章）
	
	授权代表（签名）
	
	日期
	


注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明，对有具体参数要求的指标项，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。
附件5：商务条款响应/偏离表
商务条款响应/偏离表
	项目名称
	
	项目编号
	

	序号
	采购条款
	投标条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人名称（公章）
	
	授权代表（签名）
	
	日期
	


注：投标人应对照公开招标文件的商务条款，逐条核对是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明。

附件6：法定代表人资格证明
法定代表人资格证明
南通大学招投标管理办公室：
姓名：性别：身份证号码：系我公司的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标人名称：（公章）
日期：年月日


附件7：法定代表人授权书
法定代表人授权书
南通大学招投标管理办公室：
本授权书声明：我（法定代表人姓名）系（单位名称）的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称）的（被授权人的姓名）身份证号码：为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
本授权书于_______年____月____日签字生效。
法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人名称：（公章）
日期：年月日

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件8：南通大学采购谈判二次报价单
南通大学采购谈判二次报价单
	项目名称
	

	报    价
	（小写）

	（大写）
______________万______仟______佰

	质保&赠送配件、耗材等优惠承诺
	

	投标单位
	

	报 价 人
联系方式
	

	使用部门
	

	联 系 人
联系方式
	


备注：商务标开标后，请各授权代表二次报价签字盖章后通过pdf发送到ztb@ntu.edu.cn，联系方式0513-85012138。
年    月    日









法人代表人身份证复印件粘贴处（反面）














法人代表人身份证复印件粘贴处（正面）














被授权人身份证复印件粘贴处（反面）














被授权人身份证复印件粘贴处（正面）








PAGE  
5

