南通大学学生公寓粉刷工程施工说明
1、 啬园校区7、8园区公共部位粉刷
面积：17000平方米；
部位：走廊、楼梯间、大厅
做法：铲除墙面张贴，铲除墙面起皮空鼓部位，批刮腻子（卫生间外侧墙面批防水腻子）两遍，打磨后整体墙面乳胶漆二遍，场地做卫生。
2、 啬园校区、启秀校区毕业生宿舍零星粉刷
数量：啬园校区：1075间
      启秀校区：200间
面积：15500平方米
做法：毕业生宿舍需粉刷部位详见所附清单或现场指定，采取局部零星粉刷的方式。
铲除起皮、霉变部位，批刮腻子两遍，打磨后两遍内墙乳胶漆，粉刷时需根据实际情况搬运床铺再复位，使用彩条布覆盖床铺家具，室内卫生保洁。
3、 啬园校区公共浴室顶面粉刷
部位：公寓28、29、30、31号楼公共浴室共计24间
面积：852平方米
做法：铲除顶面发霉涂料层，批刮防水防霉腻子两遍，打磨后整体防水防霉乳胶漆两遍，室内卫生清理。
室内乳胶漆选用立邦、三棵树、多乐士品牌。

