南通大学启东校区实验实训中心楼装饰、安装工程招标书

一、项目概况

启东校区实验实训中心101、102、103、104、105、103、107、109、115、117新建水池、电路铺设、地面油漆及其他改造等，详细施工内容见工程施工图。

二、投标提供材料要求

（一）资格审查资料(独立包装，一式一份)

投标的施工单位具有提供建筑工程施工总承包，三级及以上施工单位装饰装修、安装工程专业承包三级及以上资质。投标时须提供：

1、企业营业执照副本复印件；

2、资质证书复印件；

3、法人身份证复印件；

4、法定代表人授权委托书原件；

5、被授权人身份证复印件；

6、近一年“无行贿记录犯罪证明”原件；

7、工期承诺、质量承诺、安全承诺

8、近三年在学校开展过类似规模工程的合同（不少于三份）及用户评价意见（盖公章）。

所有复印件加盖公章，封面加盖法人代表和单位公章，否则按废标处理。原件带至评标现场备查。

（二）商务标（一式两份，正本一份、副本一份）

1、报价组成：施工图、工作量清单（1、装饰工程，2、安装工程两部分），报价参考2009年《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》及2018年第7期《南通建设工程造价信息》。

2、针对以上报价, 要求同时考虑垃圾清理外运及成品保护，所报价格为综合单价和固定合同总价，一口价包定，不予调整（附详细预算书及主要材料分析表），否则按废标处理。

三、结算方式

1、施工图部分不予调整。清单上面未指明品牌的主材投标时须注明品牌、生产厂家及规格型号（暂定价材料除外），在征得甲方确认后才能使用，重要主材进场前应送样确认，材料重要技术指标不得小于甲方规定。所有产品均应符合国家标准与环保要求，并提供相关资料。

2、清单工程量仅供参考，投标单位仍需自行计算复核。

3、报价应包括甲方要求、图纸、现场及投标统一口径，以上工作内容除注明决算时可调整或按实的工程量外，费用均为一次性包干，可调整及按实的工程量决算时仍需根据投标书进行让利。

4、施工方在投标书中漏报、少报的项目，决算时甲方不予增加。

5、甲方要求与图纸有冲突处，以两者中标准及要求更高者为准。

四、施工注意事项及质量标准：

1、为保护师生员工人身及财物的安全，施工单位必须服从学校相关部门的管理及施工时间的安排，合理制定施工组织措施及安全措施。

2、施工时应考虑采取相关的安全文明措辞，如如楼四周必须设置安全围档，走廊内不得堆放材料及垃圾，并及时清扫地面，其它如注意防尘、防噪等，以减少对周边环境的影响。

3、竣工验收必须提供详细的竣工图纸、检测资料、材料的合格资料及其它相关的资料，施工全程应有照片记录并附文字说明，不少于100张，并存入U盘交甲方。

4、负责成品保护，整体改造工程竣工验收前的卫生保洁（含甲供材）。

5、施工开凿及损坏的墙面、地面、孔洞、吊顶应恢复至原样。

6、拆除所改造实验室、原有垃圾、杂物及施工产生的垃圾及时自行清运出校并做好卫生保洁工作，拆除物品施工方回收（除招标文件中注明甲方需回收的），冲抵工程费用

7、质量要求合格，符合验收规范。

五、工期要求

实验实训中心施工工期为十五天。逾期一天，扣2000元每天。

六、付款方式

工程款待竣工验收合格且结算经审计结束后付至审计价的90%，余款作为质保金一年后视质保情况支付。

七、最高限价

本工程招标控制价为人民币贰拾万元整元，超过者一律作废标处理。

八、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

九、投标截止时间即开标时间，开标地点

投标文件密封、盖章后于8月2日上午10：00时以前送达主校区综合楼416会议室，逾期按废标处理。

十、评标办法

由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行符合性评审，实质性满足条件的基础上按如下办法评标：

1、有效报价是指投标人的投标报价低于招标人设定的最高限价（投标报价高于或等于最高限价的作废标处理）。

2、投标单位的有效报价，以次低价作为中标价。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

十一、本工程招标书未尽事宜由南通大学启东校区管委会负责解释。

南通大学启东校区管委会

2018年7月23日