南通大学启东校区5-6#教学楼装饰、安装工程招标书

一、项目概况

启东校区5-6#教学楼206、211、302、311、317语音室、计算机机房铺设静电地板、铺设强弱电线路、安装插座、静电地板开孔；315演播室轻钢龙骨隔断、吸音板及其他墙面处理，增加三基色柔光灯、聚光灯万向滑车等，详细施工内容见工程施工图和工作量清单。

二、投标提供材料要求

（一）资格审查资料(独立包装，一式一份)

投标的施工单位具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或通信工程施工总承包三级及以上资质，同时提供建筑工程施工总承包三级及以上资质。投标时须提供：

1、企业营业执照副本复印件；

2、资质证书复印件；

3、法人身份证复印件；

4、法定代表人授权委托书原件；

5、被授权人身份证复印件；

6、近一年“无行贿记录犯罪证明”原件；

7、工期承诺、质量承诺、安全承诺

8、近三年在学校开展过类似规模工程的合同（不少于三份）及用户评价意见（盖公章）。

所有复印件加盖公章，封面加盖法人代表和单位公章，否则按废标处理。原件带至评标现场备查。

（二）商务标（一式两份，正本一份、副本一份）

1、报价组成：施工图、工作量清单（1、装饰工程，2、安装工程两部分），报价参考2009年《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》及2018年第7期《南通建设工程造价信息》。

2、针对以上报价, 要求同时考虑垃圾清理外运及成品保护，所报价格为综合单价和固定合同总价，一口价包定，不予调整（附详细预算书及主要材料分析表），否则按废标处理。

三、结算方式

1、施工图部分不予调整。清单上面未指明品牌的主材投标时须注明品牌、生产厂家及规格型号（暂定价材料除外），在征得甲方确认后才能使用，重要主材进场前应送样确认，材料重要技术指标不得小于甲方规定。所有产品均应符合国家标准与环保要求，并提供相关资料。

2、清单工程量仅供参考，投标单位仍需自行计算复核。

3、报价应包括甲方要求、图纸、现场及投标统一口径，以上工作内容除注明决算时可调整或按实的工程量外，费用均为一次性包干，可调整及按实的工程量决算时仍需根据投标书进行让利。

4、施工方在投标书中漏报、少报的项目，决算时甲方不予增加。

5、甲方要求与图纸有冲突处，以两者中标准及要求更高者为准。

四、施工注意事项及质量标准：

1、为保护师生员工人身及财物的安全，施工单位必须服从学校相关部门的管理及施工时间的安排，合理制定施工组织措施及安全措施。

2、施工时应考虑采取相关的安全文明措辞，如如楼四周必须设置安全围档，走廊内不得堆放材料及垃圾，并及时清扫地面，其它如注意防尘、防噪等，以减少对周边环境的影响。

3、竣工验收必须提供详细的竣工图纸、检测资料、材料的合格资料及其它相关的资料，施工全程应有照片记录并附文字说明，不少于100张，并存入U盘交甲方。

4、负责保护整体改造工程竣工验收前的卫生保洁（含甲供材）。

5、施工开凿及损坏的墙面、地面、孔洞、吊顶应恢复至原样。

6、拆除所改造实验室、原有垃圾、杂物及施工产生的垃圾及时自行清运出校并做好卫生保洁工作，拆除物品施工方回收（除招标文件中注明甲方需回收的），冲抵工程费用

7、质量要求合格，符合验收规范。

五、工期要求

语音室、计算机机房施工工期为十天，演播室施工工期为十五天。逾期一天，扣2000元/天。

六、付款方式

工程款待竣工验收合格且结算经审计结束后付至审计价的90%，余款作为质保金一年后视质保情况支付。

七、最高限价

本工程招标控制价为人民币贰拾万元整元，超过者一律作废标处理。

八、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

九、投标截止时间即开标时间，开标地点

投标文件密封、盖章后于8月2日上午10：00时以前送达主校区综合楼416会议室，逾期按废标处理。

十、评标办法

由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行符合性评审，实质性满足条件的基础上按如下办法评标：

1、有效报价是指投标人的投标报价低于招标人设定的最高限价（投标报价高于或等于最高限价的作废标处理）。

2、投标单位的有效报价，以次低价作为中标价。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

十一、本工程招标书未尽事宜由南通大学启东校区管委会负责解释。

南通大学启东校区管委会

2018年7月23日