南通大学启秀校区

1-5号公寓楼电增容工程招标公告

南通大学拟采取公开招标方式选择启秀校区1-5号公寓电增容工程施工单位，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：启秀校区1-5号公寓电增容工程

二、项目编号：2017-69

三、货物品名、数量及技术规格   拟新安装部分电缆并拆装原有部分电缆

四、合格的投标人

要求参加投标的施工单位具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：有意投标者请于2017年5月31日上午9：00至11：00时到南通大学主校区综合楼414室报名并购买招标文件。

七、招标文件售价：人民币300元（事后不退）。

八、投标：本次投标需交纳2000元投标保证金。保证金为现金，密封包装，封口处贴上单位名称。

九、评标时间和地点：定于2017年6月5日上午9：30时在主校区后勤综合楼414室进行评标。邀请所有投标人参加，不另行通知。

项目联系人：顾老师，缪老师

联系电话：0513-85012292，0513-85012501

招标联系人：汤靖，娄阳

联系电话：0513-85012891

对项目采购方面的询问、质疑请向项目联系人提出，招标条款询问、质疑由招标联系人负责答复。

南通大学启秀校区

1-5号公寓楼电增容工程招标书

一、项目概况

启秀校区1-5号公寓楼进户电缆需增容改造，拟新安装部分电缆并拆装部分电缆。现场勘察联系人：杨老师13515203803

二、材料提供要求

要求参加投标的施工单位具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。投标时须提供：1、企业营业执照副本复印件，2、资质证书复印件，3、法人身份证复印件，4、法定代表人授权委托书原件，5、被授权人身份证复印件，5、近一年“无行贿记录犯罪证明”原件，6、工期承诺、质量承诺、安全承诺等。所有资料封袋密装，复印件加盖公章，封面加盖法人代表和单位公章，否则按废标处理。

- 投标要求

投标只做商务标（一式两份，正、副各一本）。

施工内容：

1、新安装电缆部分：

①揭盖电缆沟盖板暂按250米计算（用于敷设70以上电缆），墙面开槽敷设约500米计算（用于敷设50及35电缆），②敷设电缆YJV 4*150+1*95  320米，敷设电缆YJV 4*120+1*70  80米，敷设电缆YJV 4*70+1*35 230米，敷设电缆YJV 4*50+1*25  400米，敷设电缆YJV 4*35+1*16 560米（电缆要求符合国标，品牌选用金牛、远东、江扬、江南五彩），③电缆头制作、安装10个，④安装调试等。

2、拆装电缆部分：

拆装电缆、局部开挖电缆沟、零星线路整理等不可预见费用以10万元暂列金额计入总价。

针对以上施工内容投标单位进行投标报价，所报价格为综合单价和固定合同总价（附详细预算书及主要材料分析表）。

四、结算方式

1、投标报价部分工程量按实结算，以审计审核为准。2、拆装电缆、零星线路整理、局部开挖电缆沟及因非承包人原因引起的新增工程内容，结算按2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》，《江苏省建设工程费用定额》及2017年第7期南通建设工程造价信息，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费2.2%，措施费按实际发生的结算, 税金按简易计税方法计算即3.36%；甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮，揭盖电缆沟盖板及电缆长度等工程量以现场测量为准。

五、质量标准

质量要求合格，符合验收规范。

六、工期要求

工程要求2017年7月25日以前完工。逾期一天，扣10000元/每天。

七、付款方式

工程验收合格经审计结束后一次性支付。

八、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

九、投标截止日期

投标文件密封、盖章后于6月5日上午9：30时以前送达南通大学主校区后勤保障部（综合楼414会议室），逾期按废标处理。

十、招标控制价

本工程招标控制价捌拾伍万元，超过者一律作废标处理。

十一、评标办法

由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行资质符合性评审，实质性满足条件的基础上低价中标。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

十二、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤保障部负责解释。

南通大学后勤保障部

2017年5月23日