南通大学主校区公寓23号楼毕业生房间粉刷工程招标公告

南通大学拟采取公开招标方式选择主校区公寓23号楼毕业生房间粉刷工程施工单位，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：主校区公寓23号楼毕业生房间粉刷工程

二、项目编号：2018-188

三、预算金额：15万

四、货物品名、数量及技术规格  墙面砂纸打磨，房间内有霉斑、剥壳现象的，需局部铲除、批腻子两遍、刷乳胶漆两遍。

五、合格的投标人

要求参加投标的施工单位具有房屋建筑工程施工总承包或者装饰装修工程专业承包三级及以上资质。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、招标文件获取：有意投标者请于2018年8月8日上午9：00至10：00时到南通大学主校区综合楼435室报名并购买招标文件。

八、招标文件售价：人民币300元（事后不退）。

九、投标：本次投标需交纳2000元投标保证金。保证金为现金，密封包装，封口处贴上单位名称。

十、评标时间和地点：定于2018年8月10日上午9：30时在主校区后勤综合楼414室进行评标。邀请所有投标人参加，不另行通知。

项目联系人：顾老师

联系电话：0513-85012292

招标联系人：汤靖，娄阳

联系电话：0513-85012891

对项目采购和技术方面的疑问请咨询项目联系人，对招标条款的疑问和项目采购的质疑请联系招标联系人。

南通大学主校区

公寓23号楼毕业生房间粉刷工程招标文件

一、项目概况

南通大学主校区公寓23号楼145间房间及局部过道需粉刷，要求墙面砂纸打磨，房间内有霉斑、剥壳现象的，需局部铲除、批腻子两遍、刷乳胶漆两遍。现场情况投标单位自主勘察（有管理员配合）。

二、投标提供材料要求

（一）资格审查资料(独立包装，一式一份)。

要求参加投标的施工单位具有房屋建筑工程施工总承包或者装饰装修工程专业承包三级及以上资质。

投标时须提供：1、企业营业执照副本复印件；

2、资质证书复印件；

3、法人身份证复印件；

4、法定代表人授权委托书原件；

5、被授权人身份证复印件；

6、近一年“无行贿记录犯罪证明”原件（放入资格审查资料袋内）；

7、工期承诺、质量承诺、安全承诺等。

上述资料须封袋密装，复印件加盖公章，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人印章，否则按废标处理。原件带至评标现场备查。

（二）商务标（一式两份，正、副各一本）。

投标单位投标时报固定合同单价（包括粉刷人材机、床铺柜子移动复位、措施费、卫生、管理费、利润、税金等完成该项目所有费用），即主校区毕业生宿舍粉刷   元/㎡（乳胶漆指定品牌：鑫贝士、紫石、久诺）。

四、结算方式

1、投标报价部分：工程量按实结算，以审计审核为准； 2、其它零星项目及因非承包人原因引起的新增工程内容，结算按2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》，《江苏省建设工程费用定额》及2018年第8期南通建设工程造价信息，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费3.5%，措施费按实际发生的结算, 税金按简易计税方法计算即3.36%，甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮，工程量以现场测量为准。

五、质量标准

质量要求合格，符合验收规范。

六、工期要求

工程要求2018年8月26日以前完工。逾期一天，扣10000元/每天。

七、付款方式

工程验收合格经审计结束后于2019年上半年一次性支付。

八、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

九、投标截止日期

投标文件密封、盖章后于8月10日上午9：30时以前送达南通大学主校区后勤保障部（综合楼414会议室），逾期按废标处理。

十、评标办法

由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行资质符合性评审，实质性满足条件的基础上低价中标。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

十一、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤保障部负责解释。

联系电话：  0513-85012292

南通大学后勤保障部

2018年8月3日