## 啬园校区水泵设备维修保养明细表
啬园校区水泵设备维修保养明细表
序号 | 安装地点 | 生产厂家 | 种类 | 规格型号 | 生产日期 | 功率(KW) | 备注 | 数量 | 控制器数量
1 | 1#公寓楼 | 上海开利 | 污水泵 |  |  | 1.5 |  | 4 | 4
2 | 2#公寓楼 | 上海开利 | 污水泵 |  |  | 1.5 |  | 4 | 4
3 | 3#公寓楼 | 上海开利 | 污水泵 |  |  | 1.5 | 钥匙高配 | 6 | 5
4 | 4#公寓楼 | 杭州力源 | 生活泵 |  |  | 5.5 | 热水泵 | 6 | 1
|  | 上海凯泉 | 生活泵 |  |  | 2.2 | 一期4号楼北地面热水泵 | 2 | 1
|  |  | 生活泵 |  |  | 3 |  | 1
| 4#公寓楼 | 上海开利 | 污水泵 |  |  | 1.5 |  | 6 | 4
5 | 5#公寓楼 | 上海开利 | 污水泵 |  |  | 1.5 |  | 4 | 4
6 | 6#公寓楼 | 上海开利 | 污水泵 |  |  | 1.5 |  | 4 | 4
7 | 8#公寓楼 |  | 生活泵 |  |  | 1.5 | 8号楼地下室热水泵 | 6 | 1
|  |  | 生活泵 |  |  | 5 |  | 3 | 1
| 8#公寓楼 | 上海开利 | 污水泵 |  |  | 3 |  | 6 | 3
8 | 9#公寓楼 | 上海开利 | 污水泵 |  |  | 3 |  | 6 | 3
9 | 11#公寓楼 |  | 污水泵 |  |  |  |  | 4 | 2
10 | 12#公寓楼 |  | 污水泵 |  |  |  |  | 6 | 3
| 12#公寓楼 |  | 生活泵 |  |  | 11 | 泵房在西侧 | 5 | 2
11 | 13#公寓楼 |  | 污水泵 |  |  |  |  | 6 | 3
12 | 14#公寓楼 |  | 污水泵 |  |  |  |  | 4 | 2
13 | 15#公寓楼 |  | 污水泵 |  |  |  |  | 4 | 2
14 | 16#公寓楼 |  | 污水泵 |  |  |  |  | 4 | 2
15 | 17#公寓楼 |  | 污水泵 |  |  |  |  | 4 | 2
16 | 18#公寓楼 |  | 污水泵 |  |  | 1.5 |  | 4 | 2
17 | 19#公寓楼 |  | 污水泵 |  |  |  |  | 4 | 2
18 | 20#公寓楼 |  | 生活泵 |  |  | 5.5 | 热水泵 | 6
|  |  | 生活泵 |  |  | 7.5 |  | 2 | 1
|  |  | 生活泵 |  |  | 1.5 |  | 1
| 20#公寓楼电锅炉房 | 上海凯旋电机厂 | 加压泵 |  |  | 7.5 | 20-21号楼循环泵 | 8 | 1
| 20-21#公寓楼 | 南通豪达电器有限公司 | 污水泵 |  |  |  |  | 12 | 6
19 | 22-23#公寓楼 | 上海凯泉给水工程有限公司 | 污水泵 | KQK/G-2ACB-2 |  | 2.2 |  | 12 | 6
| 六园区23号楼人防地下室 |  | 空气循环泵 |  |  |  |  | 10 | 5
| 六园区22号楼室外西北 |  | 热水泵 |  |  |  |  | 1 | 1
| 23#公寓楼人防 | 上海凯泉给水工程有限公司 | 污水泵 | KQK/G-2ACB-2 |  | 2.2 |  | 2 | 1
| 22-23#楼顶 |  | 热水循环泵 | KQL65/140 |  | 3 |  | 16 | 2
| 22-23#楼6楼 |  | 热水循环泵 | KQL50/160 |  | 3 |  | 8 | 2
| 22-23#东楼顶 |  | 稳压泵 |  |  |  |  | 8 | 2
| 23#公寓楼东泵房 | 江苏靖江电机有限公司 | 加压泵 |  |  | 15 |  | 2 | 1
| 23号楼室外北 |  | 热水泵 | TYTEY160M-2 |  | 15 |  | 1 | 1
20 | 24-27#公寓楼 | 泰州水泵总厂 | 热水泵 |  |  | 7.5 |  | 4 | 4
|  | 上海波奇电机有限公司 | 热水循环泵 |  |  | 2.2 |  | 4 | 4
| 24-27#公寓楼 | 上海波奇电机有限公司 | 稳压泵 | ILG50-160A | 2010.9 | 2.2 |  | 4 | 4
| 24-27#公寓楼 | 上海凯泉泵业 | 污水泵 | LG230 | 2006.9 | 2.2 |  | 30 | 15
| 24-27公寓水泵房 | 上海凯泉泵业 | 生活泵 | KQL150 | 2002.6 | 7.5 | 暂不使用
21 | 28-31公寓地下室 | 上海东方泵业 | 污水泵 | KQL150 |  | 3 |  | 32 | 16
| 28-31公寓地下室 | 泰州泵业 | 热水泵 |  |  | 7.5 |  | 4 | 4
| 28-31公寓地下室 | 泰州泵业 | 热水循环泵 |  |  | 5 |  | 4 | 4
22 | 化工楼地下室 | 上海凯泉泵业 | 污水泵 |  | 2008.8 | 2.2 |  | 14 | 7
| 化工楼地下室 | 上海东方泵业 | 生活泵 | 65DFL-24-12XC | 2010.6 | 7.5 |  | 5 | 1
23 | 图书馆地下室 | 上海东方威尔电机有限公司 | 生活泵 | Y2-132S2-2 | 2009.11 | 7.5 |  | 2 | 1
| 图书楼楼顶 | 埃梯梯（南京）有限公司 | 空调循环泵 | GLS0 |  | 18.5 |  | 7 | 1
| 图书馆113室 |  | 污水泵 |  |  |  |  | 2 | 1
| 图书馆配电间 |  | 污水泵 |  |  |  |  | 2 | 1
| 图书馆地下室 | 上海东方泵业集团有限公司 | 污水泵 | 55W037-13-3 | 2010.8 | 3 |  | 2 | 2
24 | 5号计楼地下室喷淋房 |  | 污水泵 |  |  | 1.5 |  | 2 | 1
| 4#教学楼地下室 | 上海开利泵业集团有限公司 | 污水泵 | KLK-2L-1.5 |  | 1.5 |  | 28 | 14
| 5号计楼地下室进门口 | 上海开利泵业集团有限公司 | 污水泵 | KLK-2L-1.5 |  | 1.5 |  | 2 | 1
| 5号计楼地下室配电间 |  | 污水泵 |  |  | 4 |  | 2 | 1
| 5号教学楼 |  | 污水泵 |  |  |  |  | 5 | 3
| 5号教学楼西侧 |  | 污水泵 |  |  |  |  | 2 | 1
| 5号教学楼地下室东 |  | 污水泵 |  |  |  |  | 2 | 1
| 5号楼计算机楼6楼 |  | 循环泵 | GRUNOFOS |  | 11 | 钥匙在消防值班室 | 2 | 1
| 5号楼计算机楼6楼 | 上海东方 | 循环泵 |  |  | 2.2 | 钥匙在消防值班室 | 3
25 | 11号教学楼 | 上海浦浪 | 离心泵 | 2021 |  | 7.5 |  | 2 | 2
| 12#教学楼地下室 |  | 加压泵 | MS1001-2 |  | 3 | 生活泵 | 4 | 1
| 12号教学楼 |  | 污水泵 |  |  |  | 钥匙在消防值班室 | 4 | 2
26 | 9#教学楼地下室 | 上海凯泉给水工程有限公司 | 污水泵 | KQK/G-2ACB-2 |  | 2.2 | 钥匙校办值班有一个 | 14 | 7
27 | 理科楼室内泵房 | 上海凯泉泵业 | 加压泵 |  |  | 11 | 18号教学楼北一楼生活泵 | 2 | 1
28 | 一食堂西三楼 | 东立 | 加压泵 |  | 2014 |  |  | 2 | 1
| 一食堂楼顶 | 上海凯泉泵业 | 空调循环泵 | KQL150 | 2002.6 | 22 |  | 3 | 1
29 | 范曾艺术馆泵房 | 上海凯泉泵业 | 稳压泵 |  |  | 7.5 |  | 5 | 1
|  |  | 污水泵 |  |  | 3 |  | 2 | 1
| 范曾艺术馆地下室 |  | 生活泵 |  |  |  |  | 2 | 1
30 | 西体育馆 |  | 草坪喷淋泵 |  |  |  |  | 4 | 1
31 | 综合楼地下室 |  | 污水泵 |  |  |  |  | 4 | 2
32 | 1期食堂西南桥下 |  | 河水加压泵 |  |  | 4 |  | 2
33 | 啬园校区青教公寓1号楼地下室 |  | 污水泵 |  |  | 1.5 |  | 16 | 8
| 啬园校区青教公寓1号楼地下是水泵房 |  | 生活泵 |  |  | 2.2 |  | 2 | 1
| 啬园校区青教公寓1号楼6楼 |  | 循环泵 |  |  | 11 |  | 2 | 1
| 啬园校区青教公寓1号楼10楼 |  | 循环泵 |  |  | 0.88 |  | 2 | 1
| 啬园校区青教公寓1号楼楼顶 |  | 太阳能泵 |  |  | 0.88 |  | 8 | 1
|  |  | 循环泵 |  |  | 0.45 |  | 2
34 | 啬园校区青教公寓2号楼水泵房 | 东欧 | 生活水泵 |  |  | 11 |  | 2 | 1
| 啬园校区青教公寓2号楼水泵房 | 东方 | 污水泵 |  |  | 3 |  | 2 | 1
| 啬园校区青教公寓2号楼地下室 | 东方 | 污水泵 |  |  | 3 |  | 18 | 9
| 啬园校区青教公寓2号楼地下室 | 东方 | 污水泵 |  |  | 1.5 |  | 3 | 3
| 啬园校区青教公寓2号楼楼顶 | 威乐 | 循环泵 |  |  | 4 |  | 4 | 1
|  | 威乐 | 循环泵 |  |  | 1.1 |  | 2
|  | 新界 | 倒水泵 |  |  | 1.1 |  | 4
|  | 桑夏 | 空气能热泵 |  |  |  |  | 4
35 | 合计 | [6 empty] | 477 | 222
啬园校区各规格水泵共：477台，控制器共：222个。