南通大学主校区

高压对接箱更换工程三次招标公告

南通大学拟采取公开招标方式选择主校区高压对接箱更换工程施工单位，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：主校区高压对接箱更换工程

二、项目编号：2017-195

三、货物品名、数量及技术规格：20千伏对接箱9个，10千伏对接箱2个。

四、合格的投标人

要求参加投标的施工单位具有送变电工程承包三级和承装（修、试）电力设施许可证三级及以上。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：有意投标者请于2017年11月20日上午11：00以前到南通大学主校区综合楼435室报名并购买招标文件。现场勘察联系人：陈老师13906296102

七、招标文件售价：

八、投标：本次投标需交纳5000元投标保证金。保证金为现金，密封包装，封口处贴上单位名称并加盖印章。开标后中标单位的投标保证金转履约保证金。

九、评标时间和地点：定于2017年11月23日上午9：30时在主校区后勤综合楼414室进行评标。邀请所有投标人参加，不另行通知。

项目联系人：顾老师

联系电话：0513-85012292

招标联系人：汤靖，娄阳

联系电话：0513-85012891

对项目采购方面的询问、质疑请向采购联系人提出，招标条款询问、质疑由招标联系人负责答复。

南通大学主校区

高压对接箱更换工程招标书

一、项目概况

主校区高压进线对接箱锈蚀严重，现更换20千伏的对接箱9个（进线电缆为500），10千伏的对接箱2个（进线电缆为120）。

二、投标提供材料要求

（一）资格审查资料(独立包装，一式一份)。

要求参加投标的施工单位具有送变电工程承包三级和承装（修、试）电力设施许可证三级及以上。投标时须提供：1、企业营业执照副本复印件，2、资质证书复印件，3、法人身份证复印件，4、法定代表人授权委托书原件，5、被授权人身份证复印件，6、近一年“无行贿记录犯罪证明”原件，7、工期承诺、质量承诺、安全承诺等。所有资料封袋密装，复印件加盖公章，封面加盖法人代表和单位公章，否则按废标处理。

（二）商务标（一式两份，正、副各一本）。

1、对接箱壳体要求2mm厚304不锈钢，表面喷塑处理。（提供对接箱型式试验报告及三C认证,箱内配件要求符合江苏省电网规定入网品牌）。

2、投标单位自主考虑向供电公司申请停送电手续费用。

3、投标单位自主勘察现场，针对现有条件考虑施工方案及费用。

4、商务标报价请包含分支箱试验交接费用及电缆头绝缘试验费用。

5、针对以上要求进行报价,2万伏对接箱 9套*    元/套=   元（含拆除原有对接箱、主材、安装费、税金、利润等一切费用）；1万伏对接箱2套*    元/套=   元（含拆除原有对接箱、主材、安装费、税金、利润等一切费用）。

四、结算方式

按中标价结算。

五、质量标准

质量要求合格，符合验收规范。

六、工期要求

根据甲方要求时间进行施工。

七、付款方式

工程验收合格经审计结束后一次性支付。

八、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

九、投标截止日期

投标文件密封、盖章后于11月16日9：30时以前送达南通大学主校区后勤保障部（综合楼414会议室），逾期按废标处理。

十、招标控制价

本工程招标控制价贰拾伍万元，超过者一律作废标处理。

十一、评标办法

由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行资质符合性评审，无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

- 确定有效报价

有效报价是指投标人的投标报价低于招标人设定的最高限价（投标报价高于或等于最高限价的作废标处理）。

2、所有有效报价中，均价的次低报价者（低于平均价，且最接近平均价）确定为第一中标候选人。

十二、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤保障部负责解释。

联系电话：  0513-85012292

南通大学后勤保障部

2017年11月16日