## Sheet1
南通大学医学院东区教学楼改造材料品牌表
序号 | 材料 | 品牌 | 规格
1 | 防水卷材 | 东方雨虹、科顺、大明 | SBS3cm
2 | 地砖 | 格任陶、新濠、王者 | 600*600、300*300通体防滑
3 | 墙砖 | 格任陶、新濠、王者 | 300*600
4 | 铝合金方板吊顶 | 奥普、奇力、顶上
5 | 外墙涂料 | 多乐士、立邦美得丽、三棵树
6 | 内墙涂料 | 多乐士、立邦美得丽、三棵树
7 | 钢质门 | 盼盼、王力、步阳 | 乙级防盗门、B级锁具
8 | 铝合金窗 | 风铝、鹰翎、永亨 | 大2000系列：窗料80*44mm、厚度1.4mm
9 | 实木复合门 | 欧派、贵翔、王力
10 | 配电箱、元器件 | 德力西、太湖、正泰
11 | 插座、开关 | 德力西、正泰、松日
12 | 线管 | 中财、三德、公元
13 | 电线、电缆 | 远东、江南、金牛
14 | 桥架 | 防火桥架，厚度1.2以上
15 | 灯具 | 飞利浦、雷士、欧普、三雄 | 双管荧光灯、吸顶灯、装饰灯
16 | UPVC管 | 三德、中财、公元
17 | PPR管 | 三德、中财、公元
18 | 台盆 | 箭牌、惠达、法恩莎
19 | 大便器 | 箭牌、惠达、法恩莎
20 | 小便器 | 箭牌、惠达、法恩莎
21 | HPPE双壁波纹管 | 三德、中财、公元
22 | 空调 | 美的、格力、海尔