
南通大学主校区

1号教学楼阶梯教室吊顶拆换工程招标书
一、项目概况
主校区1号教学楼阶梯教室（共4大间，约850平米）吊顶拆换。施工内容为：1、原有课桌椅成品保护；2、搭拆脚手架；3、拆除轻钢龙骨纸面石膏板吊顶及灯具；4、安装烤漆轻钢龙骨（50国标主龙骨，￠8吊筋）；5、安装硅钙板面层；6、安装飞利浦全套格栅灯具（3*20瓦）132套及线路；7、配合中央空调管道维修或更换；8、清理场地、做卫生、垃圾外运。
二、资质要求
要求参加投标的施工单位具有建筑装饰装璜三级及以上资质。
三、投标要求
投标文件密封、盖章后于1月15日下午2时以前送达南通大学主校区后勤管理处（综合楼421室），逾期按废标处理。
1. 投标需提供的资质材料：须提供企业营业执照、资质证书、法人身份证复印件、法人授权委托书、被委托人身份证复印件等，封面加盖法人代表签章和单位公章。否则按废标处理。
2.针对施工内容报综合单价（含利润，税金等一切费用）。

即：吊顶拆换    元/㎡*850㎡=     元；

四、结算方式 
工程结算均按实际工作量乘以中标的综合单价计算，工作量以审计审核为准。非承包人原因引起的新增工程内容结算按2009版《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》及2016年第1期南通建设工程造价信息，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费3.5%，措施费按实际发生的结算。甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮。工程量以现场测量为准。
五、质量标准
质量要求合格，符合验收规范。
六、工期要求
工程要求2月18日以前完工。逾期一天，扣500元/每天。
七、付款方式
工程验收合格经审计结束后一次性付清。
八、保修内容及期限
凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。
九、评标
由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行综合评标，低价优先中标。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。
十、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤管理处负责解释。
联系电话：  0513- 85012292                                  

南通大学后勤管理处
                                            2016年1月5日 


