南通大学启秀校区

12号公寓楼电源线路更换等工程招标公告

南通大学拟采取公开招标方式选择启秀校区12号公寓楼电源线路更换、安装插座工程施工单位，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：启秀校区12号公寓楼电源线路更换、安装插座工程

二、项目编号：

三、货物品名、数量及技术规格：启秀校区12号公寓楼电源线路更换、安装插座及墙面粉刷等。

四、合格的投标人

要求参加投标的施工单位具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：有意投标者请于2017年1月13日上午9：00至10：00时到南通大学主校区综合楼414室报名并购买招标文件；现场勘察现场联系人：魏主任13515201870

七、招标文件售价：人民币300元（事后不退）。

八、投标：本次投标需交纳2000元投标保证金。保证金为现金，密封包装，封口处贴上单位名称。

九、评标时间和地点：定于2017年1月15日上午9：30时在主校区后勤综合楼414室进行评标。邀请所有投标人参加，不另行通知。

联系人：顾老师、缪老师

联系电话：0513-85012501、85012292。

南通大学启秀校区

12号公寓楼电源线路更换等工程招标书

一、项目概况

启秀校区12号公寓楼原有线路老化且线径不够，现计划利用寒假对线路进行更换改造并重新安装电源插座，墙面粉刷等改造。

二、材料提供要求

要求参加投标的施工单位具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。投标时须提供：1、企业营业执照副本复印件，2、资质证书复印件，3、法人身份证复印件，4、法定代表人授权委托书原件，5、被授权人身份证复印件，5、近一年“无行贿记录犯罪证明”原件，6、工期承诺、质量承诺、安全承诺等。所有资料封袋密装，复印件加盖公章，封面加盖法人代表和单位公章，否则按废标处理。

- 投标要求

投标只做商务标（一式两份，正、副各一本）。

1、投标依据：报价可参考2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》及2017年第1期《南通建设工程造价信息》。

2、每个房间中电源安装施工内容：①拆除房间内原有布线及插座，②开线槽（原有墙面粉刷层厚度自主现场勘察）、敷设电线管（中材）、水泥砂浆补粉、批腻子二遍，③至每个插座布2.5平方铜芯线（国标），④暗敷PZ30-8电源箱（箱子采用太湖，开关德力西、正泰），⑤安装五孔插座、一个空调插座（面板采用松日、德力西、正泰，暗盒采用万聚）。线路走向及插座等布置详见施工图，针对以上内容投标单位投标时报固定合同单价（包括人材机、床铺保护、清理垃圾外运、管理费、利润、税金等一切费用），即电源改造100间(大间)×   元/间=   元；50间(小间)×   元/间=   元。

3、每个房间中墙面粉刷施工内容：①床铺移动，②墙面砂纸打磨，刷乳胶漆两遍（含局部房间内有霉斑、剥壳现象的，需局部铲除、批腻子两遍）。投标单位投标时报固定合同单价（包括粉刷人工，乳胶漆可选用鑫贝士、紫石、晨光，垃圾清理外运，管理费，利润，税金等一切费用），即宿舍墙面粉刷100间×   元/间=   元；50间(小间)×   元/间=   元。

4、每个房间内课桌需搬运至走廊，施工结束后搬运至宿舍内，即课桌搬运费250张×   元/张=   元。

5、每个房间内需打空调孔，即空调打孔150个×   元/个=   元。

6、走廊内10cm塑料槽板安装，即塑料槽板安装800米×   元/米=   元。

7、走廊塑料槽板内配YJV3*4+1*2.5线4500米×   元/米=   元。

8、走廊地面及墙面暗敷￠63电线管及管内布YJV224*70+1*35线400米×   元/米=   元。(含开槽及修复)

9、针对以上要求进行分项报价,同时考虑场地清理、垃圾外运及成品保护，所报价格为固定合同单价（含材料、人工、机械、措施费、管理费、利润、税金等一切费用）。

10、不可预计费用以5万元暂列金额计入总价。

四、结算方式

1、工程结算按实际工作量乘以中标的固定合同单价计算，工作量以审计审核为准。2、其它零星项目及因非承包人原因引起的新增工程内容，结算按2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》，《江苏省建设工程费用定额》及2017年第1期南通建设工程造价信息，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费3.5%，措施费按实际发生的结算, 税金按简易计税方法计算即3.36%；甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮，工程量以现场测量为准。

五、质量标准

质量要求合格，符合验收规范。

六、工期要求

工程要求2017年2月16日以前完工。逾期一天，扣10000元/每天。

七、付款方式

工程验收合格经审计结束后一次性支付。

八、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

九、投标截止日期

投标文件密封、盖章后于1月15日上午9：30时以前送达南通大学主校区后勤保障部（综合楼414会议室），逾期按废标处理。

十、招标控制价

本工程招标控制价陆拾万元，超过者一律作废标处理。

十一、评标办法

由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行资质符合性评审，实质性满足条件的基础上最低价中标。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

十二、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤保障部负责解释。

联系电话：  0513-85012501、 85012292

南通大学后勤保障部

2017年1月10日