南通大学机械工程学院实验室改造工程招标二次公告

南通大学拟采取公开招标方式选择机械工程学院实验室改造工程施工单位，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：南通大学机械工程学院实验室改造工程

二、项目编号：TDGC（GK）2019-092

三、预算金额：24万元

四、货物品名、数量及技术规格：主要内容有防盗门安装、定做实验台、低柜制作、环氧地坪、墙面防霉涂料、动力电路安装等。

五、合格的投标人：

要求参加投标的施工单位具有房屋建筑工程施工总承包专业承包三级及以上资质。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、招标文件获取：南通大学网站自行下载。

八、招标文件售价：人民币300元（事后不退），送标时交纳南通大学交费收据和标书收缴单第二联（缴费地点：啬园校区6号楼101财务大厅）。

九、投标保证金：本次投标需交纳2000元投标保证金。限银行汇票，其他方式无效。南通大学账户信息：

1、单位名称：南通大学

2、税务登记号码：12320000466012919A

3、统一社会信用代码：12320000466012919A

4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部

5、行号：105306000071

6、账号：32001648636059123123

7、地址：南通市啬园路9号

8、联系电话：85012100

十、评标时间和地点：定于2019年7月15日上午9：30在啬园校区逸夫教学楼7号楼407室进行开标，408室进行评标。邀请所有投标人参加，不另行通知。

项目联系人：缪老师

联系电话：0513-85012501

招标联系人：王老师

联系电话：0513-85012138

对项目采购和技术方面的疑问请咨询项目联系人，对招标条款的疑问和项目采购的质疑请联系招标联系人。

本项目实行网上报名，确定投标者请在2019年7月12日15：00前填写好《投标确认书》,发送到ztb@ntu.edu.cn。由招标人确认报名，投标人超过三家后，方可按期开标。

南通大学机械工程学院实验室改造工程二次招标文件

一、项目概况

南通大学啬园校区12号教学楼机械工程学院部分地下室实验室不符合使用规范，现需对其进行升级改造，主要内容有防盗门安装、定做实验台、低柜制作、环氧地坪、墙面防霉涂料、动力电路安装等，详见工程量清单，现场情况投标单位自主现场勘察。

二、投标提供材料要求

（一）资格审查资料(独立包装，一式一份)。

要求参加投标的施工单位具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。

投标时须提供：1、企业营业执照副本复印件；

2、资质证书复印件；

3、法人身份证复印件；

4、法定代表人授权委托书原件；

5、被授权人身份证复印件；

6、项目负责人建筑工程注册建造师证及安全考核B证及与用人单位劳动合同和最近半年社会保险证明复印件

7、工期承诺、质量承诺、安全承诺等；

上述资料须封袋密装，复印件加盖公章，在封袋骑缝处加盖投标人单位公章和法定代表人印章，否则按废标处理。

（二）商务标（一式两份，正、副各一本）。

投标依据：工程量清单、现场实际，报价可参考2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年版《江苏省安装工程计价定额》、2014年版《江苏省建设工程费用定额》及2019年第7期《南通建设工程造价信息》。

1、投标单位所报价格为固定合同单价（人材机、措施费、场地清理外运、管理费、利润、税金等完成该项目所有费用）及总价。

2、本项目所用免漆板、环氧涂料需提供合格证与环保检测报告，乳胶漆为立邦美得丽工程漆，管材为中财、三德，电器开关为德力西、正泰，电缆为远东、江南、七彩。

3、地下室实验室动力配电箱将分路漏电开关控制改为相应接触器控制，pz箱改为相应非标箱。

4、除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须与招标人提供的工程量清单一致。

5、投标报价不得改变工程量清单明确列出的暂估价、暂列金、不可竞争费用项目及费率和计算基础。

上述资料须封袋密装，复印件加盖公章，在封袋骑缝处加盖投标人单位公章和法定代表人印章，否则按废标处理。

四、结算方式

1、投标报价部分：以中标单价和实际工程量结算，工程结算以审计审核为准。认质认价的主材不计下浮； 2、其它零星项目及因非承包人原因引起的新增工程内容，结算按2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年版《江苏省安装工程计价定额》，2014年版《江苏省建设工程费用定额》及2019年第7期南通建设工程造价信息，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费3.5%，措施费按实际发生的结算, 税金按9%计取；甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮，工程量以现场测量为准。

五、质量标准

质量要求合格。

六、工期要求

工程要求2019年8月15日以前完工。逾期一天，扣500元/每天。

七、付款方式

工程验收合格经审计结束后一次性支付。

八、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

九、投标截止日期

投标文件密封、盖章后于7月15日上午8：30至9:30送达南通大学啬园校区逸夫教学楼7号楼407室，逾期按废标处理。

十、招标控制价

本工程招标控制价贰拾叁万捌仟柒佰叁拾柒元，超过者一律作废标处理。

十一、评标办法

由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行资质符合性评审，资质实质性满足条件后次低价中标。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

南通大学招投标管理办公室

2019年7月4日