实验实训中心4号楼安装编制说明

图纸设计的配电箱部分暂全部按新装配电箱计入。

因配电箱进线设计不明确，到1AL7的进线电缆暂按80m计入，到1AL8的进线电缆暂按100m计入。到1AL1~6\1AL9\2AL配电箱的进线暂未计入。

因弱电设计不明确，暂到每个网络插座点都采用单根PC20的管子，内穿超Cat.5 UTP4网络线。

弱电部分网络交换机考虑采用原来的设备，暂不另行计入。

