啬园校区北一门店面房零星维修施工说明
北街区零星维修改造内容包括屋面防水、公共厕所、消防通道维修改造，具体做法如下：

1、 屋面防水：彩钢瓦屋面清理，铺单层彩钢板（角驰II760 (0. 5mm)聚酯漆）。

2、 公共厕所：
1、 拆换厕所隔断，原给水管改PPR-20明管敷设。

2、 厕所外墙面粉刷层部分剥落、渗漏，铲除粉刷层，采用20mm厚1:2水泥砂浆恢复，具体范围结合现场和预算计算底稿尺寸定，整个立面批抗裂腻子2遍，外墙乳胶漆两遍。
3、 北街区北侧消防通道，宽度1.3m,清理通道杂物垃圾，平整夯填后铺80mm厚再生碎石，浇筑80-130mm厚的C20混凝土地坪中间做50mm深圆凹水槽（参下图）。
[image: image1.png]550(500)




