公开招标采购文件

项目名称：南通大学启东校区消防设施设备维护保养公开招标

项目编号：TDFW(GK)2022-017

南通大学招投标管理办公室

2022年3月

目录

第一部分  公开招标采购公告	3

第二部分  投标人须知	6

一、招标文件	6

二、投标文件	7

三、投标细则	9

四、评标	10

五、评标方法及评分标准	11

六、定标	14

七、合同的签订	14

八、履约保证金	14

九、其他	15

第三部分 招标服务要求及相关说明	16

第四部分 合同	19

第五部分 附 件	24

附件1：投标函	25

附件2：投标报价总表	26

附件3：法定代表人资格证明	27

附件4：法定代表人授权书	27

附件5：无重大违法记录、无消防安全不良行为声明	29

附件6：诚信承诺书	30

附件8：现场踏勘确认书	32

附件9：服务满意度评分表	33

附件10：300元（含）以下的消防产品和配件表	34

第一部分  公开招标采购公告

南通大学拟采取公开招标方式购买启东校区消防设施设备维护保养服务，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：南通大学启东校区消防设施设备维护保养公开招标

二、项目编号：TDFW(GK)2022-017

三、项目内容：我校启东校区的建筑消防设施设备和公共区域的消防设施设备的维护保养及维修。

四、项目预算：17万元/年。

五、合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.中国境内合法注册的企业法人；

2.具备建筑消防设施维修保养技术服务机构资质；

3.供应商不得存在下列情况之一：

（1）供应商最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”“信用江苏（www.jscredit.gov.cn）”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）供应商。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目招标中同时参加。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、招标文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。

八、投标登记：潜在投标人如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm)注册登记。若未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、招标文件售价：人民币300元（通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm收取， 事后不退）。

南通大学账户信息：

1、单位名称：南通大学

2、税务登记号码：12320000466012919A

3、统一社会信用代码：12320000466012919A

4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部

5、行号：105306000071

6、账号：32001648636059123123

十、投标文件递交方式（建议顺丰快递邮寄）

现场递交：

（1）投标文件接收开始时间：2022年4月12日14时00分

（2）投标文件接收截止时间及开标时间：2022年4月12日14时30分

（3）投标文件接收地点：南通大学啬园校区北一门东传达室

（4）联系人及联系方式：邹老师0513-85012720

快递邮寄：

邮寄的投标文件必须密封且在外包装显著位置注明项目标识（项目编号、项目名称和投标人名称），无标识或标识模糊不清的，不予接收。投标文件须用顺丰快递在投标截止时间前送达并由接收人签收，超期送达或外包装破损的邮寄件不予接收。投标人应充分考虑并自行承担邮寄造成的一切风险。

收件人：沈伟，南通大学啬园校区国资处综合楼229。

联系电话：0513-85012365

十一、评标地点：南通大学啬园校区综合楼233室

十二、踏勘现场

由投标人自行踏勘现场。投标人经过采购人允许，可以进入项目自行现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。因疫情防控需要，投标人踏勘现场必须出具踏勘人身份证，进入校园必须核验身份信息、核验苏康码、核验行程码、检测温度等。踏勘时间：2022年3月26日-3月29日09:30-15:00，联系人：聂老师，联系电话：15062768136。

逾期未踏勘者，视为默认对本次项目所有情况均知悉。

十三、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

如对技术条款有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有质疑请咨询招标联系人。

项目联系人及联系方式：陈老师0513-83920015，聂老师15062768136。

招标联系人及联系方式：李韦华0513-85012138，沈伟0513-85012365。

如对招标文件存在质疑，请在投标截止时间7日前以书面形式提出（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn。

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）公开招标采购公告

（2）投标人须知

（3）招标服务要求及相关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间7日前以书面形式邮件（ztb@ntu.edu.cn）通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括资格证明文件、技术文件和商务文件。

资格证明文件：

（1）营业执照复印件；

（2）法定代表人资格证明（格式见附件3）；

（3）法定代表人授权书（格式见附件4）；

（4）建筑消防设施维修保养技术服务机构资质证书复印件；

（5）被授权代表2021年9月以来任意一个月在所在投标单位依法缴纳社会基本养老保险的相关证明材料（税务、银行或社会保险基金管理部门出具）；

（6）投标人2021年9月以来任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料；

（7）无重大违法记录声明（见附件5）；

（8）诚信承诺书（见附件6）。

技术文件包括以下部分：

（1）资质情况。提供响应单位有效的安全生产许可证、消防工程相关资质、检验检测机构资质证书。以上材料提供复印件，原件备查；

（2）企业信誉。提供2019年1月以来获得消防工作相关的省级荣誉、市级荣誉、合同单位评价满意度评价；

（3）维保业绩。提供2019年1月以来从事类似及以上规模消防设施维护保养服务的业绩（同一合同主体业绩不兼得分，有效合同复印件加盖公章，合同原件备查）；

（4）维保队伍。提供项目经理和驻点维保人员相关证明材料；

（5）维保服务方案。主要是指提供相关的维护保养方案，包括年度、季度、月度工作量计划、日常维修、维护、响应、巡检、检测、应急抢修方案及日常配合、值班方案等基本工作，并且主要考察维保方案的合理性、可行性、完整性等。

（6）合理化建议及合理优化方案。根据所提供的建议及优化方案的合理性、经济性和可行性等方面；

（7）服务质量承诺；对服从管理、响应时间、服务质量做实质性承诺，要体现与考核挂钩，接受扣罚等；

（8）针对消防部门处罚的承诺其他；

（9）其它。除招标文件要求外，投标单位能提供其他增值服务项目；

（10）标书制作。标书编制规范合理，目录页码齐全清晰；

商务文件（报价）：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

以上文件的复印件均需加盖投标人公章，原件备查。

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交资格证明文件正本1份，副本2份；技术文件正本1份、副本2份；商务文件（报价）正、副本各1份。投标文件的封面上明确标明资格证明文件、技术文件、商务文件（报价）以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）须分开独立包装，即：分别装在三个纸袋里，并在袋子封面分别注明资格证明文件、技术文件和商务文件。

（3）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶装，不得使用活页夹。

（4）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标服务

投标人应按照《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)以及现行最新的消防维保技术标准规定的内容、程序、周期等要求，派驻技术人员对我校启东校区消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

3.2. 投标报价

本项目投标报价应包含：

- 消防系统维保服务费；

- 中标后，对校区消防系统进行一次全面、系统、及时（进场后两个月内）的检修、报价中包括但不限于确保校区消防系统全面正常运行的所有费用（甲方承担中标前存量问题所需的材料、各楼宇报警主机间的首次联网及消控室CRT图像显示工作）；

- 维保期内日常更换零配件人工费、人员工资、福利、依法应缴纳的保险、技术服务费、税金、运输等达到上级消防主管部门按法规及相关制度检查所需求学校消防系统正常运行所发生的全部费用；

所有费用以人民币报价，高于招标价者一律作废标处理。

维保检测、抢修过程中的需更换的设备、零部件、外送修理等,单件且单次总价在300元及以下的费用包含在投标报价中。（见附件10）

报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

采购人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4.投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6. 联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

四、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行开评标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认接受开标结果。

4.2. 采购人组织用户代表和有关技术专家组成评标小组进行评标。

4.3. 在详细评标之前，采购人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

4.4. 对招标文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价不合理，明显低于成本的；

（6）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）未对招标文件实质性要求和条件做出响应的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害招标人和用户利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装。

4.6. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）公开招标程序：资格符合性评审→技术标评审→商务标开标→确定中标候选人

（2）本次招标采用综合评分法评标，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（3）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分。

5.2. 评分标准

| 类别 | 评审因素 | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 |
| 技术 部分 | 资质情况 | 6 | - 具有安全生产许可证； - 具有有效的消防工程相关资质； - 具有有效的检验检测机构资质证书。 以上材料提供复印件，原件备查，有一项得2分。 |
|  | 企业信誉 | 8 | 提供2019年1月以来所获得的荣誉证明，省级荣誉1项得2分，市级荣誉1项得1分，最多得4分；提供2019年1月以来所获得的合作单位满意评价，每有1个得1分，最多得4分。原件备查。 |
|  | 维保业绩 | 6 | 提供2019年1月以来从事类似及以上规模消防设施维护保养服务的业绩，每提供一项业绩得1分，最多不超过6分； （同一合同主体业绩不兼得分，有效合同复印件加盖公章，合同原件备查） |
|  | 维保队伍 | 8 | 1.项目经理，具有一级建造师证得2分，具有二级建造师证得1分）。具有高校服务经历（1年以上）1次得1分，最多2分；（响应文件中提供响应单位2021年9月以来连续3个月为其缴纳社会基本养老保险证明及劳动合同复印件，不提供不得分）。 2. 维保人员，响应单位需提供至少1名基础维保人员（具有建构筑物消防员证书），相关人员具有工程类初级及以上职称证书的，每人得1分，最高得4分。（响应文件中提供响应单位2021年9月以来连续3个月为其缴纳社会基本养老保险证明及劳动合同复印件，不提供不得分）。 注：原则上，实际工作人员须与标书上人员一致。 |
|  | 消防维保服务方案 | 13 | 主要是指提供相关的维护保养方案，包括年度、季度、月度工作量计划、日常维修、维护、响应、巡检、检测、应急抢修方案及日常配合、值班方案等基本工作，并且主要考察维保方案的合理性、可行性、完整性等。（优：11-13分，良：8-10分，一般：5-7分，差：0-4不得分，最高13分。） |
|  | 合理化建议及合理优化方案 | 6 | 根据所提供的建议及优化方案的合理性、经济性和可行性等方面。（优：5-6分，良：3-4分，一般：1-2分，差：不得分；最高6分。） |
|  |  | 3 | 根据所提供的300元（含）以下的消防产品和配件表（附件10）的合理性、经济性和可行性等方面。（优：3分，良：2分，一般：1分，差：不得分；最高3分。） |
|  | 服务质量承诺 | 6 | 对服从管理、响应时间、服务质量做实质性承诺，要体现与考核挂钩，接受扣罚等，否则不得分。每一项得2分。 |
|  | 针对消防部门处罚的承诺 | 5 | 主要考察响应单位所承诺的因管理不善或维保不善导致被消防部门（或学校）在检查过程中予以通报或处罚后，由其承担对学校的赔偿责任。有得5分，无承诺不得分。 |
|  | 其它 | 8 | 投标人提供其它增值服务项目。 1.在合同期内，无偿做好年度消防检测，并报当地公安消防机关备案。(4分) 2.经评审专家组核定的、有效的其它增值服务项目，比如无偿24小时驻场服务等。有1个得2分，最多得4分。 |
|  | 标书编制 | 1 | 标书编制规范，目录页码清晰。针对评审因素，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。优秀得1分，编制混乱不得分。 |
| 合计 |  | 100 | 投标人最后得分保留两位小数。 |

六、定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，中标候选人若无合理说明，不能证明其报价合理性的，评标小组可取消其中标资格。

6.3. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.4. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.5. 对未中标的投标人，招标人不做未中标解释。

七、合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在30日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.2. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.3. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后三年内的投标资格。

八、履约保证金

中标人须在签订合同前向招标人缴纳履约保证金，履约保证金的金额为中标金额的10%，如中标人未能履行合同规定的义务，招标人有权从履约保证金中取得补偿，履约保证金将在维保服务到期后不计利息退回。

九、其他

9.1. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分 招标服务要求及相关说明

一、项目内容

1.维保范围：

南通大学启东校区内所有建筑消防设施：1-2号教学楼、3-4号教学楼、5-6号教学楼、7-8号教学楼、行政楼、一食堂、1-3号学生宿舍楼、4-5号学生宿舍楼、6-7号学生宿舍楼、10号学生宿舍楼、11号学生宿舍楼、12号学生宿舍楼、13号学生宿舍楼、14-15号学生宿舍楼、16号学生宿舍楼、17号学生宿舍楼、18号学生宿舍楼、大学生活动中心（A、B、C座）、后勤辅助用房、教工公寓1号楼、招待所、体育场地、体育馆、图书馆、实验实训中心3#楼、实验实训中心1#楼、实验实训中心2#楼。9号教学楼、二食堂、教师公寓2号楼、动物实验中心。

2.涵盖的系统：

建筑楼宇内火灾自动报警控制系统、消火栓及给水系统、自动喷淋灭火系统、消防电源供应系统、防排烟系统、防火隔离、灭火器、火灾应急照明和疏散指示标志、可燃气体探测报警系统、干粉灭火系统、电气火灾监测系统、消防电梯、消防水炮、应急广播系统、气体灭火系统等建筑楼宇内外所有的消防设备设施的日常维护保养服务。

3.相关数据 ：

表1消防火灾自动报警系统等设施简况

| 序号 | 建筑物 | 主机厂家 | 型号 | 面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2号教学楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 6773 |  |
| 2 | 3-4号教学楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 6220 |  |
| 3 | 5-6号教学楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 6220 |  |
| 4 | 7-8号教学楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 6773 |  |
| 5 | 行政楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 4836 |  |
| 6 | 一食堂 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 7868 |  |
| 7 | 二食堂 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 5589 |  |
| 8 | 1-3号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 17757 |  |
| 9 | 4-5号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 11838 |  |
| 10 | 6-7号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 11537 |  |
| 11 | 10号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 6301 |  |
| 12 | 11号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 5682 |  |
| 13 | 12号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 6301 |  |
| 14 | 13号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 5682 |  |
| 15 | 14-15号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 11556 |  |
| 16 | 16号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 6168 |  |
| 17 | 17号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 5825 |  |
| 18 | 18号学生宿舍楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 6168 |  |
| 19 | 大学生活动中心（A、B、C座） | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 9215 |  |
| 20 | 后勤辅助用房 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 1673 |  |
| 21 | 教工公寓1号楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 4600 |  |
| 22 | 招待所 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 1364 |  |
| 23 | 体育场地 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G |  |  |
| 24 | 体育馆 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 11000 |  |
| 25 | 图书馆 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 14713 |  |
| 26 | 实验实训中心3#楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 9599 |  |
| 27 | 实验实训中心1#楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 8442 |  |
| 28 | 实验实训中心2#楼 | 上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208G | 9128 |  |
| 29 | 9号教学楼 |  |  | 6320 |  |
| 30 | 教师公寓2号楼 |  |  | 11000 |  |
| 31 | 动物实验中心 |  |  | 6000 | 内部装修中 |
| 备注：现场实际如与本数据有出入的，以现场实际为准。数值为空的，请到现场查看。 |  |  |  |  |  |

表2其他类部分消防设施简况

| 消防泵房 |  |  | 室内消火栓（个） | 室外消防井（个） | 消防增压泵（台） | 学生公寓楼屋顶水箱（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部位 | 数量（个） |  |  |  |  |
| 1 | 综合楼负一层 | 1 | 分属于办公楼、实验楼、教学科研楼、学生公寓楼等校内楼宇(859) | 分布于校内 (46) | 分属于办公楼、实验楼、教学科研楼、学生公寓楼等校内楼宇(5) | 分属于部分学生公寓楼(14) |
| 2 | 综合楼楼顶 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 体育馆负一层 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 实训楼3#负一层 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 实训楼3#楼顶 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 辅助楼一层 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 图书馆楼顶 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 图书馆一层 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 8 | 859 | 46 | 5 | 14 |
| 备注：现场实际如与本数据有出入的，以现场实际为准，“学生公寓楼屋顶水箱”数据未包括教学、科研和办公等楼宇的消防水箱数据。 |  |  |  |  |  |  |

二、考核方式

甲方每半年会按照《南通大学启东校区消防设施设备维保单位服务满意度考核评分表》对乙方进行评分（附件10）。服务年度合同期满根据本年度的质量评估表对乙方进行考核，考核满分100分，达到90分（含），支付应付款全额，续签第二年合同。考核成绩低于90分，每分扣除年度维保费总额的1%，考核成绩低于70分，第二年本合同不再执行，并不得参加学校本项目下一轮招标。

三、服务期限及付款方式

服务期限为3年（具体时间以合同为准），合同一年一签。合同存续期间，若发生不可抗力（如主体变更等情形），并影响合同执行的，招标人不承担责任。

先服务后付款，合同签订后，合同期满，中标人经招标方期满考核优秀（90分及以上）后1个月内给付合同价全款，需开具正式发票。

第四部分 合同

建筑消防设施维修保养合同

建筑名称：

合同编号：

签订地点：

签订时间：  2022年   月   日

制定

江苏省公安厅消防局

江苏省工商行政管理局

建筑消防设施维修保养合同

甲方: 南通大学杏林学院（启东校区管委会）

乙方:

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、维修保养建筑名称： 南通大学启东校区内的所有消防设施设备（除在建工程）的维修、维护、保养。

二、维修保养范围：乙方负责下列第  1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、16、17、18、19 项建筑消防设施的维修保养技术服务。

1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消防供水设施；4、消火栓（消防炮）灭火系统；5、自动喷水灭火系统；6、泡沫灭火系统；7、气体灭火系统；8、防排烟系统；9、火灾应急照明和疏散指示标志；10、应急广播系统；11、消防专用电话；12、防火分隔设施；13、消防电梯；14、细水雾灭火系统；15、干粉灭火系统；16、电气火灾监控系统；17、可燃气体探测报警系统；18、灭火器；19、其他建筑消防设施： 以甲方提供的相关数据以及实地勘察的我校所有的消防设施设备（包括校内消防水系统的管网和阀门） 。

三、维修保养期限：自 2022年  月   日    时起至 2023  年  月    日   时止。

四、甲方的权利、义务：

1、有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。

2、按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施。

3、掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。

4、根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担经甲方审核后单件材料配件单价超过300元的费用。

5、维修保养期限届满前30日内，甲方应当明确是否继续与乙方签订维保合同。

6、合同期内如有服务范围调整（如校区调整置换等），甲方应当与乙方进行磋商，合理调整合同金额。

五、乙方的权利、义务：

1、具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维护、保养、测试等技术服务。

3、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定3名执业人员专门负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

4、每月28日之前，将月度维护、检测记录报消防安全科备案。《消防设施维护、检测记录表》应由检测人员签字和维保单位盖章。检测人员和维保单位对出具的《消防设施维护、检测记录表》负责。

5、寒暑假和法定节假日之前维保单位必须对所有消防设施进行一次全面的检查，确保各类消防设备设施正常运行。

6、每年对承担维护保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试，同时对局部情况适时测试及时处理。年度检查测试报告应当按规定送达甲方，并根据相关要求报备。

7、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，接到故障报修通知后2小时内到达现场进行处置，能够当场修复的应当立即修复排除；没有条件立即修复解决的，应在甲方规定的时间内排除故障。

8、对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议、报价，经甲方审核，在报价合理的情况下可优先使用乙方提供的品牌、材料。

9、在维修保养过程中，发现建筑消防设施设备有故障、损坏、缺失且单价超过300元的，应根据相关标准和规定及时统计报告甲方。单价在300元以内的低值易耗品材料配件由乙方承担（除应急照明灯，疏散指示标志、灭火器、水带等）。注：使用寿命到限或者短暂极端气候造成的批量损坏除外，须提供证明材料。

10、按甲方要求定期对甲方值班或者管理人员进行专业技术培训指导，每年不少于两次。

11、本项目经理为南通大学启东校区维保联系人，具体负责维保相关事宜（涵盖合同内所有项目）。

12、做好进退场交接工作，合同到期退场时，须配合新维保单位做好交接工作。合同结束后一个月内的存量问题仍由乙方按原合同技术性条款延续履行，投标报价中包括但不限于延续一个月的所有费用，最后一期维保费用经考核（包括上级消防管理部门检查反馈、市级消防联网平台意见、消防交接期配合度、设备设施完好率、满意度等）顺延一个月支付。

六、维保费用及支付方式、期限：

合同价含税：人民币 元/年。维保合同一年一签。先服务后付款，合同签订后，合同期满，中标人经招标方期满考核优秀（90分及以上）后1个月内给付合同价全款，需开具正式发票。考核满分100分，达到90分，支付应付款全额，每少1分，扣除1%应付款。

七、违约责任：

1、甲方未按规定落实相关管理措施，导致未发现设施问题，或发现问题未及时通知乙方修复并擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。

2、甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。

3、乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任，甲方有权解除合同。

4、乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或有三次不能按合同规定响应或有其他严重不负责任的行为，甲方有权解除合同。

八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的   2    解决。

1、由          仲裁机关仲裁；2、向 甲方所在地人民 法院起诉。

九、双方协商的其他事项

1、服从学校消防管理部门的安排，免费对全校的消防应急照明、疏散指示标志、消火栓玻璃、防火门、消防水带等消防设施设备的检修和保养。

2、如乙方提供维保服务达不到学校消防部门的合理要求，甲方有权不支付其维保费用，并有权解除合同。

3、乙方维保人员在维保过程中出现人身安全事故，由乙方自理，甲方不承担任何责任。

4、维保期间，甲方因建筑消防设施不符合要求而遭到消防部门罚款的，应由乙方承担罚款费用（乙方已经事先发现问题并且书面通知甲方维修的除外）。

5、乙方应按照《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)规范要求对甲方的建筑消防设施维护保养，保证其正常运行。乙方每月向甲方报维保记录并在江苏省消防安全户籍化管理平台录入维保记录，每年出具建筑消防设施年度运行工作报告。

6、乙方每月至少一次参与甲方的消防安全检查并配合甲方做好协调和迎接消防部门的检查工作，处理消防部门检查相关的一切事宜。

7、乙方应认真履行维修保养义务，并利用其专业知识和经验向甲方提出前瞻性的消防安全建议。

8、乙方必须接受甲方组织的考核内容和方法。

9、招标文件、投标文件与合同具有同等法律效力。

10、本合同期内如有维保范围变动事项，由双方协商并妥善处理。

十、合同份数：本合同一式四份，甲方二份、乙方二份。

| 甲 方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号： | 乙方（盖章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 邮编： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

年    月    日                  年  月   日

第五部分 附 件

附件1：投标函

附件2：投标报价总表

附件3：项目人员投入计划表

附件4：法定代表人资格证明

附件5：法定代表人授权书

附件6：无重大违法记录、无消防不良行为声明

附件7：诚信承诺书

附件8：现场踏勘确认书

附件9：服务满意度评分表

附件 10：300元（含）以下的消防产品和配件表

附件1：投标函

投标函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究项目竞争性磋商文件（项目编号），已完全了解竞争性磋商文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本竞争性磋商项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响竞争性磋商采购公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供服务，投标服务项目的投标总价为：

（小写）：        （大写）：

3、接受竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定，放弃对此磋商文件提出质疑的权利。

4、同意按照竞争性磋商文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、我方如中标，将保证遵守竞争性磋商文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务，按时、保质保量完成竞争性磋商文件及合同约定。

6、投标人将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务，并承诺保证履行竞争性磋商文件中各项规定。

7、本项目投标有效期为自开标日起 90 天。

8、我方在此郑重承诺：我方保证没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；保证在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

9、我方保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购人或评委成员行贿。

10、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投标人名称（公章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手机： |  |
| E m a i l： |  |
| 地址： |  |
| 日期： |  |

附件2：投标报价总表

投 标 报 价 总 表

商务报价响应文件相关的格式文件及表格（单独密封）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价总计 | ¥ 元，人民币大写： 。 |

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：             年         月         日

注：本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

附件3：法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：        性别：   身份证号码：                       系我公司的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

法定代表人身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

（反面）

附件4：法定代表人授权书

法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（正面）

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件5：无重大违法记录、无消防安全不良行为声明

无重大违法记录、无消防安全不良行为声明

南通大学招投标管理办公室：

我单位                         （供应商名称）参加本次采购活动前3年内在经营活动中，         （有或没有）重大违法记录、        （有或没有）消防安全不良行为。

声明人：              （盖章）

年     月     日

附件6：诚信承诺书

诚信承诺书

南通大学招投标管理办公室：

我公司未被“信用中国”网站、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。

如果我公司经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我公司违反以上承诺内容之一，则我公司自动放弃成交资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

投标人（盖章）:

法定代表人或被委托代表人（签字）

年    月    日

附件7：项目人员投入计划表

项目人员投入计划表

| 序号 | 姓 名 | 岗 位 | 执业资格证书 | 出生年月日 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：应附人员的注册、资格证书等证件复印件（原件备查）。

附件8：现场踏勘确认书

南通大学启东校区消防维保项目现场踏勘确认书

南通大学招投标管理办公室：

我单位在充分了解南通大学启东校区消防设施消防维保服务项目竞争性磋商文件后，现已派出                 等同志身份证号

于2022年   月   日——   月    日期间实地现场勘察了南通大学启东校区校区消防设施设备分布等情况，现请对我单位勘察情况予以确认。

此文件投标时单独与标书一起递交。

南通大学启东校区管委会            投标单位（盖章）

相关职能部门（盖章）

2022年  月  日                    2022年   月   日

附件9：服务满意度评分表

| 南通大学启东校区消防设施设备维保单位 服务满意度考核评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称类别 | 考核项目 | 分值 | 考核标准 | 得分 |
| 维保项目完成情况 | 完成项目 | 20 | 1.应按维保工作计划完成周、月、季、年维保项目，维保计划未制定，扣5分。 2.漏检大项扣5分，漏检每一小项扣2分。 |  |
|  | 完成质量 | 30 | 1.设备运行是否良好，因维保不到位致使设备出现故障的，乙方应承担相应费用和责任，一次扣2分。 2.设施设备是否按规定保养；是否存在锈蚀的情况；测试时候运行不正常等，每发现一项一次扣2分。 3.维保不到位，学校被消防部门处罚的，一次扣5分。 |  |
|  | 记录台帐 | 10 | 是否按要求每次维修和保养完毕，出具维修、维保报告，报告一式两份，双方各执一份，报告应有主管单位或者设备维修部分相关人员认可并签字，并留存备案。每次维保、维修未认可签字的；不符合规范要求的，发现一次扣2分 |  |
| 突发故障处理响应 | 应急预案 | 5 | 未制定及更新年度校区突发事件处理预案，要求符合实际，具有可操作性，一次性扣5分。 |  |
|  | 响应及时 | 8 | 未按照要求时间到达现场进行维修的一次扣2分 |  |
|  | 措施得当 | 10 | 未能及时排除故障，没有采取相应的措施并在5个工作日内恢复设备正常运行，消防设备长时间无法正常运行的扣10分。 |  |
| 遵守有关管理规定 | 持证上岗 | 3 | 无相应作业资格证人员进行维保、维修的发现一次扣1分 |  |
|  | 服务规范 | 2 | 不按规定着装等服务不规范，发现一次扣1分 |  |
|  | 培训指导 | 4 | 未按文件要求，对校区消防控制值班人员进行年度系统化培训2次，少一次扣2分 |  |
|  | 服从管理 | 8 | 不服从职能部门管理，有一次扣4分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附件10：300元（含）以下的消防产品和配件表

| 序号 | 名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类火灾探测器 | 个 | （主要为海湾、利达、北大青鸟） |
| 2 | 各类消防控制或反馈模块 | 个 |  |
| 3 | 各类声光讯响器 | 个 |  |
| 4 | 灭火器箱 | 台 |  |
| 5 | 各类疏散指示标识标志（灯除外） | 不定 |  |
| 6 | 消火栓玻璃 | 块 |  |
| 7 | 消防设施标识 | 张 |  |
| 8 | 喷淋头 | 个 |  |
| 9 | 水力警铃 | 个 |  |
| 10 | 延时器 | 个 |  |
| 11 | 各类消防用压力表 | 个 |  |
| 12 | 防排烟系统执行器 | 个 |  |
| 13 | 各类卷帘门升降按钮 | 个 |  |
| 14 | ……（可补充） |  |  |

包含但不限于以上所列。