竞争性磋商采购文件

项目名称：啬园及启秀校区部分电梯维修保养及相关服务

项目编号：TDHW(JC)2021-213

南通大学招投标管理办公室

2021年12月
目  录

第一部分  竞争性磋商采购公告	2

第二部分  投标人须知	4

一、竞争性磋商文件	4

二、投标文件	4

三、投标细则	6

四、评标	8

五、合同履约保证金	9

六、竞争性磋商方法及评判标准	9

七、定标	11

八、合同的签订	11

九、其他	11

第三部分 招标货物要求及相关说明	12

第四部分 合同主要条款	14

第五部分附件	16

附件1：投标函	17

附件2：投标资料与页码对照表	18

附件3：服务业绩表	19

附件4：投标报价总表（标段一）	20

附件5：投标报价总表（标段二）	21

附件6：配置清单及分项报价表（一）（二）	22

附件7：法定代表人资格证明	24

附件8：法定代表人授权书	25

附件9：南通大学采购谈判二次报价单	26

附件10：无重大违法记录声明	27

附件11：诚信承诺书	28

第一部分 竞争性磋商采购公告

南通大学拟采取竞争性磋商方式购买啬园及启秀校区部分电梯维修保养及相关服务，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：南通大学啬园及启秀校区部分电梯维修保养及相关服务

二、项目编号：TDHW(JC)2021-213

三、货物品名、数量及技术规格：详见本招标文件第三部分“招标货物要求及相关说明”。

四、项目预算：26万元（标段一15万元，标段二11万元）。

五、合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》外，还必须具备以下条件：

- 1、具有独立法人资格（如为分公司参加投标，必须由总公司授权）且已取得电梯保养A级及以上资质证书的企业，具有独立订立合同的能力（有效的资质证书）；

2、具有《特种设备安装改造维修许可证》（电梯A级）；

3、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应经验和能力；

4、供应商不得存在下列情况之一：

（1）供应商最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用江苏（www.jscredit.gov.cn）”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）供应商。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目招标中同时参加。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、招标文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。

八、投标登记：潜在投标人如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm)注册并完成登记。若未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、招标文件售价：人民币300元（通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm收取， 事后不退。递交投标文件时，出示回执单）。

十、因疫情防控，投标文件可采用快递邮寄方式或现场递交方式。

1、快递邮寄方式

（1）投标文件接收地址：南通大学啬园校区综合楼229室（招标管理科）

（2）投标文件接收截止时间：2021年12月24日9时30分

（3）收件人及联系方式：牛老师 0513-85012891

注：邮寄的投标文件必须密封且在外包装显著位置注明项目标识（项目编号、项目名称和投标人名称），无标识或标识模糊不清的，不予接收。投标文件须用顺丰快递在投标截止时间前送达并由接收人签收，超期送达或外包装破损的邮寄件不予接收。投标人应充分考虑并自行承担邮寄造成的一切风险。

- 现场递交方式

- 投标文件接收开始时间：2021年12月24日9时00分

- 投标文件接收截止时间及开标时间：2021年12月24日9时30分

- 投标文件接收地点：南通大学啬园校区北一门东传达室

- 联系人及联系方式：邹老师0513-85012720

十一、评标地点：南通大学啬园校区综合楼231室

十二、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

如对技术条款有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有质疑请咨询招标联系人。

项目联系人：赵老师 0513-85012648。

招标联系人及联系方式：李韦华0513-85012138；牛书花0513-85012891。

如对招标文件存在质疑，请在投标截止时间3日前以书面形式提出（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn。

第二部分 投标人须知

一、竞争性磋商文件

1.1. 名词定义

本竞争性磋商文件中的采购人、投标人、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应竞争性磋商并具备相应资质的参与谈判的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件由下列部分组成：

（1）竞争性磋商采购公告

（2）投标人须知

（3）采购货物要求及相关说明

（4）商务条款

（5）附件

1.3. 竞争性磋商文件的澄清

如投标人对竞争性磋商文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间3日前以书面形式（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn通知采购人，采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 竞争性磋商文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对竞争性磋商文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如竞争性磋商文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括商务文件、资格证明文件和技术文件。

商务文件（报价）：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件4、附件5）

（3）配置清单及分项报价表（含主机、曳引轮、控制柜主板、变频器、钢丝绳报价，格式见附件6，需按品牌报价，共2张分项表格）

技术文件包括以下部分：

（1）投标资料与页码对照表（格式见附件2）

（2）售后服务承诺书或技术协议书

（3）投标人2019年1月至今与本次招标服务同类的合同（复印件）或与本次招标相似规模的销售业绩（格式见附件3）

（4）投标产品宣传彩页、合格文件、技术资料等

（5）投标人认为需要陈述的其他内容

资格证明文件：

（1）营业执照复印件（复印件加盖单位公章）

（2）法定代表人资格证明（格式见附件7）

（3）法定代表人授权书（格式见附件8，法定代表人直接参与投标无需提供此授权书）

（4）被授权代表2021年1月以来任意一个月在所在投标单位依法缴纳社会保障金的相关证明材料（税务、银行或社会保险基金管理部门出具）

（5）投标人2021年1月以来任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料；

（6）企业资质证书复印件（电梯保养A级资质及以上）。

（7）《特种设备安装改造维修许可证》（电梯A级及以上）复印件。

（8）无重大违法记录声明（见附件10）

（9）诚信承诺书（见附件11）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，原件备查。

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交商务文件（报价）正、副本各1份，资格证明文件正本1份，副本2份；技术文件正本1份、副本2份。投标文件的封面上明确标明商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件须分开独立包装，即：分别装在三个纸袋里，并在袋子封面分别注明商务文件、资格证明文件和技术文件。

（3）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订，不得使用活页夹。

（4）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学招投标管理办公室

（2）竞争性磋商项目编号：

（3）竞争性磋商项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 维保质量要求

维保质量应符合国家法律法规和地方标准要求，并符合特种设备安全技术规范【电梯使用管理与维护保养规则（TSG T5001-2009）】和江苏省地方标准。

确保电梯供电、消防、防雷、通风等系统安全可靠。设备及装置在良好的状态下运行；发生故障30分钟内响应，并有维保人员到现场处理。

3.2. 投标报价

本次招标总控制价25万元（标段一15万元，标段二11万元），以人民币报价，超过者一律作废标处理。

报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按竞争性磋商文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点以及未按标书文件要求密封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。

（3）采购人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6. 联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

四、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行开评标，投标人可派一名代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加投标的，视为默认接受开标结果，需二次报价时，授权代表填写“南通大学采购谈判二次报价单”（格式见附件9）

4.2. 由采购人的代表和有关专家组成磋商小组进行谈判。

4.3. 在竞争性磋商之前，采购人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

4.4. 对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由竞争性磋商小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备竞争性磋商文件规定的资格条件及未按竞争性磋商文件规定的要求提供资格证明文件；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价不合理明显低于成本的；

（6）重要技术指标和参数不满足竞争性磋商要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）未对竞争性磋商文件实质性要求和条件做出响应的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害招标人和用户利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装。

4.6. 竞争性磋商小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 竞争性磋商小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评判标准，对所有投标文件进行综合评分。

五、合同履约保证金

5.1 中标单位在签订合同时缴纳履约保证金10000元，在较好地履行供货服务合同满三年后，招标人无息退还其履约保证金。

5.2如中标投标人未能履行投标时的相关承诺，或提供假冒伪劣产品，招标人有权从履约保证金中取得补偿，不予退还部分或全部履约保证金，并按相关法律规定处理。

六、竞争性磋商方法及评判标准

6.1. 竞争性磋商程序及方法

（1）竞争性磋商程序：资格符合性评审→技术标评审→商务标开标→商务二次报价→确定中标候选人

（2）本次竞争性磋商采用综合评分法评判，即在投标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（3）磋商小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，磋商报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑磋商小组成员评价总得分/磋商小组成员人数 + 磋商报价得分

6.2. 评分标准（满分100分。其中技术标70分，商务标30分）

| 评审因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务标（30分） | 投标报价 | 维保报价20 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×20 |
|  |  | 配件报价10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：配件必须报原厂价格 配件报价得分=（投标基准价/投标报价）×10 |
| 技术标（70分） | 技术 | 40 | 1.提供的技术方案完整、可行、合理、先进，方案描述清晰，对系统现状和业务需求的理解与分析准确，充分考虑用户需求，方案优秀的得20-26分，良好得10-19分，一般得1-9分； 2.委托代理人和项目负责人的上岗证，最多2分； 3.不少于3 人的电梯维保专业技术人员证书，每份得1分，最多4分； 4.委托代理人、项目负责人及专业技术人员近半年的社会保险缴费证明，最多4分； 5.有原生产厂家授权书的，每份得1分，最多得4分。 |
|  | 服务 | 10 | 根据电梯故障报修响应时间、处理速度、定期巡检次数以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺评分，满分10分。 |
|  | 业绩 | 13 | 1.投标单位近三年签订的电梯维保类有效合同，每份得1分，最多得5分； 2.近三年有维保该品牌电梯的案例（以提供的维保合同复印件为准，合同中不得隐去任何内容，否则无效，同一被维保单位的多份维保合同仅算一份业绩）每份2分，最多得8分。 |
|  | 用户评价 | 5 | 用户评价为优秀的，每份得2分，良好每份得1分，最多得5分。 |
|  | 投标文件 | 2 | 根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等评分，满分2分。 |
|  | 合计 | 100 | 投标单位最后得分保留两位小数。 |

为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

七、定标

7.1. 竞争性磋商小组按照综合评分结果对投标人进行排序。排序相同的，按最后磋商价格由低到高顺序排列。排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

7.2. 出现下列情形之一的，采购人有权决定本次竞争性磋商作废标处理：

（1）发生影响竞争性磋商公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的最后磋商报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

7.3. 对未中标的投标人，采购人不做未中标解释。

八、合同的签订

8.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在30日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。

8.2. 本竞争性磋商文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

8.3. 如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

九、其他

9.1. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  采购货物要求及相关说明

一、标段一南通大学啬园及启秀校区电梯分布及设备规格（共计20台）：

| 地点 | 生产厂家 | 型号 | 层数 | 生产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 啬园校区11#教学楼 | 西子奥的斯电梯有限公司 | TKJ1350/1.5 | 7 | 2007年1月 |
| 啬园校区11#教学楼 | 西子奥的斯电梯有限公司 | TKJ1350/1.5 | 7 | 2007年1月 |
| 啬园校区12#教学楼 | 西子奥的斯电梯有限公司 | TKJ1350/1.5 | 7 | 2007年1月 |
| 啬园校区12#教学楼 | 西子奥的斯电梯有限公司 | TKJ1350/1.5 | 7 | 2007年1月 |
| 啬园校区10#教学楼 | 西子奥的斯电梯有限公司 | TKJ1350/1.5 | 6 | 2007年1月 |
| 啬园校区图文中心 | 西子奥的斯电梯有限公司 | OH5000MRL 1000/1.0 | 5 | 2010年10月 |
| 啬园校区图文中心 | 西子奥的斯电梯有限公司 | OH5000MRL 1000/1.0 | 5 | 2010年10月 |
| 啬园校区图文中心 | 西子奥的斯电梯有限公司 | Regen-M 1000/1.5 | 5 | 2010年10月 |
| 啬园校区图文中心 | 西子奥的斯电梯有限公司 | Regen-M 1000/1.5 | 5 | 2010年10月 |
| 啬园校区图文中心 | 西子奥的斯电梯有限公司 | Regen-M 1000/1.5 | 5 | 2010年10月 |
| 啬园校区图文中心 | 西子奥的斯电梯有限公司 | Regen-M 1000/1.5 | 5 | 2010年10月 |
| 啬园校区纺化楼 | 西子奥的斯电梯有限公司 | Regen-M | 12 | 2010年3月 |
| 啬园校区纺化楼 | 西子奥的斯电梯有限公司 | Regen-M | 12 | 2010年3月 |
| 啬园校区纺化楼 | 西子奥的斯电梯有限公司 | Regen-M | 12 | 2010年3月 |
| 啬园校区纺化楼 | 西子奥的斯电梯有限公司 | Regen-M | 13 | 2010年3月 |
| 啬园校区纺化楼 | 西子奥的斯电梯有限公司 | Regen-M | 13 | 2010年3月 |
| 啬园校区纺化楼 | 西子奥的斯电梯有限公司 | Regen-M | 13 | 2010年3月 |
| 啬园校区工程训练中心 | 西子奥的斯电梯有限公司 | FOVF 2000/1.0 | 3 | 2012年 |
| 启秀校区1号楼 | 通力电梯有限公司 | KONE MonoSpace | 5 | 2020年10月 |
| 启秀校区食堂 | 西子奥的斯电梯有限公司 | FOVF | 2 | 2013年7月 |

- 二、标段二南通大学啬园及启秀校区电梯分布及设备规格（共计12台）：

| 地点 | 生产厂家 | 型号 | 层数 | 生产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 啬园校区20#公寓楼 | 通力电梯有限公司 | PTS13/16-19 | 11 | 2006年3月 |
| 啬园校区20#公寓楼 | 通力电梯有限公司 | PTS13/16-19 | 11 | 2006年3月 |
| 啬园校区21#公寓楼 | 通力电梯有限公司 | PTS13/16-19 | 11 | 2006年3月 |
| 啬园校区21#公寓楼 | 通力电梯有限公司 | PTS13/16-19 | 11 | 2006年3月 |
| 啬园校区22#公寓楼 | 通力电梯有限公司 | PTS13/16-19 | 13 | 2006年3月 |
| 啬园校区22#公寓楼 | 通力电梯有限公司 | PTS13/16-19 | 13 | 2006年3月 |
| 啬园校区22#公寓楼 | 通力电梯有限公司 | PTS13/16-19 | 13 | 2006年3月 |
| 啬园校区22#公寓楼 | 通力电梯有限公司 | PTS13/16-19 | 13 | 2006年3月 |
| 啬园校区23#公寓楼 | 通力电梯有限公司 | PTS13/16-19 | 13 | 2006年3月 |
| 啬园校区23#公寓楼 | 通力电梯有限公司 | PTS13/16-19 | 13 | 2006年3月 |
| 啬园校区23#公寓楼 | 通力电梯有限公司 | PTS13/16-19 | 13 | 2006年3月 |
| 啬园校区23#公寓楼 | 通力电梯有限公司 | PTS13/16-19 | 13 | 2006年3月 |

- 三、服务质量要求

维保质量应符合国家法律法规和地方标准要求，并符合特种设备安全技术规范【电梯使用管理与维护保养规则（TSG T5001-2009）】和江苏省地方标准。

确保电梯供电、消防、防雷、通风等系统安全可靠。设备及装置在良好的状态下运行；发生故障30分钟内响应。

第四部分 合同主要条款

一、付款方式

合同签订后两周内付合同价的30%，维保日到期后经验收合格后两周内付清剩余合同价的70%。

二、服务内容

- 维护保养、日常检修、修理工程、应急维修、五方通话设备维护；周巡视保养、月保养、半年保养、一年保养、积水排除及学校重大活动服务保障。电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，及与电梯安全运行相关的其他项目。

- 三、维保方式

- 大包：提供维保所需工具和劳务，以及电梯零部件（需提供电梯原厂备件及配件）（大包：不包含主机、曳引轮、控制柜主板、变频器、钢丝绳）。并提供相应的报价明细。

- 四、其他约定

- 维保单位提供24小时的紧急救援服务，在电梯中公示紧急救援服务热线电话。当电梯发生困人故障，维保单位应在接到通知后30分钟内赶到现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，在接到校方通知后30分钟内赶到现场实施抢修。

- 每台电梯均应建立独立的维保记录，并协助建立健全电梯安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合本单位开展应急救援演练等。

- 确保经维保后的电梯符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，且电梯安全性能良好。

4、委派为本单位电梯提供维保服务人员的需持证上岗，本单位有权拒绝无证人员开展维保活动。有权要求维保方服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理人员的维保人员，有权要求更换人员。

5、除国家规定的强制定期检验外，有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对维保方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。

- 6、负责支付维保期内电梯年检费用。

7、建立电梯安全运行的相关管理架构、制度、确保制度、人员、资金落实到位。

8、本单位对电梯安全管理人员现场监督检查维保方的电梯保养工作过程和工作结果、对维保记录、修理记录签字确认，签收维保方提交的与电梯维保工作有关的文件。

9、电梯发生故障或异常情况时应立即停止使用，并做好相关安全防护措施。在电梯的日常使用时间内，确保报警电话、警铃装置发出的求救信号能及时响应和抢修，并详细记录相关工作的具体时间。

10、维保方需制订有关电梯的应急救援预案（如：电梯困人、消防、电梯水浸等）。每年至少一次定期开展应急救援演练，确保应急系统运行有效。

11、根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前通知本单位并经同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日。

12、现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，维保方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作。并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

13、作业过程中应服从本单位现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知本单位，作业时，作业人员不得少于二人。

14、根据电梯的故障统计记录，至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

15、维保质量应符合国家法律法规和地方标准要求，并符合特种设备安全技术规范【电梯使用管理与维护保养规则（TSGT5001-2009）】和江苏省地方标准。

16、确保电梯供电、消防、防雷、通风等系统安全可靠。设备及装置在良好的状态下运行；发生故障半小时内响应。

17、维护保养、日常检修、修理工程、应急维修、五方通话设备维护；周巡视保养、月保养、半年保养、一年保养、积水排除及学校重大活动服务保障。

- 五、维保期限

- 招标有效期三年，中标单位在中标期内如不符合要求，未能履行服务承诺和合同规定的各项义务，维保质量低劣，不予改正，或给招标方造成损失的，则招标方有权在有效期内终止合同。合同一年一签，招标方将对中标方项目服务情况进行验收，验收合格续签下一年度的合同；验收不合格的，学校有权终止合同。

第五部分 附件

附件1：投标函

附件2：投标资料与页码对照表

附件3：服务业绩表

附件4：投标报价总表（标段一）

附件5：投标报价总表（标段二）

附件6：配置清单及分项报价表（一）（二）

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件9：南通大学采购谈判二次报价单

附件10：无重大违法记录声明

附件11：诚信承诺书

附件1：投标函

投    标    函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目竞争性磋商文件（项目编号           ），已完全了解竞争性磋商文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本竞争性磋商项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响竞争性磋商公正性的任何利害关系。

2、愿按竞争性磋商文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：人民币（小写）              ，人民币（大写）                         。

3、接受竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。

4、同意按照竞争性磋商文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守竞争性磋商文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投标人名称（章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手 机 ： |  |
| E m a i l ： |  |
| 地 址 ： |  |
| 日 期 ： |  |

附件2：投标资料与页码对照表

投标资料与页码对照表

投标单位名称：                            项目编号：

| 评定内容 | 分值 | 投标资料 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务承诺 | 10 |  |  |
| 服务业绩 | 19 |  |  |
| 用户评价 | 10 |  |  |

附件3 ：服务业绩表

服务业绩表

投标单位名称：                               项目编号：

投标人按年度列出2019年1月至今与本次采购项目类似的服务业绩（合同原件携带备查）

| 序号 | 服务时间 | 单位名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：                          投标报价总表(标段一）

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校区 | 地点 |  | 设备型号 | 制造单位 |  | 启用日期 | 数量（台） | 单价（元） | 分项总价（元） |  |
| 啬园校区 | 10#教学楼 |  | TKJ1350/1.5 | 西子奥的斯 |  | 2007年1月 | 1 |  |  |  |
|  | 11#教学楼 |  | TKJ1350/1.5 | 西子奥的斯 |  | 2007年1月 | 2 |  |  |  |
|  | 12#教学楼 |  | TKJ1350/1.5 | 西子奥的斯 |  | 2007年1月 | 2 |  |  |  |
|  | 图文中心 |  | OH5000MRL 1000/1.0 | 西子奥的斯 |  | 2010年10月 | 2 |  |  |  |
|  | 图文中心 |  | Regen-M 1000/1.5 | 西子奥的斯 |  | 2010年10月 | 4 |  |  |  |
|  | 纺化楼 |  | Regen-M | 西子奥的斯 |  | 2000年2月 | 6 |  |  |  |
|  | 工程训练中心 |  | FOVF 2000/1.0 | 西子奥的斯 |  | 2012年 | 1 |  |  |  |
| 启秀校区 | 1#教学楼 |  | KONE MonoSpace | 通力 |  | 2020年10月 | 1 |  |  |  |
|  | 食堂 |  | FOVF | 西子奥的斯 |  | 2013年7月 | 1 |  |  |  |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  | 授权代表（签名） |  |  |  | 总合计（元） |  |

附件5：                           投标报价总表(标段二）

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校区 | 地点 |  | 设备型号 | 制造单位 |  | 启用日期 | 数量（台） | 单价（元） | 分项总价（元） |  |
| 啬园校区 | 20#公寓楼 |  | PTS13/16-19 | 通力 |  | 2006年3月 | 2 |  |  |  |
|  | 21#公寓楼 |  | PTS13/16-19 | 通力 |  | 2006年3月 | 2 |  |  |  |
|  | 22#公寓楼 |  | PTS13/16-19 | 通力 |  | 2006年3月 | 4 |  |  |  |
|  | 23#公寓楼 |  | PTS13/16-19 | 通力 |  | 2006年3月 | 4 |  |  |  |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  | 授权代表（签名） |  |  |  | 总合计（元） |  |

附件6（一）：

配置清单及分项报价表（一）

| 配件品牌 | 西子奥的斯 |  |  | 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 |  | 数量 | 单价（元） |  | 质保（年） |  |
| 1 | 主机 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 曳引轮 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 控制柜主板 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 变频器 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 钢丝绳 |  | 1m |  |  |  |  |
| 要求报原厂价格 |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |
| 投标人名称（公章） |  |  | 授权代表（签名） |  | 日期 |  |  |

确需维修更换主要配件时，如招标方要求投标商提供上述配件，投标商不得拒绝，并且价格不能超过相应品牌、型号配件报价，最终成交价格经双方共同商议后确定。

附件6（二）：

配置清单及分项报价表（二）

| 配件品牌 | 通力 |  |  | 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 |  | 数量 | 单价（元） |  | 质保（年） |  |
| 1 | 主机 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 曳引轮 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 控制柜主板 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 变频器 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 钢丝绳 |  | 1m |  |  |  |  |
| 要求报原厂价格 |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |
| 投标人名称（公章） |  |  | 授权代表（签名） |  | 日期 |  |  |

确需维修更换主要配件时，如招标方要求投标商提供上述配件，投标商不得拒绝，并且价格不能超过相应品牌、型号配件报价，最终成交价格经双方共同商议后确定。

附件7：法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：                 性别：         职务：                         ，系     （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

法定代表人身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

（正面）

附件8：法定代表人授权书

法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（正面）

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件9：南通大学采购谈判二次报价单

南通大学采购谈判二次报价单

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报 价 | （小写） | （大写） ______________万______仟______佰 |
| 其他 优惠承诺 |  |  |
| 投标单位 |  |  |
| 报 价 人 联系方式 |  |  |
| 使用部门 |  |  |
| 联 系 人 联系方式 |  |  |

备注：商务标开标后，请各授权代表二次报价，联系方式0513-85012138。

附件10：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南通大学招投标管理办公室：

我单位                         （供应商名称）参加本次采购活动前3年内在经营活动中         （有或没有）重大违法记录。

声明人：              （盖章）

年     月     日

附件11：诚信承诺书

诚信承诺书

南通大学招投标管理办公室：

我公司未被“信用中国”网站、“信用江苏”网站、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。

如果我公司经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我公司违反以上承诺内容之一，则我公司自动放弃成交资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

投标人（盖章）:

法定代表人或被授权代表人（签字）：

年    月    日